# 2021年油品化验员比武试题库

# 目   录

第一部分  化学基础知识

第一章  基础化学知识

第二章  溶液及分析化学知识

第三章  误差理论及数据处理

第二部分  石油商品学与油品质量管理

第一章  石油炼制

第二章  汽柴油、燃料基本知识

第三章  润滑油脂、添加剂基本知识

第四章  油品质量管理

第五章  质量管理体系基础知识

第三部分  油品检验技术与仪器设备

第一章  质检基础及计量安全知识

第二章  油品检验技术

第三章  高档仪器设备

第四部分  实际应用分析

# 第一部分  化学基础知识

## 第一章  基础化学知识

#### 一、填空题

1．正戊烷和异戊烷相比，     的沸点高。

正戊烷

2.-CH3叫______，-C2H5叫______。

甲基；乙基

3.随着原子序数的递增，化合价呈______变化。

周期性

4.氧化还原反应是______的化学反应。

有电子转移（得失或偏移）

5.强碱弱酸所生成的盐的水溶液呈     性，强酸弱碱所生成的盐的水溶液呈

性，强碱强酸所生成的盐的水溶液呈     性。

碱；酸；中

6.原子是由______和______构成的，原子核由质子和中子构成，质子带一个单位正电荷，中子呈电中性，电子带一个单位______，原子不显电性，因此核电荷数=______=______。

原子核；核外电子；负电荷；核内质子数；核外电子数

7.元素周期律是指______。

元素的性质随着元素原子序数的递增而呈周期性变化的规律

8.金属性最强的元素在周期表的______方，非金属性最强的元素在周期表的______方。

左下；右上

9.写出下列物质的化学式，并指出带线元素的化合价。

高锰酸钾、硫代硫酸钠、重铬酸钾、四氧化三铁、氧化亚铜、氢氧化铝、磷酸钠。

KMnO4，+7；   Na2S2O3，+2；      K2Cr2O7，+6；    Fe3O4（FeO.Fe2O3），+2和+3；

Cu2O，+1；    Al（OH）3，+3；  Na3PO4，+5

10.电离时生成的阳离子全部是______的化合物叫酸。电离时生成的阴离子全部是______的化合物叫碱。

氢离子；氢氧根离子

11.酸、碱、盐间发生复分解反应的条件是______。

两种物质在溶液中相互交换离子，生成物中有沉淀析出、有气体放出或有水生成

12.在Cl2、H2、Al、CO、HCl、FeSO4、FeCl3、KMnO4、HNO3、浓H2SO4中，常做氧化剂的是______；常做还原剂的是______。

Cl2、FeCl3、KMnO4、HNO3、浓H2SO4；H2、Al、CO、FeSO4、HCl

13.从氧化还原反应的角度判断：

（1）FeSO4+Zn＝ZnSO4+Fe  FeSO4是______剂

（2）2FeSO4＝Fe2O3+SO2↑+SO3↑ FeSO4是______剂

（3）FeSO4+2KOH＝Fe(OH)2↓+K2SO4  FeSO4是______剂

氧化剂；既是氧化剂，又是还原剂；既不是氧化剂也不是还原剂

14.同系物是指                                   。

结构相似，在分子组成上相差一个或若干个CH2原子团的物质

15.化合物具有相同的分子式，但具有不同的结构式的现象称为     ；具有同分异构现象的化合物互称为     。

同分异构现象；同分异构体

16.取代反应是指                                   。

有机物分子里某些原子或原子团被其他原子或原子团所代替的反应

17.加成反应是指                              。

有机物分子里不饱和碳原子跟其他原子或原子团直接结合生成新的化合物的反应

18.聚合反应是指                                        。

由相对分子质量较小的化合物分子互相结合成相对分子质量较大的化合物分子的反应

19.在一定条件下，使长链烃断裂为短链烃的反应称为          。

裂化反应

20.烃的衍生物从结构上说可以看成烃分子里的          被其他原子或原子团取代而演变成的化合物，在化学性质方面，烃分子中能决定化合物特殊性质的原子或原子团叫     ，碳碳双键和碳碳叄键（是或不是）     官能团。

氢原子；官能团；是

21.现有6种链烃：C8H16、、C9H16、C15H32、C17H34、C7H14，C8H14，其中属于烷烃的是______，属于烯烃的是______，属于炔烃的是______。

烷烃C15H32；烯烃 C8H16、C17H34、C7H14；炔烃C9H16、C8H14

22.正构烷烃是根据分子里所含的______的数目来命名的，从一到十，依次用______来表示。

碳原子；甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸

23.在常温下，烃的物理性质随着碳原子数的递增，它们的状态由______、____到______，其相对密度逐渐______。

气态、液态、固态；增大

24.氧化指     的过程，还原指     的过程，失去电子的物质称为     ，它本身被     ，接受电子的物质称为     ，它本身被     。

失去电子；得到电子；还原剂；氧化；氧化剂；还原

25.电光分析天平的减量法主要用来称取少量_____、______和____的固体试剂。

易吸水；易氧化；易与CO2反应

#### 二、选择题

1.某滴定管最小分度为0.05mL，则读数时应读至（  ）mL。

（A）0.05            	(B)0.005         (C)0.5             (D)0.001

B

2.化验室常用的分析天平的最大称量范围是（  ）克。

(A)100              		(B)200             (C)500             	 (D)1000

B

3.排除碱式滴定管中的气泡时，手指应挤压玻璃球的（  ）。

(A)下部             	(B)中部偏上        (C)中部偏下         (D)上部

B

4.分析天平中应当用（  ）作干燥剂。

(A)浓硫酸           (B)氯化钙          (C)氧化钙          	 (D)硅胶

D

5.提纯酒精的方法一般是（   ）。

(A)蒸馏             	(B)抽提           (C)升华            	  (D)萃取

A

6.铬酸洗液变为（   ）色时即失效。

(A)红               		(B)蓝              (C)黑              		  (D)绿

D

7.使用酒精灯时，酒精加入量不能超过酒精灯容量的（   ）。

(A)1/2              		(B)2/3             (C)3/4             		  (D)4/5

B

8.下列标准滴定溶液（  ）应当存放在棕色瓶中。

(A)氢氧化钾乙醇标准滴定溶液                     (B)盐酸标准滴定溶液

(C)EDTA标准滴定溶液                             (D)三者都应该

A

9.下列物质属于纯净物的是(  )。

(A)自来水            (B)液氧           (C)米醋               (D)盐酸

B

10.当电器设备失火时，在酸碱灭火器、泡沫灭火器和液态二氧化碳灭火器中选择液态二氧化碳灭火器的主要原因是：(  )。

(A)液态二氧化碳汽化时吸收大量的热量         (B)二氧化碳的密度比空气大

(C)液态二氧化碳不导电                       (D)液态二氧化碳的压强大

C

11.下列物质中属于化合物的是(  )。

(A)空气            (B)液态氧          (C)矿泉水          (D)氢氧化钾

D

12.化学符号“N”除表示氮元素外，还能表示 (  )。

(A)氮气           (B)氮原子            (C)氮分子         (D)氮离子

B

13.下列气体中，既不能燃烧也不能支持燃烧的是(  )。

(A)H2             (B)O2                 (C)CO                (D)CO2

D

14.在下列物质中，长期放置在空气中能发生氧化还原反应的是(  )。

(A)Na2O2           (B)Na2SO4             (C)Na2CO3            (D)NaOH

A

15.下列溶剂那些能溶于水（    ）。

(A)石油醚      (B)丙酮         (C)正庚烷           (D)无水乙醇

BD

16．用于化学分析的三级水，pH值约在（  ）范围内。

(A)5．0～6．0      (B)5．5～6.5       (C)5．0～7.5      (D)7.0～8.0

C

17．变色硅胶干燥时为（  ）色。

(A)绿                 (B)蓝                 (C)红           (D)紫

B

18．变色硅胶受潮后变成（  ）色。

(A)红                 (B)粉红                (C)紫           (D)桔黄

B

19．下列哪种物质不是芳香烃（   ）。

(A)苯               (B)甲苯             (C)丙苯            (D)MTBE

D

20．氯化钠溶液中混有的少量硫酸钠，可加入适量(   )。

(A)铁屑        (B)氯化钡溶液       (C)硝酸银溶液     (D)氢氧化钾溶液

B

21．下列实验操作错误的是（  ）。

A

22．下列灭火剂能用于扑灭金属钠着火的是(  )。

(A)干冰灭火剂	                                    (B)黄砂

(C)干粉(含NaHCO3)灭火剂	                         (D)泡沫灭火剂

B

23．下列化学式中，不正确的是（     ）。

(A)ZnSO4          (B)ZnO            (C)CO2               (D)AlO2

D

24．摩尔是表示（  ）。

(A)物质的质量单位                        (B)物质的量

(C)物质的量的单位                        (D)6.02×1023 个微粒

C

25．下列关于摩尔质量的正确说法是（  ）。

(A)摩尔质量是1mol物质的质量      (B)摩尔质量是物质式量的6.02×1023倍

(C)二氧化硫的摩尔质量是64         (D)摩尔质量的单位是摩

A

26．0.5mol的H2含有（  ）。

(A)0.5个氢分子              (B)6.02×1023个氢分子

(C)3.01×1023个氢分子         (D)6.02×1023个氢原子

CD

27．甲基橙指示剂的颜色变化由（    ）。

(A)黄—紫          (B)红—橙          (C)无—红            (D)无—蓝

B

28．碱性兰的变色范围是pH为（    ）。

(A)9.3—10.5       (B)10.0—12         (C)11—13          (D)9.6—14

D

29．硫酸铜晶体（CuSO4·5H2O）中CuSO4和H2O的质量比约是(   )。

(A)10:1            (B)12:1             (C)1.8:1            (D)9:1

C

30．下列盐的水溶液中呈酸性的是（  ）。

(A)NaAc                        (B)NH4Cl             (C)Na2CO3             (D)Na3PO4

B

31．化学反应平衡时，正反应和逆反应都应在继续进行，正、逆反应速度相等，反应物和生成物的浓度是（  ）。

(A)变化             (B)一定            (C)相等              (D)动态

B

32．下面是四种溶液的pH值，其中酸性最强的是（  ）。

（A）pH=3           （B）pH=1           (C) pH=13         （D）pH=9.5

B

33．下面说法正确的是（  ）。

(A)中性溶液的pH值等于零。

(B)非金属氧化物都是酸性氧化物。

(C)电离时生成的阳离子全部是氢离子的化合物叫酸。

(D)FeCl3溶液呈碱性。

C

34．下列各烃中，完全燃烧时生成的二氧化碳与水的物质的量之比为2：1的是（  ）。

(A)乙烷               (B)乙烯            (C)乙炔          (D)苯

CD

35．下列物质中，在一定条件下既能进行加成反应，也能进行取代反应，但不能使KMnO4酸性溶液褪色的是（  ）。

(A)乙烷               (B)苯              (C)乙烯          (D)乙炔

B

36．苯与乙烯、乙炔相比较，下列叙述正确的是（  ）。

(A)都容易发生取代反应                   (B)都容易发生加成反应

(C)乙烯与乙炔易发生加成反应，苯只能在特殊条件下才发生加成反应

(D)乙烯和乙炔易被KMnO4 氧化，苯不能被KMnO4氧化

CD

37．甲苯与苯相比较，下列叙述中不正确的是（  ）。

(A)常温下都是液体                       (B)都能使KMnO4酸性溶液褪色

(C)都能在空气中燃烧                     (D)都能发生取代反应

B

38．强碱滴定强酸的滴定突跃范围不仅与体系的性质有关，而且与酸碱溶液的浓度有关，浓度越大，pH突跃范围（   ）。

(A)越小             (B)不一定             (C)越大           (D)不变

C

39．原子是(　　)。

(A)保持物质化学性质的最小微粒            (B)物理变化中的最小微粒

(C)化学变化中的最小微粒                  (D)不能再分的最小微粒

C

40．下列属于物理变化的是(　　)。

(A)潮解             (B)分解             (C)水解            (D)电解

A

41．在化学变化中，(　　)的组成发生了改变，生成新物质。

(A)原子             (B)质子             (C)中子           (D)分子

D

42．元素的性质随着原子序数的递增呈现周期性变化的原因是(　　)。

(A)元素原子的核外电子排布呈周期性变化

(B)元素原子的电子层数呈现周期性变化

(C)元素化合价呈周期性变化

(D)元素原子半径呈周期性变化

A

43．在书写化学反应式时，要遵守质量守恒定律，等号两边各种(　　)的总数必须相等。

(A)原子           (B)分子           (C)化合物            (D)系数

A

44．在书写化学反应式时，如生成物中有(　　)产生，一般应用“↓”或“↑”符号表示出来。

(A)沉淀          (B)气体            (C)杂质或气体        (D)沉淀或气体

D

45．决定化学反应快慢的主要因素是(　　)。

(A)反应温度        (B)反应物浓度        (C)催化剂     (D)反应物的性质

D

46．物质的量的单位符号是(　　)。

(A)N                 (B)NA             (C)n               (D)mol

D

47．在标准状况下，相同质量的下列气体中体积最大的是(　　)。

(A)O2	              (B)Cl2	            (C)N2	              (D)CO2

C

48．要中和25mL	0.1mol/L的NaOH溶液，需要0.2mol/L（1/2H2SO4）溶液(　　)mL。

(A)12.5             (B)25                (C)50             (D)6

A

49．在恒温恒容的条件下，能使A（g）+B（g）=C（g）+D（g）反应的正反应速率增大的措施是(　　)。

(A)减少A的浓度                      (B)增大D的浓度

(C)减小B的浓度                      (D)增大A或B的浓度

D

50．电解质溶于水或受热熔化时离解成能自由移动的离子的过程叫(　　)。

(A)溶解            (B)电离            (C)电解           (D)分解

B

51．根据酸碱质子理论，(　　)是酸。

(A)NH4+	             (B)NH3                        	(C)NaOH           (D)Ac－

A

52．下列分子中，属于烷烃的是(　　)。

(A)C2H4	            (B)C2H2	            (C)C2H6	        (D)C6H6

C

53．下列关于烷烃性质的叙述中，不正确的是(　　)。

(A)通常情况下烷烃化学性质很稳定       (B)通常情况下不与酸、碱反应

(C)通常情况下不与氧化剂发生反应       (D)通常情况下不易燃烧

D

54．下列反应中，能够说明烯烃分子具有不饱和结构的是(　　)。

(A)燃烧         (B)取代反应       (C)加成反应       (D)氧化反应

C

55．下列物质中，属于烃类的是(　　)。

(A)CH3CH2Cl	      (B)CH3CH2OH	         (C)C7H8	            (D)CH3CH2NH2

C

56．下列物质间互为同系物的是(　　)。

(A)CH2=CH2和CH2=CH－CH=CH2                           	(B)CH4和C（CH2CH3）4

(C)CH≡CH和                     (D)和

B

57．关于的命名，错误的是(　　)。

(A)异戊烷    (B)2－甲基丁烷      (C)二甲基乙基甲烷    (D)2－乙基丙烷

C

58．有机分析方法不仅有元素分析，还有(　　)分析。

(A)官能团          (B)原子团             (C)结构          (D)化合物

AC

59．根据苯分子结构特点，下列说法正确的是(　　)。

(A)苯分子容易发生取代反应                 (B)苯分子容易发生氧化反应

(C)苯分子容易发生加成反应                 (D)苯分子容易发生聚合反应

A

60．羰基（）中的两个单键，分别与两个甲基连接的化合物叫做(　　)。

(A)丙醛            (B)异丙醇          (C)丙酮          (D)丙酸

C

61．下列物质中有两种官能团的是(　　)。

(A)CH2Cl—CH2Cl	                          (B)CH2＝CH—Br

(C)                             	(D)

BD

62．判断两种物质互为同系物的准则是(　　)。

(A)分子组成上相差一个或若干个碳原子

(B)符合同一个通式

(C)结构相似

(D)结构相似、通式相同、分子组成上相差一个或若干个CH2原子团

D

63．异戊烷和新戊烷互为同分异构体的依据是(　　)。

(A)具有相似的化学性质       (B)具有相同的物理性质

(C)分子具有相同的空间结构   (D)分子式相同，但分子内碳原子的空间结构不同

D

64．下列叙述错误的是(　　)。

(A)同分异构体是不同的物质       (B)同分异构体相对分子质量相同

(C)只有有机物有同分异构体       (D)具有相同最简式的化合物是同分异构体

CD

65．下列说法正确的是(　　)。

(A)有机化合物的化学性质稳定，因此它们很难发生化学反应

(B)有机化合物的烃基是憎水基团，因此它们不溶于水只溶于有机溶剂

(C)有机化合物不易挥发

(D)绝大多数有机化合物都可燃烧

D

66．将烷烃、烯烃按体积比5:1混合，气体是相同状况下等质量H2体积的1/16，则混合气体组成为(　　)。

(A)甲烷、乙烯      (B)乙烷、丙烯     (C)丁烷、丁烯     (D)甲烷、丁烯

B

67．0.2摩某烃完全燃烧后，产生13.44升CO2（标准状况）和10.8克H2O，该烃可能是(　　)。

(A)乙烯            (B)丙烯            (C)乙烷            (D)丙烷

B

68．下列叙述中，正确的是(　　)。

(A)炔烃和烯烃由于都含有不饱和键，所以化学性质相同

(B)炔烃和烯烃结构不同，故炔烃不能发生加成反应

(C)炔烃和烯烃结构不同，故加成试剂不同

(D)烯烃和炔烃的鉴别试剂是硝酸银或氯化亚铜的氨溶液

D

69．在鉴别乙醇和乙醛时，可采用的试剂是(　　)。

(A)氢氧化钠          (B)金属钠          (C)银氨溶液           (D)溴水

BC

70．下列叙述中，正确的是(　　)。

(A)苯分子结构特点有闭合大π键

(B)苯结构中的所有键长均等

(C)苯的立体结构为正六边形，6个碳原子同在一个平面上

(D)苯分子中6个碳原子是采取SP2的杂化

ABCD

71．下列关于苯酚性质的叙述中，不正确的是(　　)。

(A)苯酚在水中的溶解度随温度的升高而增大

(B)苯酚易溶于乙醇等有机溶剂

(C)苯酚水溶液呈弱酸性，能与碱反应

(D)苯酚没有毒，其稀溶液可用作防腐剂和消毒剂

D

72．下列说法正确的是(　　)。

(A)纯净的苯酚是无色的固体               (B)纯净的苯酚是粉红色的固体

(C)苯酚与三氯化铁反应呈现紫色           (D)苯酚无毒

AC

73．在下列物质中，(　　)的酸性最弱。

(A)盐酸           (B)乙酸            (C)苯酚            (D)碳酸

C

74．在碳链中，与两个碳相连的碳原子称为(　　)。

(A)伯碳原子       (B)仲碳原子       (C)叔碳原子        (D)季碳原子

B

75.浓硫酸具有（  ）的特性；浓盐酸具有（  ）的特性。

(A)吸水            (B)脱水           (C)强氧化         (D)挥发

ABC；D

76.下列干燥剂（  ）是化学吸附的干燥。

（A）生石灰          (B)氯化镁        (C)氯化钙          (D)硅胶

D

#### 三、判断题

1．量筒中液体读数时，视线与液体弯月面的最高点在同一水平面上。(   )

×

正确答案：量筒中液体读数时，视线与液体弯月面的最低点的切线在同一水平面上。

2．滴定前，要先记下滴定管液面的初读数并用干净的小烧杯内壁碰下悬在滴定管尖端的液滴。(   )

√

3．溶液的酸碱度常用pH值来表示，pH=7时，溶液呈中性，pH<7时，溶液呈碱性。（    ）

×

正确答案：溶液的酸碱度常用pH值来表示，pH=7时，溶液呈中性，pH<7时，溶液呈酸性。

4．能改变化学反应速度，而本身质量和化学性质在反应前后稍有改变的物质，叫做催化剂。（    ）

×

正确答案：能改变化学反应速度，而本身质量和化学性质在反应前后仍保持不变的物质，叫做催化剂。

5．催化剂对化学平衡移动有重要影响。（    ）

×

正确答案：催化剂对化学平衡移动没有影响。

6．原子中质子数等于电子数，原子质量主要集中在原子核上。（    ）

√

7．在化学变化过程中，往往同时发生物理变化。（    ）

√

8．置换反应一定是氧化还原反应，氧化还原反应不一定是置换反应。（    ）

√

9．在电解池中，负极发生氧化反应，是电解池的阴极。（    ）

×

正确答案：在电解池中，负极发生还原反应，是电解池的阴极。

10．在元素周期表中，同周期从左至右，失电子能力逐渐增大，得电子能力逐渐减小。（    ）

×

正确答案：在元素周期表中，同周期从左至右，失电子能力逐渐减小，得电子能力逐渐增大。

11．在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物叫电解质。（    ）

√

12．物质在发生化学变化时，相互作用的物质的量一定相等。（    ）

√

13．已达平衡的可逆反应，如果改变影响平衡的一个条件，平衡就向着减弱这种改变的方向移动。（    ）

√

14．催化剂只能改变反应速度，而不能影响化学平衡的移动。（    ）

√

15．同系物具有相类似的化学性质。（    ）

√

16．烃基和羟基相连的化合物都叫醇。（    ）

×

正确答案：烃基和羟基相连的化合物不一定是醇。

17．酯化反应的实质是取代反应，同时又可称为脱水反应。（    ）

√

18．原子中质子数等于电子数，原子质量主要集中在原子核上。（    ）

√

19．原子核都是由质子和中子构成的。（    ）

×

正确答案：氢原子原子核仅由一个质子构成。

20．元素种类由质子数决定的，同位素的种类由核电荷数决定的。（    ）

×

正确答案：元素种类由质子数决定的，同位素的种类由中子数决定的。

21．和单质不同，化合物在一定条件下是能够发生分解反应的。（    ）

√

22．金刚石和石墨都是由碳原子构成的，所以在一定条件下，由石墨转变成金刚石的变化属于物理变化。（    ）

×

正确答案：金刚石和石墨是化学结构不同的两种物质，所以由石墨变成金刚石是化学变化。

23．在化学变化过程中，往往同时发生物理变化。（    ）

√

24．一种物质只有一种分子式，一个分子式只表示一种分子组成。（    ）

×

正确答案：一种物质只有一种分子式，但一个分子式不一定只表示一种分子组成。

25．置换反应一定是氧化还原反应，氧化还原反应不一定是置换反应。（    ）

√

26．在电解池中，负极发生氧化反应，是电解池的阴极。（    ）

×

正确答案：在电解池中，负极发生还原反应，是电解池的阴极。

27．在元素周期表中，同周期从左至右，失电子能力逐渐增大，得电子能力逐渐减小。（    ）

×

正确答案：在元素周期表中，同周期从左至右，失电子能力逐渐减小，得电子能力逐渐增大。

28．在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物叫电解质。（    ）

√

29．电解质在通电后就会发生电离。（    ）

×

正确答案：电解质在水溶液或熔融状态下就可以发生电离。

30．AgNO3溶液与KCl溶液反应的离子方程式为：Ag++Cl－=AgCl↓。（    ）

√

31．1L1mol/LCaCl2溶液含有2×6.02×1023个Cl－。（    ）

√

32．气体在标准状态下（20℃，101.325Pa）的摩尔体积为22.4L/mol。（    ）

×

正确答案：气体在标准状态下（273.15K，101.325Pa）的摩尔体积为22.4L/mol。

33．物质在发生化学变化时，相互作用的物质物质的量一定相等。（    ）

√

34．当反应体系总体积、总压力、总物质的量不随时间改变时即认为达到化学平衡状态。（    ）

×

正确答案：当反应体系总体积、总压力、总物质的量不随时间改变时不一定达到化学平衡状态。

35．已达平衡的可逆反应，如果改变影响平衡的一个条件，平衡就向着减弱这种改变的方向移动。（    ）

√

36．只有碳、氢两种元素组成的有机化合物叫烃。（    ）

√

37．化合物CH3CH（CH3）CH2C≡CH的名称是4－甲基－1－戊炔。（    ）

√

38．CH2=CH2和都符合CnH2n的通式，且在组成上只相差一个CH2原子团，所以它们是同系物。（    ）

×

正确答案：两者分别属于烯烃和环烷烃，结构不相似，不是同系物。

39．同系物具有相类似的化学性质。（    ）

√

40．引起烯烃异构因素只有碳链异构和位置异构。（    ）

×

正确答案：引起烯烃异构因素不仅有碳链异构和位置异构还有顺反异构。

41．凡分子组成符合CnH2n－2通式的有机物都属于炔烃。（    ）

×

正确答案：炔烃、二烯烃通式均为CnH2n－2。

42．烃基和羟基相连的化合物都叫醇。（    ）

×

正确答案：烃基和羟基相连的化合物不一定是醇。

43．在类似情况下，烷基苯与卤素作用发生环上取代反应，反应比苯困难。（    ）

×

正确答案：在类似情况下，烷基苯与卤素作用发生环上取代反应，反应比苯容易。

44．酯化反应的实质是取代反应，同时又可称为脱水反应。（    ）

√

#### 四、综合分析题

1．简述基准物质应具备什么条件？

答：基准物质应具备的条件是：

（1）纯度高；               （2）组成（包括结晶水）与化学式精确符合；

（3）反应时不发生副反应；   （4）使用时容易溶解；

（5）具有较高的分子量。

2．简述什么叫干燥，常用干燥剂有哪些？

答：干燥是指除去附在固体、气体或混在液体内的少量水分，也包括除去少量的溶剂。常用干燥剂有浓硫酸、固体氢氧化钠、无水氯化钙，硅胶、硫酸钠、碱石灰等。

3．简述选择使用干燥剂时应注意哪些？

答：选用干燥剂时应注意以下几点：

（1）干燥剂应不与被干燥物质发生任何化学反应；

（2）不应溶于被干燥物质中；

（3）对被干燥物质无催化作用；

（4）干燥速度快，吸水量大，价格低廉。

4．滴定分析法一般可分为哪几种？

答：根据化学反应的类型，滴定分析法一般可分为以下几种：

（1）酸碱滴定法；（2）沉淀滴定法；（3）配合滴定法；（4）氧化还原滴定法。

5．适用于进行容量分析的化学反应必须具备什么条件？

答：适用于进行容量分析的化学反应必须具备下列条件：

（1）反应必须是定量完成的，即反应按一定反应方程式进行，无副反应发生；

（2）反应速度要快，对于速度慢的反应应有适当措施提高反应速度；

（3）要有适当的指示剂或其他物理化学方法来确定滴定反应的终点。

6．氧化还原滴定法有几类，各以什么作为标准溶液？

答：有四类，高锰酸钾法、重铬酸钾法、碘量法、溴酸钾法；各以高锰酸钾溶液、重铬酸钾溶液、碘和硫代硫酸钠、溴酸钾-溴化钾溶液作为标准溶液。

7．高锰酸钾作氧化剂，在强酸性溶液和在中性或碱性溶液中与还原剂作用的反应有什么不同？

答：在强酸性溶液中，MnO4－被还原成Mn2+，在中性或碱性溶液中，MnO4－被还原成MnO2。

8．写出邻、间、对二甲苯的结构式。

答：

(1) 邻二甲苯            (2) 间二甲苯           (3) 对二甲苯

9．完成下列化学方程式。

（1）Ca（OH）2+CO2—

（2）Fe（OH）3+H2SO4—

（3）NaOH+CuCl2—

（4）NaOH+SO3—

（5）Ca（OH）2+K2CO3—

解：

（1）Ca（OH）2+CO2=CaCO3↓+H2O

（2）2Fe（OH）3+3H2SO4=Fe2（SO4）3+6H2O

（3）2NaOH+CuCl2=2NaCl+Cu（OH）2↓

（4）2NaOH+SO3=Na2SO4+H2O

（5）Ca（OH）2+K2CO3=CaCO3↓+2KOH

10．配平下列氧化还原反应的化学方程式，并指出氧化剂和还原剂。

（1）Cu+HNO3（稀）—Cu(NO3)2+NO+H2O

（2）Na2S2O3+I2—Na2S4O6+NaI

（3）C+H2O—CO+H2

（4）KI+HNO3+O2—KNO3+H2O+I2

（5）HNO2+KI+HNO3—NO+I2+KNO3+H2O

（6）HNO3+CuS—CuSO4+NO+H2O

（7）FeSO4+HIO3+H2SO4—Fe2(SO4)3+I2+H2O

解：

（1）3Cu+8HNO3（稀）＝3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O，Cu是还原剂，HNO3是氧化剂

（2）2Na2S2O3+I2＝Na2S4O6+2NaI，Na2S2O3是还原剂，I2是氧化剂

（3）C+H2O＝CO+H2，C是还原剂，H2O是氧化剂

（4）4KI+4HNO3+O2＝4KNO3+2H2O+2I2，KI是还原剂，O2是氧化剂

（5）2HNO2+2KI+2HNO3＝2NO+I2+2KNO3+2H2O，KI是还原剂，HNO2是氧化剂

（6）8HNO3+3CuS＝3CuSO4+8NO↑+4H2O，HNO3是氧化剂，CuS是还原剂

（7）10FeSO4+2HIO3+5H2SO4＝5Fe2(SO4)3+I2+6H2O，HIO3是氧化剂，FeSO4是还原剂

11．写出下列有机物的结构简式。

乙炔、乙烯、正戊烷、异戊烷、3-甲基-1-丁烯、环戊烷、苯酚、三硝基甲苯、苯

答：结构简式为：

12．写出下列有机物的名称。

答：2，3—二甲基丁烷、2—甲基己烷、2—溴—3—氯—丁醇、2—丁烯、

2—丙醇、乙醚

13.写出下列有机物各属于哪类烃，写出名称。

C6H5-CH3、C6H14、C3H6、C2H2

答：甲苯（芳香烃）、己烷（烷烃）、丙烯（烯烃）、乙炔（炔烃）

14．写出C6H14的所有同分异构体。

答：

15．请写出下列官能团的化学式。

羟基、羧基、硝基、醛基、酮基（羰基）、酯、酰胺

答：羟基（—OH），羧基（—COOH），硝基(－NO2)，醛基（—CHO），酮基（羰基）（—CO），酯（—COOR），酰胺（—CONH2）

16．容量分析中的标准溶液，通常都用基准试剂或标准溶液进行标定，在检验中常用的化学反应式有哪些？

答：常用的化学反应式有：

（1）碳酸钠标定酸溶液，Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O

（2）用邻苯二甲酸氢钾标定碱溶液，KHC8H4O4+KOH=K2C8H4O4+H2O

（3）用已知浓度的酸标准溶液标定碱溶液,HCl+KOH=KCl+H2O

（4）用硫代硫酸钠标准溶液标定碘溶液,2Na2S2O3+I2=2NaI+Na2S4O6

（5）用氯化钠标定硝酸银溶液，AgNO3+NaCl=NaNO3+AgCl↓

17.什么叫电解质？何谓电离？

答：化合物溶解于水后能导电的化合物称为电解质，如食盐，盐酸等，溶解于水后不能导电的化合物称为非电解质。

电解质在溶解过程中与溶剂（水）分子相互作用而产生带正电荷的阳离子（水合离子）和带负电荷的阴离子（水合离子），这种过程称为电离。

18.怎样用实验证明某种汽油是直馏汽油还是裂化汽油？

答：直馏汽油是石油常压分馏的产物，主要含C5～C11的饱和烃。它的性质稳定，不与KMnO4酸性溶液及Br2水作用；而裂化汽油是石油裂化的产物，含有饱和烃和不饱和烃，它能被酸性KMnO4溶液氧化，也可跟Br2水加成而使之褪色。因此，可通过加入KMnO4酸性溶液或Br2水来进行判断。

19.简述什么是共价键。

答：原子间通过共用电子对，所形成的相互作用，叫做共价键。

20.简述电解的过程。

答：电解质在溶液中或熔融状态下电离出自由移动的离子是电解的前提，电流是实现电解的动力。电解质电离出的自由移动离子在直流电的作用下定向移动，在两极发生氧化还原反应的过程就是电解的过程。

21．写出下列盐的名称。

- K2SO4       FeSO4     MgS     CaSO4        MgSO3     Al（NO3）3      NaHCO3

- Mg（OH）Cl     Cu2（OH）2SO4     Ca（H2PO4）2     NaH2PO4

答：硫酸钾、硫酸亚铁、硫化镁、硫酸钙、亚硫酸镁、硝酸铝、碳酸氢钠、碱式氯化镁、碱式硫酸铜、磷酸二氢钙、磷酸二氢钠

#### 五、计算题

1．200mL质量分数为38%的盐酸与足量的石灰石反应，可生成二氧化碳多少升？（质量分数为38%的盐酸的密度是1.19g/cm3，二氧化碳的密度按1.977g/L计算）

解：设生成二氧化碳的质量为xg，

2HCl+CaCO3=H2O+CO2+CaCl2

2×36.5        44

200×1.19×0.38  x

x=(200×1.19×0.38×44)÷(36.5×2)

=54.5(g)

54.5÷1.977=27.6（L）

答：可生成二氧化碳27.6L。

2.向25.00mL未知浓度的NaOH溶液里滴入c（HCl）=0.1154mol/L的盐酸26.71mL，恰好反应完全,NaOH溶液的物质的量浓度是多少?

解：c（NaOH）=0.1154×0.02671÷0.02500

=0.1233mol/L

答:NaOH溶液的物质的量浓度是0.1233mol/L。

3.中和纯草酸(H2C2O4·2H2O)0.3000g，需用KOH溶液45.18mL,求该KOH溶液的物质的量浓度？

解：设KOH溶液物质的量浓度为cmol/L，

中和1mol纯草酸(H2C2O4·2H2O)需要2molKOH，

草酸(H2C2O4·2H2O)的摩尔质量为126g/mol，

c（KOH）×45.18÷1000=0.3000÷126×2

c(KOH)=0.1054mol/L

答：该KOH溶液的物质的量浓度为0.1054mol/L。

4．盐酸密度为1.19g/cm3，其中含HCl37%（m/m），求该盐酸物质的量浓度。如欲配制1L0.15mol/L的HCl溶液应取这种浓盐酸多少毫升？

解：HCl的摩尔质量为36.5g/mol，按1L浓盐酸计算该盐酸物质的量浓度为：

c(HCl)=1000×1.19×37%÷36.5

=12.1mol/L

设配制1L0.15mol/L的HCl溶液应取这种浓盐酸的体积为VmL,则

V×c(HCl)=0.15×1

V=0.15÷12.1=0.012L=12mL

答：该盐酸物质的量浓度为12.1mol/L；配制1L0.15mol/L的HCl溶液应取这种浓盐酸12mL。

5．用0.1520g无水Na2CO3 作基准物,标定H2SO4标准溶液的浓度,消耗H2SO4溶液28.04mL,求H2SO4的物质的量浓度？

解：设H2SO4的物质的量浓度为cmol/L，

Na2CO3与H2SO4反应所需的摩尔数为1：1，

Na2CO3的摩尔质量为106g/mol，

c(H2SO4)×28.04÷1000=0.1520÷106

c(H2SO4)=0.05114mol/L

答：H2SO4的物质的量浓度为0.05114mol/L。

6．用邻苯二甲酸氢钾标定0.05mol/L氢氧化钾乙醇标准溶液时，称取四份基准物分别为0.3122g、0.3214g、0.3221g、0.3220g滴定消耗氢氧化钾乙醇体积分别为：31.28mL、32.20mL、32.27mL、32.27mL，空白试验为0.12mL。求氢氧化钾乙醇溶液的浓度。

解：根据公式：C：

C1===0.04907(mol/L)

C2===0.04906(mol/L)

C3===0.04906(mol/L)

C4===0.04905(mol/L)

===0.04906(mol/L)

经过计算，四个结果均没有超出允差，即算术平均值的±5%，故结果为0.04906mol/L。

答：氢氧化钾乙醇溶液的浓度为0.04906(mol/L)。

7．称取0.2110gNa2CO3标定HCl溶液，滴定中由于加入了过量的0.2022mol/L的HCl溶液25.00mL,再用0.2100mol/L的NaOH溶液回滴过剩的HCl,消耗5.50mL恰到终点,求Na2CO3的质量分数？

解：在盐酸和碳酸钠的反应中，1molNa2CO3与2molHCl反应,

在盐酸和氢氧化钠的反应中，1mol HCl与1molNaOH反应,

与Na2CO3反应后过量的HCl物质的量为：0.2100×5.50/1000=1.155×10-3mol,

加入HCl的物质的量为：0.2022×25.00/1000=5.055×10-3mol,

则参加反应的Na2CO3的物质的量为：

(5.055×10-3-1.155×10-3)/2=1.950×10-3mol

Na2CO3的质量分数为：(1.950 ×10-3×106÷0.2110)×100%=98%

答：Na2CO3的质量分数为98%。

8.某烃分子量为56，已知C:H两元素的质量比为6:1，求该烃分子式。

解：C:H元素质量比为6:1

C:H两元素物质的量之比为C:H=6/12:1/1=0.5:1=1:2

即最简式为CH2分子式应为（CH2）n

根据其分子量为56可得：（CH2）n=56

14n=56

n=4

此烃分子式为C4H8

9.标准状况下某气态烃200mL，在1000mL氧气中充分燃烧，恢复到原状态，生成的气体通过碱石灰，质量增加了0.786克，再通过红热铜网，质量增加了0.429克，求该烃分子式。

解：碱石灰增加的质量为吸收的CO2质量，红热铜网增加的质量为吸收反应后剩余O2的量。

则：CO2体积为 0.786/44×22400≈400mL

O2体积为 0.429/32×22400≈300mL

CxHy+（x+y/4）O2→xCO2+y/2H2O

1       x+y/4     x

200   1000-300    400

1/200=x/400

x=2

y=6

该烃的分子式为：C2H6。

10．滴定23.52mL0.2050mol/L的Ba(OH)2溶液需要多少毫升0.2250mol/L的H2SO4溶液？

解：Ba(OH)2与 H2SO4反应所需摩尔数为1：1，设所需H2SO4溶液为VmL，则

23.52×0.2050=0.2250×V

V=23.52×0.2050÷0.2250

=21.43mL

答：需要21.43 mL0.2250 mol/L的H2SO4溶液。

## 第二章  溶液及分析化学知识

#### 一、填空题

1.固体物质的溶解度通常用____________________________________来表示。

在一定温度下，某固态物质在100g溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量

2.大多数固体物质的溶解度随温度升高而______；少数固体物质的溶解度受温度______；极少数固体物质的溶解度随温度升高而______。

增大；影响很小； 减小

3.在一定温度下，a克氯化钠的饱和溶液里含b克氯化钠，此饱和溶液中氯化钠的质量分数为______%。此温度时氯化钠的溶解度为______g。

（b/a）×100； 100b/（a-b）

4.溶质的质量分数是_____________________________，用______符号表示。

溶质质量与溶液质量之比； ω

5.20g质量分数为15%硫酸钠溶液里含硫酸钠______g，含水______g。

3；17

6.标定标准滴定溶液的浓度，重复标定不得少于______，单次标定结果与算术平均值之差不得超出算术平均值的______，标准滴定溶液的浓度取______位有效数字。

三次；0.2%；四

7.配制的标准滴定溶液浓度与所规定的浓度值之差不得超出______。

±5%

8.标准滴定溶液要用______瓶盛装，见光易分解的溶液要放于______瓶中；浓碱溶液应用______瓶盛装，若装在玻璃瓶中，应用橡皮塞塞紧，不要用______塞。

具塞试剂；棕色；塑料；玻璃

9.常温时（25℃）水的离子积常数为__                ____。

1.0×10-14

10.用碱滴定酸时宜用               作指示剂，用酸滴定碱时，宜用

作指示剂。

酚酞；甲基橙

11.常用的酸碱指示剂一般是               和               ；能作酸碱指示剂的原因是               。

有机弱酸；有机弱碱；当溶液中的pH值改变时，指示剂由于结构的改变而发生颜色的变化

12.电离平衡是                                   。

在一定条件下，电解质分子电离成离子的速率和离子重新结合成分子的速率相等时的状态

13.电离平衡是     平衡，当     、     等条件发生变化时，平衡就向能够使这种变化     的方向移动。

动态；温度；浓度；减弱

14.1mg/mL=     g/L，1g/cm3=      kg/m3。

1；1000

15. 根据测定原理不同，分析化学分为     和     两部分；根据测量对象的不同，分析方法可分为     和     两部分。

定性分析；定量分析；无机分析；有机分析

16. 化学分析方法根据试样用量的不同分为        、       和       。

常量；半微量；微量分析

17. 配制标准溶液的方法有       和       。

直接配制法；标定法

18. 在         状态下能导电的化合物叫电解质。

水溶液或熔融

19. 按电离程度大小，电解质分为       和       。

强电解质；弱电解质

20.SH/T 0079中规定标准中用的水，在没有注明其他要求时，应符合GB6682中

级水规格。所用乙醇是指             。

三；95%乙醇（分析纯）

21. SH/T 0079中规定标定标准滴定溶液和配制基准溶液所用试剂         为试剂。配制溶液所用的试剂纯度不低于           。

容量分析基准；分析纯

22. SH/T 0079中规定配制试剂溶液所称取的试剂质量，应在所规定质量的

以内。

±10%

23. SH/T 0079中规定凡规定用“标定”和“比较”两种方法标定浓度时，如有争议，应以         为准。

标定法

24. SH/T 0079中规定配制标准滴定溶液一般用          溶质配制，配制方法常用的有                。

固体或液体，直接配制法和间接法（又称标定法）

25. pH计算公式为 pH=            。

-lg｛c(H＋)｝

#### 二、选择题

.盛装酸性液体的试剂瓶，要用（  ）;盛装碱性液体的试剂瓶，采用（   ）。

(A)玻璃塞    (B)橡皮塞    (C)软木塞  	(D)都可以

D； B

2.铬酸洗液是一种（   ）。

(A)强氧化剂    (B)强还原剂   (C)弱氧化剂    (D)弱还原剂

A

3.配好的铬酸洗液应为（  ）;失效的铬酸洗液为(    )。

(A)红色    (B)紫红色   (C)深褐色    (D)黑色

C； A

4.用邻苯二甲酸氢钾作基准物标定氢氧化钾乙醇溶液时，用（   ）作指示剂。

(A)甲基橙     (B)酚酞    (C)甲酚红       (D)碱性蓝

B

5.用无水碳酸钠作基准物标定盐酸标准滴淀溶液时，终点是（   ）。

(A)粉红色    (B)浅黄色    (C)橙色	   (D)暗红色

D

6.配制1000mL  0.05mol/L氢氧化钾乙醇标准滴定溶液时，理论上需固体氢氧化钾的量为2.805克，而实际上往往称取3克，是因为（   ）。

(A)氢氧化钾易吸收水分

(B)防止乙醇静置后挥发损失

(C)配制的浓度易稍大于0.05mol/L

(D)防止配制时损失氢氧化钾

A

7.在一定温度时，某物质的溶解度为S克，则该温度时饱和溶液中溶质的质量分数为（  ）。

(A)大于S%     (B)等于S%       (C)小于S%       (D)无法判断

C

8.要使硝酸钾的溶解度增大，采用的方法是（   ）。

(A)增加溶剂  (B)增加硝酸钾    (C)不断搅拌       (D)升高温度

D

9.相同质量的质量分数均为10%的两份碳酸钠溶液混合后，所得溶液的质量分数是（  ）%。

(A)5         (B)10            (C)20              (D)30

B

10. 0.1mol/L的NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液各50mL，各溶液中氯离子的物质的量浓度（  ）。

(A)相同       (B)无法比较

(C)依次为0.1mol/L、 0.2mol/L 、0.3mol/L

(D)依次为0.3mol/L、 0.2mol/L、 0.1mol/L

C

11.用1000g水配制成质量分数为0.9%的氯化钠溶液，需要氯化钠（ ）。

(A)8g        (B)9.1g           (C)10g           (D)90g

B

12. 根据测量对象的不同，分析方法可分为(　　)。

（A） 无机分析和有机分析          (B) 气体分析和液体分析

(C) 色谱分析和原子分析           (D) 定性分析和定量分析

A

13. 通常把测定试样的物质组成叫做(　　)。

(A) 定性分析      (B) 定量分析         (C) 无机分析          (D) 有机分析

A

14. 化学分析是(　　)在生产中的应用。

(A) 定性分析       (B) 定量分析       (C) 容量分析           (D) 分析化学

D

15. 下列物质中，不属于溶液的是(　　)。

(A) 石灰水          (B) 食盐水         (C) 蒸馏水           (D) 碘酒

C

16. 饱和溶液的特点是(　　)。

(A) 已溶解的溶质与未溶解的溶质的质量相等

(B) 溶解和结晶不再进行

(C) 在该温度下加入固体溶质，溶液浓度不改变

(D) 蒸发掉部分溶剂，保持原来温度，溶液浓度会变大

C

17. 在讲溶液是否饱和时，一定要指明(　　)。

(A) 温度和溶剂量      (B) 溶液浓度      (C) 溶质质量      (D) 溶液体积

A

18. 20℃时，50g水中最多能溶解15gA物质，80g水中最多能溶解25gB物质，则A与B溶解度的关系是(　　)。

(A) A＞B            (B) A＜B          (C) A＝B          (D) 无法比较

B

19. 40℃时100g水溶解110.3gFeSO4·7H2O晶体得到饱和溶液，40℃时FeSO4的溶解度是(　　)g，已知M（FeSO4）=98，M（H2O）=18。

(A) 110.3         (B) 73.5           (C) 60.3          (D) 40.2

D

20. 假如把80℃的氯酸钾饱和溶液冷却到室温，下列说法错误的是(　　)。

(A) 溶质的总质量保持不变            (B) 仍旧是饱和溶液

(C) 一些溶质从溶液中析出            (D) 溶液的浓度保持不变

D

21. 要使硝酸钾的溶解度增大，采用的方法是(　　)。

(A) 增加水           (B) 增加KNO3的量

(C) 不断搅拌         (D) 升高温度

D

22. 对气体溶解度有影响的因素有(　　)。

(A) 溶剂体积          (B) 溶剂质量

(C) 溶液体积          (D) 温度和压强

D

23. 下列溶液中，NO3－的物质的量浓度最大的是(　　)。

(A) 500mL1mol/L硝酸钾溶液

(B) 500mL1mol/L硝酸钡溶液

(C) 500mL0.5mol/L硝酸镁溶液

(D) 500mL0.5mol/L硝酸铁溶液

B

24. 在200mL稀盐酸里溶有0.73gHCl，则溶液的物质的量浓度是(　　)mol/L。

(A) 0.02         (B) 0.1           (C) 0.2            (D) 0.01

B

25.已知HCl溶液密度ρ＝1.19g/mL，ω＝36.5％，则C（HCl）是(　　)mol/L，已知M（HCl）＝36.5。

(A) 11.9       (B) 5.8            (C) 23.8            (D) 36.5

A

26. 今有HCl溶液，质量浓度为344.8g/L，密度ρ＝1.149g/mL，则此溶液的质量分数为(　　)。

(A) 12.48％     (B) 24.97％          (C) 30％        (D) 40％

C

27.配制一定物质的量浓度的氢氧化钠溶液时，造成所配溶液浓度偏高的原因是(　　)。

(A) 所用NaOH已潮解

(B) 有少量的NaOH溶液残留在烧杯里

(C) 向容量瓶中加水超过刻度线

(D) 容量瓶使用前，用NaOH溶液涮洗过

D

28. 配制500mLω＝20%H2SO4溶液（ρ＝1.14g/mL），需取浓H2SO4(　　)mL，已知ρ＝1.84g/mL，ω＝96%。

(A) 56       (B) 78           (C) 64          (D) 45

C

29. 用有机溶剂配制溶液时，错误的操作是(　　)。

(A) 应不时搅拌           (B) 在热水中温热溶液

(C) 可直接加热           (D) 在通风橱中操作

C

30. 浓度低于(　　)的离子溶液不能长期储存。

(A) 1mg/mL      (B) 10mg/mL      (C) 1g/mL            (D) 10g/mL

A

31. 分析实验所用的溶液应用纯水配制，容器应用纯水洗(　　)。

(A) 二次以上    (B) 三次以上        (C) 六次以上       (D) 越多越好

B

32. 配制一定浓度的硫酸溶液应按照(　　)方法配制。

(A) 将浓硫酸慢慢倒入水中并不断搅拌

(B) 将水慢慢倒入浓硫酸中并不断搅拌

(C) 计算好数量的水和浓硫酸一齐倒入烧杯中搅拌

(D) 任意配置

A

33. 缓冲溶液能对溶液的(　　)起稳定作用。

(A) 浓度      (B) 电离度           (C) 酸度         (D) 平衡常数

C

34. 适用滴定分析的反应必须按照化学反应式定量完成，一般要求达到(　　)。

(A) 80%            (B) 90%          (C) 99.9%           (D) 100%

C

35. 用滴定分析的化学反应必须能用比较简便的方法确定(　　)。

(A) 反应产物          (B) 终点误差

(C) 反应速度          (D) 化学计量点

D

36. 滴定反应要求在(　　)完成。

(A) 一定时间内                 (B) 瞬间

(C) 不需加热的情况下           (D) 不需加催化剂的情况下

B

37. 与滴定分析相比，重量分析(　　)。

(A) 准确度高                 (B) 快速

(C) 应用范围广               (D) 无需基准试剂

D

38. 常用的酸碱指示剂是(　　)。

(A) 无机弱酸或弱碱           (B) 无机强酸或强碱

(C) 有机弱酸或弱碱           (D) 有机强酸或强碱

C

39. 酚酞指示剂的变色范围是pH＝(　　)。

(A) 3.1～4.4                (B) 4.2～6.2

(C) 8.0～9.6                (D) 无法确定

C

40. 对酚酞指示剂，若用量过多，终点在(　　)时出现。

(A) pH值较低               (B) pH值较高

(C) 变色                   (D) 终点

A

41. 各种指示剂的变色范围的幅度各不相同，但一般不大于(　　)个pH单位，也不小于(　　)个pH单位。

(A) 1，2       (B) 2，1             (C) 3，2           (D) 10，2

B

42. 甲基橙指示剂的变色范围是pH＝(　　)。

(A) 3.1～4.4      (B) 4.2～6.2     (C) 8.0～9.6      (D) 无法确定

A

43. 影响指示剂变色范围的主要因素不包括(　　)。

(A) 溶剂         (B) 试液的酸碱性      (C) 指示剂用量    (D) 温度

B

44. 指示剂用量过多，则(　　)。

(A) 终点变色更易观察          (B) 并不产生任何影响

(C) 终点变色不明显            (D) 滴定准确度更高

C

45. 定量滤纸又称无灰滤纸，因每张滤纸灰分含量一般小于(　　)。

(A) 0.01mg       (B) 0.02mg     (C) 0.05mg          (D) 0.1mg

D

46. 在沉淀的过滤操作中，漏斗中的液面不能超过滤纸高度的(　　)，以免造成沉淀的损失。

(A) 1／2      (B) 2／3          (C) 3／4              (D) 1／3

B

47.下列溶液能组成缓冲溶液的是(　　)。

(A) H2SO4—Na2SO4	(B) HAc—NaAc     (C) HCl—NaOH       (D) NH3—NaCl

B

48.在分析实验中，凡能直接配成标准溶液的纯物质或已经知道准确含量的物质称为(　　)。

(A) 标准溶液      (B) 基准试剂      (C) 指示剂

B

49.能用来做基准试剂的是(　　)。

(A) NaOH       (B) H2SO4	          (C) Na2CO3	       (D) HCl

C

50.容量分析工作基准物（D级）主要成分含量为(　　)。

(A) 99.98％～100.00％             (B) 99.98％～100.02％

(C) 99.95％～100.05％             (D) 99.95％～100.00％

C

51.一级pH基准试剂主要用于(　　)。

(A) pH基准试剂的定值                       (B) 高精度pH计的校准

(C) pH基准试剂的定性和高精度pH计的校准    (D) 配制缓冲溶液

C

52.基准物质最好摩尔质量较大，目的是(　　)。

(A) 试剂颗粒大，容易称量       (B) 称量样较多

(C) 计算容易                   (D) 减少称量误差

BD

53.下列物质的标准溶液可以用直接法配制的是(　　)。

(A) HCl          (B) NaOH          (C) Na2S2O3	                         (D) K2Cr2O

D

54.配制标准溶液有(　　)。

(A) 直接配制法     (B) 标定法        (C) 间接配制法       (D) 滴定法

AB

55.标准滴定溶液是指(　　)。

(A) 确定了准确浓度的溶液

(B) 准确地确定了溶液中所含元素、离子、化合物浓度的溶液

(C) 用于测定杂质含量的溶液

(D) 用于滴定分析的溶液

AD

56.在质量分析中，对沉淀形式的要求是沉淀必须定量完成，沉淀物的(　　)，因此引起的误差要小。

(A) 量要多       (B) 溶解度要小       (C) 形成速度要快    (D) 分子式要简单

B

57.称量分析对沉淀形式的要求包括(　　)。

(A) 组成必须与化学式相符      (B) 溶解度必须很小

(C) 有足够的稳定性           (D) 易转化为称量形式

BD

58.直接滴定法是用标准溶液(　　)滴定被测组分。

(A) 直接        (B) 间接       (C) 置换        (D) 取代

A

59.对于酸碱滴定法，下列说法不正确的是(　　)。

(A) 分析简便、快速           (B) 通常用于测定常量组分

(C) 准确度不够高             (D) 在生产实践和科学实验中实用价值很大

C

60.缓冲溶液的配制计算是根据(　　)进行计算的。

(A) 缓冲溶液的浓度              (B) 缓冲溶液的组成

(C) 缓冲溶液的缓冲容量          (D) 缓冲溶液pH值的计算公式

D

61.缓冲溶液一般是由(　　)所组成。

(A) 强酸、强碱                         (B) 弱酸、弱碱

(C) 弱酸及其共轭碱或弱碱及其共轭酸     (D) 强酸和弱碱

C

62.指示剂的选择决定于测定物的滴定曲线，一般选择原则是指示剂在(　　)范围内变色。

(A) 所在      (B) 适当           (C) 一定pH值        (D) 突跃

D

63．滴定分析中，选用指示剂时，要考虑到终点附近指示剂的颜色是否(　　)。

(A) 变化明显易于分辨        (B) 变得更深

(C) 变得更浅                (D) 变化较快

A

62.如果指示剂的变色范围全部处于滴定突跃范围之内，则滴定误差将在(　　)之内。

(A) 0.1％       (B) 0.5％          (C) 0.8％         (D) 1.0％

A

63.标定KOH溶液时，邻苯二甲酸氢钾中含有少量邻苯二甲酸，判断对其结果的影响(　　)。

(A) 结果偏大       (B) 结果偏小    (C) 对准确度无影响     (D) 不确定

B

64.由于NaOH(　　)，因此NaOH标准溶液必须采用间接配制法。

(A) 易发生分解                        (B) 易被氧化

(C) 易吸收空气中的H2O和CO2	          (D) 易被还原

C

65.下列有关NaOH标准溶液的说法，正确的是(　　)。

(A) 市售NaOH常含有Na2CO3，对指示剂的使用影响较大

(B) 除去Na2CO3的最通常方法是将NaOH	配成饱和溶液，吸取上层清液配制所需标准溶液

(C) 用邻苯二甲酸氢钾标定NaOH溶液选用甲基橙作指示剂，终点颜色由黄色变为橙色

(D) 标定氢氧化钠所用的苯二甲酸氢钾要溶于新鲜的、重新充分煮沸的蒸馏水中

ABD

66.通过计算或试验证明，人眼借助指示剂准确判断溶液pH值突跃必须在(　　)以上pH单位。

(A) 0.3        (B) 0.5        (C) 1            (D) 2

A

67.下列关于强酸强碱滴定可行性的判断，说法正确的是(　　)。

(A) 所有强酸强碱均能准确滴定

(B) 化学计量点的pH值均为7.00

(C) 浓度不同突跃大小不同，可选用的指示剂多少也不同

(D) 酸碱浓度越大，滴定突跃越小，可选的指示剂越少

ABC

68.在强酸滴定强碱过程中，溶液pH值随滴定剂的加入而(　　)。

(A) 无一定规律变化         (B) 保持不变       (C) 变小       (D) 变大

C

69.计算溶液pH值的方法主要有(　　)。

(A) 代数法        (B) 对数图解法        (C) 平衡常数法      (D) 质子法

AB

70.以下关于等物质的量定律的表述，正确的是(　　)。

(A) 在化学反应中，各反应物和各生成物均以化学式及其化学计量数为基本单元时，则各反应物消耗的物质的量等于各生成物的物质的量

(B) 在化学反应中，各反应物和各生成物均以最小反应单元为基本单元时，则各反应物消耗的物质的量等于各生成物的物质的量

(C) 基本单元是固定值

(D) 直接确定基本单元的方法是根据物质本身在反应前后得失质子或电子来确定

ABD

71.为获得较纯净的沉淀，可采取的措施是(　　)。

(A) 选择适当的分析程序             (B) 再沉淀

(C) 在较浓溶液中进行沉淀           (D) 洗涤沉淀

ABD

72．分析工作对试样的分解一般要求(　　)。

(A) 分解完全                      (B) 不应挥发损失

(C) 不引入被测组分                (D) 用一般分析试剂即可

ABC

73.利用化合物的挥发性的差异进行分离的方法是(　　)。

(A) 离子交换法                   (B) 液-液萃取法

(C) 色谱分离法                   (D) 蒸馏和挥发分离法

D

74.常见的分离和富集方法是(　　)。

(A) 溶解         (B) 沉淀和萃取      (C) 熔融            (D) 分光光度法

B

75.分离和富集有以下作用(　　)。

(A) 获得纯物质                 (B) 消除干扰物质

(C) 富集微量及痕量待测组分     (D) 提高分析工作效率

ABC

76.下面叙述正确的是(　　)。

(A) 若线性回归相关系数r＝1，则两个变量线性无关

(B) 若线性回归相关系数r>0，当x增加时，y值增加

(C) 当相关系数r= 1时，所有的实验点都落在回归线上

(D) 当相关系数r=0时，可能两个变量间有某种曲线的趋势

CD

#### 三、判断题

1.酸使酚酞指示剂变红。（    ）

×

正确答案：酸使酚酞指示剂不变色。

2.铬酸洗液可以多次使用，直到颜色变黄。(   )

×

正确答案：铬酸洗液可以多次使用，直到颜色变绿。

3.注意不要使用铬酸洗液去洗涤沾有酒精、汽油或很多油脂等有机物的仪器，以免洗液很快溶解。（     ）

×

正确答案：注意不要使用铬酸洗液去洗涤沾有酒精、汽油或很多油脂等有机物的仪器，以免洗液很快失效。

4.用于配制标准滴定溶液的基准物质具有较低的分子量。（    ）

×

正确答案：用于配制标准滴定溶液的基准物质应具有较高的分子量。

5.配制标准滴定溶液时，要准确量取计算出来的量，再用基准物质标定。（    ）

×

正确答案：配制标准溶液时，取比计算出来的数稍多一些量，配制成一个接近所需浓度的溶液再用基准物质标定。

6. 配制标准滴定溶液时用的移液管，滴定管，容量瓶等，应是检定合格的。（    ）

√

7.在分析化验中，凡能直接配制成标准溶液的纯物质或已知准确含量的物质称为基准试剂。（    ）

√

8.因为硫酸的比重大，配制铬酸洗液时，应将重铬酸钾水溶液缓缓倒入硫酸中。（    ）

×

正确答案：因为硫酸的密度大，配制铬酸洗液时．应将硫酸溶液缓缓倒入重铬酸钾溶液中。

9、两种不同浓度x1%和x2%，体积分别为V1和V2的HCl。混合后，其浓度 x＝（x1+x2）/2。(   )

×

正确答案：x=（V1x1+V2x2）/（V1+V2）

10、配制c(KOH)＝0.05mol/L的KOH-乙醇溶液1000mL，需称取约2.8g的KOH固体。(   )

√

11.对配制好的KOH-乙醇溶液，可用NaCl进行标定。(   )

×

正确答案：对配制好的KOH-乙醇溶液，可用苯二甲酸氢钾进行标定。

12.KOH-乙醇标准滴定溶液和盐酸-乙醇标准滴定溶液有效期为一个月。(   )

×

正确答案：KOH-乙醇标准滴定溶液和盐酸-乙醇标准滴定溶液有效期为半个月。

13.普通烘箱不具有防爆设施，故易燃物不能放入其中。(   )

√

14.GB6682中一般化学分析用三级水的电导率不大于0.50mS/m。（    ）

√

15.在H2S的电离平衡中，H+与S2-离子的浓度存在2：1的关系。（    ）

×

正确答案：H2S是弱电解质，分两步电离，且第二步电离平衡常数非常小，实际上溶液中存在着H+、HS-、S2-，S2-很少。所以，在H2S的电离平衡中，H+与S2-离子的浓度不存在2：1的关系。

16.弱电解质的相对强弱可以从电离常数值的大小来判断。（    ）

√

17.电离平衡常数越大，达到平衡时离子浓度也越大，即电解质电离得越多。（   ）

√

18.在一定的温度下，电离平衡常数随溶液浓度的变化而变化。（    ）

×

正确答案：对于弱电解质的稀溶液来说，在一定温度下，电离平衡常数不随浓度的变化而变化。

19.比较多元弱酸的酸性强弱时，只需比较它们的一级电离常数就可以。（    ）

√

20. 一般来说，当试样质量大于0.1g或试液体积大于10mL时的分析称为常量分析。(   )

√

21. 分析化学是研究物质化学组成的测定方法及其有关理论的一门学科。(   )

√

22.根据测定原理不同，分析化学分为无机分析和有机分析两大部分。(   )

√

23. 化学纯杂质含量高，但比工业品纯度高，主要用于普通的实验或研究。(   )

×

正确答案：实验试剂杂质含量更高，但比工业品纯度高。主要用于普通的实验或研究。

24. 分散在溶液中的微粒只有分子。(   )

×

正确答案：分散在溶液中的微粒有分子、离子。

25. 一切透明的液体都是溶液。(   )

×

正确答案：均一透明的混合物都是溶液。

26. 同一溶质的溶液，在一定温度下，饱和溶液比不饱和溶液的浓度大。(   )

√

27. 浓溶液一定是饱和溶液，稀溶液一定是不饱和溶液。(   )

×

正确答案：浓溶液不一定是饱和溶液，稀溶液不一定是不饱和溶液。

28. 20℃时，100g某饱和溶液含溶质10g，这种溶质的溶解度也就是10g。(   )

×

正确答案：20℃时，100g某饱和溶液含溶质10g，这种溶质的溶解度是11.11g。

29. 温度升高时，物质的溶解度增大。(   )

×

正确答案：温度升高时，物质的溶解度不一定增大，如气体溶解度反而减小。

30. 当溶液达到饱和状态后，无论如何也不能再溶解该溶质了。(   )

×

正确答案：当溶液达到饱和状态后，通过改变条件（如温度）可以继续溶解该溶质。

31. 已知NaOH溶液的ω＝20％，ρ＝1.219g/mL，则其质量浓度是121.9g/L。(   )

×

正确答案：已知NaOH溶液的ω＝20％，ρ＝1.219g/mL，则其质量浓度是243.8g/L。

32. 用浓溶液配制稀溶液的计算依据是稀释前后溶质的物质的量不变。(   )

√

33. 向缓冲溶液中加入少量的酸或碱，溶液的pH值不发生变化。(   )

√

34. 根据指示剂的不同，滴定分析法主要分为酸碱滴定法、配位滴定法、氧化还原滴定法、沉淀滴定法等类型。(   )

×

正确答案：根据化学反应类型的不同，滴定分析法主要分为酸碱滴定法、配位滴定法、氧化还原滴定法、沉淀滴定法等类型。

35. 对于速度较慢的反应，不能用于滴定分析。(   )

×

正确答案：对于速度较慢的反应，可采取适当措施，提高其反应速度，也可用于滴定分析。

36. 滴定分析法必须使用指示剂指示终点。(   )

×

正确答案：滴定分析法也可用其他物理化学方法确定终点。

37. 溶液的pH值稍有变化，就引起指示剂颜色的改变。(   )

×

正确答案：并不是溶液的pH值稍有变化，就引起指示剂颜色的改变，因为指示剂的变色是有一定的变色范围。

38. 温度的变化不会引起指示剂变色范围的变化。(   )

×

正确答案：温度的变化会引起指示剂变色范围的变化。

39. 盐类的存在不会影响指示剂的变色点。(   )

×

正确答案：盐类的存在影响指示剂的变色范围。

40. 在过滤过程中，玻璃棒应放在有单层滤纸处引流。(   )

×

正确答案：在过滤过程中，玻璃棒应放在有三层滤纸处引流。

41. 沉淀的洗涤采用少量多次洗法。(   )

√

42. 沉淀的烘干或灼烧都必须进行到恒重。(   )

√

43. 强酸滴定弱碱化学计量点时pH值＞7。(   )

×

正确答案：强酸滴定弱碱化学计量点时pH值＜7。

44.凡化学反应能满足滴定分析要求的，都能用直接滴定法测定。(   )

√

45.直接配制法配制标准溶液，其基准物应是容量分析基准试剂。(   )

√

46.酸碱滴定突跃范围越大，可以选择的指示剂就越多。(   )

√

47.用碳酸钠标定HCl的结果和用NaOH标准溶液测定HCl的结果，以标定所得数值为准。(   )

√

48. 沉淀剂应该化学性质比较稳定，不易分解。(   )

×

正确答案：沉淀剂应为易挥发或易分解的物质，在灼烧时可自沉淀中将其除去。

49. 沉淀的溶解度必须很小，这样才能保证被测组分沉淀完全。(   )

√

50. 物质在溶剂中的溶解能力大小只与物质的本性有关。(   )

×

正确答案：物质在溶剂中的溶解能力大小即溶解度不仅与物质的本性有关，还受溶剂温度的影响。

51.所有缓冲溶液的pH值的计算方法是相同的。(   )

×

正确答案：由于形成缓冲溶液情况不同，缓冲溶液pH值的计算方法也有所不同。

52.在火焰原子吸收分光光度法中，有机溶剂与油样的混合比影响试样的粘度和表面张力，从而影响雾化效率。(   )

√

53.溶剂萃取在无机分析中主要用于元素的分离和富集，在有机物的萃取分离中，利用相似互溶原则进行萃取分离。(   )

√

54.物质的分离应依据被分离组分不同的化学性质及物理化学性质采用适当的手段进行。(   )

√

#### 四、综合分析题

1.为什么指示剂变色范围越窄越好？

答：指示剂的变色范围越窄，当pH值稍有改变时，指示剂由一种颜色变为另一种颜色敏锐，这样有利于提高测定结果的准确度。

2.配制硫酸溶液时应注意什么？

答：配制硫酸溶液时应将浓硫酸慢慢倒入水中，不断进行搅拌。切勿将水倒入硫酸中。

3.酸性溶液里有没有OH-？碱性溶液里有没有H+？为什么？

答：在常温时，由于水的电离平衡的存在，不仅纯水，就是在酸性或碱性的稀溶液里，H+浓度和OH-浓度的乘积总是一个常数。在中性溶液里，H+浓度和OH-浓度相等，在酸性溶液里不是没有OH-，而是其中的H+浓度比OH-浓度大；在碱性溶液里也不是没有H+，而是其中的OH-浓度比H+浓度大。

4．写出HAC和NH3在水中的电离平衡表达式和电离常数表达式。

答：HAc ⇌  H＋+ Ac-

Ka=｛c(H＋)·c( Ac-)｝/c(HAc)

NH3·H2O   ⇌ NH4+＋ + OH-

Kb=｛c(NH4＋)·c(OH-)｝/c(NH3·H2O)

5.怎样配制碱性兰6B指示剂？对该指示剂如何进行灵敏度检查？

答：称取碱性兰6B 1g，称准至0.01g，然后将它加在 50mL煮沸的95%乙醇中，并在水浴中回流1小时，以便除去乙醇中的二氧化碳，冷却后过滤。取0.5mL碱性兰6B乙醇溶液，加入50mL乙醇，煮沸后，滴入1-2滴0.05mol/L氢氧化钾乙醇溶液，应从蓝色变成浅红色，冷却后又能恢复成浅蓝色。

6.直接配制标准滴定溶液的物质应具备什么条件？

答：(1)必须具有足够的纯度，纯度在99.9%以上；

(2)物质的组成与化学式应完全相符合；

(3)性质稳定。

8.配制氢氧化钾—乙醇溶液用的乙醇，为什么需要精制？

答：乙醇中常含有醛，若用含有醛的乙醇溶液配制氢氧化钾—乙醇溶液，醛在稀碱溶液影响下，会发生缩合反应，随着时间的延长，会使氢氧化钾—乙醇溶液变黄，产生沉淀，改变氢氧化钾的浓度。

9. 我国国家标准GB15346－1994规定的各种通用试剂标签颜色是什么颜色？通常用什么符号表示？

答：

| 试剂级别 | 主要用于 | 表示符号 | 标签颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 优级纯 | 精密的科学研究 | GR | 深绿色 |
| 分析纯 | 一般的科学研究 | AR | 金光红色 |
| 化学纯 | 工厂实验 | CP | 中蓝色 |

10.mg/kg与ppm之间关系是什么？

答：溶液浓度表示里的ppm是英文parts per million的缩写，译意是每百万分中的一部分，即表示百万分之几，或称百万分率。如1ppm即一百万千克的溶液中含有1千克溶质，1ppm=1mg/kg。ppm与百分率（％）所表示的内容一样，只是它的比例数比百分率大而已。

11.请填出以下反应的反应原理：

| 反应名称 | 反应原理基础 |
| --- | --- |
| 酸碱滴定法 | 质子传递 |
| 配位滴定法 | 配位反应 |
| 氧化还原滴定法 | 电子转移 |
| 沉淀滴定法 | 沉淀 |

12. 进行滴定分析必须具备哪三个条件？

答：进行滴定分析必须具备以下三个条件：

- 要有准确称量物质质量的分析天平和测量溶液体积的器皿。

- 要有已知准确浓度的标准滴定溶液。

- 要有准确指示理论终点的指示剂。

#### 五、计算题

1．从一瓶氯化钾溶液中取出20g溶液，蒸干后得到2.8g氯化钾固体。试确定这瓶溶液中溶质的质量分数。

解：这瓶溶液中溶质的质量分数为：

（2.8/20）×100%=14%

答：这瓶溶液中氯化钾的质量分数为14%。

2．配制5%的硫酸溶液500mL，问应取60%的硫酸溶液多少毫升?

解：已知c1=60%,c2=5%,V2=500求V1，

V1=(V2·c2)/c1= =41.7(mL)

答：应取60%H2SO4 41.7mL。

3．用0.2948g苯二甲酸氢钾作基准物标定氢氧化钾乙醇溶液，共消耗氢氧化钾乙醇溶液27.89mL，空白试验消耗氢氧化钾乙醇溶液0.02mL，求该标准滴定溶液的浓度。（公式为：c=m/[(V1-V0)×0.2042]）

解：由公式c=m/[(V1-V0)×0.2042]得：

c=0.2948/（27.87×0.2042）=0.05183mol/L

答：该标准滴定溶液的浓度为0.05183mol/L。

4.欲配制0.1mol/L的碳酸钠（Na2CO3）溶液1L，求需Na2CO3多少克? （Na2CO3分子量106）

解：已知Na2CO3的摩尔质量为106

m＝c·V·M＝0.1×1×106＝10.6(克)

答：需Na2CO3 10.6克。

5.配制2mol/L的氢氧化钠溶液100毫升，需氢氧化钠多少克? （NaOH分子量40）

解：已知NaOH的摩尔质量为40

m=c·M·=2×40×=8克

答：需NaOH 8克。

答：配制方法为：量取浓H2SO428mL，缓慢注入约200mL水中，冷却后移入500mL的量瓶中，加水至刻度，摇均匀。

7．今有95%和40%的硫酸溶液，用这两种溶液配制60%的硫酸溶液1000g，如何配制?

解：已知x1=95, x2=40, x3=60,m3=1000g

m2=m3-m1=1000-m1

m1×95%+(1000-m1)×40%=1000×60%

m1=364， m2=1000-364=636(g)

答：配制方法为：称取95%和40%的H2SO4分别为364g和636g，混合均匀，即得60%的H2SO4溶液1000g。

8．用0.1mol/LNaOH溶液滴定50mLHCl溶液，刚好用去45mLNaOH溶液，问HCl溶液的浓度为多少?

解：c1=0.1,V1=45,V2=50

c1V1=c2V2

c2= =0.09mol/L

答：HCl溶液的浓度为0.09mol/L

9．常用H2SO4溶液质量百分比浓度为98%，密度为1.84g/cm3，问此H2SO4溶液的物质的量浓度为多少?

解：c=== 18.4(mol/L)

答：H2SO4溶液的物质的量浓度为18.4mol/L。

10．氯化钠在20℃时的溶解度是36g，计算20℃时氯化钠饱和溶液中溶质的质量分数。

解：饱和溶液的质量为100+36=136（g）

氯化钠饱和溶液中溶质的质量分数为：

(36/136)×100%=26.5%

答：20℃时氯化钠饱和溶液中溶质的质量分数是26.5%。

11．如何将12mol/L浓盐酸配制成5L浓度为 0.3mol/L的盐酸溶液?

解：稀释前后溶质的质量或物质的量没有变化，所以

c1V1=c2V2

据题意，设需V1体积的12mol/L的盐酸溶液

则V1= =1.5/12 =0.125(L)

答：取12mol/L浓盐酸溶液 0.125L，加水稀释至总体积为5L，搅匀后即得0.3mol/L的盐酸溶液。

12．20℃时硝酸钾的溶解度为31.6 g，要配制20℃的硝酸钾饱和溶液，计算：

(A) 20g硝酸钾应溶解在多少克水里？

(B) 20g水里最多能溶解多少克硝酸钾？

(C) 配制20g饱和溶液需硝酸钾和水各多少克？

(A)解：31.6/100=20/X

X=63.3（g）

答：20g硝酸钾应溶解在63.3g 水里。

(B)解：100/31.6=20/x

x=6.32g

答：20g水里最多能溶解6.32g硝酸钾。

(C)解：设配制20g饱和溶液需硝酸钾xg

131.6/31.6=20/x

x=4.80(g)

20-4.80=15.2(g)

答：配制20g饱和溶液需硝酸钾4.80g和水15.2g。

13．把50g质量分数为98%的H2SO4稀释成质量分数为20% 硫酸溶液，需要水多少克？

解：溶液稀释前后，溶质的质量不变。

设 稀释后溶液的质量为xg

50×98%=x×20%

x=245(g)

245－50=195（g）

答：需要水195g。

14． 配制500mL质量分数为20% 的硫酸溶液，需要质量分数为98%的硫酸多少毫升？（质量分数为20%的硫酸溶液的密度为1.14g/cm3, 质量分数为98% 的硫酸溶液密度为1.84g/cm3）

解：设需质量分数为98% H2SO4为x mL

x×1.84 ×98%=500×1.14×20%

x= 63.2(mL)

答：需要质量分数为98%的H2SO463.2mL。

15．实验室需要配制500g质量分数为10%的 盐酸，需要质量分数为38%的盐酸（密度是1.19g/cm3）多少mL？

解：设需质量分数为38%盐酸为x mL

500×10%=x×1.19×38%

x=110.6(mL)

答：需质量分数为38%的盐酸为156.6mL。

16．配制c(1/6K2Cr2O7)= 0.0600mol/L的标准溶液500mL，应取K2Cr2O7多少克？

M(1/6K2Cr2O7)=49.03g/mol

解：m=c(1/6K2Cr2O7)·V·M(1/6K2Cr2O7)

=0.0600×0.5 ×49.03

=1.4710g

答：需称取 K2Cr2O7 1.4710克。

17. 1升硫酸溶液中含纯H2SO4 4.904g，则此溶液的物质的量浓度c（1/2H2SO4） 为多少？

解：M(1/2H2SO4)=49.04g/mol

m(1/2H2SO4)=4.904g

c(1/2H2SO4)=(4.904/49.04)/1=0.1mol/L

答：此硫酸溶液1/2H2SO4的物质的量浓度为0.1mol/L。

18.30%盐酸溶液，其密度为1.15g/cm3,求该溶液的物质的量浓度。

解：HCl的摩尔质量为36.5g/mol，

1000mL盐酸溶液的质量为:1000×1.15=1150g

1000mL盐酸溶液中HCl的质量为：

m(HCl)=1150×30%=345g

则盐酸的物质的量为345÷36.5=9.45(mol)

答：该溶液的物质的量浓度为9.45mol/L。

19.配制250mL浓度为1moL/L的盐酸溶液，需要12mol/L的盐酸溶液的体积是多少？

解：设需要12mol/L的盐酸溶液的体积为x mL，

溶液稀释前后，溶液中溶质的物质的量是相等的。

设配制250mL浓度为1moL/L的盐酸溶液，需要12mol/L的盐酸溶液的体积为x

则x = 0.25×1/12 =0.021L = 21mL

答：需要12mol/LHCl溶液的体积是21 mL。

20.欲配制0.05mol/L的盐酸标准溶液,如何计算密度为1.19g/mL、质量分数为38%的盐酸溶液的用量?怎样配制?

解：盐酸用量的计算

HCl摩尔质量=36.46g/mol

配制1L浓度为 0.05mol/L的盐酸标准溶液需要 密度为1.19g/mL、质量分数为38%的盐酸溶液的用量为：

0.05×1×36.46÷38%÷1.19=4.03(mL)

答：配制方法：因盐酸中的HCl易挥发，所以用移液管量取稍大于计算量的盐酸4.5mL，注入1000mL容量瓶中，用水稀释到标线，摇匀后标定。

21.欲配制0.05mol/L氢氧化钾乙醇溶液,如何计算氢氧化钾的用量(氢氧化钾的纯度为88%)?怎样配制?

解：氢氧化钾用量的计算：

KOH摩尔质量=56.1g/mol

配制1L溶液所用KOH质量为

1× 0.05×56.1÷88%=3.19(g)

答：配制方法：因氢氧化钾极易吸水、风化，因此称量时，要稍大于计算用量。纯氢氧化钾3.2g，溶于100mL水中，再用900 mL精制乙醇稀释，摇匀。保存在棕色具塞玻璃瓶中，静置24小时后取上层清液标定。

22.配制500mL物质的量浓度为0.1mol/L的NaOH溶液，需要NaOH的质量是多少？

解：500mL浓度为0.1mol/L的NaOH溶液中NaOH的物质的量为：

0.1×0.5= 0.05mol ，NaOH的摩尔质量为40g/mol

0.05×40 = 2g

答：需要NaOH的质量是2g。

23. 0.100mol/L的HAc溶液中，c(H+)=1.33×10-3mol/L ,求HAc溶液的pH值。

解：pH=-Lg｛c(H＋)｝=-Lg(1.33×10-3)=2.88

答：HAc溶液的pH值为2.88。

24.求0.10mol/L HAc-0.10mol/L NaAc缓冲溶液的pH值（KHAc=1.76×10-5）。

解：pH=pKa-Lg｛c( HAc) /c(NaAc)｝

= -Lg（1.76×10-5）-Lg(0.10/0.10)

=4.8

答：0.10mol/L HAc-0.10mol/L NaAc缓冲溶液的pH值为4.8。

25.求0.20mol/L NH3-0.20mol/L NH4Cl缓冲溶液的pH值（K b=1.79×10-5）。

解：pH=14-pKb＋Lg(C碱/C盐)

= 14-｛-Lg1.79×10-5｝＋Lg(0.20/0.20)

=9.3

答：pH值为9.3。

26．配制500mLpH=5的缓冲溶液，若溶液中HAc浓度为0.20mol/L，需NaAc·3H2O多少克？（K HAc=1.76×10-5，NaAc·3H2O相对分子质量为136.1）

解：c（ H+）=Ka·（c酸/c盐）

c盐= K HAc· c酸/c( H+)

=1.76×10-5×0.20/(1.0×10-5)

=0.35（mol/L）

0.35×500×136.1/1000=24（g）

答：需NaAc·3H2O的质量为24g。

27.硫酸溶液的物质的量浓度为c(H2SO4)=0.525mol/L,密度为1.0317g/mL,求该溶液的质量分数。（保留两位有效数字）

解： H2SO4的摩尔质量为98g/mol,

1000mL硫酸溶液的质量为:1000×1.0317=1031.7g

1000mL硫酸溶液中H2SO4的质量为：

m(H2SO4)=98×0.525=51.45(g)

ω（H2SO4）=51.45÷1031.7×100%=5.0%

答：该溶液的质量分数为5.0%。

29．若配置锰含量为264.20mg/L的标准溶液50mL，应称取含量为5000mg/kg的有机锰标样多少克？如何配制？

解：264.20mg/L*50*10-3L÷(5000*10-6)=2642mg=2.642g

用MIBK溶解含量为5000mg/kg的有机锰标样2.642g，用容量瓶定容到50ml即可。

30.SH/T0712 称重含量为5000ppm的有机锰标样1.3210g ,定容到25ml，实际配得的母液，锰的浓度为多少？。

解：母液浓度=5000*10-6*1.3210*1000/（25*10-3）

=264.2mg/L

31．若配置锰含量为264.20mg/L的标准溶液50ml，应称取分析纯的氯化锰多少克？如何配制？

解：氯化锰分子量=54.94+35.45*2+4*(2*1.01+16.00) =197.92

264.20mg/L*25*10-3L÷（54.94/197.92）=0.0476g

用10%（v/v）氯化甲基三辛基铵-MIBK溶液溶解0.0476g氯化锰，用容量瓶定容到50ml即可。

32. SH/T0712 称重分析纯的氯化锰0.0476g ,定容到50ml，实际配得的母液，锰的浓度为多少？。

解：氯化锰分子量=54.94+35.45*2+4*(2*1.01+16.00) =197.92

母液浓度=0.0476*54.94/197.92/（50*10-3）

=264.2mg/L

33. 某汽油样品检测结果乙醇含量质量分数0.32%，该汽油标准密度0.7450g/cm3，求乙醇含量的体积分数？（乙醇标准密度0.7894g/cm3）

解：体积分数=质量分数*溶液的标准密度/溶质的标准密度

=0.32%*0.7450/0.7894=0.30%

答：该油品乙醇含量体积分数为0.30%。

34. 若某93号车用汽油（Ⅲ）标准密度0.7450g/cm3，采用SH/T 0693方法检测苯含量结果为质量分数1.08%，是否超标？（苯标准密度为0.8830 g/cm3）

解：体积分数=质量分数*溶液的标准密度/溶质的标准密度

=1.08*0.7450/0.8830=0.91

因为GB 17930-2011《车用汽油》技术指标要求为不大于1.0%（体积分数），所以该油品苯含量不超标。

## 第三章  误差理论及数据处理

#### 一、填空题

1．空白试验主要是为了避免和减少_________。

系统误差

2．0.20%这个数的有效数字是_________。

二位

3．0.52×104这个数的有效数字为______ 位。

二位

4．把55.750修约至一位小数得         ，修约成三位有效数字得_________，修约至0.5得_________。

55.8；55.8；56.0

5．准确度是指______，常用______两种方式表示。

测定结果与真值符合的程度；绝对误差和相对误差

6．精密度是指______，常用______四种方式表示。

在相同条件下的多次试验中所测得数据的重复性，也就是各次测定结果之间相符合的程度；绝对偏差、相对偏差、平均偏差、标准偏差

7．石油和石油产品试验方法的精密度分别用______和______表示。

重复性；再现性

8．重复性是指______，再现性是指______。

同一操作者在同一实验室，用同一仪器，按方法规定的步骤，在连续时间里，对同一试样的同一性质重复测定所得两结果在规定置信水平下的允许差数；

不同实验室的不同操作者，使用同类型仪器按方法规定步骤对同一试样的同一性质进行测定所得结果在规定置信水平下的允许差数。

9．若标准中规定pH值不大于11.5，测定结果为11.53,应判为______。

不合格

10．化验分析用密度计、粘度计等计量器具检定后，粘贴不同颜色标识，绿色为“_________”，黄色为“_________”，红色为“_________”。

合格；限用；停用

11．每次滴定前溶液面最好调节在_________，以便抵消由于刻度不均匀而引起的误差。

零刻度

12．冷凝管用于蒸馏试验中的冷凝，以其形式不同分为_________、_________、_________。

直形；球形；蛇形

13．在有效数字的运算规则中，加减法运算时，他们的和或差的有效数字的保留，应依______为根据；乘除法运算结果有效数字的位数依______为根据。

以参与计算的所有数据中小数点后位数最少的数据； 以参与计算的所有数据中有效数字位数最少的数据

14.GB/T 8170-2008《数值修约规则及极限数值的表示和判定》是

在                 和                    的基础上整合修订而成。

GB/T 8170-1987《数值修约规则》； GB/T 1250-1989《极限数值的表示方法和判定方法》

15.数值修约是通过省略原数值的               ，调整所保留的                ，使最后所得到的值最接近           的过程。

最后若干位数字；末尾数字；原数值

16.极限数值是标准（或技术规范）中规定的以        给出且符合该标准（或技术规范）要求的             的界限值。

数量形式；指标数值范围

17．对于分析化学来讲，置信度是指______，置信区间是指______。

以测量值为中心，在一定范围内，真值出现在该范围内的几率；

在某一置信度下，以测量值为中心，真值出现的范围。

18. 平均值的置信区间可表示为______，其中，s是指______，n是指______，t是指______。

;标准偏差;测定次数；置信系数。

#### 二、选择题

1．将0.350修约为一位小数，则结果为（   ）。

(A)0.3     	(B)0.35        (C)0.4      	 (D)0

C

2．将0.450修约为一位小数，则结果为（  ）。

(A)0.5      	(B)0.35        (C)0.4        (D)0

C

3.某人从量筒上读取液体体积为31.28毫升，则该量筒的最小刻度（  ）毫升。

(A)1   		(B)0.1         (C)0.01   	 (D)不一定

B

4.基准物在恒重实验时，一般要求前后两次称重不超过（  ）。

(A)0.4克    		(B)0.4毫克        (C)4毫克   		(D)0.04毫克

B

5. 0.78×104得数的有效数字位数是（   ）。

（A）三位    		（B）四位         （C）二位    	   （D）不确定

C

6.准确量取25.00mL高锰酸钾溶液,可选用的仪器是(    )。

（A） 50mL量筒 （B）10mL量筒  （C） 50mL酸式滴定管 （D） 50mL碱式滴定管

C

7.偶然误差的存在必然会影响到（    ）的大小。

(A)精密度      (B)准确度     (C)可靠性     (D)正确性

A

8.系统误差的存在是决定（    ）的关键。

(A)准确度      (B)精密度     (C)正确性     (D)可靠性

A

9.系统误差是（     ）的误差。

(A)无规律的                (B)有规律的

(C)不固定因素造成的        (D)实验者疏忽造成的

B

10.偶然误差是（    ）的误差。

(A)有规律的                (B)仪器本身的缺陷造成的

(C)分析方法不完善          (D)不固定的原因造成的

D

11.在分析测定中，一般要进行（  ）可消除偶然误差，提高精密度。

(A)空白实验    (B)校正仪器     (C)多次实验     (D)对照实验

C

12.过失误差是由于（  ）造成的。

(A)试剂误差    (B)操作不正确     (C)仪器误差     (D)方法误差

B

13.指出下列情况中哪个是系统误差。（  ）

(A)砝码未经校正        (B)试样未经充分混匀

(C)滴定时操作者无意中从锥型瓶中溅失少许试液

(D)蒸馏水中含有微量干扰测定的离子

AD

14.下列数字中有效数字为三位的是（  ）。

(A)0.0120    (B)0.1200     (C)0.0012    (D)0.1020

A

15.用万分之一分析天平称取称量瓶的质量为（  ）。

(A)10.20g    (B)10.2g      (C)10.200g   (D)10.2000g

D

16.下列数字中所有“0”都是有效数字的是（  ）。

(A)0.2305    (B)3.0520     (C)0.0028    (D)0.1800

B

17. 0.0121、1.05782、25.64三个数字相加之和应保留到小数点后第（  ）位。

(A)4         (B)5          (C)3         (D)2

D

18.  0.01064这一数字有（  ）位有效数字。

(A)6         (B)5          (C)4         (D)2

C

19.0.00640这一数字有（  ）位有效数字。

(A)6         (B)5          (C)4         (D)3

D

20.将下列数字修约为一位小数，修约正确的是（  ）。

(A)15.4456 →15.5       (B)3.1500→3.1

(C)2.2553 →2.2         (D)12.2451→12.2

D

21.将下列数字修约为一位小数，修约错误的是（  ）。

(A)3.5424→3.5          (B)2.1500→2.1

(C)2.2503→2.2          (D)2.2500→2.2

BC

22.pH为11.20，其有效数字为(　　)。

(A) 5位       (B) 4位         (C) 3位           (D) 2位

D

23．通常采用(　　)表示数据的分散程度。

(A) 平均偏差               (B) 标准偏差

(C) 平均值的标准偏差       (D) 总体平均值

ABC

24.在记录数据和计算结果时保留的有效数字中，只有(　　)是可疑数字。

(A) 次位      (B) 最后一位       (C) 二位         (D) 三位

B

25．将0.52664和－14.2146修约成四位有效数字，则分别为(　　)。

(A) 0.5266，14.21             (B) 0.526，－14.21

(C) 0.5266，－14.21           (D) 0.5266，－14.20

C

26.分析结果中，有效数字的保留是由(　　)。

(A) 计算方法决定的               (B) 组分含量决定的

(C) 方法和仪器的灵敏度决定的     (D) 分析人员决定的

C

27.用有效数字表示算式231.89+4.4+0.8244的计算结果为(　　)。

(A) 237.0      (B) 237.1       (C) 237.11        (D) 237.1144

B

28.0.0676*70.19*6.50237的结果为(　　)。

(A) 30.8        (B) 30.9          (C) 30.8527     (D) 30.85

B

29. 分析结果的准确度是指测得值与(　　)之间的符合程度。

(A) 真实值      (B) 平均值       (C) 最大值        (D) 最小值

A

30.通常以(　　)的大小来衡量分析结果的准确度。

(A) 偏差         (B) 误差          (C) 公差           (D) 标准偏差

B

31.在相同条件下，几次重复测定结果彼此相符合的程度称为(　　)。

(A) 准确度       (B) 绝对误差         (C) 相对误差         (D) 精密度

D

32.精密度是以实测数据(　　)做参照。

(A) 最大值        (B) 最小值             (C) 真实值       (D) 平均值

D

33．通常以(　　)的大小来衡量分析结果的精密度。

(A) 误差          (B) 相对误差           (C) 偏差        (D) 标准偏差

CD

34.下列关于系统误差论述中错误的是(　　)。

(A) 方法误差属于系统误差          (B) 系统误差包括操作误差

(C) 系统误差又称可测误差          (D) 系统误差呈正态分布

D

35.分析结果虽然有很高的(　　)，由于未消除系统误差，也不能说明结果准确。

(A) 精密度       (B) 正确度             (C) 准确度        (D) 重复性

A

36.系统误差的性质是(　　)。

(A) 随机产生              (B) 具有单向性

(C) 呈正态分布            (D) 影响分析结果的准确度

BD

37.在滴定分析中，出现下列情况，导致系统误差出现的是(　　)。

(A) 试样未经充分混匀        (B) 滴定管的读数读错

(C) 砝码未经校正            (D) 所用试剂中有干扰离子

CD

38.测得分析结果的精密度越高，其(　　)越小。

(A) 系统误差        (B) 偶然误差      (C) 相对误差         (D) 绝对误差

B

39.一个分析工作者获得三个极相近的平行测定结果，可以得出下面的(　　)结论。

(A) 偶然误差很低          (B) 系统误差很低

(C) 所用试剂很纯          (D) 平均值是正确的

A

40.下列关于偶然误差的说法不正确的是(　　)。

(A) 一个样品进行平行测定，结果很接近，说明偶然误差小

(B) 为了减小偶然误差，测定次数越多越好

(C) 增加平行测定次数可减小过程中的偶然误差

(D) 偶然误差决定分析结果的精密度

B

41.偶然误差的性质包括(　　)。

(A) 在多次平行测定中重复出现        (B) 对分析结果的影响比较恒定

(C) 随机产生                        (D) 影响分析结果的精密度

CD

42.由分析操作过程中某些经常发生的原因造成，其大小正负有一定规律的误差称为(　　)。

(A) 绝对误差        (B) 相对误差       (C) 系统误差       (D) 随机误差

C

43.下列误差属于系统误差的是(　　)。

(A) 标准物质不合格        (B) 试样未经充分混合

(C) 称量中试样吸潮        (D) 称量时读错砝码

A

44.下列选项中，可引起随机误差的是(　　)。

(A) 试剂含有较多杂质       (B) 仪器不准

(C) 实验用水不合格          (D) 温度波动

D

45.系统误差产生的原因可能为(　　)。

(A) 试剂误差       (B) 偶然误差       (C) 过失误差        (D) 方法误差

AD

46.绝对误差的计算公式为(　　)。

(A) E=测得值+真实值               (B) E=测得值－真实值

(C) E=测得值*真实值               (D) E=测得值/真实值

B

47.下列操作产生负误差的是(　　)。

(A) 滴定管位于眼睛下方读取起始读数

(B) 移液管未用试液淋洗三遍，直接移取试液

(C) 采用固定重量称量法称取无水碳酸钠

(D) 滴定前滴定管悬液未靠掉

BD

48.误差在真实值中所占的百分率为(　　)。

(A) 系统误差          (B) 相对误差

(C) 绝对误差          (D) 计算误差

B

49.相对误差的计算公式是(　　)。

(A) E（%）=真实值－绝对误差

(B) E（%）=绝对误差－真实值

(C) E（%）=（绝对误差／真实值）*100%

(D) E（%）=（真实值／绝对误差）*100%

C

50.对有限次测量而言，可以用(　　)来表示数据的集中趋势。

(A) 算术平均值     (B) 真值       (C) 中位数        (D) 总体平均值

AC

51.对于要求较高的分析时，经常采用(　　)来衡量精密度。

(A) 平均偏差   (B) 标准偏差      (C) 平均值的标准偏差   (D) 总体平均值

B

52.下列选项中，可减小随机误差的是(　　)。

(A) 空白试验     (B) 校准仪器     (C) 增加测定次数    (D) 对照试验

C

53.下列选项中，不能减小系统误差的是(　　)。

(A) 空白试验     (B) 校准仪器     (C) 增加测定次数    (D) 对照试验

C

54.消除或减免系统误差的方法有(　　)。

(A) 校准仪器误差       (B) 进行空白试验

(C) 增加测定次数       (D) 遵守操作规程

AB

#### 三、判断题

1. 对有效数字，有其修约规则：如：0.0325修约成两位有效数字时，为0.033。(   )

×

正确答案：0.0325修约成两位有效数字时，为0.032。

2. 10.7463，1.07463都是有6位有效数字的数。(   )

√

3. 按照有效数字的运算规则：25.25+2.525+0.1946＝27.96。(   )

√

4. 15.4546修约成二位有效数字时，得16，这是因为：15.46→15.455→15.46→15.5→16。(   )

×

正确答案：15.4546→15

5.  由有效数字的运算规则，知：=2.886 。 (   )

×

正确答案：2.89

6.一个分析结果，它的精密度越高，其准确度也越高。（    ）

×

正确答案：一个分析结果，精密度高不能说明准确度也高。

7.0.2104中的“0”都是起定位作用的。（    ）

×

正确答案：小数点前的“0”是起定位作用的，数字中间的“0”是有效数字。

8.加减和乘除运算中有效数字的保留，均是先计算出结果后对有效数字进行取舍。（  ）

×

正确答案：加减和乘除运算有效数字的保留，均是先确定有效数字应保留的位数（可先多保留一位），取舍后进行计算，然后将计算结果按相应的有效数字取舍规则进行修约并保留有效数字位数。

9. 分析结果的有效数字和有效位数与仪器实测精密度无关。（  ）

×

正确答案：分析结果的有效数字和有效位数与仪器实测精密度有关。

10.有效数字的位数与测定的相对误差无关。（  ）

×

正确答案：有效数字的位数直接与测定的相对误差有关。

11.用称量绝对误差为0.1g的托盘天平上称量出5g记录结果应为5.0g。（  ）

√

12. 在运算中弃去多余数字，应以“四舍五入”的原则决定进位或弃去。（  ）

×

正确答案：在运算中弃去多余数字，应以“四舍六入五成双”的原则决定进位或弃去。

13．将1.5456保留二位有效数字为1.6。（  ）

×

正确答案：将1.5456保留二位有效数字为1.5。

14.乘方或开方时，原数值有几位有效数字，计算结果就可保留几位有效数字。（  ）

√

15. 准确度表示测量的正确性，其较现实的定义是：测定值与公认真实值相符合的程度。（  ）

√

16.石油产品的试验方法精密度，用重复性和再现性表示。（  ）

√

17．精密度高，准确度就一定高。（  ）

×

正确答案：当存在系统误差时，精密度高，准确度不高。

18.只有在消除系统误差的情况下，精密度高，准确度才一定高。（  ）

√

19．在未作系统误差校正的情况下，某分析人员的多次测量结果的重现性很好，但他的分析准确度不一定高。（  ）

√

20.绝对误差没有正负值。（  ）

×

正确答案：绝对误差有正负值。

21.当测定次数n为奇数时，位于序列正中间的数是中位数。（  ）

√

22.对于有限次测定来说，算术平均值是真值的最佳估计值。（  ）

√

23.用标准偏差表示精密度比用算术平均偏差更可靠。（  ）

√

24.空白试验可以减小随机误差。（  ）

×

正确答案：空白试验可以扣除系统误差。

25. 偶然误差的分布没有规律。（  ）

×

正确答案：偶然误差的分布服从正态分布规律。

26.标准偏差σ越大，测量值分布越分散，正态分布曲线越平坦。（  ）

√

27.当测量值较少时，测量值符合正态分布。（  ）

×

正确答案：当测量值很多时，测量值符合正态分布。

28.在一定置信度下，以平均值为中心，包括真实值和可能范围称为平均值的置信区间。（  ）

√

29.按照GB/T 8170-2008《数值修约规则及极限数值的表示和判定》有关术语的规定，高于A（数值）和大于或等于A是同一个意思。（  ）

×

正确答案：按照GB/T 8170-2008《数值修约规则及极限数值的表示和判定》有关术语的规定，高于A（数值）和大于A是同一个意思，大于或等于A是指不低于A。

30.绝对误差的计算为测量值减去分析测定结果的平均值。（  ）

×

正确答案：绝对误差的计算为测量值减去真值。

#### 四、计算题

1．按有效数字运算规则计算：2.35+10.368-2.125-0.7824

解：原式=9.81

2．按有效数字运算规则计算：8.762+1.2542×2.51

解：原式=8.762+3.148≈11.91

3．按有效数字运算规则计算：0.816×0.65-0.314

解：原式=0.530-0.314≈0.22

4．按有效数字运算规则计算：12.315+3.567+6.83-8.1671

解：原式≈14.54

5． 按有效数字运算规则计算： (2.56+3.874)×1.5

解：原式=6.43×1.5=9.645≈9.6

6． 按有效数字运算规则计算： (10.896-8.64)÷1.13

解：原式=2.26÷1.13=2.00

7．按有效数字运算规则计算：8.758+3.65×2.4

解：原式=8.76+8.8=17.56≈17.6

8．按有效数字运算规则计算：6.969÷2.30+5.362

解：原式=3.03+5.362≈8.39

9．按有效数字运算规则计算：8.745+2.31-3.561

解：原式≈7.49

10．按有效数字运算规则计算：(6.38+2.322)×0.45

解：原式＝8.70×0.45＝3.915≈3.9

11．按有效数字计算规则进行运算：

0.0121 + 25.64 + 1.05782 = ?

解：         0.012

25.64

+  1.058

26.710

0.0121 + 25.64 + 1.05782 ≈26.71

12．按有效数字运算规则进行计算：

0.0121 × 25.64 × 1.05782 =  ?

解：乘法运算中保留有效数字的位数，以位数最小的数据为准。

以上三个数乘积应为 ：

0.0121 × 25.64 × 1.058 = 0.328

13.标定某一标准溶液的浓度，三次测定结果分别为0.1827、0.1825和0.1828mol/L，求其平均值、绝对偏差和相对偏差。

解：⑴

⑵ 绝对偏差分别为：

绝对偏差（d）＝测定值（x）－平均值（）

⑶

五、综合分析题

1.把下列数值修约到个位数的0.5个单位：

①20.35   ②106.82  ③60.25

④60.38  ⑤-60.75

解：①20.35×2＝40.7≈41       41÷2=20.5

②106.82×2=213.64≈214.0   214.0÷2=107.0

③60.25×2=120.5≈120.0     120.0÷2=60.0

④60.38×2=120.76≈121       121÷2=60.5

⑤-60.75×2=-121.50≈-122    -122÷2=-61.0

2.常见减小系统误差的方法有哪些?

答：常见的有：对比试验，空白试验,校准仪器。

3.实验室常用哪些方法提高试验精确度?

答：常用的方法有：

(1)选用适当的分析方法；

(2)减小系统误差，如做对比试验、空白试验，对仪器进行校准；

(3)控制测量的相对误差；

(4)增加平行试验；

4.误差与偏差有什么区别？

答：误差是指结果与真实值之间的差值，而偏差则是指结果与平均值之间的差值。

5.有机物的定量分析中主要有哪些分离方法?

答：主要分离方法有：蒸馏、抽提、离子交换、结晶、色谱分离等方法。

6. 一只分度值为0.1的温度计，温度计示值为100.00℃时，修正值为-0.40℃，用这只温度计测某一介质的温度示值为100.00℃，求介质内的实际温度。

解： 根据示值计算实际温度的公式：

实际温度 = 示值 + 修正值

即：t实 =  100.00+（-0.40）

=  99.60 ℃

答：介质内的实际温度为99.60 ℃。

7.什么是测定误差？按照误差的性质，误差可分为哪三类？

答：测定结果与真值的差称为误差。按误差性质可分为系统误差、随机误差和过失误差。

8.什么是有效数字？

答：在分析测试中，实际上能测量到的数字称为有效数字。

9.0.5单位如何修约？

答：将拟修约的数值乘以2，按指定数位修约后，所得数值再除以2。

10.0.2单位如何修约？

答：将拟修约的数值乘以5，按指定数位修约后，所得数值再除以5。

11.下图为甲、乙、丙、丁四人测定同一试样中铁含量时所得结果，试从准确度和精密度的角度讨论四人的结果。

答：甲所得结果的准确度和精密度均好，结果可靠；乙的分析结果的精密度虽然很高，但准确度低；丙的精密度和准确度都很差；丁的精密度很差，平均值虽然接近真值，但这是由于大的正负误差相互抵消的结果。如果丁的结果只取2次或3次测定结果来平均，结果就会与真值相差很大，因此这个结果也是不可取得。

12.请描述准确度与精密度之间的关系。

答：准确度与精密度之间的区别：准确度是表示分析测定结果与真实值相符的程度，而精密度是表示分析测定结果的重现性。

准确度与精密度之间的联系：精密度是保证准确度的先决条件，精密度低表示测定结果不可靠，但高的精密度不一定保证高的准确度；只有消除系统误差后，精密度高，准确度也高。

13.实验室产生系统误差的原因主要有哪些？

答：实验室产生系统误差主要原因有：

（1）仪器误差：仪器误差来源与仪器本身不够精密；长期使用造成磨损引起仪器精度下降；一起未调整到最佳状态；器皿未经校正等。

（2）试剂误差：试剂误差来源于试剂不纯和蒸馏水或去离子水中含有微量杂质。

（3）方法误差：方法误差是由于分析方法本身不够完善造成的。

（4）主观误差：又叫操作误差，是由于分析操作人员的主观原因造成的，例如对终点颜色的辨别不同，偏浅或偏深，又如滴定读数时，后一次读数受到前一次读数的影响，希望两次测定获得相同或相近的结果。

# 第二部分  石油商品学与油品质量管理

## 第一章  石油炼制

#### 一、填空题

1.石油中除了各种烃以外，还含有一些______化合物。这些化合物主要以____________、______、______形式存在于石油中。

非烃类；含硫、氧、氮化合物；胶质；沥青质

2.石油的元素主要有   、    、   、    、    等五种，组成原油的烃主要有__________、______、______三类。

C；H；O；N；S；烷烃；环烷烃；芳香烃

3．原油按照硫含量可分为        、        和         。

低硫原油；含硫原油；高硫原油

4．目前国内汽油调和组分中占比例最大是          。

催化汽油

#### 二、单项选择题

1．原油中的碳含量约占总量的（    ）。

(A)75～80％   (B)83～87％  (C)87～92％    (D)92～95％

B

2．原油中的氢含量约占总量的（    ）。

(A)3～6％   (B)6～10％    (C)10～15％     (D)11～14％

D

3．原油中的烃类不包括下面哪种烃。（    ）

(A)烷烃    (B)烯烃    (C)环烷烃    (D)芳香烃

B

4．对于同一种原油，随着沸程的升高，烃类含量（    ）。

(A)降低    (B)不变    (C)升高     (D)不确定

A

5．对于不同系列的烃类，在相对分子质量相近的情况下（碳原子数相同），其氢碳原子比最大的是（    ）。

(A)烷烃  (B)环烷烃  (C)单环芳烃  (D)稠环芳烃

A

6．温度升高时，油品体积膨胀，密度随之怎样变化。（    ）

(A)增大  (B)不变  (C)减小  (D)不确定

C

7．油品的粘度随温度的增高而（    ）。

(A)减小  (B)增大  (C)不变  (D)不确定

A

8．下列烃类中，哪种烃类的十六烷值最高。 （    ）

(A)正构烷烃  (B)环烷烃  (C)异构烷烃  (D)芳烃

A

9．下面哪个是柴油燃烧后残留的无机物。 （    ）

(A)灰分   (B)残炭   (C)杂质    (D)胶质

A

10．柴油的使用储存安全性用什么来表示。 （    ）

(A)闪点  (B)凝点  (C)十六烷值  (D)酸度

A

11．柴油以下面哪种性质来表示其低温流动性。（    ）

(A)闪点  (B)凝点  (C)十六烷值  (D)酸度

B

12．石蜡以下面哪种性质作为其商品牌号。（    ）

(A)熔点  (B)凝点  (C)含油量  (D)硬度

A

14．下列组分辛烷值由高到低排列的顺序是：（     ）

(A) 催化汽油、MTBE、重整汽油、加氢汽油

(B) MTBE、加氢汽油、重整汽油、催化汽油

(C)加氢汽油、重整汽油、催化汽油、MTBE

(D)MTBE、重整汽油、催化汽油、加氢汽油

D

15．目前中国石化加工比例最大的原油是（     ）。

(A)高硫原油 (B)含硫原油   (C)高酸原油   (D)含酸原油   (E)低硫原油

A

16．原油的密度一般介于(　　)。

(A) 0.98～1.05g/cm3       	(B) 1.05～1.25g/cm3

(C) 0.74～0.98g/cm3      	(D) 1.25～1.50g/cm3

C

17．催化裂化是重质油在催化剂作用下转变成(　　)的加工过程。

(A) 直馏汽油       (B) 军用柴油      (C) 轻质油      (D) 原油

C

18．原油蒸馏过程中降低压力可以降低(　　)。

(A) 馏程               (B) 油品的干点

(C) 原油的蒸馏时间    (D) 原油中各组分的沸点

D

19．原油的蒸馏过程是(　　)过程。

(A) 化学   (B) 机械    (C) 物理       (D) 物理及化学

C

20．高沸点组分A和低沸点组分B混合后，经过(　　)汽化冷凝，最终可以实现A、B组分的分离。

(A) 直接     (B) 反复    (C) 加热    (D) 加压

B

21．原油评价中直馏产品的切割方案根椐原油特点和(　　)而定。

(A) 含蜡量大小     (B) 原油产地    (C) 设备的能力     (D) 产品需求

D

22．原油简单评价的目的是(　　)。

(A) 及时了解单井、集油站和油库中原油的一般性质

(B) 初步确定原油的类别和特点

(C) 为一般炼厂的设计提供数据

(D) 为综合炼厂的设计提供数据

B

23．我国大部分原油属于(　　)原油。

(A) 低硫含蜡   (B) 低硫中间基     (C) 环烷基   (D) 含硫中间基

A

24．由于产地不同、油田不同、层位不同、年代不同，原油(　　)千差万别。

(A) 比重     (B) 性质      (C) 凝点        (D) 闪点

B

25．从化学组成来分，原油馏分可分为(　　)两大类。

(A) 环烷烃和烷烃     (B) 烃类和非烃类

(C) 汽油和柴油       (D) 直馏馏分和非直馏馏分

B

26．我们称含硫量小于(　　)%的原油为低硫原油。

(A) 0.2     (B) 0.5      (C) 1.0      (D) 1.5

B

27．大庆油田原油属于(　　)原油。

(A) 低硫石蜡基    (B) 含硫石蜡基    (C) 低硫中间基    (D) 含硫中间基

A

28.当原油密度ρ20范围在0.852～0.930 g/cm3时，该原油属于(　　)。

(A) 轻质原油    (B) 中质原油     (C) 重质原油     (D) 特重质原油

B

29．在各单组分汽油中，MTBE的调合辛烷值均(　　)其净辛烷值。

(A) 低于    (B) 等于     (C) 高于        (D) 无法确定

C

30.含MTBE的汽油与普通烃类燃料一样，属于(　　)，对皮肤无明显的原发剌激作用，无致癌活性。

(A) 无毒物质   (B) 有毒物质    (C) 剧毒物质     (D) 低毒物质

D

31.粘度指数改进剂对于发展冬夏通用、南北通用的(　　)油品具有重要意义。

(A) 喷气燃料   (B) 轻柴油    (C) 多级润滑      (D) 内燃机燃料

C

32.在合理精制的润滑油基础油中加入(　　)，能有效地延长油品的使用期。

(A) 清净剂   (B) 分散剂    (C) MTBE     (D) 抗氧剂

D

33.当前汽油的硫含量控制指标是(　　)的需要。

(A) 汽油辛烷值   (B) 汽油发动机   (C) 汽油安定性    (D) 环保

D

34.馏份油加氢对汽油辛烷值、柴油十六烷值的影响是(　　)。

(A) 辛烷值增加、十六烷值增加

(B) 辛烷值降低、十六烷值降低

(C) 辛烷值增加、十六烷值降低

(D) 辛烷值降低、十六烷值增加

D

35.加氢装置的目标产品不包括(　　)。

(A) 柴油    (B) 石脑油    (C) 航煤    (D) 液化气

D

36.催化重整原料油的芳烃潜含量是指(　　)。

(A) 原料油中的芳烃含量

(B) 原料油中的环烷烃含量

(C) 原料油中的芳烃及烯烃含量之和

(D) 原料油中可转化为芳烃的含量

C

37.重整生成油经(　　)后去芳烃抽提装置。

(A) 脱丁烷塔      (B) 脱戊烷塔

(C) 脱乙烷塔      (D) 脱已烷塔

B

38.催化重整脱戊烷油经抽提获得的是(　　)。

(A) 混芳         (B) 苯

(C) 甲苯         (D) 二甲苯

A

39.石油焦是由(　　)装置生产的。

(A)催化裂化   (B)催化重整     (C)延迟焦化     (D)加氢裂化

C

40.石油中的含氧化合物主要集中在下面哪种物质中。（    ）

(A)轻馏分  (B)重馏分  (C)渣油   (D)胶状沥青状物质

D

41.当重质油中混入少量低沸点油品时，其闪点：（    ）。

(A)减小  (B)增大   (C)不变   (D)不确定

A

42.规定汽油的哪种蒸发温度是为了保证汽油具有良好的启动性。（    ）

(A)10％  (B)30％   (C)50％   (D)100％

A

43.关于汽油的辛烷值说法错误的是：（    ）

(A)直馏汽油辛烷值最低一般约为40～60；

(B)汽油辛烷值随汽油馏分变重而减小；

(C)烷基化汽油的主要组分是高度分支的异构烷，辛烷值最高。

(D)汽油辛烷值随汽油馏分变重而增大。

D

44.体积热值随密度增大而（    ）。

(A)降低  (B)增大  (C)不变  (D)不确定

B

45.下列物质，积碳倾向性最大的是：（    ）

(A)烷烃   (B)环烷烃  (C)芳香烃  (D)双环芳烃

D

46.在航煤的组成中，哪种组分是最理想的组分。（    ）

(A)烷烃   (B)环烷烃   (C)异构烷烃   (D)芳烃

B

47.下列说法中错误的是：（    ）

(A)表示柴油着火性指标是十六烷值；

(B)不同转速的柴油机对柴油十六烷值的要求不同；

(C)使用十六烷值低的柴油，柴油机燃烧均匀，热工效率高，节省燃料；

(D) 转速大于1000转／分以上的高速柴油机，使用十六烷值为40～50的柴油为宜。

C

48.下面哪个性质主要用于原油评价。（    ）

(A)恩氏蒸馏  (B)实沸点蒸馏  (C)平衡气化   (D)闪蒸

B

49.烃类在热的作用下主要发生两类反应，它们是：（    ）

(A)化合反应、裂解反应   (B)裂解反应、聚合反应

(C)裂解反应、缩合反应   (D)缩合反应、分解反应

C

50.催化裂化装置由三个部分组成，不包括下列中的：（    ）

(A)反应－再生系统  (B)分馏系统  (C)循环系统  (D)吸收－稳定系统

C

51.在催化重整生产高辛烷值汽油时，一般用下面哪种馏分。（    ）

(A)50～150℃  (B)80～180℃  (C)100～180℃   (D)120～220℃

B

52.随着馏分沸点的升高，芳香烃的含量：（    ）

(A)增高     (B)降低    (C)不变     (D)不确定

A

53.下列不属于酸性氧化物的是：（    ）

(A)醛  (B)环烷酸  (C)脂肪酸  (D)酚类

A

54.烃类的蒸气压决定于烃类本性。同一族烃类，在相同温度下，随着烃类沸点的升高其蒸气压：（    ）

(A)变小  (B)不变  (C)增大  (D)不确定

A

55.下列说法中错误的是 ：（    ）

(A)分子量大致相近的不同烃类，正构烷烃的辛烷值最低；

(B)分子量大致相近的不同烃类，多支链的异构烷烃、异构烯烃和芳香烃的辛烷值最高；

(C)对于同一族烃类来说，分子量越小，抗爆性越差；

(D)辛烷值是衡量抗爆性大小的质量指标。

C

56.汽油中的哪种物质没有腐蚀性。（    ）

(A)烃类  (B)水溶性酸碱  (C)有机酸  (D)活性硫化物

A

57.不同烃类的燃烧完全程度不同，顺序为：（    ）

(A)芳香烃<环烷烃<烷烃   (B)芳香烃<烷烃<环烷烃

(C)烷烃<环烷烃<芳香烃   (D)环烷烃<芳香烃<烷烃

A

58.下面各族烃类十六烷值的变化规律，说法错误的是：（    ）

(A)相同碳数的不同烃类，以烷烃的十六烷值为最高；

(B)相同碳数的不同烃类，芳香烃特别是稠环芳烃的十六烷值最小；

(C)烃类的异构化程度越高，环数越多，其十六烷值越高；

(D)环烷和芳烃随所带侧链长度的增加，其十六烷值增高。

C

#### 三、多项选择题

1．影响汽油安定性的外界因素有（      ）。

(A)光照  (B)温度  (C)金属  (D)空气中的氧

ABCD

2.汽油中的不安定组分包括：（      ）。

(A)二烯烃  (B)苯烯烃  (C)苯硫酚  (D)吡咯及其同系物

ABCD

3．大庆原油的特点是：（      ）。

(A)含蜡量高  (B)凝点高  (C)硫含量低  (D)含蜡量低

ABC

4．孤岛原油的特点是：（      ）

(A)密度大  (B)含硫、氮、胶质量高  (C)酸值大  (D)粘度大

ABCD

5．催化裂化催化剂失活的主要原因有：（      ）

(A)高温或高温与水蒸气的作用   (B)裂化反应生焦

(C)毒物的毒害                 (D)催化剂组分流失

ABC

6．催化裂化催化剂的毒物主要有：（      ）

(A)铁  (B)镍  (C)铜  (D)钒

ABCD

7．加氢精制的主要反应有：（      ）

(A)加氢脱硫  (B)加氢脱氮  (C)加氢脱氧  (D)加氢脱金属

ABCD

8．油品低温性能评价指标有：（      ）

(A)浊点  (B)冰点  (C)倾点  (D)凝点  (E)冷滤点

ABCDE

9．粘度是保证柴油的哪种性质的重要指标。（      ）

(A)供油量  (B)雾化状态  (C)燃烧情况  (D)高压油泵润滑

ABCD

10．根据柴油机的工作过程的特点，对柴油的要求有：（      ）

(A)具有良好的雾化性能、蒸发性能和燃烧性能。

(B)具有良好的燃料供给性能。

(C)对机件没有腐蚀和磨损作用。

(D)良好的储存安定性和热安定性。

(E)低污染排放。

ABCDE

11．灯用煤油的洁净度影响其点燃性和吸油性，主要由哪些指标来控制。 （      ）

(A)色度  (B)水溶性酸或碱  (C)水分  (D)机械杂质

ABCD

12．影响石油馏分加氢过程的主要因素有（      ）。

(A)反应压力   (B)反应温度  (C)空速和氢油比  (D)原料的性质  （E）催化剂

ABCDE

13．原油加工方案根据目的产品的不同，分为（      ）。

(A)燃料型  (B)燃料－润滑油型  (C)润滑油－化工型  (D)燃料－化工型

ABD

14．原油通过常压蒸馏要切割成几种产品，它们是（      ）。

(A)汽油  (B)煤油  (C)轻柴油  (D)重柴油  （E）重油

ABCDE

15．石油和石油馏分的汽－液平衡关系可以通过三种实验室蒸馏方法取得，即：（      ）

(A)恩氏蒸馏  (B)实沸点蒸馏  (C)闪蒸  (D)平衡汽化

ABD

16．催化重整装置的预加氢系统的作用是(      )。

(A) 防止重整催化剂中毒      (B) 脱除原料中的重金属

(C) 饱和原料中的烯烃        (D) 芳烃抽提

ABC

17．下列叙述中，正确的是：(　　)

(A) 加氢精制是在催化剂作用下，并在高温高压下用氢对燃料油和润滑油进行精制的工艺。

(B) 加氢精制的过程中不可能发生加氢脱金属反应。

(C) 加氢的主要反应是使原料中含硫、氮、氧的化合物进行加气分解生成硫化氢、氨和水，使烯烃、芳烃选择加氢饱和。

(D) 以上叙述都正确。

AC

18．下列叙述中，错误的是：(　　)

(A) 加氢裂化中加氢是吸热反应。

(B) 加氢裂化中裂化是吸热反应。

(C) 加氢裂化的尾油是优质润滑油料和裂解制烯烃的原料。

(D) 加氢裂化反应中，环烷烃主要发生异构化、断环及不饱和加氢反应。

BD

19．调制内燃机油的主要添加剂是(　　)。

(A) 清净剂   (B) 分散剂     (C) MTBE     (D) 抗氧剂

AB

20．下列关于减压蒸馏的叙述错误的是：(　　)

(A) 降低压力，可提高沸点。

(B) 减压蒸馏的目的为了提高原油的拔出深度。

(C) 一般将常压蒸馏塔底产品（常压渣油）进行减压蒸馏，以蒸出沸点范围在350～520℃的馏分。

(D) 提高轻油和重油的收率。

AD

21．溶剂脱蜡主要脱除润滑油中的(　　)。

(A) 正构烷烃   (B) 异构烷烃   (C) 环烷烃     (D) 芳香烃

AB

22．下列产品中，属于催化裂化装置的产品的是(　　)。

(A) 汽油     (B) 煤油    ( C) 柴油   (D) 液化气

ACD

23．重质油在催化剂的作用下，一般发生裂化反应、异构化和(　　)。

(A) 氢转移和生焦反应      (B) 加氢反应

(C) 芳烃饱和反应          (D) 芳构化反应

AD

#### 四、判断题

1．原油通常是淡黄色到黑色的、流动或半流动的粘稠液体，相对密度一般小于1。(　　)

√

2．判断：柴油加工过程中，部分柴油是经加氢装置处理的，加氢深度越高，柴油的润滑性越好。(　　)

×

正确答案：柴油加工过程中，部分柴油是经加氢装置处理的，加氢深度越高，柴油的润滑性越差。

3．汽油的10%点蒸发温度和饱和蒸汽压性质关联最为紧密。 (　　)

×

正确答案：汽油的10%以下的馏分与饱和蒸气压性质关联最为紧密。

4．柴油的冷滤点越低，表明柴油的着火性质越好。(　　)

×

正确答案：柴油的十六烷值越高，表明柴油的着火性质越好。

5．石油是多种化合物组成的混合物，其相对分子质量是各组分相对分子质量的总和，称为平均相对分子质量，简称相对分子质量。(　　)

×

正确答案：石油是多种化合物组成的混合物，其相对分子质量是各组分相对分子质量的平均值，称为平均相对分子质量，简称相对分子质量。

6．石油中非烃类化合物主要以含N、S、O的化合物以及含有这些元素的胶状和沥青质的形式存在于石油中。(　　)

√

7．从原油直接分馏得到的馏分，称为直馏馏分，其产品称为直馏产品。(　　)

√

8．石油馏分从组成上看，可分为两大类，即烃类和非烃类。(　　)

√

9．原油中汽油馏分少，渣油多是我国原油的特点之一。(　　)

√

10．通常将含硫量低于0.5％的石油称为低硫石油。 (　　)

√

11．蒸汽压越高，表明液体越易气化。(　　)

√

12．油品粘度随温度变化的性质称为粘温性质。(　　)

√

13．在润滑油的使用中，希望油品粘度随温度变化越大越好。(　　)

×

正确答案：在润滑油的使用中，希望油品粘度随温度变化越小越好。

14．粘度指数越高，粘温性质越差。(　　)

×

正确答案：粘度指数越高，粘温性质越好。

15．石油气体因其来源不同，可分为天然气和石油炼厂气两种。(　　)

√

16．石油炼厂气的组成，因加工条件不同可以有很大差别。(　　)

√

17．环烷烃和芳烃占直馏汽油的绝大部分。(　　)

×

正确答案：环烷烃和芳烃占直馏汽油的极少部分。

18．在同一族烃中，随分子量增大，自燃点降低，而闪点和燃点则升高。 (　　)

√

19．规定汽油的50％蒸发温度是为了保证汽油具有良好的启动性。 (　　)

×

正确答案：规定汽油的10％蒸发温度是为了保证汽油具有良好的启动性。

20．终馏点温度和90％蒸发温度表示汽油在气缸中蒸发的完全程度。  (　　)

√

21．石油馏分常冠以汽油、煤油、柴油、润滑油等石油产品的名称，因此石油馏分就是石油产品。(　　)

×

正确答案：石油馏分常冠以汽油、煤油、柴油、润滑油等石油产品的名称，但石油馏分不是石油产品。

22．从化学组成来看，石蜡的主要组成是异构烷烃。  (　　)

×

正确答案：从化学组成来看，石蜡的主要组成是正构烷烃。

23．减压塔馏出的馏分既可以加工成润滑油产品，也可作为催化裂化原料油。  (　 )

√

24．直馏汽油的辛烷值高。(　　)

×

正确答案：直馏汽油的辛烷值低。

25．催化重整汽油是高辛烷值汽油的重要组分。(　　)

√

26．石蜡通常从柴油和润滑油馏分中分离出来。  (　　)

√

27．地蜡一般从重润滑油馏分及石油减压渣油中分离出来。(　　)

√

正确答案：随着沸点的升高，含氮量升高。

28．石油中的微量元素含量大多数随沸点升高而增加。(　　)

√

29．对于汽油来说，高度分支的异构烷烃是理想的组分。  (　　)

√

30．各族烃类的十六烷值随分子中碳原子数的增加而减小。  (　　)

×

正确答案：各族烃类的十六烷值随分子中碳原子数的增加而增大。

31．大庆原油的减压渣油中，由于胶质、沥青质含量低，不能直接生产沥青产品。(　　)

√

32．催化裂化是重质油轻质化的过程之一，在汽油和柴油等轻质油品的生产中占有很重要的地位。(　　)

√

33．催化重整的目的是提高汽油的辛烷值或制取芳烃。  (　　)

√

34．胶状、沥青状物质是石油中结构最复杂，分子量最大的物质。(　　)

√

35．石油中胶状、沥青状物质的基本组分是胶质和沥青质。(　　)

√

36．胶质是一种不稳定的物质，易被空气氧化而缩合为沥青质。(　　)

√

37．裂解反应是放热反应，缩合反应是吸热反应。(　　)

×

正确答案：裂解反应是吸热反应，缩合反应是放热反应。

38．烷烃C－C键断裂生成小分子的烷烃和烯烃。(　　)

√

39．原油中的烃类主要由烷烃、环烷烃、芳香烃及烯烃组成。  (　　)

×

正确答案：原油中的烃类主要由烷烃、环烷烃、芳香烃组成，不含烯烃，烯烃是加工过程中产生的。

40．常减压蒸馏是通过加热、汽化、分离、冷凝和冷却等过程，使液体混合物（原油）中不同沸点的各馏分分离，切割成轻重不同的馏分。  (　　)

√

41．抗磨添加剂主要应用在高温高速重负核的机件磨擦部位。  (　　)

√

42．催化裂化重整装置的主要产品是高辛烷值汽油和芳烃。(　　)

√

#### 五、简答题

1．什么是蒸气压？

答：在某一温度下，液体与液面上方蒸汽呈平衡状态时，该蒸汽所产生的压力称为饱和蒸气压。

2．沸点的定义是什么？

答：对于纯物质，在一定外压下，当加热到某一温度时，其饱和蒸汽压等于外界压力，此时在气液界面和液体内部同时出现汽化现象，这一温度即称为沸点。

3．根据汽油机的工作条件，汽油的使用性能应满足哪些要求？

答：（1）良好的蒸发性能和可靠的燃料供给性能；

（2）燃烧性能好，不会产生爆震、早燃等现象；

（3）抗氧化性能好，在储运和输送中生成胶质的倾向小；

（4）对发动机没有腐蚀和磨损作用。

（5）燃烧后排出的污染物少。

4．汽油发动机产生爆震的原因是什么？

答：原因有两个：一是与燃料性质有关，如果燃料很容易氧化，形成的过氧化物不易分解，自燃点低，这就很容易发生爆震现象；二是与发动机工作条件有关，如果发动机的压缩比大、气缸壁温度过高，或操作不当，都易引起爆震现象。

5．为了保证燃料系统在高空条件下可靠的运行，对燃料的要求是什么？

答：良好的燃烧性能；较高的热值和密度；低温性能好；不产生气阻；具有良好热安定性；对高压油泵具有良好的润滑性；不腐蚀金属；良好的洁净度；其他使用性能，如抗静电性和闪点等也要符合要求。

6．影响润滑油低温流动性的因素是什么？

答：（1）在使用温度下因形成蜡结晶结构而丧失流动性；

（2）在使用温度下因粘度大、流动太慢而造成润滑油泵抽空或供油不足。

7．根据液压油的工作特点，要求它具有哪些性质？

答：（1）合适的粘度；（2）化学安定性；（3）抗磨性能；（4）润滑能力；（5）防腐能力；（6）消泡性；（7）洁净性。

8．简述馏分油加氢精制的工艺流程。

答：原料油和新氢、循环氢混合后，与反应产物换热，再经加热炉加热到一定温度进入固定床反应器完成硫、氮等非烃类化合物的氢解和烯烃加氢反应。反应产物从反应器底部经换热冷却后进入高压分离器分出不凝气和氢气循环使用，油则进入低压分离器进一步分离出轻组分，产品则去分馏系统分馏成合格产品。

## 第二章  汽柴油、燃料基本知识

#### 一、填空题

1.车用汽油的牌号按______指标划分。

研究法辛烷值

2.抗爆指数是______。

（研究法辛烷值+马达法辛烷值）/2

3.GB 17930-2016《车用汽油》标准规定,《车用汽油》（Ⅴ）铅含量不大于      、锰含量不大于        、铁含量不大于        、溶剂洗胶质不大于           、硫含量不大于

0.005g/L；0.002g/L；0.01g/L；5mg/100mL；10 mg/kg；

4.在我国车用汽油标准中，常用        和         来表示汽油的蒸发性。

馏程；蒸气压

5.汽油安定性是由汽油中       、         与空气接触而被氧化，生成胶质和沉积物，使油的颜色变深。

不饱和烃类；硫、氮化合物

6.与轻质燃料油安定性有关的指标有         、         、         、   。

诱导期；溶剂洗胶质含量；馏分燃料油氧化安定性；色度

7.与汽油腐蚀性有关的指标有        、       、       、        、       。

铜片腐蚀；硫含量；博士试验；硫醇硫含量；水溶性酸或碱

8.GB 18351-2010标准规定，《车用乙醇汽油》按研究法辛烷值分为90号、93号、97号三个牌号。标志方法是在汽油标号后加注       ，作为车用乙醇汽油的统一标识，三种牌号的汽油标志分别为         、        、        。

（E10）； 90号车用乙醇汽油（E10）； 93号车用乙醇汽油（E10）；97号车用乙醇汽油（E10）

9.柴油的冷滤点是____   _______________________   ____________。

试样在规定的条件下冷却，试样不能通过过滤器或20mL试样通过过滤器的时间大于1分钟或试样不能完全流回试杯时的最高温度。

10.在GB252-2011标准中，普通柴油按凝点分为七个牌号。其中，

10号普通柴油适用风险率为10%的最低气温在______以上的的地区使用。

5号普通柴油适用风险率为10%的最低气温在______以上的的地区使用。

0号普通柴油适用风险率为10%的最低气温在______以上的的地区使用。

-10普通柴油适用风险率为10%的最低气温在______以上的的地区使用。

-20普通柴油适用风险率为10%的最低气温在______以上的的地区使用。

-35普通柴油适用风险率为10%的最低气温在______以上的的地区使用。

-50普通柴油适用风险率为10%的最低气温在______以上的的地区使用

12℃；8℃；4℃；-5℃；-14℃；-29℃；-44℃

11.柴油中加入流动改进剂后，仅会改变蜡的______，但不会改变蜡的______。

结晶状态；数量

12.作为有实用价值的十六烷值改进剂，以___  ___类为主。

烷基硝酸酯

13．与柴油腐蚀性有关的指标有         、        、          。

铜片腐蚀；酸度；硫含量

14.GB 253-2008煤油国家标准规定，煤油闭口闪点不低于______℃。

38

15.四冲程发动机循环过程依次为     冲程、      冲程、      冲程和      冲程。

吸气；压缩；做功；排气

16.压缩比是                 与              的比值。

发动机气缸的总容积；燃烧室容积

17．汽车污染物主要从       、       、       产生排放。

排气管；曲轴箱；燃料蒸发

18．汽油车尾气排放主要是       、       、       ，柴油车尾气排放主要是       、       。

碳氢化合物；一氧化碳；氮氧化物；氮氧化物；颗粒物

19．GB 17930-2016《车用汽油》标准规定，硫含量在有异议时，以        方法测定结果为准。

SH/T0689

20．GB17930-2016《车用汽油》国家标准规定车用汽油（Ⅴ）如加入有机含氧化合物，其氧含量不得大于       ，试验方法采用       。不得人为加入甲醇；车用汽油中甲醇含量为不大于         。

2.7%（质量分数）；SH/T0663；0.3%（质量分数）

21．截至目前我国车用乙醇汽油产品国家标准规定：其他有机含氧化合物含量     。

不大于0.5%（质量分数）

22．GB 252-2015《普通柴油》于        实施，硫含量为        ， 到       开始执行硫含量         ，到       开始执行硫含量         ,；GB17930-2016《车用汽油》于          实施，表2车用汽油（Ⅴ）过渡期至         ；GB18351-2010《车用乙醇汽油》于      实施。GB19147-2016《车用柴油》于        实施。

2015年5月8日；不大于350mg/kg；2017年7月1日；不大于50mg/kg ；2018年1月1日；不大于10mg/kg ；2016年12月23日；2018年12月31日；2011年7月1日；2016年12月23日

23．GB/T498-87石油产品分类将石油产品分为   、    、    、     、   、    。

F（燃料）；S（溶剂和化工原料）；L（润滑剂和有关产品）；W（蜡）；B（沥青）；C（焦）

#### 二、选择题

1．一般柴油机转速在1000~1500转/分、要求柴油十六烷值在（  ）之间。

（A）35～40      （B）40～45      （C）45～50       （D）50～60

B

2.89#车用汽油要求研究法辛烷值不小于（   ）。

（A）93    （B）89   （C）88    （D）85

B

3. 92#车用汽油要求抗爆指数不小于（  ）。

（A）93     （B）90     （C）87     （D）85

C

4.我国车用汽油产品标准中牌号是按（   ）划分。

（A）研究法辛烷值   （B）马达法辛烷值   （C）抗爆指数    （D）人为规定

A

5.国标要求0#普通柴油冷滤点不高于（  ）℃。

（A）0      （B）4      （C）-5     （D）-10

B

6.十六烷值是柴油（  ）性能好坏的质量指标。

（A） 低温       （B）发火        （C）安全     （D）稳定

B

7.下列叙述正确的是（  ）。

（A）加入柴油流动性改进剂可以降低所有柴油的凝点和冷滤点。

（B）柴油流动性改进剂对柴油只能降低柴油的凝点, 只能降低部分柴油冷滤点。

（C）加入柴油流动性改进剂后、既可降低柴油的凝点、也可降低柴油的冷滤点。

B

8.我国普通柴油产品标准中牌号是按（   ）划分。

（A）冷滤点    （B）凝点    （C）运动粘度    （D）闪点

B

9.汽油中含有(　　)组分不会造成铜片腐蚀不合格。

（A）硫醇    （B）芳烃   （C）有机酸   （D）水溶性酸碱

B

10.下列关于石油及其产品中的机械杂质的种类和来源的说法中，错误的是(　　)。

（A） 精制油品中大部分机械杂质是盐类、铁锈及一些白土

（B） 润滑油脂中含有各种添加剂时，也有可能存在0.025%以下的机械杂质

（C） 原油中的机械杂质大部分是砂子、粘土及微小的铁屑铁锈及盐类

（D） 在油品生产过程中，由于化学作用，也会产生机械杂质

D

11.下列关于原油和油品中含水危害的叙述中，错误的是(　　)。

（A） 轻质燃料油中含有水分，则使冰点升高，低温流动性变坏，如航空燃料在高空飞行，则产生冰堵塞输油管，使供油中断。

（B） 溶剂油中含水，会增加油的溶解度和降低使用效果。

（C） 润滑油含水在冬季冻结成冰粒，堵塞输油管道和过滤网、增加机件的磨损、增加润滑油的腐蚀性和乳化性。

（D） 电气用油中有水，会降低其介电性能，严重的会引起短路，甚至烧毁设备。

B

12.粘度是液体流动时(　　)的量度。

（A） 流动速度         （B） 温度变化

（C） 流动层相对移动   （D） 内摩擦力

D

13.恩氏粘度、雷氏粘度、塞氏粘度都称为(　　)。

（A） 动力粘度  （B）条件粘度  （C）相对粘度  （D）绝对粘度

B

14.评价油品低温性能的指标有浊点、冰点、凝固点和(　　)等。

（A）终馏点  （B）沸点  （C）冷滤点  (D )粘结点

C

15.油品在规定的试验条件下冷却，直到油品中呈现出肉眼能看见的晶体时的最高温度称为(　　)。

(A )冰点   ( B)浊点    (C)结晶点    (D)凝点

C

16.下面说法中，不正确的是(　　)。

(A )浊点比结晶点高

(B)在规定的条件下，油品冷却时，最初出现蜡结晶时的温度叫做结晶点

(C)结晶点就是冰点

(D)油品结晶是属于构造凝固

C

17.评价柴油安定性的主要指标之一为(　　)。

(A) 酸度   (B)硫含量   (C)十六烷指数    (D)氧化安定性

D

18.诱导期标志着一个时间，在此时间内储存汽油不会生成超过允许量的(　　)。

(A)残炭    (B)灰分    (C)胶质    (D)沥青质

C

19.汽油诱导期是控制汽油(　　)的指标之一。

(A)安定性   (B)燃烧性   (C)蒸发性   (D) 腐蚀性

A

20.油品的沸点越低，(　　)。

(A)自燃点越低  (B)自燃点越高  (C) 闪点越高  (D)燃点越高

B

21.GB17930《车用汽油》适用作(　　)式内燃机的燃料。

(A)点燃   (B)活塞   (C)离心   (D)涡轮

A

22.普通柴油适用于(　　)等压燃式发动机。

（A）拖拉机             （B）内燃机车

（C）工程机械            （D）船舶和发电机组

ABCD

23.柴油的燃烧性能是用(　　)评价的。

（A）辛烷值  （B）抗爆指数  （C）十六烷值  （D）发热值

C

24.石蜡基原油生产的柴油，其十六烷值比环烷基原油生产的柴油的十六烷值要(    )。

（A） 高     （B）低       （C）相同     （D）无法比较

A

25.下列关于柴油低温流动性的叙述，正确的是(　　)。

（A）柴油以凝点、倾点、冷滤点等表示低温性能。

（B）柴油的低温流动性其化学组成密切相关。

（C）馏分越重，其低温流动性差，凝固点越低。

（D）各族烃中，正构烷烃含量越少，其低温流动性越差。

AB

26.汽油蒸气压的大小与汽油的(　　)有关。

（A）馏程  （B）胶质  （C）腐蚀  （D）诱导期

A

27.油品的饱和蒸气压与油品的组成有关，如馏分含轻组分越多（特别是馏分前半部分），饱和蒸气压就(　　)。

（A ）越大  （B）越小  （C）减少  （D）更稳定

A

28.油品的蒸气压与其(　　)无关。

（A） 组成  （B）温度  （C）恒温时间  （D）气相、液相体积比

C

29.大量试验表明，柴油的浊点、凝点、冷滤点、倾点之间的关系是：(　　)

（A）凝点＞冷滤点＞浊点＞倾点   （B）浊点＞冷滤点＞倾点＞凝点

（C）冷滤点＞浊点 ＞倾点＞凝点  （D）倾点＞凝点＞冷滤点＞浊点

B

30.(　　)可作为评定普通柴油低温流动性的项目。

(A)浊点    (B)凝点    (C)倾点    (D)冷滤点

ABCD

31.硫醇性硫主要存在于(　　)中。

(A) 汽油   (B)润滑油   (C)减压侧线油   (D)渣油

A

32.硫醇硫的危害包括(　　)。

(A)腐蚀燃烧系统                        (B)污染大气

(C)评价喷气燃料使用性能的基本指标      (D)使油品变色

ABCD

33.对于易挥发的石油产品进行分析时，第一个试验应该是进行(　　)的测定。

(A) 闪点   (B)馏程     (C)粘度    (D)蒸气压

D

34.测定汽油辛烷值的目的是(　　)。

（A）判断汽油汽化性能的优劣    （B）判断汽油抗爆性能的优劣

（C）判断汽油抗氧化性能的优劣   （D） 判断汽油燃烧性能的优劣

B

35.抗氧化性能是汽油的(　　)指标。

(A)腐蚀性    (B)蒸发性    (C)安定性    (D)抗爆性

C

36.喷气燃料的低温性能用(　　)衡量。

(A)凝固点    (B)倾点    (C)冰点     (D)粘温性

C

37.喷气燃料的(　　)馏出温度直接影响起动性，要加以控制。

(A) 初馏点    (B)10%     (C)30%      (D)50%

B

38.为了减缓对喷气发动机燃料系统的塑性材料（橡胶件等）和金属的侵蚀，应控制喷气燃料中的(　　)含量。

(A)胶质    (B)冰点    (C)芳烃    (D)硫醇硫及总硫

D

39.柴油发动机的压缩比(　　)汽油发动机，马力小时耗油量也低于汽油发动机，因而得到广泛的使用。

（A） 高于   （B）低于   （C）相当于   （D）等于

A

40.高速柴油机的转速一般在(　　)r/min以上。

（A） 500     （B）1000     （C） 1500     （D）3000

B

41.当前汽油的硫含量控制指标是(　　)的需要。

（A）汽油辛烷值  （B）汽油发动机  （C）汽油安定性  （D）环保

D

42.车用汽油控制氧含量指标主要是(　　)的需要。

（A）环保              （B） 汽油发动机的经济性

（C）汽油发动机的功率  （D）汽油的抗氧化安定性

C

43.汽油中的有害物质主要是指(　　)。

（A） 硫    （B） 苯    （C）烯烃和芳烃    （D）烷烃

ABC

44.下列选项中，属于车用汽油（Ⅴ）中检测并有控制指标的金属含量有(　　)。

（A）铅含量不大于0.005g/L，不许人为加入

（B）铁含量不大于0.01g/L，不许人为加入

（C）铜含量不大于0.05g/L

（D）锰含量不大于0.002g/L

ABD

45.馏分油加氢对汽油辛烷值、柴油十六烷值的影响是(　　)。

（A）辛烷值增加、十六烷值增加      （B）辛烷值降低、十六烷值降低

（C）辛烷值增加、十六烷值降低      （D）辛烷值降低、十六烷值增加

D

46.辛烷值是用来表示点燃式发动机燃料(　　)的一个约定数值。

(A )燃烧性能   (B )蒸发性能   (C)抗爆性能   (D)抗腐蚀性能

C

47.在测汽油辛烷值时，把(　　)用作抗爆性低劣的标准，辛烷值定为0。

(A)正庚烷   (B)异庚烷   (C)正辛烷   （D）异辛烷

A

48.柴油的十六烷值越高，柴油的发火延迟时间(　　)，燃烧性能(　　)。

（A）越短，越差  （B）越长，越好  （C）越短，越好  （D ）越长，越差

C

#### 三、判断题

1.油品的闪点越低，其馏分组成越重。（  ）

×

正确答案：油品的闪点越低，其轻馏分组成越轻。

2.90号车用汽油表明该汽油辛烷值不低于90。（  ）

×

正确答案：90号车用汽油表明该汽油研究法辛烷值应不低于90。

3.-10号普通柴油的冷滤点要求不高于-10℃。（  ）

×

正确答案：-10号普通柴油的冷滤点要求不高于-5℃。

4.抽检轻质油品，使用1L洁净干燥白色磨口玻璃瓶作为样品容器。（  ）

×

正确答案：抽检轻质油品，使用1L洁净干燥棕色磨口玻璃瓶作为样品容器。

5.柴油的十六烷值越高，十六烷指数也越高。（  ）

×

正确答案：柴油的十六烷值高，十六烷指数不一定就高。

6.通常汽油的蒸气压愈大，在贮存时蒸发损失也愈大。（   ）

√

7.轻质燃料油中含有水分，则使冰点降低，低温流动性变坏，如航空燃料在高空飞行，则产生冰堵塞输油管，使供油中断。（    ）

×

正确答案：轻质燃料油中含有水分，则使冰点升高，低温流动性变坏，如航空燃料在高空飞行，则产生冰堵塞输油管，使供油中断。

8.在某一温度下，液体与其液面上方蒸气呈平衡状态时，该蒸气所产生的压力称为饱和蒸气压。（    ）

√

9.动力粘度是在1cm2接触面积上，相对运动速度梯度为1s－1时，流体所产生的内摩擦力。（     ）

×

正确答案：动力粘度是在1m2接触面积上，相对运动速度梯度为1s－1时，流体所产生的内摩擦力。

10.温度升高时所有液体油品的粘度都减小。（    ）

√

11.油品的凝固都是构造凝固。（    ）

×

正确答案：油品的凝固是构造凝固和粘温凝固都在起作用。

12.油品中正构烷烃含量愈多，其凝固点就愈高。快速冷却油品，可使其凝固点降低，而重复多次加热、冷却油品，则可使其凝固点提高。（    ）

×

正确答案：油品中正构烷烃含量愈多，其凝固点就愈高。快速冷却油品，可使其凝固点降低，重复多次加热、冷却油品也降低其凝固点。

13.控制燃料油硫含量的目的是：①减少油品贮存及使用中的腐蚀性；②提高油品的贮存安定性，延长贮放时间。(    )

√

14.汽油、煤油、柴油的闪点是其爆炸的下限温度。(    )

×

正确答案：汽油的闪点是爆炸的上限温度，煤油、柴油的闪点是爆炸的下限温度。

15.对同一石油产品，其闪点采用开口杯法还是闭口杯法测定主要决定于油品的性质和使用条件。(    )

√

16.在柴油组分中，对于碳数不同的烃类，以烷烃的十六烷值最低，烯烃、异构烷烃和居中，芳烃特别是稠密环芳烃的十六烷值最高。（   ）

×

正确答案：在柴油组分中，对于碳数不同的烃类，以烷烃的十六烷值最高，烯烃、异构烷烃和居中，芳烃特别是稠密环芳烃的十六烷值最小。

17.油品的饱和蒸气压与其馏分组成有关，馏分含轻组分越多，饱和蒸气压越大。（  ）

√

18.铜片腐蚀试验主要是定性地检查试油中是否含有腐蚀金属的活性硫化物或游离硫。（   ）

√

19.造成汽油发动机气阻的原因是汽油的蒸气压较高和汽油的10%蒸发温度较低。（   ）

√

20.十六烷值是评定柴油自燃性能好坏的质量指标，一般而言，柴油的发火性延迟时间越短，其燃烧性能越好。（   ）

√

21.柴油的酸度过高会造成柴油发动机活塞磨损，喷嘴结焦。（   ）

√

22.研究法辛烷值是表示发动机在900r/min的转速下运转时汽油的抗爆性能。（   ）

×

正确答案：研究法辛烷值是表示发动机在600r/min的转速下运转时汽油的抗爆性能。

23.对同一种油品来说，用研究法和马达法测得的辛烷值是相同的。（    ）

×

正确答案：马达法测得的辛烷值低于研究法辛烷值。

#### 四、综合分析题

1.汽油机对汽油有哪些要求？

答：具有良好的蒸发性，具有良好的抗爆性，具有良好的安定性，具有较小的腐蚀性，具有良好的清净性。

2.柴油机对柴油有哪些要求？

答：自燃性好，具有较高十六烷值，具有良好的蒸发性和粘度，具有良好的流动性，具有良好的安定性， 具有良好的抗腐蚀性。

3.提高汽油抗爆性有哪些方法？

答：选择合适的炼制工艺。催化裂化、催化重整、烷基化、加氢裂化等工艺组分油都有较高辛烷值；加入高抗爆性组分，某些芳烃、异构烷烃、甲基叔丁基醚等醚类可作为高辛烷值组分；加入甲基环戊二烯三羰基锰等抗爆剂。

4.石油产品在低温时失去流动性的原因什么？

答：有两种原因：

油品随温度的降低粘度增大，当粘度增大到一定程度时，油品便失去流动性。

溶解在油品中的蜡在低温下析出，形成蜡结晶，蜡结晶迅速增长，形成网状结构阻碍了油品的流动。

5．汽油的辛烷值和柴油的十六烷值与其化学组成有什么关系？

答：组成汽油的化合物，主要是含5—11个碳原子的烷烃、环烷烃、芳香烃和烯烃。烷烃是汽油的主要组分，其辛烷值因分子化学结构不同而差异很大。正构烷烃的辛烷值最低，异构烷烃比正构烷烃高很多，芳香烃辛烷值最高，环烷烃与烯烃辛烷值介于二者之间。柴油的十六烷值同样由化学组成决定。正构烷烃的十六烷值最高，环烷值与烯烃居中，芳香烃的十六烷值最低。

6.汽油在使用过程中形成气阻的主要影响因素是什么？

答：汽油中所存在的轻质馏分的数量，汽油的使用温度和供油系统的压力。

7.汽油的蒸发性与车辆使用的关系如何？

答：汽油的蒸发性越好，燃烧完全，发动机易启动，加速及时，减少磨损，降低油耗。但汽油的蒸发性不宜太好，否则保管时的损耗加大，夏季，高山地区易产生气阻，中断正常供油。

8.汽油中哪些物质易产生腐蚀作用？

答：主要是硫及硫化物、水溶性酸或碱、有机酸性物和水分。

9.汽油的敏感性含义是什么?

答：是马达法与研究法辛烷值二者之差。其数值大小表示汽油综合的抗爆性能、也间接表述了油品组成及炼制工艺。

10.汽油中胶质含量过高时，对发动机的工作有哪些危害？

答：（1）堵塞油路，胶质易沉积在油管、过滤器、汽化器喷管和喷油嘴。

（2）粘结进气门。

（3）增加积炭。造成活塞顶，燃烧室积炭增多。降低功率，增加油耗。

11．加油站使用同一油罐车运送汽、柴油会对油品质量产生哪些影响？

答：油罐车运完汽油后再运柴油，如果汽油卸的不干净就会造成柴油的闭口闪点下降，有的会引起柴油闭口闪点不合格。如果柴油中混入的汽油过多还会导致柴油十六烷值降低，造成柴油发动机动力性能下降。油罐车运完柴油后再运汽油、柴油没卸净会造成汽油馏程试验的终馏点及残留量增高，未洗胶质增加，如果柴油混入过多，会造成汽油辛烷值降低，抗爆性下降，硫含量增加。因此要求加油站要专车专用，不能混运。

12.叙述燃料油中的硫含量过大所造成的危害。

答：（1）增大燃烧产物的腐蚀性；

（2）加速润滑油的变质。如果柴油硫含量过大，燃烧产物中的酸性物质增加，这些酸性物质会中和添加剂中的碱性组分，甚至可能使润滑油呈酸性反应，从而增大润滑油的腐蚀性；

（3）使积炭变硬，增大磨损。硫的燃烧产物（特别是SO3）能使碳氢化合物加速聚合，造成气缸中的积炭既多又硬；

（4）燃料燃烧后生成的SO2和SO3不但能影响人的身体健康，而且能够造成酸雨，污染环境。

13.普通柴油在贮存过程中颜色为什么会变深？

答：普通柴油在贮存过程中的质量变化，主要取决于所用原油的性质以及不同的加工工艺。普通柴油中若催化裂化组分多，颜色变化就快。这主要是由于普通柴油中烯烃、共轭二烯烃、芳烯及硫、氮等含量较高，且它们的安定性较差，极易被氧化，使轻柴油颜色变深。如果普通柴油中直馏组分或加氢组分多，则其安定性较好，颜色变化较小。

14.柴油在选用时，为什么要以冷滤点为准而不以凝点为准？

答：这是因为柴油在降低到凝点前，就开始有石蜡晶体析出，此时使用就有可能堵塞输油管、过滤器和油嘴造成供油中断使柴油机停止工作。虽然有些柴油在降低到凝点时，仍有一定的流动性，但却不可使用。因此在选用柴油时，以柴油的冷滤点为准。

15.柴油的十六烷值含义是什么？其数值越高越好吗?

答：十六烷值表示柴油着火性能的指标。并非越高越好，十六烷值越高，着火滞后期越短，如果过高将会造成柴油机早燃，产生爆震及增加炼制成本。

16.柴油的凝点和冷滤点与低温使用性能关系如何？

答：柴油的凝点与低温使用性能没有直接的对应关系，凝点不能作为柴油可以使用的最低温度。柴油的冷滤点和实际使用温度有良好的对应关系，各牌号柴油的实际最低使用温度就应按冷滤点来选择。

17.什么是车用乙醇汽油（E10）?

答：在不添加含氧化合物的车用乙醇汽油调和组分油中加入10%（体积分数）的变性燃料乙醇调和而成的用作车用点燃式发动机的燃料。

18.？为什么我国要推广使用车用乙醇汽油?

答：主要从三个方面考虑，一是推广应用车用乙醇汽油有利于改善环境，二是节约石油资源，三是促进农业发展。

19.什么是燃料乙醇?

答：燃料乙醇是未加变性剂，可作为燃料用的无水乙醇(无水酒精)。

20.什么是变性剂，其作用如何?

答：变性剂是添加到燃料乙醇中使其不能饮用，符合GB17930标准的车用汽油。

21.什么是车用乙醇汽油调合组分油?

答：车用乙醇汽油调合组分油是指由炼油厂或石油化工厂生产出的车用汽油半成品(不添加含氧化合物的液体烃类)，主要作为不同牌号车用乙醇汽油的调合组分。

22.车用乙醇汽油和车用汽油可否混用?

答：使用车用乙醇汽油的车辆，可以加入同牌号的车用汽油，但应选择中国石化或中国石油等信誉好，质量有保证的加油站加油。避免加入含水车用汽油和假冒伪劣油品，使车辆不能保持正常运转。同样，在合格的车用汽油中可以加入定点加油站出售的同牌号的车用乙醇汽油。

23.车用乙醇汽油的牌号是按什么划分的?目前有几个牌号?

答：车用乙醇汽油的牌号是按研究法辛烷值的大小划分的。目前有：90号、93号、97号三个牌号。

24.车用乙醇汽油与目前使用的车用汽油在使用性能上有什么不同?

答：符合国家标准的车用乙醇汽油与车用汽油在使用性能上没有什么明显不同。由于车用乙醇汽油中含氧，有利于降低汽车尾气中CO和HC的排放，虽然NOx的排放略有增加，但汽车尾气中有害物的总排放量减少。试验结果表明，使用车用乙醇汽油的油耗比车用汽油略高一些。

25.乙醇对车用汽油抗爆性有什么影响?

答：加入10.0％(v／v)乙醇后，可使汽油研究法辛烷值(RON)增加2—3个单位，马达法辛烷值(MON)增加1个单位左右。

26.乙醇对车用汽油蒸气压和氧含量有什么影响?

答：加入乙醇可使车用汽油蒸气压升高。在乙醇加入量为5.7％(v／v)时汽油的蒸气压达到最大值，继续加入乙醇，汽油的蒸气压则逐渐降低，但仍比不加乙醇的汽油高3kPa左右。加入乙醇，可提高车用汽油的氧含量。加入10％(v／v)乙醇，汽油的氧含量达到3.5％(m／m)。

27.车用乙醇汽油对金属腐蚀性有什么影响?

答：通过黄铜、紫铜、铸铁、45号钢、锌和铝等金属在乙醇汽油中的腐蚀试验显示，在较短时间内(1个月)没有产生明显腐蚀。试验发现腐蚀的产生主要是由乙醇中的乙酸引起，为此GB18350—2001“变性燃料乙醇”国家标准已对乙酸含量进行了严格规定。为了确保不对汽车部件产生腐蚀，车用乙醇汽油中应加入适量腐蚀抑制剂(一般在变性燃料乙醇中加入)，以有效抑制对黄铜和紫铜的腐蚀，改善对其它金属的耐腐蚀性。

28.车用乙醇汽油对橡胶适应性有什么要求?

答：氯丁胶、顺丁胶、丁苯胶、丁腈胶和硅橡胶的耐油性和抗乙醇汽油的溶涨性较好，可在燃用乙醇汽油的汽车上使用，氰化丁腈胶，氯化聚醚和丁基橡胶的耐油性和抗乙醇汽油的溶涨性较差，不宜在车用乙醇汽油的汽车上使用。

29.车用乙醇汽油的分水性如何?

答：分水性是指溶解水发生相分离的能力，受湿度、温度、乙醇含量等因素的影响。当车用乙醇汽油中水含量增加时，相分离温度明显提高。当水含量一定，随着乙醇含量的增加，相分离温度大幅度降低。因此，车用乙醇汽油中水含量是一个关键性指标，在贮存和运输过程中确保外界水(包括过去所存水、雨水、雪水及空气中水蒸气)不进入车用乙醇汽油。

30.车用乙醇汽油对加油机有什么特殊要求?

答：最好选用密封好、带油气回收的加油机。普通汽油加油机，如流量计中的皮碗、阀柱、垫圈等要更换成为耐醇的配件。

31.车用乙醇汽油罐发生分层，为什么要立即停止该罐加油，分层油如何处理?

答：车用乙醇汽油罐发生分层、下层的水相有可能加到汽车里，使汽车无法开动，因此应立即停止该罐加油。上层油应需按GB17930-2016《车用汽油》或GB18351—2010《车用乙醇汽油》标准进行检验，如符合标准要求可以出售，如不符合要求要做技术处理，直至合格后出售。

32.汽油氧化安定性试验中，汽油氧化的过程是怎样的？

答：氧化的三个阶段：第一阶段汽油的氧化作用很弱，汽油中不饱和烃越少，这一阶段越长，第二阶段汽油加速氧化变质生胶的过程，这一阶段发展到一定时间氧化速度变缓，汽油中易于氧化的不饱和烃氧化过程接近完毕，剩下的饱和烃和芳烃不易氧化，第三阶段汽油氧化变质的进程变缓。

33.为了提高车用汽油的品质，需要加入汽油清净剂，汽油清净剂的功能是什么？

答：自动清洗运行汽车的发动机燃油系统，清除积碳和沉积物，保持喷油嘴（或化油器），进气阀和油路清洁，在燃烧室生成的沉积物很少，使汽车易启动，提速快，怠速平稳，行驶强劲，节省燃油，减少燃油系统维修，延长发动机寿命，加入汽油清净剂可明显降低尾气排放。防锈性能和破乳化性能，可以防止发动机部件腐蚀和油水乳化。

34.何谓四冲程发动机？简述其循环过程？

答：发动机的一个循环工作过程分吸气冲程、压缩冲程、作功冲程、排气冲程，所以叫四冲程发动机。吸气冲程：活塞下行，进气阀打开，使汽油蒸汽与空气混合气进入气缸。压缩冲程：活塞上行，进气阀关闭，第一冲程吸入的可燃气体被压缩。作功冲程：由于进、排气阀均关闭，当压缩冲程临近终点时，火花塞发出电火花，使混合气体迅速燃烧，温度骤然上升、高温、高压气体急剧膨胀，推动活塞向下作功。排气冲程：活塞向上运动，排气阀打开，将废气排出。

35.柴油中加入十六烷值改进剂的目的是什么？

答：柴油中加入十六烷值改进剂是为了改善柴油的发火性能，缩短柴油的发火延迟期。

36.什么是发动机压缩比？

答：压缩比是发动机气缸的总容积与燃烧室容积的比值。它表示汽缸内气体被压缩的程度，压缩比越大，则压缩终了时汽缸内气体的压力和温度就越高。

37.如何选择合适的汽油牌号？

答：应根据汽车发动机的压缩比来选择合适牌号的汽油。压缩比是发动机的重要设计参数，每辆车出厂后压缩比是固定的。压缩比的大小，决定了一辆汽车所应使用汽油的牌号。合理的选择既有利于保护发动机，又有利于提高发动机的功率。发动机压缩比与汽油辛烷值近似匹配关系

压缩比        7.7～8.0  8.0～9.5  9.5～10.5

辛烷值（RON）    90        93        97

38.什么是爆震？

答：汽油在发动机气缸里应形成均匀混合气，当火花塞点火后，即以火花为中心，以20-35m/s的速度进行正常燃烧，但所使用车用汽油辛烷值偏低，或操作不当时，因燃气的膨胀压力过高、气缸壁过热，使混合气中生成过氧化物，因而离火花塞较远的汽油，在火焰传到之前就激烈氧化和燃烧，或在燃烧末期发生突然燃烧，即为爆震。

39.汽油机产生爆震的原因是什么？

答：汽油机产生爆震的原因很多，如点火角度过早，发动机温度过高，发动机负荷过重，大气温度高导致进气温度高，气压高、湿度小等，但是这些因素都是次要的，影响爆震最主要的因素是所用汽油的辛烷值过低。

40.使用牌号过低或过高的汽油有何危害？

答：使用车用汽油的辛烷值低于压缩比的要求，使气缸内压力和温度突然增高，轻则叫杆、爆震，俗称敲缸，损坏活塞、活塞环、气缸垫、排气阀等，使功率下降，油耗增大，重则导致发动机严重损坏；相反若使用的车用汽油辛烷值过高，不但造成经济上的浪费，而且还会导致引火慢，燃烧时间延长，功率下降，甚至烧坏排气总管，也是不合适的。

41.汽油中为什么要控制烯烃、芳烃和苯含量？

答：芳烃具有较高的辛烷值和热值，但在不完全燃烧中会生成致癌物苯，芳烃还对尾气中的NOx、HC和炭烟的生成有影响，芳烃还能增加燃烧室的积炭。烯烃的辛烷值也较高，但烯烃是不安定组分，易聚合，在发动机进气系统形成胶质和积炭。苯虽然辛烷值高，但毒性较大，蒸发或燃烧后排入大气会对人体健康造成危害。控制汽油中烯烃、芳烃和苯含量可以降低尾气排放，减少污染。

42.汽油和柴油发动机尾气排放污染物主要是什么,主要危害是什么？

答：汽油发动机尾气排放污染物主要指气态排放物一氧化碳（CO）、碳氢化合物(HC)、氮氧化合物（NOx）以及少量颗粒排放物。CO、HC、NOx和颗粒物不但对环境危害很大，而且CO、NOx和颗粒物对人体都有严重的毒害作用，HC还能与NOx形成光化学污染。柴油机与汽油机排放的主要区别在于柴油机的颗粒排放物明显高于汽油机，柴油机的CO和HC排放量比汽油机低，NOx排放与汽油机基本差不多。柴油机的颗粒排放物主要是炭烟、油雾及油料添加剂引起的金属颗粒，其中炭烟颗粒被吸入人体后不易排出，在人体肺部积累起来，有致癌作用，还能引起肺气肿、皮肤及其他慢性病。

43.GB 18351-2017车用乙醇汽油与GB 17930-2016车用汽油（Ⅴ）主要有哪些区别？

答：车用乙醇汽油水分指标的要求及试验方法不同，规定含量不大于0.20%（质量分数），试验方法为SH/T0246，其他有机含氧化合物含量不大于0.5%（质量分数），增加乙醇含量要求，规定含量8.0%～12.0%（体积分数）；车用汽油水分指标为无，可以目测，若有水,试验方法为GB/T260；规定甲醇含量不大于0.3%（质量分数）规定氧含量不大于2.7%（质量分数）。GB 18351-2017车用乙醇汽油与GB 17930-2016其余各检测项目及质量指标相同。

44.乙醇作为车用燃料有哪些优缺点？

答：优点：1）乙醇辛烷值高，抗爆性好；2）乙醇含氧量高，与MTBE相比，在汽油中相同含氧量情况下，乙醇的添加量相对较少；3）乙醇资源丰富，生产技术成熟，当乙醇掺混比例小于10%时，无需对汽车做大的改动；4）研究表明，与常规汽油相比，燃用E10车用乙醇汽油的试验车，由于燃烧充分，可使汽车尾气有害物排放总量下降约33%；5）乙醇是一种有机溶剂，具有较好的清洁作用，能有效清除油箱及油路系统中燃油杂质的沉淀，具有良好的油路疏通作用。

缺点：1）乙醇的热值低于常规汽油，发动机油耗随乙醇掺入量增加而增加；2）乙醇的汽化潜热大，导致汽车动力性和经济性有所下降，低温下不易启动；3）乙醇在燃烧过程中会形成乙酸等对金属有腐蚀作用的化合物；4）乙醇是一种化工溶剂，易对汽车供油系统及油泵加油枪的橡胶部件有一定的溶胀作用；5）乙醇的抗水性差，乙醇汽油的含水量超过标准指标后容易发生相分离。

45.车用乙醇汽油储运注意事项。

答：（1）接卸、输转、储存变性燃料乙醇、组分油和车用乙醇汽油，必须做到专泵、专管、专罐专用；车用乙醇汽油调和组分油储罐禁止垫水，同时油罐呼吸阀应加装干燥器；（2）严格按照质量管理规定对变性燃料乙醇、组分油进行入库、入罐检验和周期检验，对车用乙醇汽油进行出库检验；（3）乙醇汽油的储运周期因气候和温度的变化而变化，要注意控制水的含量，而且在加油站的储运周期越短越好；（4）加油站必须采取有效措施，严禁车用乙醇汽油油罐混入水分，整个罐体和管线容易进水的地方，如人孔、量油孔、卸油快速接头、管线法兰等处要密封严实，每次卸油后，应盖紧油罐卸油口；（5）每天应测定罐中水位，不得有水。油罐接卸油品后的初始加油或雨、雪天加油时应随时注意检查发出油品的外观质量和罐底油品质量、水分，发现问题及时上报处理；（6）车用乙醇汽油储罐的通气管上干燥剂要每日检查一次，发现失效及时更换。GB 18351-2017中规定，调配乙醇汽油时变性燃料乙醇的加入量（体积分数）为10.0%±2.0%，其他含氧化合物规定为不大于0.5%（质量分数）；水分含量规定为不能大于0.2%（质量分数），因乙醇易吸水，所以在储运过程中应注意防水。

46.测定柴油粘度的意义？

答：粘度是决定柴油雾化质量的重要因素之一，燃料粘度过大或过小对油束在燃烧室内的雾化都不利，致使燃烧不完全。粘度也是影响供油量的主要因素，粘度过低，通过发动机油泵和套筒之间间隙的漏油量会增大，从而减小柴油的供油量。粘度还是影响柴油机润滑性能的指标，柴油机的高压油泵润滑是靠燃料自身的润滑性能来完成的，润滑性差的燃料会增大油泵的磨损，影响油泵的正常工作。

47.GB19147—2016《车用柴油》产品标准中，牌号的划分依据是什么？共分为哪几个牌号？

答：车用柴油按凝点分为六个牌号， 5号、0号、-10号、-20号、-35号、-50号。

48.GB19147—2016《车用柴油》产品标准与GB252—2015《普通柴油》产品标准的区别是什么？

答：车用柴油产品标准中增加了润滑性、多环芳烃、脂脂肪酸甲酯指标；车用柴油取消了色度指标；车用柴油对于十六烷值的要求也有一定变化；车用柴油对于密度也有了严格要求，由原来普通柴油标准中的报告值变为规定范围；此外-20号车用柴油闭口闪点的要求不低于50℃，-20号普通柴油闭口闪点的要求不低于55℃；-10号车用柴油运动粘度的要求为2.5～8.0mm2/s，-10号普通柴油运动粘度的要求为3.0～8.0mm2/s。

51.怎样用实验证明某种汽油是直馏汽油还是裂化汽油？

答：直馏汽油是石油常压分馏的产物，主要含C5～C11的饱和烃。它的性质稳定，不与KMnO4酸性溶液及Br2水作用；而裂化汽油是石油裂化的产物，含有饱和烃和不饱和烃，它能被酸性KMnO4溶液氧化，也可跟Br2水加成而使之褪色。因此，可通过加入KMnO4酸性溶液或Br2水来进行判断。

52.汽油辛烷值与汽车发动机有何关系？

答：辛烷值是表示发动机燃料的抗爆性能好坏的一项重要指标。汽油的辛烷值越高，抗爆性能就越好，发动机就可以用更高的压缩比，也就是如果炼油厂生产的汽油辛烷值不断提高，则汽车制造厂可随之提高发动机的压缩比，这样既可以提高发动机功率，增加行车里程，又可以节约燃料。

53.简述测定柴油的十六烷值的意义？

答：十六烷值是柴油发火性能好坏的质量指标。因为柴油机是压燃式的，没有其他点火设备，要求柴油喷入气缸与压缩空气相混后，在压缩行程气缸达到高温高压条件下能很快的着火燃烧起来。在一定程度上，柴油的十六烷值越高，柴油的发火延迟时间越短，柴油自燃的温度越低，燃烧性能也越好。在此种情况下，气缸中的压力均匀地增加，发动机的工作也越平稳，发动也容易，这对提高发动机的功率有很大的实际意义。

54.柴油的十六烷值不是越高越好，为什么？

答：一般来说，为使柴油发动机工作平稳，都希望使用烷烃较多的柴油。但含烷烃多的柴油凝固点也随之增高，加上烷烃热安定性较差，在燃烧初期将分解出大量的炭，这种炭的燃烧需要较长的时间，来不及燃烧的炭以烟的形态从排气管中排出，污染大气，并引起耗油量增大。所以，柴油的十六烷值不是越高越好。

55.填写GB17930-2016《车用汽油》92号车用汽油（Ⅴ）国家标准的质量指标：

| 油品名称 | 项目 | 质量指标 |
| --- | --- | --- |
| 92号车用汽油（Ⅴ） | 研究法辛烷值 不小于 抗爆指数 不小于 |  |
|  | 铅含量/g/L 不大于 |  |
|  | 馏程 10%蒸发温度/℃ 不高于 50%蒸发温度/℃ 不高于 90%蒸发温度/℃ 不高于 终馏点/℃ 不高于 残留量（体积分数）/% 不大于 |  |
|  | 未洗胶质含量（加入清净剂前） 溶剂洗胶质含量/mg/100mL 不大于 |  |
|  | 苯含量（体积分数）/% 不大于 |  |
|  | 芳烃含量（体积分数）/% 不大于 |  |
|  | 烯烃含量（体积分数）/% 不大于 |  |

答：

| 油品名称 | 项目 | 质量指标 |
| --- | --- | --- |
| 92号车用汽油（Ⅴ） | 研究法辛烷值 不小于 抗爆指数 不小于 | 92 87 |
|  | 铅含量/g/L 不大于 | 0.005 |
|  | 馏程 10%蒸发温度/℃ 不高于 50%蒸发温度/℃ 不高于 90%蒸发温度/℃ 不高于 终馏点/℃ 不高于 残留量（体积分数）/% 不大于 | 70 120 190 205 2 |
|  | 未洗胶质含量（加入清净剂前） 溶剂洗胶质含量/mg/100mL 不大于 | 30 5 |
|  | 苯含量（体积分数）/% 不大于 | 1.0 |
|  | 芳烃含量（体积分数）/% 不大于 | 40 |
|  | 烯烃含量（体积分数）/% 不大于 | 24 |

56.填写0号普通柴油国家标准的质量指标：

| 油品名称 | 项目 | 质量指标 |
| --- | --- | --- |
| 0号普通柴油 | 馏程 50%回收温度/℃ 不高于 90%回收温度/℃ 不高于 95%回收温度/℃ 不高于 |  |
|  | 氧化安定性（以总不溶物计）/mg/100mL 不大于 |  |
|  | 凝点/℃ 不高于 |  |
|  | 冷滤点/℃ 不高于 |  |
|  | 闪点（闭口）/℃ 不低于 |  |

答：

| 油品名称 | 项目 | 质量指标 |
| --- | --- | --- |
| 0号普通柴油 | 馏程 50%回收温度/℃ 不高于 90%回收温度/℃ 不高于 95%回收温度/℃ 不高于 | 300 355 365 |
|  | 氧化安定性（以总不溶物计）/mg/100mL 不大于 | 2.5 |
|  | 凝点/℃ 不高于 | 0 |
|  | 冷滤点/℃ 不高于 | 4 |
|  | 闪点（闭口）/℃ 不低于 | 55 |

## 第三章  润滑油脂、添加剂基本知识

#### 一、填空题

- 1.柴油中加入流动改进剂后，仅会改变蜡的______，但不会改变蜡的______。

结晶状态；数量

- 2.作为有实用价值的十六烷值改进剂，以___  ___类为主。

烷基硝酸酯

- 3.GB11121-2006汽油机油国家标准中，汽油机油质量等级分为___、___、 ___、___、___、___、___、___、___，与GB11121-1995汽油机油国家标准相比，废止了___、___，增加了___、___、___、___、___、___、___。

SE；SF；SG；SH；GF-1；SJ；GF-2；SL；GF-3；

SC；SD；

SG；SH；GF-1；SJ；GF-2；SL；GF-3

- 4.按GB11122-2006柴油机油国家标准中，柴油机油质量等级分为___、___、___、___、___、___，与GB11122-1997柴油机油国家标准相比，增加了___、___、___、___。

CC；CD；CF；CF-4；CH-4；CI-4；

CF；CF-4；CH-4；CI-4

- 5.在GB11121-2006汽油机油国家标准中，评价质量等级SE、SF多级内燃机油粘温性能的指标是            、             、             、             、

；评价质量等级SG级以上多级内燃机油粘温性能的指标是                    、                、              、             、

、               。

低温动力粘度；边界泵送温度；运动粘度；粘度指数；倾点；

低温动力粘度；低温泵送粘度；运动粘度；高温高剪切粘度；粘度指数；倾点

- 6.我国内燃机油粘度分类标准GB/T14906-94将我国内燃机油粘度分为6个低粘度级号：分别为    、    、    、    、    、    ；5个高粘度级号，即   、   、   、   、和    共11个级别。

0W；5W；10W；15W；20W；25W；20；30；40；50；60

- 7.GB 20419-2006《农用柴油机油》粘度等级包括      、     、      、     、

、        几个牌号。

10W-30；15W-30；15W-40；30；40；50

- 8.根据GB/T7631.7，车辆齿轮油按品种分，有      、      、       。

GL-3普通车辆齿轮油；GL-4中负荷车辆齿轮油；GL-5重负荷车辆齿轮油

- 9.80W/90GL-4的

- 含义是           ，75W/90GL-5的含义是           。

粘度等级为80W/90的中负荷车辆齿轮油；粘度等级为75W/90的重负荷车辆齿轮油

- 10.80W/90GL-5车辆齿轮油表观粘度达150Pa·s时的温度不高于     ℃，成沟点是   ℃。

-26；-35

- 11.写出下列油的名称：CKC320           ，CKD150           。

320号中负荷工业齿轮油；150号重负荷工业齿轮油

- 12.按粘度分类，工业闭式齿轮油可划分为   、   、   、   、   、   、   牌号。

68；100；150；220；320；460；680

- 13.润滑有       、       和       三种类型。

流体润滑；边界润滑；混合润滑

- 14.对液体动力压润滑起主要作用的是润滑油的       。

粘度

- 15.按摩擦面的润滑状态，摩擦现象可分为       、       、       三种。

- 干摩擦；边界摩擦；流体摩擦

- 16.车辆齿轮油应具有良好的    、     、      、      、       、     。

流变性；承载性；热氧化安定性；抗腐蚀性；抗泡性；贮存安定性

- 17.石油添加剂按应用场合分成        、        、         、         四部分。

润滑剂添加剂；燃料添加剂；复合添加剂；其它添加剂

- 18.清净剂具有       、        、       、       等四方面的作用。

酸中和；洗涤；分散；增溶

19.极压抗磨剂主要含有       、        、       元素。

硫；磷；氯

20.含硫极压抗磨剂（如硫化烯烃）极压抗磨性很好，但对       腐蚀性很大。

铜

21.为了阻止，延缓金属腐蚀或锈蚀，常在润滑油、脂中加入       。

防锈剂

22.常用的粘度指数改进剂有        、          、          。

聚异丁烯；聚甲基丙烯酸酯；乙丙共聚物

23.抗泡剂的作用主要是                       。

抑制油品泡沫的产生并使泡沫破裂

24.工业液体润滑剂是根据             进行分类。

40℃运动粘度

25.发动机燃料常用添加剂      、      、      、      、      、     。

抗爆剂；抗氧剂和金属钝化剂；低温流动改进剂；十六烷值改进剂；燃料清净分散剂；抗磨防锈剂

26.润滑脂是由     、     、     、     组成，其性质主要决定于     、     、     。

基础油；稠化剂；稳定剂（胶溶剂）；添加剂。稠化剂；添加剂；基础油

27.润滑脂的锥入度越大，表示稠度     ，即润滑脂越     ，反之锥入度越小，表示稠度     ，即润滑脂越     。

越小；软； 越大；硬

28.用相同稠化剂制成的润滑脂，稠化剂含量少的锥入度     ，含量大的锥入度     。

大；小

29.润滑脂的稠度等级分为   、   、   、   、    、    、    、    、   九个等级。

000；00；0；1；2；3；4；5；6

30.抗氧防胶剂也称抗氧化添加剂，主要对石油产品中的             起抑制作用。

不安定化学组分的自动氧化反应

31.内燃机具有以下工作特点           、            、              、

。

温度高、温差大；运动速度快；载荷重；易受到环境因素的影响

32.乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液及其浓缩液由            、          、

、                   组成。

防冻剂二元醇；水；适合的防腐蚀添加剂；消泡剂及染料

33.《通用锂基润滑脂》标准所属产品，按照          分为1号、2号和3号。

锥入度

34.齿轮油按GB/T7631.7-1995的分类，分为         、           、        。

工业闭式齿轮油；工业开式齿轮油；车辆齿轮油

#### 二、选择题

1.加入燃料中提高其 （  ），使其不能积聚危险的静电，且又不影响该物质其他性能的添加剂，称为防静电剂。

（A）电导率     （B）辛烷值     （C）击穿电压    （D）电流

A

2.适用于车用柴油添加的抗磨剂是（   ）。

（A）含硫抗磨剂    （B）含磷抗磨剂    （C）含氯抗磨剂    （D）脂肪酸衍生物

D

3.合成润滑油与矿物油相比，不具备的特点是（   ）。

（A）耐热性好    （B）结焦少   （C）蒸发量小    （D）粘度小

D

4.根据工业闭式齿轮油换油指标的要求，L-CKC和L-CKD运动粘度（40℃）变化率超过（   ），应当更换新油。

（A）±10    （B）±5   （C）±15    （D）±20

C

5. 润滑油的粘度与其他液体的粘度一样，也是随压力的增高而(　　)

（A）变化    （B）减小   （C）加大    （D）不变

C

6. 在活塞式发动机中，由于燃料进入润滑油中，以致其粘度(　　)。

（A）变化    （B）减小   （C）加大    （D）不变

B

7. 粘度指数改进剂对于发展冬夏通用、南北通用的(　　)油品具有重要意义。

（A）喷气燃料    （B）柴油   （C）多级润滑    （D）内燃机燃料

C

8. 在合理精制的润滑油基础油中加入(　　)，能有效地延长油品的使用期。

（A）清净剂    （B）分散剂   （C）MTBE    （D）抗氧剂

D

#### 三、判断题

1.车辆齿轮油极压性越高越好。（  ）

√

2.GB 20419-2006《农用柴油机油》规定：40农用柴油机油粘度指数不小于80。

（  ）

×

正确答案：GB 20419-2006《农用柴油机油》规定：40农用柴油机油粘度指数不小于60。

3. HL液压油被国家列为机械油的升级换代产品。（  ）

√

4.抗磨液压油的代号是HG。（  ）

×

正确答案：抗磨液压油的代号是HM。

5. 钙基脂比锂基脂有更好的耐水性和耐高温性。（  ）

×

正确答案：锂基脂比钙基脂有更好的耐水性和耐高温性。

6. 在同碳数的润滑油的组分中，烷烃的粘度最低。（   ）

√

7. 润滑油的理想组分是少环长侧链烃类。（   ）

√

#### 四、综合分析题

1.润滑油精制的目的是什么？

答：目的是除去所含的大部分多环短侧链的芳香烃、胶质、沥青质及含氧、氮、硫的非烃化合物等非理想组分，而保留其理想组分，以改善润滑油的粘温性及抗氧化安定性。

2.润滑油脱蜡的目的是什么？

答：脱蜡的目的是从润滑油馏分或残渣原料中除去固态烃——即石蜡或地蜡，以降低油品的凝固点。同时取得蜡做产品。

3.润滑油加氢精制的目的是什么？

答：目的是在氢和催化剂存在下，发生各种加氢反应，脱除硫、氧、氮等非烃化合物，使不饱和烃转化为饱和烃。

4.简述内燃机油的作用？

答：内燃机油应具有如下作用：润滑与减摩作用、冷却发动机部件作用、密封燃烧室作用、保持润滑部件清洁作用、防锈和抗腐蚀作用。

5.什么是多级内燃机油？举例说明。

答：多级内燃机油是它的粘度范围可以跨越几个粘度级别，可在一定地区冬夏通用或四季通用的机油。例：SE10W-30汽油机油，即具有10W油的低温粘度又具有30号油的高温粘度，因而冬夏两季，可用一种机油，不必因季节变化而更换机油，故称SE10W-30为多级内燃机油。

6.SE/CC表示什么油？

答：SE/CC表示汽、柴油机通用油，这种油既可以用于要求使用SE级汽油机润滑，又可以用于要求使用CC级柴油机润滑。

7.为什么发动机油使用到一定时间要换油？

答：发动机油在使用过程中由于受到高温、空气及金属催化作用，油品将发生氧化，形成漆膜、油泥等沉积物，影响发动机的正常操作。因此，当机油使用到一定时间，就需要更换新的机油。

8.发动机油积炭生成与机油质量等级有何关系？

答：发动机油在使用过程中由于受到高温、空气及金属催化作用，油品将发生氧化，其结果形成漆膜、油泥等沉积物，影响发动机的正常工作。漆膜和积炭的生成除了与发动机的工作条件和使用的燃料性质有关外，还与机油的化学组成和所加的添加剂有关，即与选择的机油质量等级关系极大。中、高档内燃机油的抗氧化性和清净性都比普通机油好得多，对漆膜、积炭和油泥的形成，具有较强的抑制能力，能够减少发动机油在使用过程中形成上述沉积物，保证发动机的正常工作。

9.HL、HM液压油有什么区别？

答：HL液压油为抗氧防锈液压油。该油是以深度精制的中性油为基础油，加入抗氧和防锈剂制成。具有良好的防锈性和氧化安定性。HM液压油为抗磨液压油，它是在HL液压油的基础上加入极压抗磨剂制成。除了具有良好的防锈性和氧化安定性外，还具有良好的极压抗磨性。

10.粘度、质量等级相同，生产厂家不同的液压油能否混存混用？

答：不能随便混存混用。因为即便粘度、质量等级相同，但不同生产厂家的液压油在组成上也不完全一样，需做混存混用试验后再定。

11.汽车发动机润滑油粘度是否越大越好？

答：发动机润滑油的粘度并不是越大越好。发动机启动时的磨损占其总磨损量的三分之二。润滑油粘度高出要求，发动机启动时，润滑油到达摩擦部件所需要的时间越长，发动机的启动磨损加大。因而机油粘度越大越好的观念是不正确的。另外，粘度越大，机油间的内摩擦阻力也大，动力损失增加，发动机的热负荷和机械负荷也相应增大，中高档发动机润滑油提高润滑性是通过在润滑油中加入油性添加剂和极压添加剂加以解决的。

12.曲轴箱中发动机润滑油为什么既不能太少，也不能太多？

答：因为润滑油加得太多，会使曲轴大部分甚至整个泡在油中，这样不仅增加曲轴旋转时的阻力，使发动机内部消耗的功率增加，输出功率降低，而且会使甩起的润滑油大量窜入燃烧室烧掉，造成排气冒蓝烟，润滑油消耗增加，同时使气缸内积炭增加，易引起汽油机出现爆燃或早燃，柴油机喷嘴堵塞，气缸和活塞磨损增加。若润滑油过少，油面低于油尺的下限，则容易造成机油压力过低，达不到润滑要求，易产生活塞拉缸，甚至烧瓦，抱轴等恶性事故。

13.液压油有哪些性能？

答：适宜的粘度和良好的粘温性能，优良的润滑性（抗磨性），良好的抗氧化性、良好的防腐蚀和锈蚀性、良好的抗乳化性，良好的抗剪切性，与弹性密封、涂料等非金属材料具有良好适应性，良好的抗泡沫性和空气释放性，良好的可滤性，抗燃性好，易处理，污染少，毒性小。

14.辛烷值机曲轴箱应选择多级内燃机油还是单级内燃机油？为什么？

答：应选择单级内燃机油。因多级内燃机油中加有粘度指数改进剂，在剪切的作用下，润滑油的粘度会发生改变，导致仪器的非正常磨损。

15.为了提高车用汽油的品质，需要加入汽油清净剂，汽油清净剂的功能是什么？

答：自动清洗运行汽车的发动机燃油系统，清除积碳和沉积物，保持喷油嘴（或化油器），进气阀和油路清洁，在燃烧室生成的沉积物很少，使汽车易启动，提速快，怠速平稳，行驶强劲，节省燃油，减少燃油系统维修，延长发动机寿命，加入汽油清净剂可明显降低尾气排放，降低HC、CO排放。防锈性能和破乳化性能，可以防止发动机部件腐蚀和油水乳化。

16.填写46号HL液压油国家标准的质量指标。

| 油品名称 | 项目 | 质量指标 |
| --- | --- | --- |
| 46号HL液压油 | 40℃运动粘度、mm2/s |  |
|  | 粘度指数 不小于 |  |
|  | 水分离性（40—37—3）、 min 54℃ 不大于 |  |
|  | 液相锈蚀试验 蒸馏水 |  |

答：

| 油品名称 | 项目 | 质量指标 |
| --- | --- | --- |
| 46号HL液压油 | 40℃运动粘度、mm2/s | 41.4～50.6 |
|  | 粘度指数 不小于 | 95 |
|  | 水分离性（40—37—3）、 min 54℃ 不大于 | 30 |
|  | 液相锈蚀试验 蒸馏水 | 无锈 |

17.润滑油产生泡沫的危害性？

答：润滑油中产生泡沫后，在润滑系统有可能产生气阻，断油和溢流等现象，引起机械的擦伤和磨损等事故。

18.二甲基硅油作为抗泡剂广泛用于各类润滑油，为了使其达到很好的抗泡效果，应采用什么办法将其分散在油中？

答：最好将硅油分散在煤油中，配制成1%溶液，然后再将其分散在油中。

19.柴油中加入十六烷值改进剂的目的是什么？

答：柴油中加入十六烷值改进剂是为了改善柴油的发火性能，缩短柴油的发火延迟期。

20.车用柴油加入抗磨剂有何意义？

答：由于车用柴油生产中普遍采用苛刻的加氢脱硫工艺，柴油中含氧、含氮化合物以及多环、双环芳烃的含量也随之降低，使得车用柴油的自然润滑性能降低。通常，汽车柴油发动机燃料泵系统是依赖柴油润滑的，而低硫柴油的生产再除去大量硫化物的同时，也除去了柴油中大量具有抗磨作用的杂质。向车用柴油中加入润滑性添加剂即抗磨剂是最简便，也是目前广泛采用的改善柴油润滑性的方法。

21.简述选用内燃机油的方式和原则。

答：内燃机油的选用主要从质量等级和粘度牌号两方面进行。A，质量等级的选用原则：根据内燃机制造商的推荐、内燃机的机械负荷和热负荷、工作条件的苛刻程度、燃料性质等来确定；B，粘度牌号的选择：根据地区和季节气温选用、根据载荷和转速选用、根据内燃机的磨损状况选用。

22.内燃机油粘度等级的选择依据？

根据环境温度选择内燃机油的粘度等级。

粘度等级与使用环境温度范围表

| 粘度等级 | 使用温度，℃ |
| --- | --- |
| 5W | -40～-10 |
| 10W | -30～5 |
| 20 | -10～30 |
| 30 | 0～30 |
| 40 | 10～50 |
| 5W-30 | -40～30 |
| 10W-30 | -30～30 |
| 15W-40 | -20～40 |
| 20W-40 | -10～40 |

23.内燃机油低温动力粘度的含义？

低温动力粘度是多级油在低温、高剪切速率条件下所测得的内摩擦力的量度，用冷启动模拟机（CCS）来测定，CCS模拟了发动机汽缸套----活塞部位冷启动时的工况，与发动机的冷启动有良好的相关性，所以低温动力粘度可作为预示发动机在低温条件下能否顺利启动的粘度指标。

24.何为多级内燃机油的泵送性?

发动机的冷启动，除受汽缸壁--活塞间机油动力粘度限制外，还受多机油泵送性制约，机油能及时、连续、充分的泵送至各润滑部位，则冷启动成功，否则失败，机油的这种性能称为泵送性。

25.二冲程汽油机油润滑特点是什么？

与一般四冲程汽柴油机的分离润滑不同，二冲程机采用油雾润滑，即燃料与润滑油按一定比例混合后进入汽缸，汽油首先汽化而与润滑油分离，润滑油形成油雾对运动部件起润滑作用，然后一起到燃烧室烧掉。因此要求二冲程汽油机油具有好的高温性能、润滑性能和混合能力。

26.车辆齿轮油的牌号划分依据？

根据车辆齿轮油的表观粘度及100℃运动粘度划分牌号，见下表。

车辆齿轮油的粘度分类

| SAE粘度级 | 达到150000mPa·s 的最高温度，℃ | 100℃运动粘度，mm2/s |
| --- | --- | --- |
|  |  | 最低 | 最高 |
| 70W | -55 | 4.1 | -- |
| 75W | -40 | 4.1 | -- |
| 80W | -26 | 7.0 | -- |
| 85W | -12 | 11.0 | -- |
| 90 | -- | 13.5 | 24.0 |
| 140 | -- | 24.0 | 41.0 |
| 250 | -- | 41.0 | -- |

27.车辆齿轮油的牌号选择依据？

根据环境温度选择车辆齿轮油的牌号。

车辆齿轮油粘度级别选用表

| 车辆齿轮油粘度级别 | 环境温度，℃ |
| --- | --- |
| 75W 80W/90 85W/90，85W/140 90 140 | -57～10 -25～49 -15～49 -12～49 -7～49 |

28.GB12981—2003机动车辆制动液产品标准代替哪两个产品标准？

GB12981—2003机动车辆制动液产品标准代替GB12981—1991和GB10830—1998两个产品标准，该标准为国家强制性标准，从2004年1月1日起实施。

29.GB12981—2003机动车辆制动液产品标准中制动液型号共分哪几种？

GB12981—2003取消HZY2型制动液品种，增加HZY5型制动液品种，共分为HZY3、HZY4、HZY5  3个品种，分别对应国际通用产品DOT3、DOT4、DOT5或DOT5.1。

30.GB 20419-2006《农用柴油机油》粘度等级有哪些？

GB 20419-2006《农用柴油机油》粘度等级包括10W-30、15W-30、15W-40、30、40、50几个牌号。

- GB11118.1-2011《液压油》和GB5903-2011《工业闭式齿轮油》新版国家标准将于何时实施？

GB11118.1-2011《液压油》和GB5903-2011《工业闭式齿轮油》新版国家标准将于2012年6月1日实施。

- GB11118.1-2011代替GB11118.1-1994《液压油》标准，其新标准名称是？

GB11118.1-2011代替GB11118.1-1994《液压油》标准，其新标准名称是《液压油(L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG)》。

## 第四章  油品质量管理

#### 一、填空题

- 《中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管理办法》规定：配置散装成品油入库前必验项目有：

- 车用汽油： ______

- 变性燃料乙醇：______

- 车用乙醇汽油调合组分油：______

- 普通柴油：______

- 车用柴油：______

- 煤油：______

- 散装入库润滑油：______

- 溶剂油：

- 其它油品：

车用汽油：外观（颜色、水杂、清澈度等）、馏程、硫醇、胶质（可边卸边验）、硫含量、密度。

变性燃料乙醇：外观（颜色、水杂、清澈度等）、水分、pHe值或酸度。

车用乙醇汽油调合组分油：外观（颜色、水杂、清澈度等）、馏程、硫醇、胶质（可边卸边验）、硫含量。

普通柴油：外观（颜色、水杂、清澈度等）、馏程、闭口闪点、冷滤点、色度、酸度、硫含量。

车用柴油：外观（颜色、水杂、清澈度等）、馏程、闭口闪点、冷滤点、硫含量。

煤油：外观（颜色、水杂、清澈度等）、馏程、闭口闪点。

散装入库润滑油：粘度、粘度指数、闪点、倾点（或凝点）、水分、水溶性酸或碱、水分离性（汽轮机油、液压油）、硫酸盐灰分（内燃机油）。

溶剂油：馏程（橡胶工业用溶剂油增测油渍，2-5号油漆及清洗用溶剂油、油漆工业用溶剂油增测闭口闪点）。

其它油品：根据购销合同具体要求，确定入库必验项目。

2.《中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管理办法》规定，配置油入库油样保存期限______，外采油______，到期样品处理按要求做好登记，严禁提前处理销毁样品。出库检验油样保存期限：汽、柴油和煤油为______，其他油样______，到期样品处理按要求做好登记，严禁提前处理销毁样品。

45天；90天；30天；90天

3.《中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管理办法》规定，车用汽油、变性燃料乙醇、车用乙醇汽油调合组分油和柴油的周检期不动罐为______，煤油、溶剂油、各种润滑油、脂周检期为______。周期检验油样保存期______，到期样品处理按要求做好登记，严禁提前处理销毁样品。变性燃料乙醇按入库项目检验，其他油品按____级检验项目检验。

90天；180天；30天；B

4.《中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管理办法》规定，规范物流环节油品质量管理工作。通知、督促接货油库落实油品质量验收工作，保证物流运行过程中油品质量。负责对承运商落实油品“______        ”和“______        _”运输管理工作。

保质保量；专车专用

5.《中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管理办法》规定，油罐清洗周期一般为______年。如因罐底水杂影响油品质量或计量时，应及时清罐。并保证油罐清洁度。

3-5年

6.《中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管理办法》规定，接卸，输转，改装油品时，必须按油品性质分组，实行______、______、______、______。设备达不到要求的要加以处理。泵、管互用和油罐重复使用的应按中国石油化工股份有限公司油品销售事业部相关规定处理。

专泵；专管；专罐；专桶专用

7.《中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管理办法》规定，整装油品的采购，必须要求供应商提供原封口，标识，符合《中华人民共和国产品质量法》规定的包装。规范的整装油品标识，其内容包括：______        ______________。

油品名称、牌号、执行标准、质量结论、油品重量、生产日期、厂名厂址、警示标志

8.在大雨，大雪后，加油站要及时测定罐中水位，油罐水位不得高于______mm，水位超过规定时，要及时排除。

50

9.《中华人民共和国产品质量法》规定，国家对产品质量实行以______为主要方式的监督检查制度，对__________________的产品，__________________的产品进行抽查。

抽查；可能危及人体健康和人身、财产安全；影响国计民生的重要工业产品以及消费者，有关组织反应有质量问题

10.《中华人民共和国产品质量法》规定，生产者，销售者对抽查检验的结果有异议的，可以自收到检验结果之日起______日内向实施监督抽查的产品质量监督部门或者上级产品质量监督部门申请复检。

十五

11.《中华人民共和国产品质量法》在“销售者的产品质量责任和义务”中规定，销售者应当建立并执行______制度，验明______证明和其他标识。销售者不得销售______的产品和______的产品。销售者销售产品，不得______、不得__________，不得以______产品冒充______产品。

进货检查验收；产品合格；国家明令淘汰并停止销售；失效、变质；掺杂、掺假；以假充真、以次充好；不合格；合格

12.《中华人民共和国标准化法》自______年______月______日施行。

2018；1；1

13.国家标准，行业标准分为______标准和______标准。

强制性；推荐性

14.强制性标准，______执行，推荐性标准，国家鼓励企业______。

必须；自愿采用

15.《中华人民共和国产品计量法》自______年______月______日施行。

1986；7；1

16.计量法规定我国采用______单位制。

国际

17.国际单位制由______个基本单位，______个辅助单位和______个具有专门名称的导出单位所组成。

七；两；十九

18.销售企业的质量方针是                   。

“质量永远领先一步”

19.各单位、各部门的主要负责人是本单位本部门油品质量管理的第一责任人。各职能部门按照“              ”的原则，严格落实油品质量责任制，质量实行“一票否决制”。

谁主管，谁负责

20.油品质量事故种类有                               。

采购事故、储存事故、销售事故、运输事故

21.油品质量事故处理坚持的“四不放过”原则是                        ，

，                      ，                         。

事故原因分析不清不放过；事故责任人和群众没有受到教育不放过；没有防范改进措施不放过；事故责任人没有严肃处理不放过

22.销售系统质检工作规范化管理的依据是                          。

《中国石油化工股份有限公司销售企业质检室工作规范》

23.中心检验报告必须经         ，         ，          签字，由综合管理负责人审核、技术负责人批准签发；地市公司质检室视人员情况，编写、审核可由同一人（持证质检员）负责，质检室主任批准签发。

编写；审核；批准人

24.取得计量认证证书的质检机构在检验报告上允许使用的的标志是     ，有效期是    。

CMA；三年

25.变性燃料乙醇，车用乙醇汽油调合组分油周检应在取样后      内完成，其他油品周检应在取样后       内完成。

5天；10天

26.《中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量事故应急预案》中规定各级销售企业每年至少组织      油品质量事故应急预案的演练。

一次

27.《中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管理办法》规定对入库时存在边界值项目、不稳定项目的油品及经过技术处理的油品，除出库必验项目外，应增加      的复检，      才能出库。

相应项目；检验合格

28.《中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管理办法》中规定质检室入库收货验收，以       到达油库运输器具为基本单元，按现行石油产品标准取样法进行入库验收。如：油船、公路罐车以      、      为基本单元进行取样、留样，批次混合样进行检验并留样；铁路槽车以      为基本单元进行取样、留样，混合样进行检验并留样。

批次独立；一舱；一车；入库批次

29.《中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管理办法》中要求外采油至少      共同取样，其中一人必须是      。接收外采油油库质检室如不具备外采油入库检验能力，应在检验的同时，必须及时将样品送至                 ，进行其他项目的检验。除      外，成品油检验必须在卸前完成。

两人；持证质检员；质检中心或可以进行外采油检测的质检室；可边卸边验项目

#### 二、选择题

1.国际单位制包括（  ）个基本单位。

（A）二    （B）七    （C）十六    （D）十九

B

2.表示千米的正确符号是（  ）。

（A）KM    （B）km    （C）k      （D）MS

B

3.表示千克的正确符号是（  ）。

（A）KG    （B）KGS    （C）Kg     （D）kg

D

4.表示温度的单位开尔文的正确符号是（  ）。

（A）K    （B）开氏度    （C）k     （D）度

A

5.按《产品质量法》规定，销售者的下列行为可以减轻或从轻处罚的是（  ）。   
(A)不知道该产品是《产品质量法》禁止销售的产品
(B)提供出产品的进货渠道
(C)举报出该产品的生产窝点
(D)有证据证明其不知道该产品为禁止销售的产品，并如实说明其进货渠道

D
6.隐匿、转移、变卖、损毁产品质量监督部门或工商行政管理部门查封扣押的物品的，处被隐匿、转移、变卖、损毁物品货值金额（  ）的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得。 
(A)三倍以下              (B)等值以上三倍以下 
(C)50％以上一倍以下      (D)20％以上三倍以下

B
7.生产者、销售者对抽查检验的结果有异议的，可以自收到检验结果之日起(   )日内向实施监督抽查的产品质量监督部门或者其上级产品质量监督部门申请复检。 
(A)七    　(B)十      (C)十五      (D)三十

C
8.产品或其包装上没有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址的，对此种行为应如何处理（  ）。
(A)责令改正         (B)没收违法所得       
(C)处货值金额等值以上二倍以下的罚款

(D)处货值金额等值以上三倍以下的罚款

A
9.对限期使用的产品，没有标明生产日期或者安全使用期的，处货值金额（  ）的罚款。
(A)10% 以下     (B)20% 以下    C .30%以下    (D)40%以下

C
10.生产、销售不符合国家标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额（   ）的罚款。
(A)一倍以上五倍以下          (B)50%以上三倍以下 
(C)等值以上三倍以下          (D)三倍以下

C
11.在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值（   ）的罚款。
(A)一倍以上五倍以下           (B)50%以上三倍以下 
(C)等值以上三倍以下           (D)三倍以下

B
12.根据《产品质量法》，服务业的经营者将该法第四十九条至第五十二条规定禁止销售的产品用于经营性服务的，应当如何处理（   ）。
(A)按照违法使用产品的货值金额，依照该法对销售者的处罚规定处罚。
(B)责令停止使用。
(C)责令停止使用；对知道或应当知道该产品是该法禁止销售的产品的，按照违法使用产品的货值金额，依照该法对销售者的处罚规定处罚。
(D)责令停止使用；对知道或应当知道该产品是该法禁止销售的产品的，按照违法使用产品的货值金额，依照该法对生产者的处罚规定处罚。

C
13.《产品质量法》规定产品质量责任包括：（    ）
(A)企业赔偿责任，商家赔偿责任
(B)产品责任，民事责任，行政责任，刑事责任
(C)一切责任
(D)法律责任

B

14.产品或者其包装上的标识，应当具有以下内容：（      ） 
(A)检验合格证明 
(B)有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址 
(C)限期使用的产品，应当在显著位置标明生产日期或者失效日期
(D)裸装产品，不必附加产品标识

ABCD
15.县级以上工商行政管理部门，按照国务院规定的职权范围，对涉嫌违反《产品质量法》规定的行为进行检查时，有权行使下列职权：（       ）
(A)对当事人涉嫌从事违反《产品质量法》的生产、销售活动的场所实施现场检查 。
(B)向当事人的法定代表人、主要负责人和其他有关人员调查了解与涉嫌从事违反《产品质量法》的生产销售活动有关情况。 
(C)对有证据认为不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的，予以扣留或封存 。
(D)查阅、复制当事人有关的合同、发票、帐簿以及其他有关资料。

ABCD
16.县级以上工商行政管理部门，按照国务院规定的职权范围，有权对有根据认为（       ）予以查封和扣留。   
(A)不符合保障人体健康的产品
(B)有严重质量问题的产品
(C)直接用于生产、销售有严重质量问题产品的原辅材料、包装物
(D)不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品

ABCD
17.以下说法正确的是:（      ）
（A）销售者不能指明缺陷产品的生产者，也不能指明缺陷产品的供货者的，销售者应当承担赔偿责任
（B）鞭炮的包装上可以不加警示标志
（C）因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效期间为三年 
 (D) 国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度

AD
18.“三无”产品是指：（      ）
(A)无产品合格证明

(B)无产品名称、生产厂名和厂址
(C)无产品生产日期和安全使用期或者失效日期

(D)无质量认证标志

ABC
19.销售者不得销售下列产品（    ）。
（A）伪造产地            （B）冒用他人厂名、厂址 
（C）伪造认证标志         (D) 冒用认证标志

ABCD
20.生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品构成犯罪的条件是：（    ）
（A）行为人主观上为故意
（B）实施了生产、销售的不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准产品的行为
(C) 造成了或足以造成危害后果
(D) 违法获利数额巨大

ABC
21.产品质量监督部门在产品质量检验抽查中不得（    ）。
(A)超过规定数量索取样品      (B)向被检查人收取检验费用
(C)向送检人或单位收取检验费  (D)向消费者协会收取检验费

AB
22.限期使用的产品应当在其产品标识的显著位置上标明（    ）。
（A）生产日期              (B)安全使用期或失效日期 
（C）“限期使用”字样      （D）“过期不得使用”字样

AB
23.某个体户为扩大销售，擅自在其生产的冷饮食品外包装袋上印刷免检图案，对上述行为依据《产品质量法》应如何处理（    ）。
(A)责令停止违法行为

(B)没收违法生产的产品
(C)并处违法生产产品货值二倍以下罚款
(D)有违法所得的，没收违法所得

BD

#### 三、判断题

1.因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效期间为二年，自当事人知道或应当知道其权益受到损害时起计算。（   ）

√
2.根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成份的名称和含量的，用中文相应予以标明。(    )

√
3.国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度.(    )

√

4.物质的量（摩尔）是国际单位制的基本单位。(     )

√

5.表示小时的正确符号是hr。(     )

×

正确答案：表示小时的正确符号是h

6.速度的国际单位制是“秒米”。(     )

×

正确答案：速度的国际单位制是“米/秒”或“m/s”。

7.摄氏温度为0℃时、热力学温度为-273.15K。(     )

×

正确答案：摄氏温度为0℃时、热力学温度为273.15K.

#### 四、综合分析题

1.350.15K相当于多少摄氏度？

解：摄氏度 = 热力学温度-273.15

= 350.15― 273.15

= 77℃

答：相当于77℃。

2.写出下列单位的名称和表示符号：

量的名称             单位名称               符号

长度

质量

电流

电压

功率

时间

摄氏温度

力

压力

表面张力

答：     量的名称      单位名称            符号

长度          米                  m

质量         千克                kg

物质的量    摩（尔）             mol

电流        安（培）             A

电压        伏（特）             V

功率        瓦（特）             W

时间         秒                  s

摄氏温度     摄氏度              ℃

力           牛（顿）            N

压力         帕(斯卡)            Pa

表面张力     牛（顿）每米        N/m

3.产品质量法规定销售者为何要履行进货检查验收制度？

答：产品进货检查验收制度是法律对销售者规定的一项重要义务，是销售者与生产者在交接产品时所建立的管理制度，目的是严格把好产品进货质量关，保证进货渠道的质量。销售者完成进货检查验收之后的产品，产品的所有权由生产者，供货者转移至销售者，销售者应当对其销售的产品质量负责，依法承担产品质量责任。

4.企业对国家或地方监督抽查的检验结果有异议怎么办？

答：被抽查企业对检验结果有异议，应当在收到检验结果通知单之日起15日内提出。确认异议存在的，应依法提请复检或仲裁，维护本企业利益。

5.抽检轻质油品容器有何要求？样品的抽取量是多少？

答：抽检轻质油品，使用1L或2L洁净干燥棕色磨口玻璃瓶或铁质容器。每个样品至少同时抽取两份，一份为检测样，一份为保留样。抽样量满足检测项目要求。

6.油品质量事故应急预案的原则是什么？

答：客户第一，减少危害；居安思危，预防为主；统一领导，分级负责；快速反应，科学应对；依法规范，加强管理；整合资源，协同应对。

7.何谓实验室和检查机构资质认定？资质认定的形式包括什么？计量认证和审查认可的定义分别是什么？

答：实验室和检查机构资质，是指向社会出具具有证明作用的数据和结果的实验室和检查机构应当具有的基本条件和能力。

实验室和检查机构资质的认定，是指国家认证认可监督管理委员会和各省、自治区、直辖市人民政府质量技术监督部门对实验室和检查机构的基本条件和能力是否符合法律、行政法规规定以及相关技术规范或者标准实施的评价和承认活动。

资质认定的形式包括计量认证和审查认可。

计量认证是指国家认监委和地方质检部门依据有关法律、行政法规的规定，为对社会提供公证数据的产品质量检验机构的计量检定、测试设备的工作性能、工作环境和人员的操作技能和保证量值统一、准确的措施及检测数据公正可靠的质量体系能力进行的考核。

审查认可是指国家认监委和地方质检部门依据有关法律、行政法规的规定，对承担产品是否符合标准的检验任务和承担其他标准实施监督检验任务的检验机构的检测能力以及质量体系进行的审查。

8.《产品质量监督抽查管理办法》规定哪些情况不得抽样？

答：遇有下列情况之一的，不得抽样：

（1）被抽查企业无监督抽查通知书或者相关文件复印件所列产品的；

（2）有充分证据证明拟抽查的产品是不用于销售的；

（3）产品不涉及强制性标准要求，仅按双方约定的技术要求加工生产，且未执行任何标准的；

（4）有充分证据证明拟抽查的产品为企业用于出口，并且出口合同对产品质量另有规定的；

（5）产品或者标签、包装、说明书标有“试制”、“处理”或者“样品”等字样的；

（6）产品抽样基数不符合抽查方案要求的。

9.对进行调合的变性燃料乙醇和车用乙醇汽油调合组分油应每天进行质量检查，检查项目包括什么?

答：变性燃料乙醇：外观（颜色、水杂、清澈度等）。

车用乙醇汽油调合组分油：外观（颜色、水杂、清澈度等）。

发现异常、必须增加检测项目、合格后方可调合。

10.销售企业油品质量管理办法对配合有关部门进行市场油品质量抽查作了哪些规定?

答：一、油库和加油站油品质量抽查信息必须及时逐级上报至大区公司或省级公司质量主管部门；国家监督抽查或集团公司（股份公司）抽查信息必须在当地抽样结束后24小时内由大区公司或省级公司质量主管部门统一上报油品销售事业部质量主管部门和质量管理站。

二、抽样前受检部门须对抽样部门抽样合法性进行核实确认。

三、受检部门应注意抽样部门抽取样品的代表性，加油站卸油稳油后该油罐相对应各加油枪首枪发出油品、与上次使用间隔两小时以上加油枪均严禁抽样。

四、受检部门须对抽样部门样品容器进行确认，必要时要求在抽样单中进行注明。

五、除抽样部门所抽样品（含抽样部门留样）外，受检部门应备有洁净干燥的试样瓶（汽柴油应使用棕色磨口玻璃瓶），对被抽检油品至少同时取两份，一份自测，一份自留样，如自测在多个质检室检验，相应增加自测样品份数。

六、对于国家监督抽查或集团公司（股份公司）抽查，自测油样应立即送质检中心检验；对于地方监督抽查，自测油样应立即送B级以上质检室检验。

七、接到检验报告时，油品如合格可及时处理备样，不合格应及时对不合格项目进行复检。

八、若对检验结果有异议，必须在接到检验报告15天内以书面形式向抽检单位提出异议。确认异议存在的应依法提请复检或仲裁，维护本企业的合法权益。

11.质检机构必须遵守的三性是什么？

答：公正性、科学性、权威性。

12.《中华人民共和国产品质量法》在“罚则”一章中对生产，销售不符合保障人体健康和人身，财产安全的国家标准，行业标准的产品作了什么规定？

答：作了如下规定：责令停止生产，销售，没收违法生产，销售的产品，并处违法生产，销售产品（包括已售出和未售出的产品，下同）货值金额等值以上三倍以下的罚款，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

13.《中华人民共和国标准化法》中规定了我国标准分为几级？

答：分为四级，有国家标准，行业标准，地方标准，企业标准

14.什么是强制性标准和推荐性标准？

答：强制性标准是指保障人体健康，人身，财产安全的标准和法律，行政法规规定强制执行的标准，推荐性标准是指具有推荐性，参考性，无法律强制性的标准。

15.我国有那几种认证制度及标志？

答：（1）质量保证能力认证（2）检验机构合格标志（3）合格认证（4）安全认证

16.《中华人民共和国产品质量法》的立法宗旨是什么？

答：为了加强对产品质量的监督管理，明确产品质量责任，保护用户，销费者的合法权益，维护社会经济秩序。

17.什么是标准化？

答：标准化是在经济，技术，科学及管理等社会实践中对重复性事物和概念通过制定，发布和实施标准，以获得最佳秩序和社会效益。

18.《中华人民共和国计量法》的主要内容是什么？

答：《中华人民共和国计量法》主要内容是为了保证计量数据统一和量值的准确可靠，对国家计量基准，计量标准和计量检定，计量器具管理以及计量监督和应负法律责任所做出的规定。

19．如何预防质量事故的发生？

答：中石化销售系统各级企业应严格按照《中华人民共和国计量法》的要求，对本企业的质检仪器、计量器具进行计量检定，保证数据的合法性。各级销售企业，每年要进行一次实验室比对试验，以确保试验数据的准确性。质检员必须持证上岗，质检队伍保持相对稳定，确保质检人员素质的提高。各企业质量管理部门和检验机构要按规定组织进行油品质量抽检。各类油库，无论接卸配置油、自采油、代储油还是输转油，必须按规定进行入库检验。

各级销售企业必须建立快速灵敏的反应机制，在销售过程中，油库或加油站，对用户反映可能存在质量问题的油品，要立即上报质量主管部门；对有关部门进行的市场油品质量抽查，必须立即逐级上报至省级质量管理部门，国家监督抽查或集团公司（股份公司）抽查信息必须立即通过省级质量管理部门报销售公司质量管理部门和质量管理站，并按有关要求取样、留样、自检。质检部门在接到油品检验分析的通知后，应在最短的时间内对油品进行检验分析，防止质量事故发生。

20.油品质量调和时应注意哪些方面？

答： （1）制定预期调和目标。

（2）选择适当油品与不合格油品调和。

（3）检测时注意不同指标（检测项目）之间的相关性。

（4）样品应具有代表性。

（5）混合一定要均匀。

（6）注意实验室小样与实际油库或罐车调和的区别；油库或罐车调和后取样分析，作为判断油品合格与否的依据。

21.当前销售企业规定外采油品入库，车用汽油至少检验哪些项目？

答：至少检验以下项目：

外观（颜色、水杂、清澈度等）、馏程、胶质、硫含量、硫醇、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、苯含量、氧含量、甲醇含量、烯烃含量、芳烃含量、研究法辛烷值、铁、锰含量、密度及内部规定。

22.当前销售企业规定外采油品入库，车用乙醇汽油至少检验哪些项目？

答：至少检验以下项目：

外观（颜色、水杂、清澈度等）、馏程、胶质、硫含量、硫醇、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、乙醇含量、其他含氧化合物、苯含量、烯烃含量、芳烃含量、研究法辛烷值、铁、锰含量、饱和蒸气压及内部规定。

23.当前销售企业规定外采油品入库，车用乙醇汽油调合组分油至少检验哪些项目？

答：至少检验以下项目：

外观（颜色、水杂、清澈度等）、馏程、胶质、硫含量、硫醇、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、有机含氧化合物、苯含量、烯烃含量、芳烃含量、研究法辛烷值、铁、锰含量、饱和蒸气压及内部规定。

24.《中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管理办法》规定外采油品入库，普通柴油至少检验哪些项目？

答：至少检验以下项目：

外观（颜色、水杂、清澈度等）、馏程、色度、闭口闪点、冷滤点、凝点、硫含量、铜片腐蚀、酸度、机械杂质、水分、运动粘度、氧化安定性(可边卸边验)、十六烷指数、密度。

25.《中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管理办法》规定外采油品入库，车用柴油至少检验哪些项目？

答：至少检验以下项目：

外观（颜色、水杂、清澈度等）、馏程、闭口闪点、冷滤点、凝点、硫含量、铜片腐蚀、机械杂质、水分、运动粘度、氧化安定性(可边卸边验)、十六烷指数、密度。

26.2011年2月销售事业部共下发了哪几项质量管理制度？

答：（1）中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管理办法

（2）中国石油化工股份有限公司销售企业管输油品质量管理办法

（3）中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量监督抽查办法

（4）中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量事故责任追究规定

（5）中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量事故应急预案

（6）中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管理员和质检员管理办法

（7）中国石油化工股份有限公司销售企业质检室工作规范

## 第五章  质量管理体系基础知识

#### 一、填空题

1. ISO是          的英文缩写。

国际标准化组织

2. ISO9000族标准是                在1994年提出的概念，是指由ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的

的统称。

国际标准化组织（ISO）；一系列关于质量管理的正式国际标准、技术规范、技术报告、手册和网络文件。

3.ISO9001用于证实                                                  ，目的在于              。

组织具有稳定地提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力；增进顾客满意。

4. 推行ISO9000在实施时的留意事项有5项，分别是           、           、           、            、           。

有法可依；有法必依 ；执法必严 ；违法必究；有据可查

5．PDCA循环是指：P        D         C        A        。

策划；实施；检查；处置
6.八大质量管理原则为           、           、           、            、

。

以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、与供方互利的关系。

7. 中石化的质量方针是               ，质量目标是                 ，社会责任口号是                     。

质量永远领先一步；质优量足，顾客满意；每一滴油都是承诺。

#### 二、选择题

1.质量管理体系文件包括：（     ）

(A)质量手册和标准要求的程序文件

(B)组织为确保其过程有效策划、运作、和控制所需的文件

(C)形成文件的质量方针和质量目标

(D)标准所要求的记录

(E)A+B+C+D

E

2.产品要求可由（     ）。

(A)顾客提出要求           (B)组织预测顾客的要求规定

(C)法规规定                (D)A+B+C

D

3.质量管理体系的评价方法是（      ）。

(A)质量管理体系过程的评价     (B)体系审核

(C)管理评审                 (D)自我评定         （E）A+B+C+D

E

4.在规定活动圆满完成前可放行或交付产品，但必须（     ）。

(A)由组织的领导特批             (B)得到有关授权人员的批准

(C)适用时经顾客批准             (D)B+C

D

5.管理评审是为了确保质量管理体系的（      ）。

(A)适宜性             (B)有效性            (C)充分性

(D)A+C               （E）A+B+C

E

6.国家根据国际通用的质量管理制度，推行（     ）。

(A)全面质量管理                   (B)企业质量体系认证制度

(C)计量管理认证

B

7.国家鼓励推行科学的（    ），鼓励企业产品质量达到并且超过行业标准、国家标准、和国际标准。

（A）质量管理方法，采用先进的科学技术

（B）工艺方法和计量器具

(C)企业管理方法，国际贸易法规

A

8.质量信息来自组织的（     ）两方面。

(A)内部与外部           (B)合格与不合格        (C)设计与制造

A

9.质量管理体系的内审员应是（    ）。

(A)企业领导授权的人员              (B)经审核培训合格的人员

(C)与被审核活动无直接责任的人      (D)A+B+C

D

10.根据公司质量管理手册，负责审核质量管理手册、程序文件及批准与产品无关的作业指导书的是（    ）。

(A)总经理             (B)总工程师          (C)管理者代表

C

11.根据总部要求，现在销售企业推行的ISO9000质量管理体系审核采用（    ）方式。

(A)第二方审核   (B)内部审核   (C)第三方审核    (D)管理评审

A

12.ISO9000标准中“PDCA”的含义是指（      ）。

(A)计划、实施、检查、改进      (B)计划、检查、实施、改进

(C)计划、改进、检查、实施       (D)计划、检查、改进、实施

A

13.最高管理者应（       ）。

(A)确保在整个组织内提高满足顾客要求的重要性

(B)向组织传达满足顾客要求的重要性

(C)负责监视和测量顾客满意信息

(D)负责识别顾客要求

B

14.管理评审应由（       ）

(A)管理者代表负责领导和组织实施

(B)质量经理负责领导和组织实施

(C)最高管理者领导进行

(D)负有决策职责的董事长领导进行

C

15.以下哪些信息可以反映顾客满意程度？（     ）

(A)顾客抱怨            (B)顾客表扬信     (C)产品质量与同行的比较数据

(D)市场占有率的数据   （E）以上都是

E

16.顾客满意是指（      ）。

(A)顾客对其要求已被满足的程度的感受   (B)顾客没有投诉

(C)对顾客投诉比例的测量               (D)顾客没有不满意

A

17.内审发现不合格时，需及时（      ）。

(A)纠正    (B)采取纠正措施    (C)采取纠正和纠正措施    (D)预防措施

C

18.销售企业质量管理体系的审核准则包括（        ）。

(A)ISO9001标准和法律法规    (B)质量管理体系文件

(C)销售企业质量管理办法     (D)销售企业外采油追加检测指标规定

ABCD

19.质量手册必须包括（     ）。

(A)质量方针和质量目标   (B)质量管理体系的范围

(C)各过程的顺序和相互作用的描述   (D)形成文件的程序

BC

20.质量管理体系审核是（     ）的过程。

(A)发现不合格项         (B)对不合格品进行处置

(C)评价质量管理体系     (D)检查生产进度和产品质量

C

21.以下哪些可以体现“领导作用”的原则（   ）。

(A)确定组织各职能和层次的职责和权限   (B)确定质量方针和质量目标

(C)提供资源                           (D)实施管理评审

ABCD

22.以下哪个属于GB/T19001-2008标准中7.5.3中的监视和测量状态标识（  ）。

(A)待检油样                 (B)易燃易爆品，远离火源

(C)产品的生产日期和批次    (D)油品的名称和炼厂名称

A

23.依据GB/T19001-2008标准，以下哪些是顾客财产（    ）。

(A)顾客提供的用于加工产品的模具   (B)宾馆服务台保管的顾客的贵重物品

(C)油库帮客户代储的油品           (D)正在加油站加油的顾客的汽车

ABC

24.可以作为质量管理体系审核证据的是（ ）。

(A)审核员发现质检员没有按照设备维护计划对仪器进行维护

(B)审核员发现某质检员实验操作不正确，后经进一步核实该质检员未取证

(C)审核员发现油样间没有安装通风设备，气味很大

(D)审核员发现质检室出具的外采油入库检验报告中无追加的检测项目

ABCD

25.审核是一个（   ）的过程。

(A)发现不合格   (B)对不合格品处置   (C)抽样调查   (D)检验产品质量

C

26.质量管理体系审核中不采用（      ）方法收集信息。

(A)面谈                         (B)查阅文件和记录

(C)抽取产品送认可的实验室检测   (D)现场观察

C

27.在质量管理体系审核中，以下哪些情况可以构成不符合（   ）。

(A)在油样间审核员发现20天前的外采油留样已经被处理了

(B)审核员发现质检室没有编制某国产仪器的作业指导书

(C)审核员发现某外采油质量检验报告上氧含量指标检测为2.81%（m/m)

(D)审核员发现质检正在按检验规程的要求对某项指标进行检测

A

28.请受审核方确认不符合项是为了（   ）。

(A)同意采取纠正措施       (B)找出不符合的原因

(C)确认审核证据的准确性   (D)A+B+C

C

29.管理体系审核用来确定（     ）。

(A)质量手册和程序文件的存在   (B)现状符合国家法规和标准的情况

(C)管理体系的符合性和有效性   (D)管理的效率

C

30.基础设施不包括(      )	。

（A)建筑物  （B) 信息系统  （C) 供方的运输设施  （D）过程设备的软件

C

31. 不合格品控制的目的是(      ) 。

（A)防止不合格品的发生

(B)防止类似不合格品的再次发生

(C)防止不合格品出厂

(D)防止不合格品的非预期使用

D

32. GB/T19001-2008标准7.3的“设计和开发”是对(     )的设计和开发。

(A)产品         (B)过程         (C)体系         (D)A和B

A

33. 依据GB/T19001-2008标准，(      )应该能够胜任其承担的职责和工作任务。

(A)组织的所有正式员工                       (B)从事产品质量工作                 (C）从事影响产品要求符合性工作的员工        (D)B+C

C

34. 依据GB/T19001-2008标准，持续改进质量管理体系的目的是(     )。

（A) 增加组织提升顾客和其他相关方满意的机率

（B) 采取纠正措施和预防措施

（C) 修改质量管理体系文件使之更加适宜于实际情况

（D) 识别改进的区域并确定改进目标

A

35. ISO制定的标准是(      )。

（A) 世界通用     (B) 推荐性标准    (C) 强制性标准

B

36. ISO9000证书(     )。

(A) 世界公认     (B) 取决于客户和地区    (C) A、B都错

A

37.  确定人员所需能力从下列哪方面考虑 (     )。

（A) 技能和经验       （B) 培训      （C) 教育      （D）以上都是

D

38．车用汽油的(       )特性是赋予特性。

（A) 研究法辛烷值    （B) 饱和蒸气压    （C) 价格     （D)馏程

C

39. ISO负责制订以下(        )领域的标准。

（A) 农业      （B) 产业      （C) 金融     （D) 化工

ABCD

40. （    ）为采购、生产和服务提供适当的信息。

（A）设计评审      （B）设计验证      （C）设计确认    （D）设计输出

D

41. 持续改进应是（      ）的职责。

（A) 最高管理者   （B) 全体员工   （C） 部门领导   ( D) 工程技术人员

B

42.  GB/T 19001标准规定的质量管理体系要求（        ）。

(A）是为了统一质量管理体系的结构和文件

(B）是为了统一组织的质量管理体系过程

(C）是为了规定与产品有关的法律法规要求

(D）是对产品要求的补充

D

43. 采购信息应表述拟采购的产品，适当时包括（    ）。

(A）质量管理体系要求                      ( B）人员资格的要求

(C）产品、程序、过程和设备的批准要求       (D）以上都是

D

44. 内部审核是为了评价质量管理体系的（    ）。

(A）适宜性          (B）有效性          (C）符合性          (D）b+c

D

45.当对某份合同中与产品有关的要求进行评审时（    ）。

(A）必须召开会议进行评审            (B）必须向总经理报告

(C）采用任何有效的方式              (D）以上都不是

C

46.公司总经理主持对公司质量管理体系的充分性、适宜性和有效性进行的评审是（      ）。

(A）第一方审核      (B）第二方审核   ( C）第三方审核     (D）管理评审

D

47.过程监视和测量的目的是（      ）。

(A）证实过程实现策划结果的能力    (B）证实过程的符合性

(C）证实产品满足要求              (D）以上都是

A

48.组织应确定并提供的资源是（      ）。

(A）实施、保持质量管理体系所需的资源

(B）持续改进质量管理体系有效性所需的资源

(C）满足顾客要求并增强顾客满意所需的资源

(D）a+b+c

D

49.可以做为质量管理体系审核证据的是（      ）。

(A）审核员看见质检员没有按作业指导书进行油品检测分析

(B）审核员发现质检员检测数据有偏差，认为该员工没有经过岗前培训

(C）质检员现场操作没有作业指导书

(D）a+b+c

A

50.监视顾客满意感受的方法不包括 （      ）。

(A）顾客满意度调查   (B）顾客投诉处理率分析   (C）销售产品

C

51.以下（      ）活动必须由无直接责任的人员来执行。

(A）管理评审       (B）与产品有关要求的评审

(C）设计和开发     (D）内部审核

D

52.每次内审的审核结果应作为 （      ）过程的输入。

(A）设计和开发    (B）管理体系策划   (C）管理评审   ( D）产品实现

C

53.收集信息的方法可以是 （      ）。

(A）面谈        (B）观察        (C）查阅文件和记录        (D）a+b+c

D

54. 不合格的产品不能放行，除非 （      ） 。

(A) 总经理亲自下令紧急放行             (B) 顾客批准

(C) 按程序规定作为让步接收而放行       (D)  b+c

A

#### 三、判断题

1．质量是一组产品特性满足要求的程度。 (    )
 ×

质量是一组固有特性满足要求的程度。

2．过程方法的优点是对过程系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续控制。(     )
 √

3．GB/T19001-2008标准中“4.1总要求”遵循了质量管理体系方法描述的建立和实施质量管理体系的方法步骤。(     )
 √

4．ISO9000系列标准的宗旨是一次能做到最好。 (     )
 ×

正确答案：ISO9000系列标准的宗旨是持续改进。

5．管理者代表必须是组织自己的管理层中的人员。 (      )

√

6.没有必要对所有客户的委托进行评审。（    ）
 ×

正确答案：公司应对所有客户的委托进行评审。

7．所有提供给客户的质量检验报告必须有批准的审查的签字（    ）
 √

8．采购物资必须清楚说明订购产品的名称，规格，技术要求等。（   ）
 √

9．质量体系通过认证就可以了，不必要持续改进 （   ）
 ×

正确答案：质量体系通过认证后仍应持续改进。

10．客户从没有向公司投诉产品质量问题，公司可不必监控客户满意度。（    ）

×

正确答案：尽管客户从没有向公司投诉产品质量问题，仍需要监控客户满意度。

11．必须制定各部门可考量的质量目标。（     ）
√

12．必须对所开展的培训评估其有效性。（    ）
 √

13．必须对所有作废的文件、标准进行标识。（     ）
 √

14．提供给客户的产品可以不考虑法律法规要求，只要客户满意说可以了。（    ）
 ×

正确答案：提供给客户的产品要保证满足法律法规要求的前提。

15．进行有效地内部沟通是2008版ISO9001的要求。（      ）
√

16．检验人员的职责不需要明确 。（     ）
 ×

正确答案：检验人员的职责必须明确 。

17公司内所有影响产品质量的过程都必须有明确控制的方法。（     ）
 √

18．检验产品不论合格与否，其检验状态必须清楚 。（    ）
√

19．持续改进是公司永恒的目标 。（    ）
 √

20．必须和供应商建立互惠互利的关系。（    ）
×

正确答案：企业以和供应商建立互惠互利的关系为目标。

21. 假如要通过质量体系认证，就要符合ISO9000系列所有标准的要求。(     )

×

正确答案：通过质量体系认证，企业根据自己需要，符合ISO9000系列标准之一的要求即可。

22.  ISO9000系列的认证只适用于制造业。(   )

×

正确答案：ISO9000系列的认证适用于所有行业。

23.  质量体系文件的架构必须是四层。(   )

×

正确答案：质量体系文件的架构可以是四层。

24.  质量文件对所有员工来说都必须是强制性的。(   )

√

25.  表格=记录。(   )

×

正确答案：表格是文件，是受控的，记录是表征工作的痕迹。

26. 认证机构的认证称之为二方认证。(   )

×

正确答案：认证机构的认证称之为第三方认证。

27.  ISO9000的认证是永久有效性。(   )

×

正确答案：ISO9000认证的有效期一般为三年。

28.  ISO9000是质量技术与治理方面的国际标准。(   )

×

正确答案：ISO9000是指质量管理体系标准，它不是指一个标准，而是一种标准的统称。

29.  ISO 9000是万年不变的宪法，所以只要拿到证书就毕业了，没必要花太多时间和精力往维持。(   )

×

正确答案：ISO 9000的宗旨是持续改进。

30. 推行ISO 9000是干部的事情，尤其是公司总经理的事情，我只是一名普通工作职员，因此与我无关，我只要做好自己的事情就行了。(   )

×

正确答案：推行ISO 9000是企业所有员工共同的职责。

31. 顾客没有抱怨就代表顾客满意。（   ）

×

正确答案：顾客没有抱怨不一定代表顾客满意。

32. 职能部门对下属单位的监督检查属于过程的监视和测量。（ ）

√

33.一个文件可以包括一个或多个程序要求。（   ）

√

34. 每一次内部审核均应覆盖ISO9001：2008标准中所有的质量管理体系过程。（   ）

×

正确答案： 内审可采取集中审核和滚动审核两种方式，要求内部审核在一年内均应覆盖ISO9001：2008标准中所有的质量管理体系过程。

35. 公司不必对顾客以口头方式提出的与产品有关的要求进行评审。（   ）

×

正确答案： 公司应对顾客提出的与产品有关的所有要求包括以口头方式提出的要求进行评审。

36. 每一个内审员都应在质量管理体系的有效实施方面起到带头作用。（   ）

√

37. 发现不合格检测设备时，要对已检测的结果进行有效性评定和记录，并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。（  ）

√

38. 每次内审的审核结果应作为质量管理体系策划过程的输入。（   ）

×

正确答案：每次内审的审核结果应作为管理评审过程的输入。

39. 组织对外包过程负有责任。（   ）

√

40. 组织应针对质量管理体系实施运行中发现的每一个不符合项采取纠正措施。（  ）

×

正确答案：组织应针对质量管理体系实施运行中发现的每一个不符合项采取纠正或纠正措施。

41. 纠正措施和预防措施的有效性均应得到评审。（   ）

√

42. 组织对生产和服务提供过程的控制不包括对交付产品后实施的活动的控制。（  ）

×

正确答案：组织对生产和服务提供过程的控制包括对交付产品后实施的活动的控制。

43. 公司质量管理体系中每一名员工均应认识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，以及如何为实现所从事活动的质量目标做出贡献。（   ）

√

#### 四、案例分析题（描述不符合事实）

1．审核员在某质检室查阅到2009年1月与顾客签订了13份委托合同，审核员要求查看对这些合同进行评审的记录，质检室主任说：“所有的合同都评审了，但我们没有书面的评审记录，我们单位的计算机都是联网的，所有的合同评审都在网上进行，评审之后认为可以满足要求时才签订合同，但评审记录都从计算机中删除了，没有保存。”

不符合事实：质检室2009年1月与顾客签订了13份委托合同，但没有保存评审记录。

2．在某公司，审核员根据《油品质量监督抽查管理制度》中规定，每季度对在营加油站抽查比例不低于25%，该公司在营加油站为208座，翻查2010年1至4季度抽查记录，抽查加油站数量分别为38座、50座、45座、42座，审核员询问原因，该公司业务人员回答：“抽查25%比例的数量太多了，工作量太大，我们每个季度的抽查记录和检测结果都有，抽检都是合格的。”

不符合事实：该公司对在营加油站进行质量监督抽查，2010年1至4季度抽查记录，抽查加油站数量分别为38座、50座、45座、42座，不符合《油品质量监督抽查管理制度》中规定，每季度对在营加油站抽查比例不低于25%，该公司在营加油站为208座，25%比例应为不低于52座。

3. 审核员在某质检室天平间内查看环境控制规定：“温度20～30℃，湿度40～60%，每4小时对环境温湿度进行监控一次，并记录。”审核员抽查了近两天现场环境的监测记录，发现实际是每8个小时才对温湿度监测了一次，现场查看温湿度表发现湿度已达到70%。

不符合事实：某质检室天平间环境条件要求每4小时对温湿度监控一次，实际每8小时监控一次，且审核现场环境湿度已达到70%，不符合环境监控规定：温度20～30℃，湿度40～60%，每4小时对环境温湿度进行监控一次，并记录。

#### 五、简答题

1.“质量管理体系”的定义是什么？

答：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。而管理体系是指建立方针和目标并实现这些目标的体系。

2.简述审核证据、审核准则、审核发现与审核结论之间的关系。

答：审核组通过收集和验证与审核准则有关的信息获得审核证据，并依据审核准则对审核证据进行评价获得审核发现，在综合汇总分析所有审核发现的基础上，考虑此次审核目的而做出最终的审核结论。由此可见，审核准则是判断审核证据符合性的依据，审核证据是获得审核发现的基础，审核发现是做出审核结论的基础。

3.审核员在某销售企业数质量处查最近一次的管理评审材料，发现管理评审报告中针对评审情况，共提出了四项改进决策，审核员只看见其中一项由办公室完成的改进措施的实施情况及其有效性的验证记录。作为审核员应如何继续审核？

答：1）了解此三项改进项的改进措施的制定情况，是否规定了责任部门、实施方法、时间进度，初步评价改进措施是否合理；

2）到责任部门现场检查这三项改进措施的实施情况，是否达到预期的结果，确认改进措施的有效性，检查实施记录；

3）查看是否对这些措施进行了验证，查阅验证记录。

4.以下为一次审核活动中的场景描述（包含两句话）：

1）某油库主管数质量的主任说：“我们2012年1月共有外采油九批次，其中有1批次外采油质检室检测锰含量不合格，已经退货。”

2）审核员查阅了这九批次的外采油检验报告，均按《中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管理办法》中规定的项目进行检测。并查阅了不合格批次的处理报告，认为按要求执行。

请指出每一句话中分别含有审核发现、审核证据或审核准则中的哪一项或哪几项。

答：第一句，销售科长说的话为审核证据。

第二句,九批次的外采油检验报告为审核证据，《中国石油化工股份有限公司销售企业油品质量管理办法》为审核证据，同时也是审核准则，按规定项目进行检测为审核发现，不合格批次的处理报告为审核证据，按要求执行为审核发现。

5.请结合自己的工作谈谈对ISO 9000的理解(公司推行ISO9000，我能做什么？)

答案要点：

1）配合上级及各部分的工作，实施ISO 9000的前期工作较多，工作的方式方法都有所改变；

2）多和其他员工交流沟通，有问题及时解决；

3）所有的工作多参加、多投入，培训和会议应按时出席，认真学习，不但对工作有益，更重要的是积累工作经验，有利于个人的成长。

6. 请谈谈您对ISO9000与PDCA循环、过程方法模式的理解。

答案要点：

1) 推动ISO9000即是公司所有职员在ISO9000的基础上运行PDCA的循环。

2) ①公司的生存依存于公司的顾客，故对顾客的要求应予以识别和理解，并在公司内部进行沟通，确保所有职员都具有满足顾客要求的意识；

②公司内部通过：a) 管理职责的分配；b) 资源的配置和使用；c) 对产品和服务进行策划并按策划进行，以向顾客提供高质量的产品和优质的服务，来满足顾客的需求并使顾客感到满足；d) 通过对上述各过程包括对顾客满足程度的监视、测量和分析，以消除公司内部各种不符合现象及其原因；对暂时无法解决的题目，提报到管理层，并在后续工作中予以解决，达到持续改进的目的，促使公司的永续经营。

# 第三部分  油品检验技术与仪器设备

## 第一章  质检基础及计量安全知识

#### 一、填空题

1.取样所采用的标准：液体样为_________________________________________，固体样为____________________________________。

GB/T4756-98《石油和液体石油取样法（手工法）》；SH/T0229-92《固体和固体石油产品取样法》

2.一般玻璃液体温度计按其所填充的液体可分为水银和有机液体温度计两种，水银温度计的测温范围是______，有机液体温度计的测温范围是______，根据GB/T514标准，温度计按结构可分为______式和______式。

-30～400℃；-80～60℃；棒式；内标式

3.实验室常用滤纸按性质有______和______两种，按孔径大小可分为______、______和______。

定性；定量；快速；中速；慢速

4.请写出实验室常用三种干燥剂______，______，______。

无水氯化钙；硅胶；无水硫酸钠

5.万分之一全自动加码电光天平的感量是______。

0.1mg

6.从天平的构造原理来分类，天平分为             和            两大类。

机械式天平（杠杆天平）；电子天平

7. 燃烧必须同时具备__________________三个条件。

可燃物、助燃物、着火源

8. 灭火的基本方法有______、______、______、______。

窒息法；冷却法；隔离法；抑制法

9. 有毒物质侵入人体途径有______、______、______。

皮肤；消化道；呼吸道

10. 实验室中地面被汞污染，可采用______、______等方法清除。

碘加酒精点燃熏蒸；撒硫磺粉

11. 爆炸可分为两大类：一类是______爆炸，另一类是______爆炸。

物理性；化学性

12. 当油品蒸汽达到爆炸极限时，与火种接触，则先______后______。当油品蒸汽在空气中超过了爆炸极限时，再不继续供给油品蒸汽，与火种接触则先______后______。

爆炸；燃烧；燃烧；爆炸

13.石英玻璃的化学成分是____     __，其含量一般在____     __。

二氧化硅；99.95%以上

14.滴定管是能准确测量放出液体体积的仪器，为       式计量玻璃仪器，按其容积不同分为     、      、     滴定管。

量出；常量；半微量；微量

15.容量瓶是       式计量玻璃仪器，按精度的高低分为     和     。

量入；A级；B级

#### 二、选择题

1.温度计存放时不能（   ）。

(A)  垂直放置     (B)水平放置    (C) 倒置     (D) 水银球向下斜放

C

2.拿取温度计正确的方法是（   ）。

（A）手拿干管刻度以下部位         （B）垂直取放

（C）横拿干管最高刻线以上部位     （D）手拿躯体部位

B

3. 石油产品用水银温度计的检定周期一般不超过（   ）。

（A）三个月   （B）半年    （C）一年   （D）三年

C

4.按照GB/T 514-2005标准，下列温度计的浸没方式为全浸的是(　　)。

(A) 凝点温度计        (B) 开口闪点温度计

(C) 闭口闪点温度计    (D) 运动粘度用温度计

D

5. 水银温度计破碎水银用下列哪种物质紧急处理 （   ）。

（A） 沙土    （B）  硫酸  （C）  硫磺粉   （D）　氯化钙

C

6.使用滴定管，注入溶液和放出溶液后，需（   ）读数。

（A）立即                （B）等待4～5 秒后

（C）等待30秒～1分钟   （D）等待4～5 分钟后

C

7. 分析天平的悬挂系统包括（  ）。

（A）支点刀和承重刀   （B）两个吊耳

（C）吊耳和称盘     （D）立柱和制动器

C

8. 假若称取试样5g，称取时准确到0.001g，应选用（    ）天平称取。

（A）工业天平     （B）1/100g     （C）1/1000g    （D）1/10000g

C

9. 当未将天平关闭时, 不可在秤盘上增减砝码或称物质，以免（  ）。

（A）称量不准        （B）天平刀口损坏

（C）天平失去平衡    （D）损坏砝码

B

10. 天平上可称量（  ）的物件。

（A）室温下      （B）过冷        （C）过热          （D）超出称量范围

A

11. 能沾污和损伤称盘的物品不能（  ）称量。

（A）置于表面皿上     （B）置于烧杯中

（C）用称量瓶盛装     （D）直接置于盘上

D

12. 称量完毕后，不应（  ）。

（A）关闭天平                     （B）扫除称盘上洒落的物品

（C）玻璃窗门未关，罩好天平罩     （D）将加码字盘转回零位

C

13.机械天平是依据(　　)原理设计的。

(A) 平衡     (B) 稳定     (C) 杠杆     (D) 电磁

C

14.在机械天平上称量出的是样品的(　　)。

(A) 重量     (B) 质量     (C) 体积     (D) 密度

B

15.机械天平是通过被测样品的质量和(　　)的质量比较进行的。

(A) 砝码     (B) 砝码和称盘     (C) 感量砣     (D) 称盘

A

16.天平使用前要先调(　　)。

(A) 零     (B) 灵敏度     (C) 水平     (D) 感量

C

17.电子分析天平使用时，(　　)，视屏上显示0.0000。

(A) 插上电源     (B) 按去皮按钮     (C) 打开电源     (D) 放入样品

B

18.机械分析天平在使用过程中，如指针偏向左方，表示(　　)。

(A) 应减少砝码      (B) 应增加砝码

(C) 天平平衡        (D) 天平出现故障

B

19.用天平称量试样时，用(　　)夹取砝码。

(A) 手     (B) 纸     (C) 合金钢镊     (D) 塑料尖镊

D

20.在使用分析天平称量的过程中，若光幕上出现了大于10mg的值时，应(　　)砝码。

(A) 加     (B) 减     (C) 不加不减     (D) 重新更换

AD

21.当电子天平显示(　　)时为校正天平状态。

(A) 0.0000     (B) CAL     (C) TARE      (D) OL

B

22.？砝码的检定合格后除须给出(　　)外，还应附有示值误差及修正值。

(A) 检定合格证       (B) 检定合格证书

(C) 检定合格封印     (D) 检定结果通知书

B

23.分液漏斗可用于分离(　　)。

(A) 润滑油中的机械杂质    (B) 无水乙醇和水

(C) 汽油和水              (D) 碱性蓝指示剂的色素

C

24.能准确地移取不同量的液体的玻璃仪器是(　　)。

(A) 移液管    (B) 直管吸量管    (C) 量筒    (D) 量杯

B

25.比色皿等光学玻璃面严禁用（  ）。

（A）自来水冲洗    （B）合成洗涤剂洗涤

（C）去污粉擦     （D）三级水冲洗

C

26.蒸馏水器操作时，应使回水管中流出的水量（   ）蒸馏水的馏出量。

（A）大于    （B）小于      （C）等于      （D）不控制

A

27. 用玻璃漏斗过滤时，应将液体（      ）流下。

（A）直接         （B）沿漏斗壁

（C）沿玻璃棒     （D）沿下端触到滤纸的玻璃棒

D

28.容量分析滴定基本操作中不使用(　　)。

(A) 移液管     (B) 滴定管     (C) 冷凝管     (D) 三角瓶

C

29.酸性洗涤液用于洗去玻璃仪器上的(　　)污渍。

(A) 酸性     (B) 碱性     (C) 中性     (D) 油污

B

30.例行洗涤法中，应按(　　)的原则用水冲洗。

(A) 少量多次     (B) 多量少次     (C) 三次     (D) 五次

A

31.铬酸洗液是依据其的(　　)清除玻璃仪器上的污渍。

(A) 物理性质     (B) 化学性质     (C) 互溶性     (D) 机械性质

B

32.强碱性洗液不应在玻璃器皿中停留超过(　　)min，以免腐蚀玻璃。

(A) 20     (B) 30     (C) 15     (D) 25

A

33.烤干法只适用于(　　)。

(A) 硬质玻璃仪器     (B) 比色皿     (C) 称量瓶     (D) 试剂瓶

A

34.将称量瓶置于烘箱中干燥时，应将瓶盖(　　)在瓶口上。

(A) 横放     (B) 紧盖     (C) 取出     (D) 放在烘箱的隔板上

A

35.GB/T 6682—2008规定分析实验室用水规格分为(　　)个等级。

(A) 5     (B) 4     (C) 2     (D) 3

D

36.往干燥箱中放称量瓶或其他玻璃器皿时，应(　　)放。

(A) 从下往上    (B) 从上往下     (C) 从中间       (D) 任意

B

37.干燥箱装有指示灯，红灯亮表示(　　)。

(A) 不加热     (B) 恒温     (C) 加热     (D) 出现故障

C

38.加热或蒸馏易燃液体，严禁直接使用(　　)。

(A) 电加热套      (B) 水浴锅     (C) 电炉     (D) 电加热板

C

39.在做残炭分析过程中，坩埚恒重需使用(　　)。

(A) 电炉    (B) 高温电炉    (C) 恒温干燥箱    (D) 烘箱

B

40.电热套可以给(　　)加热。

(A) 烧瓶     (B) 容量瓶     (C) 量筒     (D) 均可

A

41．在采轻质油罐前，应先在罐底触摸铜质（或不锈钢等）金属球，是为了（     ）。

（A）清除手上的脏东西

（B）消除静电

（C）开启采样口

(D)没什么用，摸不摸没有关系

B

42.使用U形水银压力计时，绝对压力、表压和大气压力之间的关系为(　　)。

(A) 绝对压力＝表压＋大气压     (B) 表压＝大气压－绝对压力

(C) 大气压＝绝对压力＋表压     (D) 大气压＝表压－绝对压力

A

43.以下对于紫外可见分光光度法特点的叙述错误的是(　　)。

(A) 灵敏度高        (B) 对于常量组分的测定优于滴定法

(C) 适用范围广      (D) 操作简便快速

B

44.目视比色法的原理可以由(　　)解释。

(A) 光的互补原理      (B) 朗伯－比耳定律

(C) 光电效应          (D) 标准系列法

B

45.采样是指从一定数量的(    )中采取少量检查试样的操作过程。

(A) 一批物料    (B) 半批物料    (C) 多批物料    (D) 整批物料

D

46.为了保证采样合格，必须注意采集过程中(    )。

(A) 样品的稳定性    (B) 样品的均匀性

(C) 样品的代表性    (D) 以上三方面

D

47.如果采样费用较高，设计采样方案时为节省费用(    )。

(A) 可以忽略采样误差要求    (B) 必须满足采样误差要求

(C) 可以只考虑采样费用      (D) 可以消除采样安全投入

B

48.下述说法属于采样基本原则的是(     )。

(A) 样品具有充分代表性    (B) 样品代表物料来源

(C) 进行仲裁              (D) 确定销售价格

A

49.GB/T4756－1998《石油液体手工取样法》是(    )采用国际标准IS0170：1988《石油液体手工取样法》制定的。

(A) 等同    (B) 等效    (C) 参照    (D) 对应

B

50.GB/T4756－1998《石油液体手工取样法》规定的取样方法不适用于(   )的样品。

(A) 确定油品质量                    (B) 确定油品中水含量

(C) 确定所转移的液体中的其他污染物  (D) 特殊石油产品的特殊性质

D

51.采液体油样，当需要采取上部、中部、下部试样时，应按(    )顺序进行采取。

(A) 上、中、下      (B) 下、中、上

(C) 中、下、上      (D) 中、上、下

A

52.GB/T4756规定，上部样、中部样、下部样分别是指在石油液体顶部表面下，其深度的(     )液面处所取得的样品。

(A) 1/6、1/2、5/6     (B) 1/5、1/3、1/2

(C) 1/4、1/2、2/3     (D) 1/3、2/3、5/6

A

53. GB/T4756规定，顶部样是指在石油或液体石油产品顶液面下(     )处所采取的点样。

(A) 100mm    (B) 120mm    (C) 130mm    (D) 150mm

D

54. GB/T4756规定，底部样是指底部取样器降到油罐底部后，取样器(    )位置所取到的全部样品。

(A) 直立停在油罐底部      (B) 水平停在油罐底部

(C) 离罐底50mm           (D) 离罐底100mm

A

55.按GB/T4756标准(    )不属于油罐取样器。

(A) 底部取样器      (B) 全层取样器

(C) 容器密闭器      (D) 例行取样器

C

56.按GB/T4756标准(    )不属于点取样器。

(A) 底部取样器    (B) 取样笼    (C) 加重的取样器    (D) 界面取样器

A

57.采集的样品量，应至少能满足(    )次重复检验的需求。

(A) 2     (B) 3     (C) 4     (D) 5

B

58.采甲、乙液体试样时，不得猛拉快提，上提的速度不大于(    )m/s。

(A) 0.5     (B) 1     (C) 2     (D) 6

A

59.取桶样时，应把洁净的取样管伸进油中约(    )mm深处取样。

(A) 200    (B) 250    (C) 300    (D) 350

C

60.采样时为了使人体上的静电荷接地，在取样前取样者应接触距离取样口至少(    )米远的油罐上的某个导电部件。

(A) 0.5    (B) 1    (C) 5    (D) 10

B

61.取样口有有害气体溢出时，取样时要站在(    )处。

(A) 上风口     (B) 侧面      (C) 下风口     (D) 任意方向

A

62.采取挥发性样品必须在装罐(    )min后，才能向油罐中引入导电的取样器具。

(A) 无时间限制    (B) 10     (C) 30     (D) 60

C

63.如果油罐的内含液体是均匀的，且油罐的横截面积又均匀一致时，一个油罐的代表性试样通常是由等量的从油罐的顶液面到罐底的油面高度的六分之一、二分之一和(　　)液面处所采取的试样组合而成。

(A) 三分之二    (B) 四分之三    (C) 五分之四    (D) 六分之五

D

64.采液体油样时，如果通过试验发现油罐的内含物不均匀，必须从多于(　　)个液面处采取试样，并制备用于分析的组合样。

(A) 二    (B) 三    (C) 四    (D) 五

B

65.采用立式油罐进行质量检验时，上部样，中部样及出口液面样的体积比各为(　　)。

(A) 1:1:1    (B) 1:1:2    (C) 2:1:1    (D) 1:2:1

A

66.从船舱内采取液体样品，应将上中下部位样品，按(　　)混合均匀。

(A) 1:2:1    (B) 1:1:1    (C) 2:3:2    (D) 3:4:4

B

67.对装载相同产品的整船货物采样，如果仓内油品比较均匀，可采(　　)个混合样作为代表性样品。

(A) 1    (B) 2    (C) 6    (D) 8

A

68.从油船采取的样品属于(　　)

(A) 组合样    (B) 底部样    (C) 点样    (D) 界面样

C

69.油罐采样不安全因素是(　　)。

(A) 取样绳是导电体      (B) 灯和手电筒是防爆型的

(C) 穿棉布衣服          (D) 任何条件下采样时间不能变

D

70.相对密度较大的液体化工样品适宜于选用(　　)。

(A) 采样瓶    (B) 底部取样器    (C) 普通取样器    (D) 加重取样器

D

71.取铁路罐车或公路罐车样品时，应把取样器降到油罐车罐内油品深度的(　　)处。

(A) 1/6     (B) 1/2     (C) 5/6     (D) 任意

B

72.从槽车采取液体样品，如果液体深度为90%，应将上中下样品按(　　)比例混合。

(A) 1:1:1     (B) 3:4:3     (C) 2:1:1      (D) 2:5:3

B

73.对于非均匀液体石油产品，手工取样应先从上部、中部和(　　)采取试样。

(A) 顶部    (B) 下部    (C) 三分之二处    (D) 出口液面处

D

74.如果油罐内油品是不均匀的，就必须在多于(　　)个液面上采取样品，并制备用于分析的组合样。

(A) 2    (B) 3    (C) 4    (D) 5

B

75.下列关于粘稠原油采样注意事项的叙述，错误的是(　　)。

(A) 采样器具应不能使样品变质

(B) 采样器的形状应考虑到使用和清洗的方便

(C) 样品倒出前应有足够的时间让外挂液体留净

(D) 不能用强制设施刮净采样器外部液体

D

76.当采取的试样准备用作胶质含量，(　　)或腐蚀（铜片）试验时，应使用试验方法要求的棕色瓶。

(A) 密度    (B) 残炭    (C) 氧化安定性    (D) 馏程

C

77.保存石油液体样品所需的标签，无须标注的内容是(　　)。

(A) 样品名称    (B) 样品编号    (C) 样品批号    (D) 样品性能

D

78.下列在采样过程中涉及到的内容，无须在标签注明的是(　　)。

(A) 采样者    (B) 采样地点    (C) 采样方法    (D) 采样时间

C

79.GB/T4756标准要求样品的转移要在不超过(　　)min时间内完成转移。

(A) 5     (B) 10     (C) 20     (D) 30

C

80.处理样品的方法应取决于(　　)。

(A) 取样的目的     (B) 取样的方法     (C) 取样数量     (D) 取样容器

A

80.在转移或细分样品之前均化样品，不适合的方法是(　　)。

(A) 剧烈地机械混合      (B) 剧烈地液力混合

(C) 手工搅拌            (D) 外部搅拌器循环

C

81.贮罐内的液体化工样品，一般采用(　　)进行混匀。

(A) 手工搅拌器    (B) 机械搅拌器    (C) 振荡器    (D) 气动搅拌的方法

B

82.下列物料混匀方法中，不属于液体石油样品物料混匀方法的是(　　)。

(A) 用手摇晃混匀           (B) 用搅拌器进行混匀

(C) 用喷射循环泵进行混匀   (D) 将两种物料在一起搅拌均匀

D

83.保存石油液体样品时，无须考虑的内容是(　　)。

(A) 物质的可燃性      (B) 物质的光敏性

(C) 物质的温敏性      (D) 物质的挥发性

A

84.下列选项中，负责建立各种计量基准器具，作为统一全国量值的最高依据的是(　　)。

(A) 国务院行政部门          (B) 劳动部

(C) 县级以上地方人民政府    (D) 企业事业单位

A

85.计量标准器具的使用必须具备(　　)条件。

(A) 经计量检定合格

(B) 具有正常工作和需要的环境条件

(C) 具有称职的保存、维护、使用人员

(D) 具有完善的管理制度

ABCD

86.检定合格印、证是判断计量器具是否(　　)的权威性和法制性标志。

(A) 可用    (B) 出厂    (C) 法制性    (D) 合格

D

87.化学品泄漏事故发生时，下面(　　)做法是错误的。

(A)报警                    (B)进行交通管制

(C)所有人员参加事故救援    (D) 均对

C

88.计量检定工作必须按照“国家检定系统表”，遵照(　　)进行。在具体执行中，强制检定遵循属地管理的的原则，非强制检定遵循就地就近、经济合理的原则进行。

(A) 计量检定规程              (B) 检定程序

(C) 计量行政主管部门文件      (D) 计量法

A

89..某厂接到市计量测试所、区计量局和某邻厂授权计量检定机构的通知，让其将可燃气体检测仪送检，正确的处理方法是(　　)。

(A) 送市计量测试所          (B) 送区计量局

(C) 送邻厂授权计量检定机    (D) 按市计量行政管理机构定点定期送检

D

90.计量器具是指用以直接或间接测出被测对象(　　)的装置、仪器仪表和用于统一量值的标准物质，包括计量基准器具、计量标准器具和工作计量器具。

(A) 量值    (B) 特性    (C) 性能    (D) 特征

A

91.某厂有几个互相相关的分析室，它们对同一物质进行测量，但分析的数据差异较大，经检查计量器具合格，分析方法一致，产生数据差异较大的最重要原因是(　　)。

(A) 计量器具水平    (B) 操作人水平

(C) 环境条件        (D) 用于统一量值的标准物质

D

92.测量仪器包括(　　)。

(A) 实物量具      (B) 测量用仪器仪表

(C) 标准物质      (D) 测量装置

ABCD

93.以下除汞方法中对精密仪器有损害的是(　　)。

(A) 洒硫磺    (B) 紫外灯照射    (C) 薰碘法    (D) 洒多硫化钙

C

94.下列选项中，不可以清除散落的细微汞颗粒的是(　　)。

(A) 10%硝酸    (B) 多硫化钙    (C) 漂白粉    (D) 硫磺粉

A

95.为减少汞蒸发，可在汞液面上覆盖除(　　)外的三种液体之一。

(A) 10%硝酸    (B) 甘油    (C) 5%Na2S·9H2O	   (D) 水

A

96.对于溅落的汞，应尽量拣拾起来。拣过汞的地点可以洒上(　　)，使汞生成不挥发的难溶盐。

(A) 多硫化钙    (B) 硫磺    (C) 漂白粉    (D) 沙土

ABC

97.下列选项中，不需校准的是(　　)。

(A) 容量瓶     (B) 烧杯     (C) 吸量管     (D) 滴定管

B

98.容量仪器校正时，称量的结果不必对(　　)校正。

(A) 水的密度随着温度的改变而改变的校正

(B) 玻璃仪器的容积由于温度改变而改变的校正

(C) 玻璃的膨胀引起的器皿容量的改变的校正

(D) 物体由于空气浮力而使质量改变的校正

C

99.配套使用的移液管与容量瓶校准多采用的方法为(　　)。

(A) 称量法    (B) 相对校准法     (C) 计算法     (D) 滴定法

B

100.以下量器不需要校准的有(　　)。

(A) 高精确度定量分析工作用滴定管

(B) 使用多年的量筒、量杯

(C) 长期使用受到浸蚀的容量瓶

(D) 质量不甚可靠的吸量管

B

101.量器的校准方法有(　　)。

(A) 称量法    (B) 相对校准法    (C) 计算法    (D) 滴定法

AB

102.测量仪器响应的变化除以对应的激励变化，称为(　　)。

(A) 稳定性    (B) 灵敏度    (C) 漂移    (D) 响应性

B

103.下列属于不合格的计量器具的是(　　)。

(A) 未经检定合格的计量器具

(B) 经检定但不合格计量器具

(C) 超过检定周期的计量器具

(D) 购进或出库投入使用前未经检定的计量器具

ABCD

104.下列叙述中正确的是(　　)。

(A) 标称范围是指能保证规定准确度、满足误差在规定极限内的量值范围

(B) 示值范围是指测量仪器标尺或显示装置所能指示的范围

(C) 测量范围是对测量仪器整体而言的，通常用被测量的表示

(D) 量程是指标称范围上限值和下限值之差的模

BD

105.测量仪器的误差处在规定的极限范围内的一组被测量值称为(　　)。

(A) 测量范围    (B) 示值范围    (C) 标称范围    (D) 量程

A

106.标称范围上限值和下限值之差的模称为(　　)。

(A) 测量范围    (B) 示值范围    (C) 标称范围    (D) 量程

D

107.下列关于校准的目的叙述错误的是(　　)。

(A) 确定示值误差，并确定其是否处于预期的允差范围之内

(B) 得出标称值偏差的报告值，并调整测量仪器或对示值加以修正

(C) 出具检定证书

(D) 实现溯源性

C

108.以下叙述错误的是(　　)。

(A) 校准具有法制性                    (B) 企业可自行制定校准依据

(C) 校准必须做出仪器合格与否的结论    (D) 校准主要是确定仪器的示值误差

AC

109.校准的目的有(　　)。

(A) 确定示值误差      (B) 得出标称值偏差的报告值

(C) 出具检定证书      (D) 实现溯源性

ABD

110.强制检定标准计量器具包括(　　)的检定标准计量器具和授权的社会公用检定计量标准器具，部门及企、事业建立的最高计量标准器具。

(A) 企业    (B) 法定检定机构    (C) 部门    (D) 事业单位

B

111.与分析检测有关的强制检定的计量器具包括(　　)。

(A) 天平    (B) 密度计    (C) 分光光度计    (D) 玻璃液体温度计

ABCD

112.下列属于强制检定范围的有(　　)。

(A) 贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测4个方面的工作测量仪器

(B) 社会公用计量标准

(C) 部门和企业、事业单位的各项普通计量标准

(D) 部门和企业、事业单位的各项最高计量标准

ABD

113.下列关于强制检定的叙述正确的是(　　)。

(A) 由政府计量行政部门统管

(B) 检定周期由执行强检的技术机构按照计量检定规程，结合实际使用情况确定

(C) 指定的法定或授权技术机构具体执行

(D) 固定检定关系，不定期、不定点送检

ABC

114.下列玻璃仪器哪一种不能放在烘箱内烘干（  ）。

（A）容量瓶     （B）细口瓶      （C）烧杯    （D）烧瓶

A

115. 在蒸馏测定过程中，由于蒸馏烧瓶破裂，引起着火，最适当的处理方法是（  ）。

（A）赶快拨打119火警电话                  （B）用灭火器将火扑灭

（C）首先切断电源，然后用石棉布将火源盖住  （D）往着火处喷水

C

116. 测定润滑油机械杂质的苯废液应（  ）。

（A）倒入水池中         （B）倒入封闭容器中，进行回收

（C）倒入废液罐中       （D）倒入废油中

B

117. 酸值测定后废乙醇溶液应（  ）。

（A）倒入水池中                   （B）倒入废液罐中

（C）倒入封闭容器中，进行回收     （D）倒入废油中

C

118. （  ）属于工业“三废”。

（A）粪便     （B）废气     （C）垃圾      （D）污水

B

119. 泡沫灭火剂适用于（  ）灭火。

（A）溶于水的易燃液体 （B）油类   （C）未切断电源的电器   （D）钠粉

B

120. 二氧化碳灭火器适用于（  ）灭火。

（A）钠粉     （B）镁粉     （C）钾粉      （D）氧化剂

D

150. 二氧化碳灭火器禁止用于（  ）灭火。

（A）电器精密仪器    （B）易燃液体     （C）氧化剂     （D）钠粉

D

121. 四氯化碳灭火器使用于（  ）着火。

（A）有碱金属存在的物质    （B）有碱土金属存在的物质

（C）电器                  （D）钠粉

C

122. 化验室常用（  ）灭火器作为主要灭火工具。

（A）泡沫     （B）二氧化碳     （C）四氯化碳  （D）干粉

B

123. 化验分析和各种原始记录及台帐一律用（  ）填写。

（A）铅笔     （B）圆珠笔     （C）钢笔       （D）彩色笔

C

124. 化验分析的各种记录写错后可以（  ）。

（A）杠改   （B）刮改    （C）涂改   （D）用白纸粘贴错误处再改

A

125. 用于精密仪器灭火，可采用以下方法中的（ ）。

（A） 水    （B） 1211灭火器   （C）干粉灭火器     （D）泡沫灭火器

B

126. 氧气属于（  ）。

（A）剧毒气体   （B）易燃气体  （C）助燃气体   （D）不燃气体

CD

127. 下列哪种气体属于不燃气体（  ）。

（A）氧气     （B）乙炔气       （C）氯气      （D）氢气

A

128. 下列计量器具的检定结果，检定合格后直接使用的是（  ）。

（A）天平    （B）秒表   （C）大气压力计   （D）温度计

AB

129. 下列计量器具的检定结果，应用检定数据计算试验结果的是（  ）。

（A）天平    （B）秒表    （C）毛细管粘度计  （D）砝码

C

130. 下列计量器具的检定结果，需要用修正值进行数值修正的器具是（  ）。

（A）天平    （B）温度计  （C）砝码   （D）滴定管

BCD

131.电子天平的检定周期一般不超过（   ）。

（A）三个月   （B）半年     （C）一年     （D）两年

C

132.分析天平的检定周期是（  ）。

(A) 三个月   （B）半年     （C）一年     （D）一次性

C

133. 滴定管的检定周期是（  ）。

（A）三个月  （B）半年   （C）一年    （D）三年

D

134. 移液管的检定周期是（  ）。

（A）一次性   （B）三个月   （C）半年   （D）三年

D

135. 毛细管粘度计的检定周期是（  ）。

（A）半年    （B）二年   （C）三年    （D）一次性

B

136. 工作用石油密度计的检定周期是（  ）。

（A）半年    （B）一年   （C）五年   （D）二年

B

137. 美国材料与试验协会标准英文缩写（     ）。

（A）API     （B）ASTM      （C）ISO     （D）ANSI

B

138.下列玻璃仪器属于量入式In计量玻璃仪器的是（      ），属于量出式计量玻璃仪器的是（      ）。

（A）容量瓶    （B）滴定管     （C）移液管    （D）酸度试验用25mL量筒

A；BCD

139. 气相色谱仪的检定周期是（  ）。

（A）半年    （B）一年     （C）二年    （D）四年

C

140. 原子吸收光谱仪的检定周期一般不超过（  ）。

（A）半年    （B）一年     （C）二年    （D）四年

C

141.在装卸易燃易爆品操作中，不能使用(　　)工具。

(A) 铁制     (B) 木制     (C) 铜制     (D) 塑胶

A

142.高温可使可燃气体的爆炸极限范围(　　)。

(A) 缩小     (B) 不变     (C) 扩大     (D) 根据气体性质而变化

C

143.危险化学品爆炸通常伴随发热、(　　)、压力上升真空和电离等现象，具有很强的破坏作用。

(A) 发光    (B) 射线    (C) 火灾    (D) 冲击波

A

144.下列关于爆炸特点说法不正确的是(　　)。

(A) 在石油化工生产过程中，发生的爆炸事故大多是爆炸性气体混合物的爆炸

(B) 粉尘本身的理化性质（燃烧热、氧化反应速度等）以及粉尘的颗粒大小、粉尘浓度都是粉尘爆炸的影响因素

(C) 水能抑制粉尘的悬浮性，因而降低了粉尘的爆炸性

(D) 着火源是蒸气爆炸的必备条件

D

145.在气瓶内装的(　　) 气体是液化气体。

(A) 氧气    (B) 氮气    (C) 乙炔    (D) 二氧化碳

D

146.在瓶装气体中，(　　)是压缩气体。

(A) 氢气    (B) 氯气    (C) 二氧化碳    (D) 乙炔

A

147.气瓶内装气体(　　)是溶解气体。

(A) 氩气    (B) 二氧化碳    (C) 乙炔    (D) 氢气

C

148.各种气瓶的存放，必须距离明火(　　)以上，避免阳光暴晒，搬运时不得碰撞。

(A) 1米    (B) 3米    (C) 10米    (D) 15米

B

149.检查液化石油气管道或阀门泄漏的正确方法是(　　)。

(A) 用鼻子嗅    (B) 用火试    (C) 用肥皂水涂抹    (D) 用试剂试

C

150.当液化气罐内的气量不足时，应(　　)。

(A) 放在热水中加热    (B) 换气    (C) 把气罐横放    (D) 摇晃

B

151.易燃易爆场所不能穿(　　)。

(A) 纯棉工作服       (B) 化纤工作服

(C) 防静电工作服     (D) 带铁掌的鞋

BD

152.为静电引起爆炸和火灾的必要条件是(　　)。

(A) 有产生静电的来源      (B) 静电能很快释放

(C) 周围有固体的存在      (D) 静电火花要有足够能量引燃介质

AD

153.下列叙述中，可起到防静电作用的方法有(　　)。

(A) 静电接地             (B) 静电中和

(C) 增加空气干燥程度     (D) 控制工作介质流速在低限内

ABD

154.毒物的剂量与效应之间的关系称为毒物的(　　)。

(A) 毒性    (B) 浓度    (C) 分类    (D) 允许浓度

A

155.职业病危害因素的强度或者浓度应符合(　　)。

(A) 国家职业卫生标准      (B) 国际职业卫生标准

(C) 地方职业卫生标准      (D) 企业职业卫生标准

A

156.毒物的半致死剂量或半致死浓度是作为衡量(　　)毒性大小的指标。

(A) 致癌性    (B) 慢性    (C) 急性    (D) 最高容许

C

157.下列关于职业性接触毒物危害叙述中错误的是(　　)。

(A) 受高度危害毒物慢性中毒后，脱离接触后，病情继续进展或不能治愈

(B) 毒物的半致死剂量或半致死浓度是作为衡量急性毒性大小的指标

(C) 职业病危害因素的强度或者浓度应符合国家职业卫生标准

(D) 毒物的剂量与效应之间的关系称为毒物的毒性

A

158.下列疾病中，由于长期接触苯而引起的是(　　)。

(A) 白血病     (B) 心脏病     (C) 高血压     (D) 肾炎

A

159.隔绝式防毒面具与滤过式防毒面具相比的优点是(　　)。

(A) 效果好    (B) 使用简单    (C) 价格低廉    (D) 不易发生故障

A

160.防毒面具不使用时，应至少(　　)检查维修一次。

(A) 每天    (B) 每月    (C) 每半年    (D) 每年

B

161.影响滤毒罐防毒能力的因素有(　　)。

(A) 有毒气体的化学性质    (B) 有毒气体的浓度

(C) 湿度及温度            (D) 呼吸量

ABCD

162.过滤式防毒面具由(　　)组成。

(A) 面罩    (B) 滤毒罐    (C) 过滤元件    (D) 氧气发生器

ABC

163.浸渍活性炭通过(　　)来达到防毒作用。

(A) 物理吸附    (B) 化学吸附    (C) 催化作用    (D) 隔离作用

ABC

164.以下对苯类的危害的叙述中错误的是(　　)。

(A) 对中枢神经系统有麻醉作用     (B) 长期接触对造血系统有损害

(C) 苯属于Ⅲ级化学毒物           (D) 易产生和聚集静电，有燃爆炸危险

C

165.以下对硫酸的危害的叙述中错误的是(　　)。

(A) 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用

(B) 属于Ⅰ级化学毒物

(C) 口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成

(D) 溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明

B

#### 三、判断题

1.分析报告填写错了可以撕掉。（    ）

×

正确答案：分析报告填写错了可注作废。

2.按SH/T0079《石油产品试验用试剂溶液配制方法》规定，凡规定用“标定”和“比较”两种方法标定浓度时，如有争议，应以标定法为准。（    ）

√

3.配制的标准滴定溶液只写上浓度和配制日期。（    ）

×

正确答案：配制的标准滴定溶液应写上溶液名称、配制人、浓度、标定日期。

4．在配制要求不太准确的溶液浓度时，使用量筒比较方便，用量筒量取的体积是一种粗略的计量方法。（    ）

√

5．棕色的容量瓶用来准确配制见光易分解的试剂溶液。（    ）

√

6．容量瓶上标有“E20℃250mL”字样，表示容量瓶中液体充满至标线，20℃时恰好容纳250mL。（    ）

√

7.水银温度计按凸液面最高点读数。（    ）

√

8.酒精温度计按凸液面最高点读数。（    ）

×

正确答案：酒精温度计按凹液面最低点读数。

9．不论是水银温度计，还是酒精温度计，它们的制成都是基于物体热胀冷缩的特性。（    ）

√

10．酒精温度计的测定下限温度要比水银温度计高。（    ）

×

正确答案：酒精温度计的测定下限温度要比水银温度计低。

11.天平内应置有干燥剂，通常用CaCl2，应经常更换。（    ）

×

正确答案：天平内应置有干燥剂，通常用变色硅胶，应经常更换。

12.用分析天平称重时，应将玻璃窗关闭，以免气流干扰。（    ）

√

13.用天平称重时，砝码不够用，可借用其他天平上的砝码。（    ）

×

正确答案：用天平称重时，每一台分析天平的砝码必须专用。

14.天平及其它精密仪器，应放在防震，防晒，防潮，防腐蚀的房间内。（    ）

√

15．天平载重时指针所处的平衡位置称为“平衡点”。（    ）

√

16．天平的横梁与指针的质量越重，灵敏度越高。（    ）

×

正确答案：天平的横梁与指针的质量越重，灵敏度越低。

17．电子天平是依据电磁力平衡的原理设计的。（    ）

√

18．电子天平没有刀口刀承。（    ）

√

19．同一实验应使用同一天平和砝码。（    ）

√

20．天平的防震要求较高，震动能损坏天平的刀刃且使天平变动性增大。（    ）

√

21．天平的零点定义为无负载时，天平处于平衡状态时指针的位置。（    ）

√

22．称量同一物质的质量，不同天平、不同操作者有时称量结果不一定完全相同。（    ）

√

23．被称样品的温度与天平室温度不一致时可以称量。（    ）

×

正确答案：被称样品的温度与天平室温度不一致时，不能称量。

24.测量密度读数时，密度计不能与容器壁、底以及搅拌器接触。（    ）

√

25．水银是惟一在室温下呈液态的金属。（    ）

√

26．水银气压计在悬挂和固定时，要用带重锤的铅垂线检查，使之严格地保持垂直位置。（    ）

√

27．水银压力计和水银真空计的测量原理是相同的。（    ）

√

28．离子交换法制取纯水，水纯度低，操作技术不易掌握，比蒸馏法成本高，不适合一般化验室使用。（    ）

×

正确答案：离子交换法制取纯水，水纯度高，操作技术易掌握，比蒸馏法成本低，适合各种规模的化验室使用 。

29.制取蒸馏水时，应先接通蒸馏水器的电源，再通水。（    ）

×

正确答案：制取蒸馏水时，必须先通水后通电。

30.制取蒸馏水，蒸馏结束时，一定先将电源断开，再停水。（    ）

√

31．实验室用水技术指标中对一级水和二级水的pH值不做规定，因此它是随意的。（    ）

×

正确答案：实验室用水技术指标中对一级水和二级水的pH值不做规定，但它不是随意的。

32．一级水、二级水的电导率须用新制备的水“在线”测定。（    ）

√

33．由于不同温度下水的密度是一定的，所以选用水来校准玻璃容器。（    ）

√

34.移液管洗净的标志是内壁不挂水珠。（    ）

√

35.容量瓶长期不用时，应该洗净，把塞子塞上。（    ）

×

正确答案：容量瓶长期不用时，应该洗净，把塞子用纸垫上，塞好。

36.移液管洗净后，用干净滤纸包住两端。（    ）

√

37.带磨口塞的玻璃仪器不要用去污粉擦洗磨口部位。（    ）

√

38.玻璃仪器洗涤干净后，应在烘箱中烘干；但容量瓶不得放入烘箱中。（    ）

√

正确答案：急用的石英比色皿可用乙醇、乙醚润洗后用吹风机吹干。

√

39．带塞的玻璃仪器要把塞用去污粉擦洗干净后再干燥备用。（    ）

×

正确答案：带塞的玻璃仪器的塞不能用去污粉擦洗。

40．玻璃仪器使用前均需干燥。（    ）

×

正确答案：不同实验的玻璃仪器对干燥有不同的要求。

41．称量用的称量瓶在烘干后可以直接使用。（    ）

×

正确答案：称量用的称量瓶在烘干后要放在干燥器中冷却和保存。

42.向干燥器中放入温热物体时，应盖严盖子。（    ）

×

正确答案：向干燥器中放入温热物体时，应留有缝隙，放出热量后再盖严盖子。

43．干燥箱是利用电热丝隔层加热使物体干燥的设备。（    ）

√

44．使用烘箱时要注意将排气孔打开，不能超过临界温度。（    ）

√

45．电加热板实际就是封闭式电炉，由于炉丝不外露，所以使用安全、方便，尤其是加热有机物。（    ）

√

46．用加热套加热容量瓶，省电、安全、快速。（    ）

×

正确答案：容量瓶不能加热，电热套是用来加热烧瓶的专用电热设备。

47.比色皿不可放入烘箱烘干，可加热干燥。（    ）

×

正确答案：比色皿不可放入烘箱烘干，也不可加热干燥。

48.比色皿洗净凉干后可收于洁净的干燥器中。（    ）

√

49.定量滤纸按孔隙大小可分为快速和慢速两种。（    ）

×

正确答案：定量滤纸按孔隙大小可分为：快速、中速、慢速三种。

50.为了节约，可以将取出后多余的试剂倒回原瓶。（    ）

×

正确答案：取出的试剂不能倒回原瓶。

51.对易挥发的液体试剂必须密封，低温贮存。（    ）

√

52.受光易发生分解的试剂，应保存在白色玻璃瓶中，药品柜要避免阳光照射。（    ）

×

正确答案：受光易发生分解的试剂，应保存在暗色玻璃瓶中，药品柜要避免阳光照射。

53.标准包括技术标准和管理标准两个方面的内容。（    ）

√

- 54.企业生产产品没有国家标准或行业标准的，应当制定企业标准，已有国家标准和行业标准的，则不能制定企业标准。（    ）

×

正确答案：企业生产的产品没有国家标准和行业标准的，应当制定企业标准，已有国家标准和行业标准的，国家鼓励企业制定严于国家标准或者行业标准的企业标准，在企业内部使用。

55.企业标准可以引用国家标准、行业标准、地方标准草案。（    ）

×

正确答案：企业标准不可以引用国家标准、行业标准、地方标准草案。

56．计量检定工作必须按照“国家检定系统表”，遵照“计量检定规程”进行。（    ）

√

57．工作计量器具是用以直接测出被测对象量值的仪器。（    ）

×

正确答案：直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表和用于统一量值的标准物质都可以是工作计量器具。

58．新买的计量器具，有在有效期内的检定合格证书和产品合格证的，买来就可用。（    ）

×

正确答案：新购进有在有效期内的检定合格证书只能表明该产品可以出厂、可以销售。由于储存、运输等原因，用户在使用该计量器具前，必须进行首次检定。

59．计量的特点是：带有法律强制性、统一单位制、提供量值准确可靠的特殊的测量。（    ）

√

60．示值范围是指能规定准确度、满足误差极限内的量值范围。（    ）

×

正确答案：测量范围是指能规定准确度、满足误差极限内的量值范围。

61．在仪器校准结果中，必须有合格与否的结论，并出具证书或加盖印记。（    ）

×

正确答案：在仪器检定结果中，必须有合格与否的结论，并出具证书或加盖印记。

62.根据检定的必要和我国对其依法管理的形式，可将检定分为强制检定和非强制检定。（    ）

√

63．部门及企、事业建立的全部计量标准器具都必须申请强检。（    ）

×

正确答案：只有部门及企、事业建立的最高计量标准器具才应申请强检。

64．只有部门及企、事业建立的最高计量标准器具才须申请强检。（    ）

×

正确答案：除部门及企、事业建立的最高计量标准器具外，还有经县以上政府计量行政部门授权的检定标准属强检。

65．使用有机溶剂苯时要注意其毒性及可燃性。（    ）

√

66．目视比色时从管口侧面观察，并与标准色阶进行比较。（    ）

×

正确答案：目视比色时从管口垂直向下观察，并与标准色阶进行比较。

67.常用的目视比色法是标准系列法。（    ）

√

68．苯酚有腐蚀性，但没有毒性。（    ）

×

正确答案：苯酚有腐蚀性还有毒性。

69．地面粘有污油时，可用汽油及易挥发溶剂擦洗。（    ）

×

正确答案：地面粘有污油时，严禁用汽油及挥发溶剂擦洗。

70．可以将易腐蚀性液体倒入下水道。（    ）

×

正确答案：不得将易腐蚀性液体倒入下水道。

71．闪点测定完毕后将废液倒入下水道。（    ）

×

正确答案：闪点测定完毕后将废液倒入废油缸中进行回收。

72．化验室分析用水可经下水道直接排放。（    ）

×

正确答案：化验室分析用水必须经处理后排放。

73．隔绝空气的来源是防火的条件之一。（    ）

√

74．泡沫灭火器适用于扑灭酒精。（    ）

×

正确答案：泡沫灭火器不适用于扑灭酒精。

75．四氯化碳灭火器最适于在封闭的狭小房间内使用。（    ）

×

正确答案：四氯化碳灭火器不能在封闭的狭小房间内使用。

76．干粉灭火器可以用于扑灭电器设备的火灾。（    ）

√

77.GB13690-2009《化学品分类与危险性公示  通则》中规定易燃液体是指闪点不高于93℃的液体。（    ）

√

78.火灾初起阶段是扑救火灾的最有利阶段。（    ）

√

79．各种爆炸品的化学组成和性质决定了它具有发生爆炸的可能性，但如果没有必要的外界作用，爆炸也会发生。（    ）

×

正确答案：各种爆炸品的化学组成和性质决定了它具有发生爆炸可能性的内因，但如果没有必要的外界作用的外因，爆炸不会发生。

80.能对人体呼吸器官、皮肤和粘膜等造成严重腐蚀性损伤的化学物质称为腐蚀性化学毒物。（    ）

√

81.化学爆炸品的主要特点是:反应速度极快，放出大量的热，产生大量的气体，只有上述三者都同时具备的化学反应才能发生爆炸。（    ）

√

82.气体或蒸气的爆炸极限范围越宽，其危险度值越小。（    ）

×

正确答案：气体或蒸气的爆炸极限范围越宽，其危险度值越大。

83.扑救爆炸物品火灾时，必须用沙土盖压，以防造成更大伤害。（    ）

×

正确答案：扑救爆炸物品火灾时，禁止用沙土盖压，以防造成更大伤害。

84.气瓶使用到最后应该留有余气。（    ）

√

85.气瓶应定期作技术检验、耐压试验。（    ）

√

86.乙炔气瓶可以卧放使用。（    ）

×

正确答案：乙炔气瓶不可以卧放使用。

87.氢气瓶用到压力为0.2～1.0MPa时应停止使用。（    ）

√

88.乙炔瓶使用到压力为0.2～1.0MPa时应停止使用。（    ）

×

正确答案：乙炔瓶使用压力不得低于2.9×105Pa。

89.使用液化石油气时不准倒灌钢瓶，严禁将钢瓶卧放使用。（    ）

√

90.液化石油气火焰正常呈淡蓝色，如发现呈红色，即表示不完全燃烧现象。会产生一氧化碳中毒之危险。（    ）

√

91．采样要及时，否则就反映不了生产过程的真实情况。（    ）

√

92．采样的基本目的是从被检的总体物料中取得有代表性的样品，通过检测求得被检物料的某一或某些特性的平均值及其变异性。（    ）

√

93．采样方案与采样目的和要求是两个概念，彼此无关。（    ）

×

正确答案：确立采样方案必须明确采样目的和要求。

94.采样的基本原则是使采得的样品具有充分的代表性。（    ）

√

95.当接收或发运一批油品时，不是采用油罐取样就是采用管线取样，或者是两者都采用。如果使用两种方法时，所取得的两组样品应该混合。（    ）

×

正确答案：当接收或发运一批油品时，不是采用油罐取样就是采用管线取样，或者是两者都采用。如果使用两种方法时，所取得的两组样品不应被混合。

96.固体产品采样方案其基本内容不包含采样安全措施。（    ）

×

正确答案：固体产品采样方案其基本内容中规定了采样安全措施。

97.试样依其用途可分为个别试样和平均试样。（    ）

×

正确答案：试样依其用途可分为个别试样、平均试样和检查试样三种。

98.装有试样的容器应留至少10%的无油空间，如果采样量太多了，可倒出一些，保留10%的无油空间。（    ）

×

正确答案：装有试样的容器应留至少10%的无油空间，但不可以样采多了，倒出一些，这样的试样没有代表性。

99.盛样容器应使用不与样品发生化学反应、不使样品质量发生变化的材质制成。（    ）

√

100.降落取样器具用的绳子不应是导电体。（    ）

×

正确答案：降落取样器具用的绳子应是导电体。它不得完全用人造纤维制造，最好用天然纤维。

101.按GB/T4756标准要求，为了处理样品所使用的取样器具、容器和接收器都应是不渗透的，并能抗溶剂作用。（    ）

√

102.按GB/T4756标准要求，对于静止管、导向管或立管可以从管口取样。（    ）

×

正确答案：按GB/T4756标准要求，对于静止管、导向管或立管必须从已打孔的管中采取试样。

103.当采取蒸气压样品时，不能从初始的样品容器转移或合并样品，防止轻组分的损失。（    ）

√

104．固体样品的采样检验是通过检验样品而对总体物料的质量做出评价和判断的一种检验方法。（    ）

√

105.GB/T4756标准规定采取固定油罐点样时，在不同液面取样时，要从底部到顶部依次取样。（    ）

×

正确答案：GB/T4756标准规定采取固定油罐点样时，在不同液面取样时，要从顶部到底部依次取样，避免扰动下部液面。

106.不充惰性气体的非增压油船的取样与立式圆筒形油罐的取样方法相同。（    ）

√

107.液体样品槽车采样一般分为从排料口采样和从顶部进口采样两种。（    ）

√

108.样品装入样品容器后，应该立即贴上样品标签。（    ）

√

109.在转移样品的每一步重要的是均化被取样的容器中的内含物。（    ）

√

110.液体石油产品中的乳化水在加热到130～140℃时开始排出。（    ）

×

正确答案：液体石油产品中的溶解水在加热到130～140℃时开始排出。

111.液体试样的预处理和气体试样的预处理是为了使其符合某些分析仪器或分析方法的要求。（    ）

√

112.贮存的石油液体样品，应贮存在室温条件下。（    ）

×

正确答案：贮存的石油液体样品，一般应贮存在室温条件下，对具有潜在蜡沉淀的液体，如不保持足够温度，可能出现沉淀物。

113.吸收光谱有原子吸收光谱和分子吸收光谱。（    ）

√

114.分光光度法不仅适用于低含量和微量组分的测定，还适用于高含量组分的测定。（    ）

×

正确答案：分光光度法适用于低含量和微量组分的测定，不适用于高含量组分的测定。

115.分光光度法的最大缺点是不能一个试样同时测定两种或两种以上的组分。（    ）

×

正确答案：分光光度法能一个试样同时测定两种或两种以上的组分。

116.分光光度法比目视比色法准确度高，选择性好，是因为它采用的入射光的单色性好。（    ）

√

#### 四、综合分析题

1.铬酸洗液应如何配制？

答：称取50g重铬酸钾溶于100mL水中（可加热溶解），然后慢慢加入浓硫酸900mL，混匀。

2.将水的质量换算成容积时，必须考虑哪些因素？

答：必须考虑三个因素：温度改变，水的密度也随之改变；物体由于空气的浮力致使重量改变；温度改变时，由于玻璃器具的热胀冷缩而引起容积的改变。

3.使用干燥器时应注意哪些事项？

答：盖和口之间涂凡士林密闭，高温物品应稍冷却后放入，并注意开盖放气，不能加热。

- 4.简述何为天平的灵敏度？实际应用中用什么来表示？

答： 天平的灵敏度是指天平称盘上增加1mg时，所引起指针偏斜的程度，指针偏斜程度愈大，则天平的灵敏度愈高，在实际应用中用“感量”来表示灵敏度，即   感量=1/灵敏度   单位为mg/格

- 5.天平应具有那几种特性？

答：天平应具有四大特性：

  - A、稳定性：即天平的平衡状态扰动后，若干次摆动，仍能自动恢复其原来位置的性能；

  - B、正确性：是指横梁两臂具有正确的比例关系；

  - C、灵敏性：是指两盘的载重有微小差别时指针位移大小的性能，用天平的灵敏度或感量来表示；

  - D、示值不变性，是指天平对同一个物体连续重复称量时各次所得结果完全符合的性能

6.用全自动加码天平应注意哪些事项？

答：（1）天平室应保持清洁、干燥。天平箱内要放入干燥剂，并注意及时更换。

- （2）每次称量前都应检查天平的水平状态，检查并调整天平的零点。

- （3）决不可使天平载重超过其最大负载。

- （4）在同一次试验中，应使用同一台天平。

- （5）不得用天平称量过热的和过冷的物品，被称物品的温度应与室温接近。

- （6）被称物品应尽量放在天平盘的中央，不要将潮湿的或脏的物品放在天平盘上，样品或试剂应放在表面皿、称量瓶、坩埚内再放在天平盘上称量；吸湿性或能放出腐蚀性气体的物质只能放在密闭的容器内称量。

- （7）转动天平的升降旋钮要缓慢，取放物品和加减砝码前，必须转动升降旋钮使天平梁和天平盘托起，以免损坏玛瑙刀口。

（8）称量时应将天平的门关好。

- （9）称量结束后，应将天平梁及天平盘托起，将砝码指数盘回零，关好天平门，切断电源，罩上天平罩。

7.写出下列五种计量器具的检定周期。

天平、砝码、秒表、温度计、粘度计

答：天平、砝码、秒表、温度计检定周期均为一年，粘度计为两年。

8.什么是物理性爆炸？

答：物理性爆炸是指气体、液体或蒸汽压力大大超过机械器具或容器的极限压力而发生爆炸。

9.什么是化学性爆炸？

答：是指空气中有一定浓度燃烧液体的蒸汽或爆炸性粉尘所发生的爆炸。

10.倒取易挥发和易燃试剂时应注意什么？

答：打开易挥发的试剂瓶盖时不可把瓶口对准本人和他人，取完试剂后，应立即盖紧瓶塞。倒取易燃的试剂应远离火源。

11.易燃易爆试剂应如何保管？

答：易燃易爆物品不可放在靠近火源或高温处，应放在通风阴凉处，存放温度最好在-4～4℃，不可超过30℃，并且要同其他可燃物和易产生火花的物品隔离放置。

12.灭火的基本原理是什么？

答：(1)用隔离法把可燃物与助燃物隔离，燃烧就会因缺少助燃物而停止；

(2)用窒息法设法使燃烧物得不到足够的氧气，燃烧就会熄灭；

(3)用冷却法降低燃烧物温度至燃点以下，使燃烧停止；

(4)用抑制法消除燃烧过程中的游离基。

13.遇到哪些情况不能用水灭火？

答：遇到以下情况不能用水灭火：

（1）没有切断电源的电器着火，因水能导电易造成触电事故。

（2）凡遇水分解，产生可燃气体和热量的物质着火，不能用水灭火。否则会扩大燃烧面积，造成更大的火灾。

（3）比水轻且不与水混溶的易燃体着火时，不许用水灭火。否则会扩大燃烧面积，起不到灭火作用。

14.化验室以哪种灭火器为主要灭火工具，为什么？

答：化验室常用二氧化碳灭火器作为主要灭火工具。因为二氧化碳具有灭火范围广，无污染，无导电等特点，虽然不能远距离灭火，但用于化验室的灭火是可以的。

15.下列简称都表示什么？

(1) MTBE  (2)ETBE  (3)TAME  (4) DIPE  (5) TCEP  (6) TCD  (7) FID     (8)MEK

答：(1)甲基叔丁基醚    (2)乙基叔丁基醚   (3)叔戊基甲醚

(4)二异丙醚    (5)1，2，3—三（2-氰基乙氧基）丙烷

(6)热导检测器  (7)火焰离子化检测器    (8)甲基乙基甲酮(丁酮)

16.冷凝管有几种类型？分别适用于哪些条件使用？

答：冷凝管有直型冷凝管、空气冷凝管、球形冷凝管和蛇形冷凝管。

蒸汽在冷凝管中冷凝成液体，液体的沸点高于130℃的用空气冷凝管，低于130℃时用直型冷凝管球形冷凝管一般用于回流反应即有机化合物的合成装置中，因其冷凝面积较大，冷凝效果较好；液体沸点很低时，可用蛇形冷凝管。

17.简述pH玻璃电极的优点？

答：1）测定结果准确，在pH=1～9范围内使用玻璃电极效果最好；2）测定pH值时不受溶液中氧化剂或还原剂存在的影响；3）可用于有色的、浑浊的或胶态溶液的pH测定。

18.简述电位分析中指示电极和参比电极的作用。

答：电位分析是根据工作电池两极间的电位差的变化为基础的分析法，指示电极点位随待测离子浓度变化而变化，参比电极不受待测离子浓度变化影响，是一恒定值。

19．在油品分析中何谓标准滴定溶液？

答：在油品分析中，进行滴定时所用的已经准确的知道其浓度的溶液,称为标准滴定溶液。标准滴定溶液是用一定纯度，一定容量的试剂溶解在一定量的溶剂中制成的。

20.什么是国家标准？

答：由国务院标准化行政主管部门（国家质量技术监督局）批准在全国范围统一的标准。

21.什么是行业标准？石化行业标准简写是什么？

答：由国务院有关行政部门批准，报国家质量技术监督局备案，并在全国某行业范围内统一的标准。石化行业标准简写是SH。

## 第二章  油品检验技术

#### 一、填空题

- GB/T265运动粘度测定法要求，试样含有水或机械杂质时，在试验前必须经过______处理,用______除去机械杂质。吸油过程中不许有_____或______。

脱水；滤纸过滤；气泡；裂隙

- 测定运动粘度时浴温温度计水银球的位置接近______的水平面，使测温刻度值位于恒温浴的液面上______处。

毛细管中央点；10mm

- 测定油品运动粘度时，粘度计在油浴中恒温时间为：100℃试验不少于______min，40℃试验不少于______min ，20℃试验不少于______min，-20℃试验不少于______min。

20；15；10；15

- 测定油品粘度时流动时间一般不少于______，用0.4mm粘度计时不少于______。粘度测定时取不少于_____次的流动时间所得的算术平均值作为试样的平均流动时间

200秒；350秒；三

- 粘度指数表示                                         ，        基础油粘度指数最高，           基础油粘度指数最低。

石油产品的运动粘度随温度变化这个特征的一个约定值 ；石蜡基；环烷基

- 粘度指数是表示润滑油粘温性能的重要指标，粘度指数高表示油品的粘度随温度变化______。

较小

7.GB/T260石油产品水分测定法要求，正确安装定量水分测定器，冷凝管与接受器的轴心线______，下端的斜口切面与接受器的支管口______，各连接处______，冷凝管上端用______塞住。

互相重合 ；相对； 涂抹火棉胶； 棉花

8.GB/T260石油产品水分测定法规定，试样的水分少于______认为痕迹。

0.03%

9.做水分试验时,回流速度要控制从冷凝管的斜口每秒钟滴下冷凝液______滴，蒸馏到蒸馏装置中不再有水，接收器中和水体积在_________内保持不变。

2～9；5min 1

10.GB/T261-2008样品处理中规定，如果样品中含有______，在样品混匀前应将水分离出来；结果报告至_____

未溶解水；0.5℃

11.GB/T 261-2008测闭口闪点时，应在预期闪点______开始点火； GB/T 3536-2008测开口闪点时，如果所测闪点与最初点火温度相差少于______，则认为此结果无效。

以下23±5℃；18℃

12.进行闭口闪点测定时，将点火器的灯芯或煤气引火点燃，要将火焰调整到接近______，其直径为______mm。

球形； 3～4

13.测闭口闪点时，点火时搅拌器应当______   ，步骤A在整个试验期间，试样以                   的速率升温，且搅拌速率为                        。

停止搅拌； 5（℃/min）～6(℃/min)； 90(r/min)～20(r/min)；

14.按GB/T6536-2008《石油产品 闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》适用于除        以外的、开口杯闪点           的石油产品。

燃料油； 高于79℃

15.测定闪点时，所使用的气压计精度为         ，不能使用

的气压计。

0.1kPa；气象台或机场所用的已预校准至海平面读数

16.对于同一油品，若不作大气压修正，则在高原比平原测量的开口闪点要______。

偏低

17.GB/T259石油产品水溶性酸及碱测定法规定，试样的加热温度要控制在______℃，摇动分液漏斗中试验溶液时，不可用力过猛，以防______。

50～60；乳化

18.水溶性酸碱的抽提液加酚酞指示剂呈玫瑰色或红色，表示试油中含有____________,加甲基橙指示剂呈玫瑰色，表示试油中含有____________。

水溶性碱；水溶性酸

19.GB/T258测定试样酸度所用的指示剂为　　　　或　　　　　或　　　　，GB/T264测定试样酸值所用的指示剂为　　　　　　　　，GB/T4945测石油产品和润滑剂酸值时所用的指示剂为　　　　　　　　　。

碱性蓝溶液；甲酚红溶液；酚酞溶液；碱性蓝溶液或甲酚红溶液；对－萘酚苯指示剂溶液

20.GB/T508-85 《石油产品灰分测定法》不适用于           的   　　　　　　　　　　　　石油产品，也不适用于                     和　　　　   　　　　。

含有生灰添加剂（包括某些含磷化合物的添加剂）；含铅的润滑油；用过的发动机曲轴箱油

21.石油产品的灰分测定时，坩埚恒重，直至连续称量间的差数不大于_________为止。

0.0005g

22.硫酸盐灰分可以用来表明　　　                           　　　　　。

新润滑油中已知的含金属添加剂的浓度

23.石油产品机械杂质指的是_________________________________________。

称取一定量的试样，溶于所用的溶剂中，用已恒重的滤纸或微孔玻璃过滤器过滤，被留在滤纸或微孔玻璃过滤器上的杂质

24.GB/T 511-2010机械杂质试验中样品称取前应将不超过容器四分之三的试样摇动______min，使混合均匀，石蜡基和粘稠的石油产品应预先加热到______，润滑油添加剂加热至______，然后用玻璃棒搅拌______min。

5；40～80℃；70～80℃；5

25.按GB/T511-2010测石油产品机械杂质时，定量滤纸须放在敞盖的称量瓶中，在______℃的烘箱中干燥不少于     分钟。如试样含水较难过滤，加入      可除去水分。当机械杂质在0.01～0.1％之间其重复性应不大于        。

103～107；45；乙醇－乙醚混合液；0.005％

26.用电位滴定法测定馏份燃料中的硫醇硫所采用的参比电极是___   ___，指示电极是___    ___。

玻璃电极；银-硫化银电极

27.GB/T1792硫醇硫测定方法中，0.01mol/L硝酸银醇标准溶液有效期不超过　　　　，若出现　　　　　　　，必须另配，硫醇硫结果报至小数点后　    。

3天；浑浊沉淀；五位

28.GB/T1792用来测定无硫化氢的喷气燃料、汽油、煤油和柴油中的硫醇硫，   其测量含量范围是　　　　　　　　，元素硫含量大于　　　　　时有干扰。

0.0003～0.01％（质量分数）；0.0005％（质量分数）

29.GB/T1792测定汽油中的硫醇时，应采用　 　 滴定溶剂。

碱性

30.新用或长期未用的玻璃电极,在使用前应将 　　部分浸在　　　　里,活化　 　。

球泡；蒸馏水；24小时

31.博士试验加入的硫为升华硫的目的是__________________。

加速生成硫化铅

32.测定石油产品的密度时，环境温度变化应不大于______。

2℃

33.测密度时，对于透明低粘度液体，将密度计压入液体中约      个刻度，再放开。

2

34.蒸馏车用汽油时，从加热开始到初馏点滴出时所需时间为______分钟。

5～10

35.在测定馏程时将温度计和蒸馏烧瓶安装好，使冷凝管下端插入量筒至少要______，但不能低于______刻度线。

25mm；100mL

36.石油产品GB/T6536-2010蒸馏测定中，明确规定蒸馏烧瓶支板由______或其他耐热材料制成，不允许采用含______的材料，

陶瓷；石棉

37.烟点是__________________________________________________。

指试样在一个标准灯具内，在规定条件下燃烧时的无烟火焰的最大高度，以毫米表示。

38.烟点表示煤油的______性能，煤油的无烟火焰高度取决于煤油的______。

燃烧；组成

39.报告试样腐蚀试验结果时，要同时报告__________________。

试验温度和试验时间

40.通过铜片腐蚀试验，可以定性地检查试样中是否含有腐蚀金属的__________。

活性硫化物

41.进行石油产品蒸气压测定时，从油罐车或油罐中取样时，试样容器所装的试样体积不少于容器内容量的　　　，但不多于　　　。

70%；80%

42.进行石油产品蒸气压测定时，未发现测定器漏气或漏油，则把测定器浸在浴中，使水浴的液面高出　　　　顶部至少　　　　。

空气室；25毫米

43.GB/T8017雷德饱和蒸汽压的测定，试验温度应严格控制在______℃。试样在转移时，汽油室应保持直立位置，试样转移管应延伸到离汽油室底部______处。

37.8±0.1；6mm

44.对车用汽油进行全项检测，测试的第一项应该是                 。

饱和蒸气压

45.在诱导期试验中，氧弹充入氧气排空空气以后，再次充入氧气。如果在以后

内压力降不超过　　　　  ，就假定为无泄漏，可进行试验而不必重新升压。

10分钟；6.89千帕（1磅力/英寸2）

46.用GB/T8019-2008测定车用汽油溶剂洗胶质时，使用空气作为蒸发介质时，浴温与试验孔温度分别控制______和______，所测结果精确至　　　　　　　。

155±5℃；160～165℃；0.5mg/100ml

47. GB/T8019-2008中用温度计测量每个孔的温度的方法是

。

将温度计的感温泡插到孔中烧杯的底部进行测量

48.在油渍试验中，蒸馏后的残留液用3～4cm滤纸过滤，3滴滤液应滴在______位置上。

同一

49. SH/T 0175-2004《馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法）》中所使用到的三合剂由　　　　　　组成，其体积比为　　　　　。

丙酮、甲醇、甲苯；1：1：1

50.SH/T 0175-2004《馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法）》中试样应装在

或　　　　　，容器预先用　　　　洗涤，再用        冲洗。

金属桶；避光的玻璃容器中；三合剂；试样

51. SH/T 0175-2004《馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法）》中将已过滤的体积为　　　　　试样装入氧化管中，通入　　　，速率为　　　　　，在　　　　℃下老化　　　　　小时，老化结束经冷却后，测定试样形成的总不溶物含量，以mg/100mL表示。

350±5mL；氧气；50±5mL/min；95±0.2；16±0.25

52. SH/T 0175-2004《馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法）》中收到样品后应尽快分析，当试验在一天之内不能进行时，应用　　气体覆盖保护，样品储存温度不应高于　  　℃，但不能低于样品的　　　。

惰性；10；浊点

53. SH/T 0175-2004《馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法）》中应在

℃烘箱中干燥已过滤完的两张滤膜　　　,冷却　　　　，分别称重计算可滤出不溶物的量。

80±2；30min；30min

54. SH/T 0175-2004《馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法）》中氧化管及其附件的准备：用含有　　　的水装满氧化管，装上通氧管及冷滤器，浸泡至少　　。

清洗剂；2h

55．SH/T0248-2006冷滤点试验方法试样的准备规定，试样在室温下 （温度不能低于______℃），将______mL试样用干燥的无绒滤纸过滤；当试杯中的试样温度达到__  ___℃时，将准备好的试杯        放入置于已冷却到预定温度冷浴中的套管内。

15；50；30±5；垂直

56.冷滤点测定重复性要求同一操作者重复测定两个结果之差不应超过______℃

1

57．冷滤点是

。

试样在规定条件下冷却，试样不能流过过滤器或20ml试样通过过滤器的时间大于60s或试样不能完全流回试杯时的最高温度，以“℃”（按1℃的整数）表示

58.进行凝点测定时，试样要加热到______℃，冷却到______℃。

50±1；35±5；

59. 石油产品酸度的单位是         。

mg/100mL；

60.硫醇硫滴定速度对于电位滴定分析至关重要，滴定速度过快会导致测定结果_____。

偏高

61.液体石油产品烃类组成测定法的光源为____。

紫外光源

62．GB/T 11132-2008《液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法》中硅胶在使用前应在______下干燥______，首次出现强蓝色荧光色带的最下端与首次到达最强黄色荧光色带的最上端这一区域为______，液体石油产品测定烃类组成前试样和进样注射器（包括针头）应冷至______。

175℃；3h；烯烃；4℃以下

63.GB/T7305《石油和合成液水分离性测定法》规定，40℃运动粘度为28.8～90mm2/s的油品,试验温度为         ℃,40℃运动粘度大于90mm2/s的油品,试验温度为______℃。

54±1；82±1

64.GB/T7305《石油和合成液水分离性测定法》要求，在读取各相体积时油层最大体积不超过　　　，超过3分钟，每隔5分钟进行读数。

43mL

65.测定橡胶密封适应性指数时，试样应称      mL，试验温度应控制在    ℃，试样应浸泡     h。

50；100±2；24

66.《车辆齿轮油成沟点测定法》适用于测定__________________。

车辆齿轮油的低温流动性

67.GB/T11143-2008方法判断锈蚀程度的级别，________________________为轻微锈蚀，________________________中等锈蚀，________________________严重锈蚀。

锈点不超过6个，每个锈点的直径不大于1mm；锈蚀超过6个点但锈蚀面积小于试验钢棒表面的5%；锈蚀面积超过试验钢棒表面积的5%

68.GB/T12579《润滑油泡沫特性测定法》适用于在规定条件下测定_________  _______         __。

润滑油的泡沫倾向性和泡沫稳定性

69.GB/T12579《润滑油泡沫特性测定法》规定，所用试验浴其尺寸必须使量筒的浸入深度至少达______的刻线处，并使浴温能分别保持在______和______以内，空气流量应保持在______。

900mL；24±0.5℃；93.5±0.5℃；94±5mL/min

70.在GB/T12579《润滑油泡沫特性测定法》中，泡沫性以mL/mL表示，是指               。

泡沫倾向性/泡沫稳定性

71.GB/T12579《润滑油泡沫特性测定法》规定，量筒依次用　　　　、　　　　和

仔细清洗，然后用　 　和　　 　冲洗，最后用清洁、干燥的空气流将量筒吹干，量筒的内壁要排水干净，不能留水滴。

甲苯；正庚烷；清洗剂；水；丙酮

72.GB/T12579《润滑油泡沫特性测定法》规定，测前24℃泡沫体积时，将试样倒入量筒　　　　刻线处，测93℃泡沫体积时，将试样倒入量筒　　　　刻线处。

190 mL；180 mL

73.滴点是___________________________________________________________。

将润滑脂装入滴点计的脂杯中，在规定的条件下，润滑脂在试验过程中达到一定流动性的最低温度。

74.测定滴点时，向脂杯装试样应注意不要有________________________。

气泡和空隙

75.GB/T4929《润滑脂滴点测定法》中精密度规定重复性为　　　℃；再现性为

℃ 。

7；13

76.按GB/T4929测润滑脂滴点装填脂杯时，不应____________，升温速度过快，会使滴点偏______。

混有气泡和空隙；低

77.按GB/T4929测润滑脂滴点时，试管固定在油浴中，使油面距试管边缘不超过_________mm。

6

78.进行润滑脂锥入度测定时，要将______试样装入工作器脂杯，使之填满（其中心部分堆起高约______mm），装入工作器脂杯的试样不得有______存在，试样要恒温在25±0.5℃,从恒温浴中取出工作器，使试样在约______分钟内______次往复工作。锥体下落的时间要控制在______秒钟。

足够量；13；气泡；1；60；5.0±0.1

79.进行润滑脂锥入度测定时，圆锥体尖端与试样表面要刚好接触，如果相差1mm,锥入度则相差_________个单位。

10

80.GB/T 17040-2008硫含量的测定中可选用的比较合适的薄膜有        、      、

和聚酰亚胺膜。

聚脂膜；聚丙烯膜；聚碳酸酯膜

81.GB/T 17040-2008硫含量的测定中对报出结果的要求是将测定结果作为试样的总硫含量，以          的形式报告结果，修约至         。

质量分数（%）；三位有效数字

82. SH/T0689-2000适用于测定总硫含量在              的石脑油、馏分油、发动机燃料和其他油品。

1.0～8000mg/kg

83. SH/T0689-2000适用于测定沸点范围约         ℃，室温下粘度范围约        mm2/s

之间的液态烃中总硫含量。

25～400；0.2～10

#### 二、选择题

1.按照GB/T265方法测油品的运动粘度时，应根据(　　)选用适当的粘度计，务使流动时间在要求的范围内。

（A） 试验的温度  （B） 试样的密度 （C） 试样的颜色  （D） 大气压

A

2.某油品的运动粘度估计为25mm2/s，所选毛细管粘度计的系数应小于（    ）。

（A）0.21      （B）0.125     （C）0.50       （D）0.25

B

3.在按照GB/T265方法测运动粘度时，下列因素中的(　　)可能使测定结果偏低。

（A） 水浴温度偏高   （B） 毛细管中的油样有气泡

（C） 油样有杂质     （D） 毛细管直径太小

A

4.用酸度计测定油品水溶性酸或碱，pH为（   ）即可认为油品中无水溶性酸或水溶性碱。

（A）7.0       （B）6.5～7.5      （C）6.0～8.0      （D）5.0～9.0

D

5.测定油品水溶性酸或碱时，若产生乳化应（  ）。

（A）洗净仪器重试验

（B）用95%乙醇代替蒸馏水重新试验

（C）加入与蒸馏水的量一样多的95%的酒清重新试验

（D）用50～60℃的1：1 95%乙醇水溶液代替蒸馏水重新试验

D

6.测定油品水溶性酸或碱试验之前，摇动试样瓶中的试样，时间应为（   ）。

（A）5分钟     （B）3分钟   （C）2分钟        （D）不得摇动

A

7.测定油品的闭口闪点时，点火应从预计闪点到达前（   ）℃开始。

（A）23         （B）28       （C）18          （D）23±5

D

8.测定油品的闪点时，若升温速度过快，则会造成(　　)。

（A） 油蒸气挥发过多，闪点偏低   （B） 油蒸气大量挥发，闪点偏高

（C） 对闪点结果无影响           （D） 无规律，有时偏高，有时偏低

A

9.GB/T260测定水分试验之前，摇动试样瓶中的试样，时间应为（   ）。

（A） 5分钟    （B） 3分钟   （C）2分钟      （D）不得摇动

A

10.用蒸馏法测水分，若结果偏低，原因可能是(　　)。

（A） 溶剂水分未脱尽      （B） 试验前冷凝管壁没用棉花擦

（C） 冷凝管上端没有塞住  （D） 停止加热后冷凝管内壁的水滴未刮下

D

11.湿度对水分测定结果有影响，下列测定注意事项属于防止湿度对测定结果影响的是(　　)。

（A） 保证密封性

（B） 避免阳光直接照射

（C） 更换干燥硅胶

（D） 更换电极

AC

12.利用库仑计法水分测定仪测定水分时，样品测定结束的条件是(　　)。

（A） 到达设定测定时间   （B） 到达设定的灵敏度范围内

（C） A或B   （D） A＋B

C

13.下列库仑水分测定仪的仪器维护项目，属于增加滴定池密封性的是(　　)。

（A） 更换进样垫

（B） 排泄嘴紧固

（C） 电极接口紧固

（D） 干燥管连接紧固

ABD

14. SH/T 0175馏分燃料油氧化安定性测（加速法）测定普通柴油氧化安定性试验用玻璃仪器用(　　)清洗。

（A） 三合剂

（B） 中等碱性清洗剂

（C） 蒸馏水

（D） 丙酮

ABCD

15.测定普通柴油酸度要用浓度为（   ）的乙醇作抽提液。

（A） 60%    （B） 80%   （C） 85%  （D）95%

D

16.测定普通柴油酸度，滴定应在(   )分钟内完成。

（A） 5    （B） 3   （C） 1   （D） 0. 5

B

17.测定普通柴油酸度时，如果滴定时间过长，会使测定结果(　　)。

（A） 偏小    （B） 偏大    （C） 不变   （D） 无法确定

B

18.《石油产品残炭测定法（康氏法）》中规定，根据预计残炭生成量5～15%的样品，应称取试样量（  ）克。

（A）15±0.5  （B）10±0.5  （C）5±0.5　  （D）3±0.1

C

19.恒重坩埚时，灼烧坩埚所用的温度（       ）。

（A）可以不控制                  （B）应高于灼烧沉淀所用的温度

（C）应低于灼烧沉淀所用温度      （D）应与灼烧沉淀所用温度相同

D

20.铜片腐蚀试验适用于(　　)。

（A）汽油     （B）柴油        （C）润滑油      （D）重质液体石蜡

ABC

21.在GB/T380燃灯法硫含量中使用的指示剂用（  ）混合而成。

(A) 3份体积的0.2%溴甲酚绿-乙醇溶液和1份体积的0.2%甲基红乙醇溶液

(B) 5份体积的0.2%溴甲酚绿-乙醇溶液和1份体积的0.2%甲基红乙醇溶液

(C) 5份体积的0.2%溴甲酚绿-乙醇溶液和3份体积的0.2%甲基红乙醇溶液

(D) 1份体积的0.2%溴甲酚绿-乙醇溶液和5份体积的0.2%甲基红乙醇溶液

B

22.用燃灯法测定石油产品硫含量时，每个灯的火焰高度须调整为（  ）mm。

（A）3～5     （B）4～6    （C）5～7     （D）6～8

D

23.GB 18351-2010标准规定测定硫含量的仲裁以（  ）方法测定结果为准。

（A） GB/T11140    （B） SH/T0689      （C） GB/T380    （D） SH/T0253

B

24.利用SH/T0689紫外荧光法测定液态烃中的总硫含量，其卤素含量低于（    ）。

（A）0.35%（质量分数）    （B）0.3%（质量分数）

（C） 0.1%（质量分数）     （D） 0.5%（质量分数）

A

25.某汽油的硫含量为2ppm，可以用以下哪种方法测定？（      ）

（A）SH/T 0253  　　（B）SH/T 0689　　（C）SH/T 0742 　Ｄ、GB/T 11140

AB

26.能量色散X射线荧光法元素激发条件可用(　　)控制。

（A） 调节X射线管电压        （B） 调节X射线管电流强度

（C） 增加测定时间            （D） 增加X射线强度

A

27.GB/T6536蒸馏测定法，按油品馏分类型、初馏点、终馏点和（  ）将油品分为五组，每组试验条件有所差别。

（A）辛烷值     （B）表面张力   （C）饱和蒸汽压       （D）密度

C

28.按照GB/T6536方法进行蒸馏试验，测得回收量85.0mL、90.0mL时的温度（修正后）分别为181.5、201.0℃，从试验数据计算的损失百分数为4.7%。问：在90%蒸发百分数时的温度计的读数为(　　)。

（A） 182.7     （B） 185.2    （C） 199.0    （D） 188.5

A

29.GB/T6536石油产品蒸馏测定法中一组﹑二组样品终馏点应为（  ）℃。

（A） ≥250     （B） ≤250    （C） ＞250     （D） ＜250

B

30.GB/T6536石油产品蒸馏测定法中三组样品初馏点应为（  ）℃。

（A）≥100    （B） ≤100   （C） ＞100      （D） ＜100

B

31.根据GB/T6536方法规定，普通柴油的初馏点馏出时间为（   ）。

（A）5-10分钟     （B）2-5分钟    （C）5-15分钟   （D）10-15分钟

C

32.车用乙醇汽油中乙醇馏分应在全部蒸馏馏分的（  ）。

（A）  初馏点～10%   （B）  10%～50% （C） 50%～95% （D）95%以后

B

33.按GB/T6536方法进行油品蒸馏试验，干点是指（  ）时的温度。

（A）蒸馏烧瓶中液体全部汽化   （B）蒸馏烧瓶最低点液体全部汽化

（C）温度计水银柱升至最高点   （D）温度计水银柱静止

B

34.GB/T6536蒸馏法测汽油馏程时，要求量筒的冷浴温度为（  ）℃。

（A）0~5     （B）0~1  （C）0~4   （D）13~18

D

35.在GB/T6536蒸馏测定方法中，涉及到三种孔径的支板，以下四种孔径的支板中（  ）不是方法中涉及到的。

（A）30mm    （B）32mm   （C）38mm   （D）50mm

A

36.在720mmHg大气压下测定馏程，则修正后馏出温度较修正前（  ）。

（A）大     （B）小   　（C）一样     （D）不一定

A

37.用GB/T8019测定车用汽油的溶剂洗胶质时，蒸发浴温度控制在（    ）℃。

（A）100~105    （B）120~125    （C）160~165     （D）180~185

C

38.雷德饱和蒸气压可用于评定发动机燃料的（    ）。

（A）加速性能      （B）减速性能       （C）燃烧性能     （D）启动性能

D

39.按照GB/T8017方法测汽油的蒸气压，测得的结果比正常值高，其原因可能是(　　)。

（A） 仪器漏气           （B） 水浴温度稍高

（C） 没有用力摇测量器   （D） 安装空气室与汽油室时间超过10秒钟

B

40.在雷德饱和蒸气压测定中，如果不用力摇动测定器，会使测定结果(　　)。

（A） 偏小     （B） 偏大        （C） 不变      （D） 无法确定

A

41.雷德饱和蒸气压测定中，尤其需要着重注意的是(　　)。

（A） 压力表的校对          （B） 温度控制

（C） 检查泄漏              （D） 仪器的摇荡

ABCD

42.测量石油和液体石油产品密度时，读数要精确到(   )克/厘米3。

（A）0.01    （B）0.001   （C）0.002      （D）0.0001

D

43.测定石油和液体石油产品密度时，量筒内径应至少比所用的石油密度计的外径大（  ）。

（A）15mm   	（B）20mm     （C）25mm     （D）35mm

C

44.测定石油和液体石油产品密度时，量筒高度应能使石油密度计漂浮在试样中，石油密度计底部距离量筒至少（  ）。

（A）15mm   （B）20mm   （C）25mm     （D）35mm

C

45.以下哪一个试验需要预先对试样（含水0.6％）进行脱水。（  ）

（A） 机械杂质 （B）运动粘度  （C）凝点 （D）残炭

BCD

46.测凝点时，冷却剂的温度要比预计凝点低(   )℃。

（A） 5～10       （B）10～15    （C）4～5      （D）7～8

D

47.GB/T4756石油液体手工取样法，上部样是指石油液体的顶表面下其深度的（   ）液面处所取得的样品。

（A）六分之一    （B）五分之一     （C）四分之一     （D）三分之一

A

48.在测定石油、深色石油产品、带添加剂的润滑油和添加剂中的机械杂质时，采用不超过80度的（    ）冲洗滤纸或微孔玻璃过滤器。

（ A ） 水    （B）苯    （C） 甲苯    （D） 乙醇

C

49.测机械杂质时，要根据不同的情况选用溶剂。使用溶剂的目的是(　　)。

（A） 溶解杂质    （B） 与矿物盐发生反应   （C） 溶解油类等有机成分   （D） 除掉有机酸

C

50.测机械杂质时，如试样含水较难过滤，加入(　　)可除去水分。

（A） 苯   （B） 汽油    （C） 石油醚    （D） 乙醇－乙醚混合液

D

51.电位滴定法测定石油产品硫醇硫用溶液是硝酸银－异丙醇溶液，异丙醇的作用是(　　)。

（A） 增大硝酸银在试样中的溶解度

（B） 减少硫醇银沉淀吸附硝酸银沉淀的倾向

（C） 硫醇与硝酸银反应生成难溶的硫醇银溶液吸附硝酸银

（D） 指示终点明显

AB

52.馏分燃料中硫醇硫测定法规定，当试样中元素硫存在过量时，硫化银沉淀的终点与硫醇银位置(　　)，按硫醇硫进行计算。

（A） 超前       （B） 滞后         （C）相同         （D） 无法判断

C

53.电位滴定法测定硫醇硫所用滴定剂，使用前通入氮气数min，其目的是排除滴定溶液中的(　　)。

（A） 二氧化碳        （B） 溶解氧

（C） 硫化氢          （D） 二氧化硫

B

54.配制0.01mol/L硝酸银醇标准溶液的有效期为（  ）。

（A）15天   （B）1个月  （C）3天  （D） 二个月

C

55.玻璃电极在连续使用一周后，若电极球表面污染，可将电极球部放在重铬酸钾-硫酸洗液中浸泡（  ） ，取出用水冲洗干净，浸入蒸馏水中备用。

（A）30秒   （B）1分钟   （C）5分钟   （D）20分钟

A

56.使用后的玻璃电极应洗干净，浸泡在（  ）中备用 。

（A）稀盐酸   （B）稀碱液   （C）稀醋酸   （D）蒸馏水

D

57.测量pH值时甘汞电极内的（  ）饱和水溶液面要保持一定高度，不用时将两个橡皮套套上。

（A）氯化银      （B）氯化钾      （C）氯化钙   （D）氯化镁

B

58.甘汞电极使用（  ）周后，应将KCl溶液更新。

（A）一      （B）二      （C）三   （D）四

A

59.车用汽油诱导期试验用样品瓶用(　　)清洗。

（A） 胶质溶剂     （B） 水      （C） 去垢剂清洗液       （D） 蒸馏水

ABCD

60.汽油氧化安定性测定法（诱导期法）试验完成后，先冷却氧弹，慢慢放掉弹内压力，每次释放时间不得少于（   ）秒。

（A） 50秒     （B） 100秒       （C） 120秒      （D） 200秒

C

61. GB/T 11132-2008《液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法》测定汽油中烃类含量时，影响试验结果的主要因素有（    ）。

- 硅胶     （B） 压力     （C）温度     （D）C5以下轻烃

ABC

62. GB/T 11132-2008《液体石油产品烃类的测定 荧光指示剂吸附法》测定应注意(　　)。

（A） 硅胶符合要求            （B） 硅胶装填正确

（C） 醇类洗脱烃类必须完全    （D） 各种烃类区域划分正确

ABCD

63.下列关于液体石油产品烃类的测定（荧光指示剂吸附法）叙述中正确的是(　　)。

（A） 用振荡器目的是使硅胶装填更均匀

（B） 该测定法的光源为可见光源

（C） 精密内径吸附柱分析段的任何部分其长度变化不应超过0.5mm

（D） 精密内径吸附柱包括分离段和分析段

A

64.电位滴定分析过程中，分析时间过长，其原因是(　　)。

（A） 样品量过大            （B） 样品含量高

（C） 标准溶液浓度太小      （D） 前三者之一或复合作用

D

65.硫醇硫电位滴定分析中，结果重复性较差，可能的原因包括(　　)。

（A） 样品量变化大          （B） 滴定速度不一致

（C） 搅拌速度控制不好      （D） 样品含量高

ABC

66.通过PD（公斤）可以看出润滑油的（  ）性。

（A）油膜     （B）极压     （C） 最低负荷  （D）强度

B

67.石油倾点测定仪在使用中突然停机后，如再让压缩机启动应等(     )分钟后再开机。

（A）3      （B）2      （C）15      （D）10

C

68.石油倾点测定仪搬动和安装过程中,严禁倾斜超过(       )度角和撞击。

（A）30     （B）45     （C）60      （D）90

B

69.测定克利夫兰开口闪点时，试验火焰每次越过试验杯所需时间约为（    ）秒。

（A）1           （B）2              （C）2~3           （D）1~3

A

70.测定克利夫兰开口闪点时，点火应从预计闪点前（     ）开始。

（A）18℃         （B）23℃          （C）28℃        （D）23±5℃

D

71.油品的水分离时间越长说明油品的抗乳化性能越（      ）。

（A）好       （B）差       （C）视油品而定      （D）视测试条件而定

B

72.测定钢网分油量时，恒温时间到达后钢网上的油滴应（     ）。

（A）移入烧杯  （B）不移入烧杯  （C）视油品而定  （D）视试验条件而定

A

73.测定油浴式滴点时，脂杯内外的两支温度计的（      ）高度一致。

（A）水银球   （B）预计滴点温度刻线   （C）76mm刻线    （D）200℃刻线

A

74.测定润滑脂锥入度时，润滑脂的恒温规定是（      ）。

（A）室温         （B）20±0.5℃     （C）25±0.5℃    （D）20±1℃

C

75.测定润滑脂工作锥入度时，一般应工作（   ）次。

（A）30          （B）60           （C）120             （D）100

B

76.测定润滑脂锥入度时，锥体下落的时间为5±(   )秒。

（A）1            （B）0.5            （C）0.2           （D）0.1

D

77.测定润滑脂工作锥入度，锥尖应（   ）。

（A）与试样刚好接触  （B）离试样1mm  （C）插入试样1mm （D）无要求

A

78. SH/T0689-2000方法规定采用的惰性气体可以是（     ）。

（A）氦气     （B）氖气      （C）氩气      （D）氪气

AC

三、判断题

1.GB/T 3535-2006《石油产品倾点测定法》标准规定倾点测定仪中的套管可以使用玻璃套管。（  ）

×

正确答案：GB/T 3535-2006《石油产品倾点测定法》标准规定倾点测定仪中的套管只能使用金属套管。

2.某一油品的运动粘度估计为150mm2/s，所选毛细管粘度计的系数应大于0.75mm2/s2。（  ）

×

正确答案：某一油品的运动粘度估计为150mm2/s，所选毛细管粘度计的系数应小于0.75 mm2/s2。

3.石油产品残炭测定法（GB/T268）中规定，在燃烧阶段，如果火焰高度和燃烧时间两者不可能同时符合要求时，则控制火焰高度符合要求更为重要。（  ）

×

正确答案：石油产品残炭测定法（GB/T268）中规定，在燃烧阶段，如果火焰高度和燃烧时间两者不可能同时符合要求时，则控制燃烧时间符合要求更为重要。

4.GB/T 261-2008《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》规定，在试样液面上方出现蓝色火焰时，立即读数作为试样的闪点。继续进行点火试验，应能继续闪火，才能认定测定有效。（  ）

×

正确答案：GB/T 261-2008《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》规定，在试样液面上方出现蓝色火焰时，立即读数作为试样的观察闪点。如果该闪点与最初点火点温度的差值在18度至28度范围之内，才能认定测定有效，否则应重新进行实验。

5.试验火焰引起试样上的蒸气闪火时的最高温度为闪点。（  ）

×

正确答案：试验火焰引起试样上的蒸气闪火时的最低温度为闪点。

6.在通风橱中检测油品的闭口闪点或者开口闪点的时候，可以打开通风橱排除油气。（  ）

×

正确答案：在通风橱中检测油品的闭口闪点或者开口闪点的时候，不可以打开通风橱排除油气。

7.在同一个通风橱可以同时做开口闪点和闭口闪点。（  ）

×

正确答案：在同一个通风橱不可以同时做开口闪点和闭口闪点。

8.绝不允许在无冷却水的情况下开启半导体致冷的凝点测定器。（  ）

√

9.如需要检查试样的凝点是否符合技术要求，应采用比技术标准所规定的凝点高2℃来进行试验，此时液面的位置如能够移动，就认为凝点合格。（  ）

×

正确答案：如需要检查试样的凝点是否符合技术要求，应采用比技术标准所规定的凝点高1℃来进行试验，此时液面的位置如能够移动，就认为凝点合格。

10.燃灯法测定油品硫含量的基本原理是：石油中的硫化物在测定器的灯中完全燃烧生成三氧化硫。（  ）

×

正确答案：燃灯法测定油品硫含量的基本原理是：石油中的硫化物在测定器的灯中完全燃烧生成二氧化硫。

11.燃灯法测定硫含量时，碳酸钠水溶液主要作为吸收SO3之用。（  ）

×

正确答案：燃灯法测定硫含量时，碳酸钠水溶液主要作为吸收SO2之用。

12.测定石油产品水分所用的冷凝管是球形冷凝管。（  ）

×

正确答案：测定石油产品水分所用的冷凝管是直管式冷凝管。

13.测定石油产品酸值时，加热锥形瓶可用电炉。（  ）

×

正确答案：测定石油产品酸值时，加热锥形瓶可用电热板或水浴。

14.测密度时，当记完密度计读数后，应立刻测定试样的温度。（  ）

√

15.测定不透明液体石油产品密度时，密度计读数为液体弯月面上缘与密度计刻度相切的那一点。（  ）

√

16.密度是物质在温度20℃时单位体积的重量，以g/cm3， kg/m3单位表示。（  ）

×

正确答案：标准密度是物质在温度20℃时单位体积的质量，单位是g/cm3或kg/m3。

17.测定雷德饱和蒸气压时，测定器的摇动应尽可能迅速以避免测定器的冷却。（  ）

√

18.饱和蒸气压是指在气、液两相达到动态平衡时液面上的蒸气所显示的最大压力。（  ）

√

19.测定发动机燃料的饱和蒸气压可以判断燃料蒸发性的大小。（  ）

√

20.雷德饱和蒸气压越小，运输保管时轻组分的损失越小。（  ）

√

21.在测油品的雷德蒸气压过程中，若发现仪器漏气，处理好后可继续试验。（  ）

×

正确答案：在测油品的雷德蒸气压过程中，若发现仪器漏气，应予舍弃并重新试验。

22.用雷德法测油品的蒸气压，安装仪器前要用力摇动空气室，以排干其从水浴中带出的水。（  ）

×

正确答案：用雷德法测油品的蒸气压，安装仪器前不要用力摇动空气室，防止室温空气与空气室内的37.8℃空气发生对流。

23.如果试验温度高（低）于100℃，则实测诱导期高（低）于实际诱导期。（  ）

×

正确答案：如果试验温度高（低）于100℃，则实测诱导期低（高）于实际诱导期。

24.车用汽油馏程测定（GB/T6536）所用的温度计的规格是0～180℃内标式温度计。（  ）

×

正确答案：测定汽油馏程所用的温度计的规格是-2～300℃棒式温度计。

25.GB/T6536-2010《石油产品常压蒸馏特性测定法》中，温度计在指示温度371℃以上使用后，可以再次使用。（  ）

×

正确答案：GB/T6536-2010《石油产品常压蒸馏特性测定法》中，温度计在指示温度371℃以上使用后，不经零位校正，就不应再次使用。

26.油品在规定条件下进行馏程测定中，烧瓶底部最后一滴液体汽化一瞬间所观察到的温度为终馏点。（  ）

×

正确答案：油品在规定条件下进行馏程测定中，烧瓶底部最后一滴液体汽化一瞬间所观察到的温度为干点。

27. SH/T 0175-2004《馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法）》中所使用到的三合剂如果其中有纯度不高的试剂，将会造成粘附性不溶物的量增加。（  ）

√

28.柴油贮存安定性试验用的玻璃仪器和氧化管在使用前必须用铬酸洗液清洗干净。（  ）

×

正确答案：柴油贮存安定性试验用的玻璃仪器和氧化管在使用前不能用铬酸洗液清洗，防止铬的干扰。

29.一般来说，油品中芳烃含量越低，苯胺点就越低。（  ）

×

正确答案：一般来说，油品中芳烃含量越低，苯胺点就越高。

30.在电位分析中，电极电位随待测离子活度不同而变化的电极称参比电极。（  ）

×

正确答案：在电位分析中，电极电位随待测离子活度不同而变化的电极称指示电极。

31.在电位分析中，电极电位值恒定的电极称指示电极。（  ）

×

正确答案：在电位分析中，电极电位值恒定的电极称称为参比电极。

32.电位滴定法适于浑浊、深色溶液或找不到合适指示剂的容量分析法。（  ）

√

33.玻璃电极连续使用一周后，若电极球表面污染，可将电极浸泡在浓度为0.1moL/L  HCL水溶液中约10～20min后用水洗净，浸在蒸馏水中备用。（  ）

√

34.玻璃电极玻璃膜易破碎，安装电极时，甘汞电极的位置应装得比玻璃电极略低些，以保护玻璃电极。（  ）

√

35.玻璃电极不能在强酸、强碱溶液中使用。（  ）

√

36.在电位分析中，Ag-AgCl电极只能作为参比电极。（  ）

×

正确答案：在电位分析中，Ag-AgCl电极常作为参比电极，也可用作指示电极。

37.指示电极是测量电池电动势的基准。（  ）

×

正确答案：参比电极是测量电池电动势的基准。

38.能斯特方程式表示电极电位与溶液中离子活度有一定关系，在一定条件下可用浓度代替活度。（  ）

√

39.电位滴定中，确定终点的方法分三类。（  ）

×

正确答案：电位滴定中，确定终点的方法分作图法和计算法两类。

40.喷气燃料、煤油中含分子量较高的硫醇，用碱性滴定溶剂，则有利于在滴定过程扣更快达到平衡。（  ）

×

正确答案：喷气燃料、煤油中含分子量较高的硫醇，用酸性滴定溶剂，则有利于在滴定过程扣更快达到平衡。

41.测定硫醇硫试样中，当硫醇和元素硫两者共存时，与只有硫醇存在相比初始电位应更负。（  ）

√

42.测100℃运动粘度大于20mm2/s油品的机械杂质，则需称取100g试样进行实验。（  ）

×

正确答案：测100℃粘度大于20mm2/s油品的机械杂质，则需称取50g试样进行实验。

43.铜片腐蚀试验主要是定性地检查试油中是否含有腐蚀金属的活性硫化物或游离硫。（  ）

√

44.某油品经铜片腐蚀试验后，铜片被银色所覆盖，该油品的腐蚀级别为2c。（  ）

×

正确答案：某油品经铜片腐蚀试验后，铜片被银色所覆盖，该油品的腐蚀级别为2d。

45.液体石油产品烃类组成测定前，试样和进样注射器（包括针头）应冷至室温。（  ）

×

正确答案：液体石油产品烃类组成测定前，试样和进样注射器（包括针头）应冷至4℃以下。

46.测量汽油溶剂洗胶质时，温度过高，而风速过小，测定结果偏低。（  ）

×

正确答案：测量发动机燃料实际胶质时，温度过高，而风速过小，测定结果偏高。

47.测汽油溶剂洗胶质含量时，当油气停止冒出而且烧杯底和烧杯壁呈现干燥的残留物或出现不再减小的油状残留物时，即认为蒸发完毕。（  ）

√

48.测汽油溶剂洗胶质含量时，用正庚烷进行抽提直至抽提液不带色。（  ）

×

正确答案：测汽油溶剂洗胶质含量时，用正庚烷进行抽提不能超过3次，因为部分不能溶解的胶质可能会由于机械操作而损失，这样会导致测得的溶剂洗胶质含量偏低 。

49.SH/T0689紫外荧光法可以较准确地测定硫含量较低的油样，适用于沸点为25～400℃的轻质石油产品，室温下粘度范围约0.2～10 mm2/s之间的液态烃中总硫含量；适用于总硫含量在1.0～8000ppm的石脑油、馏分油、发动机燃料和其他油品；适用于测定卤素含量低于0.35%（m/m）的液态烃中的总硫含量。（  ）

√

50.试样经预热后，在规定速度下冷却，每间隔2℃检查一次试样的流动性，记录观察到试样能流动的最高温度作为倾点。（  ）

×

正确答案：试样经预热后，在规定的速度下冷却，每间隔3℃检查一次试样的流动性，记录观察到试样能流动的最低温度作为倾点。

51.倾点测定仪的致冷效果与环境温度、通风条件的好坏有很大关系。（  ）

√

52.GB/T269-1991《润滑脂和石油脂锥入度测定法》，清洗锥体时不要转动锥体，防止造成释放机构磨损。（  ）

√

53.GB/T269-1991《润滑脂和石油脂锥入度测定法》规定石油脂试料可以装在柔性的容器中。（  ）

×

正确答案：润滑脂和石油脂锥入度测定法（GB/T269-1991）规定石油脂试料可以装在金属制造的容器中，不能使用柔性的容器，因为手拿柔性的容器时，使石油有可能轻微工作，影响后面测试的结果。

54.GB/T269-1991《润滑脂和石油脂锥入度测定法》规定全尺寸润滑脂工作器应带有一支在25℃校正过的合适温度计，通过排气阀插入。（  ）

√

26.清洗紫外荧光硫的裂解管，注意不要把未干的裂解管装入氧化炉内，可能引起爆炸。       （    ）

√

#### 四、综合分析题

1. 什么叫馏程？请写出车用汽油10%、50%、90%蒸发温度及终馏点与使用性能的关系？

答：馏程是油品在规定条件下蒸馏，得到的从初馏点到终馏点表示其蒸发特性的温度范围。

10%蒸发温度表示汽油中所含轻质馏分的多少。它对汽油机启动的难易有决定性影响，同时与产生气阻的倾向有密切关系。10%蒸发温度低，说明轻质馏分多，汽油机易于起动，但也易产生气阻。

50%蒸发温度表示汽油的平均蒸发性，它与汽油机起动后升温时间的长短以及加速是否及时有关。

90%蒸发温度及终馏点表示汽油中所含重质馏分的多少。若90%蒸发温度和终馏点高，说明汽油中含重质馏分多。当使用这种汽油时，由于气化程度低，燃烧不完全，不但增加汽缸积炭，耗油量增大，而且未气化的油粒附着在汽缸壁上破坏润滑油膜，并有可能通过活塞环缝隙流到曲轴箱中稀释润滑油，增大机械的磨损和润滑油的消耗。

2.测定汽油馏程时，量筒口部用吸水纸或类似的材料盖住的目的什么？

答： 量筒口部用吸水纸或类似的材料盖住的目的是为了防止冷凝管上凝结的水分落入量筒内和减少蒸馏中的蒸发损失。

3.按GB/T 6536-2010《石油产品常压蒸馏特性测定法》要求，蒸馏汽、柴油其冷凝器冷浴的温度各是多少？为何不同？

答：蒸馏汽油其冷浴的温度应是0～1℃或0～5℃，柴油应是0～60℃。冷浴温度之所以根据不同油品调整不同温度，主要是因为汽、柴油的馏程范围不同，汽油中含轻质馏份较多，所以冷浴的温度较低。冷浴温度的确定只要能使试样沸腾后的蒸气在冷凝管冷凝为液体，并使其在管内能正常流动即可。

4.采用GB/T 6536-2010《石油产品常压蒸馏特性测定法》测定车用汽油的馏程时，温度计与蒸馏烧瓶应如何安装？

答：温度计的安装位置直接影响温度读数，安装时应注意将温度计水银球位于蒸馏烧瓶颈部的中央，毛细管的底端与蒸馏烧瓶的支管内壁底部的最高点齐平。蒸馏瓶的安装：用一个密合的软木塞、硅酮橡胶塞或由其他相当的聚合材料制成的塞子，将蒸馏瓶的支管紧密地装在冷凝管上，将蒸馏烧瓶调整在垂直位置，并使蒸馏烧瓶的支管伸入冷凝管内25—50mm。升高和调整烧瓶支板，使其对准并接触蒸馏烧瓶底部。

5.石油产品馏程测定时，为什么要对测定结果进行修正？

答：由于油品沸程受大气压影响很大，同一试样在不同的大气压下测定馏程，将得出不同的结果。所以当大气压高于或低于标准大气压时，测得的结果都应该进行修正。

6.简述蒸馏（GB/T6536）测定时的注意事项。

答：(1) 冷却器中的冷却介质要根据不同试样，调整不同温度，以达到使试样沸腾后的蒸汽在冷凝管冷凝为液体，并使其在管内正常流动。

(2) 量筒口要用吸水纸或类似的材料盖住，以防止水分落入量筒内和减少馏出物的挥发。

(3) 正确掌握加热速度是试验结果正确的关键。

(4) 蒸馏不同的石油产品要选用不同口径的蒸馏烧瓶支板。

(5) 试样含有水分时应按不同组别要求另取油样或脱水，否则不但影响测定结果，有时会发生冲油或爆炸。

(6) 仪器的安装、操作要按试验方法要求严格进行。

(7) 温度计要按规定正确安装。

(8) 大气压力会影响测定结果，所以当大气压高于或低于标准大气压时，对测得的结果要进行大气压力修正。

7.GB/T380-77（88）燃灯法测定硫含量试验中的碳酸钠能用量筒量取吗？

答：不能，由于该标准采用对加入的碳酸钠溶液进行回滴的方法，加入的碳酸钠溶液的量要准确，而一般量筒达不到要求的精度，故不能使用量筒。

8.简述博士试验（SH/T0174-92）的方法概要。

答：摇动加有亚铅酸钠溶液的试样，观察混合溶液外观的变化，判断混合溶液是否存在硫醇、硫化氢、过氧化物或元素硫。再通过添加硫磺粉，摇动并观察溶液的最后外观变化，进一步确认硫醇的存在。

9.写出博士试验的测定原理和主要反应。

答：博士试验可定性地检查燃料等轻质石油产品中的硫醇，测定原理是根据亚铅酸钠与硫醇反应，生成铅的有机硫化物，再与元素硫反应生成黑色硫化铅。

主要反应： （CH3COO）2Pb+2NaOH=Na2PbO2+2CH3COOH

Na2PbO2+2RSH=（RS）2Pb+2NaOH

(RS)2Pb+S=RSSR+PbS↓

10.用NB/SH/T0174-2015（博士试验法）方法对试样进行硫醇硫定性试验时如果发现试样中含硫化氢或过氧化物，是否可以继续进行试验？

答：不可以，有硫化氢存在应按方法要求除去硫化氢后再进行试验，有过氧化物存在，若含量已达到干扰测定结果的程度，该试验无效，应终止。

11.在博士试验（NB/SH/T0174-2015）中，如何证实试样中含有过氧化物？

答：重新取10ML试样置于混合量筒中，加入2ML碘化钾溶液、几滴乙酸溶液和几滴淀粉溶液。剧烈振荡混合量筒15S，待混合溶液澄清后观察水层颜色。如果水层出现蓝色，证明存在足以使试验结果无效的过氧化物。

12.电位滴定法测定馏分燃料油中硫醇硫含量的原理是什么？

答：用电位滴定法测定馏分燃料油中的硫醇硫是基于硫醇的官能团-SH与硝酸银反应，生成难溶的硫醇银沉淀，其反应为RSH+AgNO3=RSAg↓+HNO3,此法的滴定终点不是依靠指示剂来确定，而是用玻璃参比电极和银—硫化银指示电极之间的电位突跃指示滴定终点。

13.电位滴定法如何确定滴定终点？

答：在电位滴定操作中，随着标准滴定溶液的滴加，被滴定的离子浓度不断降低，指示电极的电位也相应的发生变化，到达化学计量点附近时，被测离子的浓度发生突跃，引起指示电极的电位发生突跃，使整个电池的电动势发生突跃，找到这个突跃点即为滴定终点。

滴定终点的确定一般有以下三种方法：E—V曲线法、△E/△V—曲线法 、二次微商法。

14.电位滴定分析，对参比电极有何要求？

答：参比电极是测量电池电动势，计算电极电位的基准，因此要求它的电极电位已知而且恒定，在测量过程中，即使有微小电流通过，仍能保持不变， 它与不同的测试溶液间的液体接界电位差异应很小，数值很低，可忽略不计,并且容易制作，使用寿命长。

15.GB17930-2016标准中,溶剂洗胶质要求不大于5，如果测定结果为5.1，应怎样报出测定结果?依据的标准是什么？

答：应报出结果为5+，判定为该项指标不合格。依据是GB/T 8170“数值修约规则与极限数值的表示和判定”。

16.何谓汽油的未洗胶质、溶剂洗胶质？对加剂汽油溶剂洗胶质为什么必须用GB/T8019测定？

答：未洗胶质——车用汽油的蒸发残渣，未经进一步处理。溶剂洗胶质——非航空燃料的蒸发残渣经过正庚烷洗涤，除去洗涤液后的残渣，以mg/100mL表示。加剂汽油之所以要用GB/T8019测定胶质，因为汽油中加入的汽油清净剂，它是一种在试验条件下不挥发的高分子无灰添加剂，可以溶于正庚烷中，所以必须用GB/T8019来测。

17.欲测饱和蒸气压的试样取回后应如何操作，以防止轻质组分的损失而影响测定结果的准确性。

答：取回试样后，应立即用塞子封闭试样容器口,放在阴凉的地方，打开试样容器前，试样的容器和容器中的试样均应冷却到0～1℃，汽油室和连接装置也应达到0～1℃。

18.GB/T8017蒸气压测定法注意事项是什么？

答： （1）严格按标准取样，试样容器需附有倒油装置，防止倒油时油蒸气挥发；

（2）试验前试样管理很重要，应小心避免蒸发损失和轻微的组成变化，试样容器及在容器中的试样应冷却到0～1℃；

（3）为防止轻质油料挥发，渗漏容器中的试样不能用于试验，这是保证测量准确性的一个关键；

（4）蒸气压的测定应是被分析试样的第一个试验；

（5）试验水浴的温度应严格控制在37.8±0.1℃；

（6）压力表中不能有残存液体，否则影响读数准确性，压力表读数应用水银压差计较准；

（7）一定要用力剧烈摇动测定器，以保证气液平衡状态。

19.比较直馏汽油和热裂化汽油诱导期的长短，并说明理由。

答：直馏汽油和热裂化汽油相比，热裂化汽油由于含不饱和烃较多，如二烯烃等，所以氧化安定性差，诱导期短，而直馏汽油含有的不饱和烃较少，诱导期较长。

20.进行诱导期试验时，为什么第一次在氧弹中灌入的氧气达到一定的压力后要慢慢放出，再第二次灌入氧气？

答：（1）慢慢放出主要是防止油样在突然降压时从玻璃样品瓶中溢出，影响测定结果。

（2）为冲走弹内原有的气体，保证氧气浓度。

21.做诱导期试验的水浴温度是多少，若在高原地区进行诱导期试验应采取什么措施？

答：温度为98℃～102℃，若在高原地区，因大气压较低，允许往水里加较高沸点的液体，如乙二醇，使水浴温度维持在98℃～102℃。

22.做铜片腐蚀试验的意义是什么？

答：(1)通过铜片试验，可以判断试样中是否有能腐蚀金属的游离硫、活性的硫化物；

(2)可以预知油料在使用过程中对金属腐蚀的可能性。

所以各种油脂都要求腐蚀试验必须合格。

23.测定水溶性酸碱的意义是什么？

答：(1)油品中检出有水溶性酸碱，说明油品在酸碱精制处理时，酸没有完全中和或碱洗后用水冲洗的不完全。水溶性酸几乎对所有金属都有强烈的腐蚀作用，碱对铝有腐蚀。

(2)油品中存在有水溶性酸碱会促使油品老化。水溶性酸碱在大气中的水分、氧气及热的作用下，会引起油品氧化、胺化和分解，加速油品变质。

(3)轻质燃料油、未加添加剂的润滑油中，都不允许有水溶性酸碱。

24.测定水溶性酸碱一般用什么指示剂?什么颜色说明油料中含水溶性酸或碱?

答：测定水溶性酸碱用甲基橙和酚酞作指示剂，采用甲基橙指示剂时，抽提液呈红色说明试样含水溶性酸；采用酚酞指示剂，若呈现玫瑰红色或红色，说明试样中含水溶性碱。

25. GB/T 11132荧光指示剂吸附法测定族组成，硅胶为什么要活化？

答：主要是去除硅胶中的水分和易挥发物，增加硅胶的比表面积，从而提高硅胶的吸附活性。硅胶活化后存放在干燥器中，随时间延长，将使各烃类在柱中的显色变弱，为了保持硅胶的活性，应及时活化。

26. GB/T 11132荧光指示剂吸附法测定族组成，往吸附柱内填加硅胶时应注意什么？

答：在加硅胶时边振动边加，少量多次加，不要一次加满，以防硅胶在柱中分配不均匀。振动吸附柱时，用湿布擦拭整个吸附柱，消除静电，有助于更好地填装硅胶，填装结束后再振动吸附柱4分钟。

27.GB/T 11132荧光指示剂吸附法测定族组成时，加入样品前样品及注射器如何处理？装样时应注意什么？如何调节压力变化？

答：将样品及注射器冷却到2℃～4℃。

装样：取样品0.75 mL±0.03mL，迅速插入吸附柱硅胶面下30mm深处，并匀速推出，从顶部加入异丙醇至进料段球型磨口接头处。

压力调节：开始慢慢调节压力至14kPa±2 kPa，并保持2.5min±0.5 min，再调节压力至34kPa±2 kPa，再保持2.5min±0.5 min，最后一次调节压力至一个适当值，以便使分析时间控制在1h左右。

28. 有一个试样用GB/T 11132测得饱和烃区域长度为231mm，烯烃区域长度为167mm，芳烃区域长度为121mm，用SH/T 0663测得该样中MTBE占4.85％（体积分数），乙醇占3.4％（体积分数），计算该试样修正后每种烃类的体积分数。

解： 各烃的长度总和=231+167+121

=519mm

芳烃体积分数=(121/519)×100×(100-4.85-3.4)/100

=21.4%

烯烃体积分数=(167/519)×100×(100-4.85-3.4)/100

=29.5%

饱和烃体积分数=(231/519) ×100×(100-4.85-3.4)/100

=40.8%

答：芳烃含量为 21.4%（体积分数），烯烃含量为 29.5%（体积分数），饱和烃含量为 40.8%（体积分数）。

29. GB/T 11132荧光指示剂吸附法测定族组成时，如何测量各族组分段的长度？

答：饱和烃：试样前沿至黄色荧光最先达到最强烈的位置之间的距离。

烯烃：黄色荧光最先达到最强烈位置至出现首次出现强蓝色荧光的位置之间距离。

芳烃：首次出现强蓝色荧光的位置至第一个红或棕色环的上端之间的距离。

30. GB/T 11132荧光指示剂吸附法测定族组成，如何判断醇类洗脱烃类比较完全？

答：醇类洗脱烃类不完全将会导致测定结果不准确，洗脱烃类完全程度可从吸附柱内烃类区域总长来判断，烃类区域总长不小于500mm表明醇类洗脱烃类完全。

31.简述测定车用汽油辛烷值的意义。

答：(1)车用汽油的牌号按照研究法辛烷值区分。

(2)辛烷值是表示汽油发动机燃料抗爆性能好坏的一项重要指标。辛烷值越高，抗爆性越好。可提高发动机功率。增加行车里程，节约燃料。

(3)汽油的辛烷值和汽油的化学组成有关。测辛烷值可大略判断汽油的主要成分。直馏汽油辛烷值低，而裂化汽油因有较多异构烃或烯烃，辛烷值较高。铂重整汽油有较多芳烃，辛烷值很高。

(4)加有抗爆剂的汽油辛烷值，可估量抗爆剂的效果，找出适宜的抗爆剂加入量。

32.用密度计测定石油产品密度时如何读数？

答：当石油密度计静止并离开量筒壁自由地漂浮时，读取密度计刻度值，读到最接近刻度间隔的1/5。使用SY—02、SY—05、SY—10型密度计，对于测定透明液体，读数为液体主液面与密度计刻度相切的那一点，对于测定不透明液体，读数为液体弯月面上缘与密度计刻度相切的那一点；使用SY—Ⅰ型和SY—Ⅱ型密度计，读取试样的弯月面上缘与石油密度计干管相切处的刻度，读数时，视线要与试样的弯月面上缘成一水平面。

读密度值时，同时要读取试样试验温度。

33.测密度时对所用的温度计有何要求？

答：温度计应是检定合格的，-1℃～38℃范围的温度计，分度值应为0.1℃全浸式水银温度计。-20℃～102℃范围的温度计，分度值应为0.2℃全浸式水银温度计。

34. GB/T1884密度测定法中对环境温度和试样温度如何规定？

答：环境温度规定：若试验前后环境温度变化大于2℃，应使用恒温浴，以免温度变化太大。

试样温度规定：试验前对混合均匀试样进行测量，取出温度计；读取密度后，用温度计搅拌试样均匀后再次读数，密度测量前后温度之差不能大于0.5℃，否则重新进行试验，直到温度变化稳定在±0.5℃以内。

35.某一油品，用石油密度计测得当温度为24.7℃，视密度为803.5kg/m3,问20℃的密度为多少？视密度换算表如下（部分表）：

解:按照GB/T 1885规定，温度采用靠近原则查表应查24.75℃

查得24.75℃视密度为803.0及805.0时20℃密度分别为806.4及808.4，计算密度尾数修正值为：

(808.4-806.4)×(803.5-803.0)/(805.0-803.0) =0.5

因此，24.75℃视密度为803.5kg/m3，20℃的密度为：

806.4+0.5=806.9 (kg/m3)

答：20℃的密度为806.9 kg/m3

36.测闭口闪点的方法原理是什么？

答：方法原理是：在密闭容器内加热石油产品，当石油蒸气与周围空气的混合气达到一定浓度后，遇火焰即可闪火。

37.按照GB/T 261-2008步骤A测定闭口闪点时，升温速度和点火间隔应如何控制？

答：在整个试验期间，试样以5℃/min～6℃/min的速率升温，且搅拌速率为90 r/min～120r/min。

当试样的预期闪点不高于110℃时，从预期闪点以下23±5℃开始点火，试样每升高1℃点火一次；当试样的预期闪点高于110℃时，从预期闪点以下23±5℃开始点火，试样每升高2℃点火一次。

38.测定石油产品凝点，在试管外再套一玻璃管的作用是什么？

答：主要作用是控制冷却速度，保证试管中的试油缓和、均匀地冷却，保证测定结果准确。

39.测定石油产品凝点时，为什么看完一次液面是否移动，试油都要重新预热到50±1℃？

答：主要目的是将油品中石蜡晶体溶解，破坏其结晶网络。

40.测定石油产品凝点前，对试样加热有什么要求；为什么？

答：测凝点前，要将试管预热至试样达50±1℃。因为存在于油中的蜡在低温下析出，逐渐形成结晶网，加热的目的主要是为了破坏结晶网，使其成流动状态。

41.柴油低温性能的项目有凝点、冷滤点，写出他们之间的区别和联系。

答：凝点是指试样在规定条件下冷却至停止流动时的最高温度，冷滤点是指在规定条件下，20mL试油开始不能流过过滤器或试样流过过滤器的时间大于60s或试样不能完全流回试杯的最高温度，二者均是评价柴油低温性能的指标，对同一油品，一般其冷滤点高于凝点。两者相比，冷滤点与柴油的实际使用性能有更好的适用性，尤其是加有流动改进剂的柴油凝点与实际使用结果偏差很大，所以测定冷滤点很重要。

42.为什么控制冷却剂的温度要比试油的预期凝点低7～8℃?

答： 冷却速度对凝点测定结果有较大影响，因此要控制冷却浴的温度比试样的温度低7～8℃，如果冷浴温度过低，会造成试样冷却速度过快，当试样被迅速冷却时，随着油品粘度的增大，晶体增长的很慢，在晶体尚未形成坚固的“石蜡结晶网络”前，温度已经降低了很多，对有些油品会造成凝点测定结果偏低；但是冷却速度过慢，有些油品石蜡结晶体迅速形成，阻止油品的流动，造成测定结果偏高。

43.有一套测定粘度的常用温度计，修正值分别为：

1#(20℃)：-0.04℃,  2#(40℃)：+0.15℃,   3#(100℃)：-0.13℃

试确定测20℃、40℃、100℃运动粘度时，温度计应控制温度范围的示值是多少?

解： 由于测定粘度时的温度范围为控制点±0.1℃，所以示值范围应为：

1#：（20.00+0.04）±0.1＝20.04±0.1（℃）

2#：（40.00-0.15）±0.1＝39.85±0.1（℃）

3#：(100.00+0.13)±0.1＝100.13±0.1（℃）

44.测运动粘度时，流动时间为什么不能太短?

答：流动时间太短，流动速度则太快，在毛细管中易形成紊流，使运动粘度计算公式不再适用，而且，流动时间太短，较小的绝对误差也会引起较大的相对误差。

45.为什么装入粘度计中的试样不许有气泡？

答：试油中存有气泡会影响装油体积，而且进入毛细管后可能形成气塞，增大了液体流动的阻力，使流动时间拖长，测定结果偏高。

46. 粘度计常数为0.4780，试样在50℃时的流动时间为：318.0 s、322.4s、322.6s和321.0s，求此试样50℃的运动粘度。

解：  流动时间的算术平均值为：τ50=(318.0 s+322.4+322.6+321.0)/4 =321.0s

各次流动时间与平均流动时间的允许差数为  =1.6s

因为318.0s与平均流动时间之差已超过1.6s，所以这个读数应弃去，计算平均时间时，只采用322.4s，322.6s和321.0s三个读数，它们与算术平均值之差，都没超过1.6s。

平均流动时间为：τ50=  =322.0s，三个读数与该平均值之差均未超出允差，故试样运动粘度测定结果为：

υ50=C·τ50=0.4780×322.0=153.9mm2/s

答：此试样在50℃时的运动粘度为153.9mm2/s。

47.做酸度使用的乙醇为什么要煮沸？

答： 煮沸乙醇是为了排除溶于乙醇中的二氧化碳和有利于将油品中酸性物质充分抽出。

48.测酸度时应注意哪些事项?

答：应注意以下事项：

- 配制标准溶液所用乙醇必须精制，以避免其中的醛、酸等干扰物的影响。

②尽量缩短滴定时间，以减少CO2的影响。

③指示剂不能过多或过少，滴定时应逐滴加入，控制用量。

④量取试样的温度应在20℃±3℃；

⑤正确判断终点。

49.测定酸度时加入指示剂的量为什么不能过多或过少？

答: 因为指示剂大多显弱酸性，在滴定时本身会消耗一定量的碱；指示剂过多会使变色缓慢，不易察觉终点；指示剂过少会使变色不明显，同样会影响测定结果。

50.在进行滴定试验过程中，指示剂法确定滴定终点有什么优、缺点？

答: 优点：操作简单，不需要特殊设备，应用比较广泛；

缺点：（1）每人对颜色的判断不同，造成测定误差；（2）深色或者有色溶液不能应用，有些滴定特别是弱酸弱碱滴定变色不敏锐，终点难判断。

51.精制乙醇的方法是什么？

答：取1.5g硝酸银溶解在10mL的水中，把它注入1L被处理的乙醇内，摇动几分钟；另取3.0g氢氧化钾溶解在10mL的蒸馏水中（必要时，可稍加热），也注入上面的乙醇中。猛烈地摇动这混合液，将其混合均匀，则有黑色沉淀生成，静置10～15分钟，使沉淀物积聚在瓶底，然后将上层清液滤入蒸馏瓶内，进行蒸馏，弃去最初蒸出和最后蒸出的100mL，收集78℃时的馏分，即为精制的乙醇。

52.做水分试验时，如何防止突沸？

答：为防止突沸，做水分试验时，试样与溶剂要搅拌均匀，并向烧瓶内加进几片碎瓷片或沸石。

53.石油产品水分测定法中加入溶剂的作用是什么？

答：（1）降低试样的粘度，免除含水油品沸腾时所引起的冲击和起泡现象，便于将水蒸发；

（2）溶剂蒸馏后不断冷凝回流到烧瓶内，可使水、溶剂、油品混合物的沸点不升高，防止过热现象，便于将水全部携带出来。

54.机械杂质对油品的使用有什么影响？

答：油品中含有机械杂质会影响其使用性能，如堵塞输油管、油嘴、滤清器，并增大机械磨损，变压器油中有杂质会降低耐电压，影响绝缘强度。

55.GB/T511机械杂质试验中为什么规定对使用的滤纸必须进行溶剂的空白试验补正？

答： 各种溶剂冲洗滤纸后对滤纸重量的增减情况不完全相同，用甲苯、蒸馏水冲洗滤纸后滤纸的重量减少；用乙醇、溶剂油冲洗后滤纸的重量增大，特别是乙醇对滤纸重量的增大更为明显，因此必须按规定对滤纸进行溶剂空白试验补正。

56. 按GB/T511机械杂质测定法要求，测L—AN10、L—CKC320两种油的杂质，各选用什么溶剂稀释试样和冲洗残渣？

答：测定L—AN10试样的机械杂质用温热的溶剂油稀释试样和冲洗残渣，测定

L—CKC320试样的机械杂质用温热的甲苯稀释试样和冲洗残渣。

57.做机械杂质时操作要点及注意事项？

答：(1)试样要摇动均匀，称样时要迅速准确。

(2)试样要按规定量称取，试样少将增大误差率。

(3)所用的溶剂必须过滤，保持纯净，所用溶剂应根据试样不同来选用。同一试样，使用不同的溶剂，会得出不同的测定结果。

(4)测定同一种试样，所用的滤纸或滤器，容积的种类，稀释、洗涤用的溶剂数量都必须一致。

(5)过滤、洗涤时要避免试样损失，滤纸要洗涤干净。全部操作要遵照重量分析的有关规定进行。倾倒滤液要沿玻璃棒流下，滤液不超过滤纸高度3/4。

(6)恒重时要严格控制温度和时间。含有杂质的滤纸恒重时，冷却时间要与干净滤纸恒重时的冷却时间一致，并必须使用同一台天平，同一盒砝码。

58. 测定机械杂质时用溶剂油作溶剂和用甲苯作溶剂，为什么会得出不同的结果？

答： 因为机杂种类不同，在溶剂油和甲苯中的溶解情况不完全一样，所以试验结果也会不同，因此在方法中对于不同品种的试样规定了不同的溶剂。

59.做灰分试验时，高温炉的温度应控制在多少度？煅烧多少时间？

答： 做灰分试验时，高温炉的温度应控制在775℃±25℃。先煅烧1.5～2小时，然后冷却称量重复煅烧至恒重。

60. GB/T508方法中，做灰分试验时，如果试样中有水，应如何操作？

答：如果试样中有水，应将装有试样和引火芯的坩埚放置电热板上，缓缓加热，使其不溅出，让水慢慢蒸发，直到浸透试样的滤纸可以燃着为止。

61. 采用GB/T508灰分测定法测定灰分应注意哪些事项？

答：(1)试油应充分摇动均匀。

(2)滤纸折成圆锥体，放入坩埚中要紧贴坩埚内壁，并让油浸透滤纸，以防止油没烧完而滤纸则早已烧完，起不到“灯芯”的作用。

(3)严格控制加热速度，维持火焰高度在100mm左右，以防试油飞溅以及过高的火焰带走灰分微粒。试油中含水时，开始加热要缓慢，让水分慢慢蒸发，直到浸透滤纸可以燃着为止。

(4)试油燃烧后放入高温炉煅烧时，要防止突然燃起的火焰将坩埚中灰分微粒带走。

(5)煅烧、冷却、称重应严格按规定的温度和时间进行。

62.采用GB/T508方法测定油品灰分时，为什么要控制加热强度？

答：为防止试油飞溅溢出以及过高的火焰带走灰分微粒影响试验结果。

63.灰分和硫酸盐灰分有什么不同？

答：灰分是指在规定的条件下灼烧试油所剩下的不燃物质，硫酸盐灰分是指在规定条件下油品被炭化后，经硫酸处理后再灼烧所剩下的不燃物质。

64. GB/T268康氏残炭测定中如何控制好预热期、燃烧期、强热期三个阶段的加热强度和时间？

答：在预热期要根据试油馏分的轻重情况，调整好喷灯的火焰，使加热始终保持均匀，预点火阶段时间控制在10±1.5min；在燃烧期，勿使火焰超过火桥，油蒸汽燃烧阶段时间应控制在13±1min；强热期应增强煤气喷灯的火焰，使外铁坩锅的底部和下部成樱桃红色，并准确保持7min。

65. GB/T268康氏残炭测定法规定喷灯移开后，需待仪器冷却到不见烟才能打开坩埚盖，为什么必须严格遵守？

答：方法规定冷却时间约15分钟，期间试样温度从600-700℃降至200℃左右，若一停止加热就揭开外铁坩埚盖，空气进入后残炭在高温下与氧气作用立即烧掉，使结果偏小，如超过时间未取出，因温度降至很低，可能吸收空气中的水分增加坩埚的重量影响测定结果，因此应严格遵守试验规定。

66. GB/T268康氏残炭测定法中加热强度控制不好会有哪些影响？

答：康氏残炭测定法中，加热强度和加热时间的控制是测定操作中的关键，因为加热强度与生成残炭的组成和数量有密切关系。在预热期时，如加热强度过大，试油会飞溅出坩埚外，使燃烧时的火焰超过火桥，造成燃烧期提前结束，使测定结果偏低，如加热强度小，使燃烧期时间延长，延长的时间越长，测出的残炭结果越大。燃烧期应控制好加热强度，使火焰不超过火桥，如果掌握不好，会使测定的结果偏小；强热7分钟时，如果加热强度不够，会影响到残炭的形成，使其变成没有光泽和不呈鱼鳞片状，造成结果偏大。

67. 简述测定残炭的意义。

答：(1)残炭是油品中胶状物质和不稳定化合物的间接指标，残炭越大，油品中不稳定的烃类和胶状物质就越多。

(2)普通柴油以10%蒸余物的残炭作为指标，柴油的残炭值是其馏程和精制程度的函数，柴油的馏分越轻和精制的越好，其残炭值就越小。所以测定柴油10%蒸余物的残炭，对于保证生产质量良好的柴油有重要意义。

(3)用含胶状物质较多的重油制成的润滑油有较高的残炭值，残炭值可以用来间接查明润滑油的精制程度。

(4)测定焦化原料油的残炭，能间接查明可得到的焦炭产量。残炭值越大，焦炭产量越高。

(5)燃烧器燃料的残炭值可用来粗略的估计燃料在蒸发式的釜型和套管型燃烧器中形成沉积物的倾向。同样，不含十六烷值改进剂的柴油，残炭值大体上与燃烧室的沉积物有对应关系。

68.现有1000L的92号车用汽油，溶剂洗胶质为7mg/100mL，现要将它调整至溶剂洗胶质为4mg/100mL的92号车用汽油再发出去，需要用多少溶剂洗胶质为1mg/100mL的90号车用汽油？

解 ：已知X=1000L  A=7mg/100mL  B=1mg/100mL  C=4mg/100mL

设 需要Ykg溶剂洗胶质为1mg/100mL的90号车用汽油

AX+BY=C(X+Y)

Y=X(A-C)/(C-B)

Y=1000×(7-4)/(4-1)=1000L

答：需要用1000L溶剂洗胶质为1mg/100mL的90号车用汽油。

69.下列指标报告结果时应取几位数，单位是什么？

馏程、开口闪点、运动粘度、十六烷值、胶质、密度、粘度指数、倾点

答:

项 目        取位数           单位

馏程         取小数点后一位

(自动0.1或手动0.5)  ℃

开口闪点         整数              ℃

运动粘度     4位有效数字       mm2/s

十六烷值     取小数点后一位    无

胶质     精确至0.5         mg/100mL

密度       小数点后一位        kg/m3

或 小数点后四位    g/cm3

粘度指数     整数              无

倾点         整数              ℃

70.某一试样倾点预计为-30℃，需用几个冷腔？各冷腔控制温度是多少？

答：需四个冷腔。各冷腔控制温度分别为0℃，-18℃，-33℃，-51℃。

71.什么是泡沫倾向和泡沫稳定性？

答：在规定的条件下进行润滑油泡沫测定时，充气5分钟关闭气源后立刻记录的量筒中的泡沫体积，称为泡沫倾向；静置10分钟后，再记录的泡沫体积，称为泡沫稳定性。

72.为什么说抗泡沫性是液压油的一项重要质量指标？

答：在液压油循环系统中如混有泡沫，会使润滑条件恶化，更严重的是造成液压不稳，影响自动控制和操作的精密度。对机床用液压油会造成加工精密度下降，特别对高压液压系统会失去动力传递的可靠性，产生异常的噪音、振动等，严重时会损伤机器，所以抗泡沫性是液压油的重要质量指标。

73.GB/T11143-2008加抑制剂矿物油在水存在下防锈性能测定法规定，试验用钢棒磨光和抛光后放入试样中应注意哪些事项？

答：要注意不能用手指接触，以防手上的汗渍造成影响，要用干净且干燥的棉织物轻轻擦拭后装到塑料柄上，然后立即浸入试样中，减少空气中的潮气等对钢棒的影响。

74.GB/T7305石油和合成液水分离性测定法要求如何量取试样和蒸馏水？

答：如果初始体积是在室温下测量的，则要考虑试样和水随着试验温度的提高而产生的体积膨胀，一种方法是在试验前确定试验温度下的水、试样体积读数，以便使量取的试样和水的总体积读数不超过80ｍL；另一种方法是在试验温度下量取水、试样的初始体积。

75.GB/T7305石油和合成液水分离性测定法对于搅拌叶片的安装、叶片搅拌速度和时间有什么规定？

答：应把搅拌叶片垂直安装在量筒中心处距量筒底6mm， 在1500±15r/min的转速下搅拌5min。

76.GB/T7305石油和合成液水分离性测定时，搅拌5分钟提起搅拌叶片后，叶片上的油应如何处理？

答：应用包有耐油橡胶的玻璃棒把叶片上的油刮落到量筒内。

77.简述石油和合成液水分离性测定法的适用范围。

答： 测定40℃时运动粘度为28.8mm2/s～90mm2/s的油品,试验温度为54℃±1℃，也可用于测定40℃时运动粘度为90mm2/s以上的油品，但试验温度为82℃±1℃。

78.GB/T3536方法测定克利夫兰闪点时如何控制加热强度?

答：加热控制要求是：开始加热时，试样的升温速度为每分钟14～17℃，当试样温度到达预期闪点前56℃时，减慢加热速度，使试样在达到闪点前的最后23℃±5℃时升温速度为5℃/min～6℃/min。

79.什么叫锥入度？其单位用什么表示？什么叫工作锥入度？

答：锥入度是指在规定的负荷、时间和温度的条件下，锥体刺入试样的深度。其单位用0.1mm表示。试样在润滑脂工作器中经60次往复工作后测定的锥入度叫工作锥入度。

80.GB/T269润滑脂和石油脂锥入度测定法测定工作锥入度时，工作后的润滑脂受到搅动会有何影响?

答：任何搅动会使试样受到增加工作次数而超过规定的60次的作用，从而影响测定结果。

81.内燃机油低温动力粘度的含义？

答：低温动力粘度是多级油在低温、高剪切速率条件下所测得的内摩擦力的量度，用冷启动模拟机（CCS）来测定，CCS模拟了发动机汽缸套----活塞部位冷启动时的工况，与发动机的冷启动有良好的相关性，所以低温动力粘度可作为预示发动机在低温条件下能否顺利启动的粘度指标。

82.何为多级内燃机油的泵送性?

答：发动机的冷启动，除受汽缸壁--活塞间机油动力粘度限制外，还受多机油泵送性制约，机油能及时、连续、充分的泵送至各润滑部位，则冷启动成功，否则失败，机油的这种性能称为泵送性。

83.烃含量测定法的试验原理是什么？

答：吸附能力最弱的饱和烃首先流出，烯烃次之，最后流出的是吸附能力较强的芳烃，使各族烃类达到分离的目的。各族烃类流经染色硅胶层时，这些烃类染料也同烃类一起被选择性的分离，从而使芳烃、烯烃、饱和烃带有荧光染料，在紫外灯光的照射下显示出不同的特征颜色，使各族烃类的区带分辨清晰，容易测量各区带的长度，进而计算得到样品中各烃类的百分数。

84.荧光指示剂法测定烃含量时，调节压力大小对结果有何影响？

答：如果压力太大时，样品通过柱子的时间缩短，使得有些组分脱附不完全，结果失真。但压力太小时，虽然各组分脱离出来了，但同时也会使各组分谱带展宽，而各烃类谱带展宽程度又不尽相同，这同样会造成测试结果失真，而且每次试验时间太长。

85.用GB/T 11132方法测烃含量时，影响试验结果的主要因素有哪些？

答：主要因素有：硅胶、压力、温度、指示剂、吸附柱、含氧化合物

86.简述SH/T0689-2000轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）的方法概要。

答：将烃类试样直接注入裂解管或进样舟中，由进样器将试样送至高温燃烧管，在富氧条件下，硫被氧化成二氧化硫（SO2），试样燃烧生成的气体在除去水后被紫外光照射，二氧化硫吸收紫外光的能量转变为激发态的二氧化硫（SO2*），当激发态的二氧化硫返回到稳定态的二氧化硫时发射荧光，并由光电倍增管检测，由所得信号值计算出试样的硫含量。

87.简述X-射线荧光法测定注意事项。

答：（1）取样操作要快速准确，样品盒中的样品不能有气泡，测定粘度较大的试样时，应适当加热以便倾倒；

（2）薄膜的皱褶和洁净程度会影响测定结果，试验时应紧绷薄膜并保持清洁。若薄膜类型和厚度有变化，应重新标定分析仪。使用类型相同的另外整卷薄膜之前要进行校正；

（3）对测量时间应控制，0~1000ppm的样品测量时间最好控制在200~300秒，1000~50000ppm的样品测量时间建议控制在100秒内；

（4）样品应适量，至少达到样品盒内衬刻度线，上部留有一定空间，否则测定结果要受到影响；

（5）严格按照仪器使用说明要求，氮气纯度不小于99.99%，通入量应达到35±7kPa；

（6）辅助气体（氦气）压力小于2MPa时应及时更换；

（7）标定检查样的浓度应接近待测样品的浓度；

（8）开机后最好先预热30分钟左右再进行测量；

（9）为了确保检测数据的准确性，消除仪器轻微漂移后对校准曲线的影响，每次检测前都要重新校准曲线。

## 第三章  高档仪器设备

#### 一、填空题

1.色谱法首先对混合物进行      ，然后进行      和       。

分离；定性；定量

2.在气相色谱分流系统中，载气总流量为50ml/min,隔垫吹扫流量为3ml/min,色谱柱流量为1ml/min,则分流比为         。

46：1

3.气相色谱（GC）分析的定量方法有         、       、        、        。

其中定量结果最为准确的是           。

面积归一化法；校准面积归一化法；外标法；内标法；内标法

4.按流动相的物态可将色谱法分为        和        。前者的流动相为        ，后者的流动相为          。

气相色谱法 ；液相色谱法 ；气体 ；液体

5.气相色谱法多用     沸点的    化合物涂渍在惰性载体上作为固定相，一般只要在        ℃以下，有     至    kPa的蒸气压且    性好的

和     化合物都可用气相色谱法进行分离。

高；有机 ；450 ；1.5 ；10 ；稳定；有机 ；无机

6.气相色谱仪由如下五个系统构成：           、         、           、        、

和           。

气路系统 ；进样系统 ；分离系统 ；检测系统；数据处理系统

7．气相色谱常用的检测器有          、        、          和           。

热导检测器 ；氢火焰检测器 ；电子捕获检测器 ；火焰光度检测器

8.氢火焰检测器一般比热导池检测器的灵敏度高______，它对大多数______有很高的灵敏度，但对在氢火焰中不能电离的______不能检测。

几个数量级；有机化合物；无机化合物

9.气相色谱试验中造成保留时间不重复的原因是       、      、       。色谱柱分离性能变化；柱温和载气流速不稳定；进样技术不佳

10.在SH/T 0663汽油氧含量测定方法中，预切柱是按照____________分离组分的，分析柱是按照______分离组分的。

极性强弱；沸点高低

11.SH/T 0663、SH/T 0693、SH/T 0713三种气相色谱试验方法中，使用的是______定量分析方法。

内标标准曲线法

12.SH/T 0663、SH/T 0693、SH/T 0713三种气相色谱试验方法中，使用的内标物分别是             、　　　　　　、　　　　　　。

DME（乙二醇二甲基醚）；2-己酮；丁酮

13.载气的         对柱效率和分析时间有影响。

相对分子质量

14.在我们使用的SH/T 0663、SH/T 0693、SH/T 0713气相色谱试验方法中，使用的是双色谱柱系统，一个作为　　  ，一个作为  　　　  。

预柱；分析柱

15.对于FID检测器，             、　　　　　　、　　　　　　可造成

不出峰的现象。

无极化电压；火焰灭火；信号线断路

16．影响FID基线稳定性的因素包括             、　　　　　　、　　　　　。

气体流量匹配不当；气路漏气；电路或工作站有问题

17.在气相色谱分析中，同一色谱柱在相同条件下，对不同的物质有不同的选择

性，用“总分离效能指标R”表示，一般认为R       时，两个组分可完全分离。

≥1.5

18.在我们使用的气相色谱试验方法中，使用到了阀反吹系统，SH/T 0663方法

中样品通过预柱将  　  放空，保留  　　　　  。SH/T 0713方法中样品

通过预柱将  　　　  放空，保留  　　　　　　   。

轻烃；含氧化和物及较重的烃组分；沸点大于辛烷的组分；辛烷及轻组分

19.气相色谱载气漏气除了降低　　　　外，还会影响定量的　　　　　。

灵敏度；重复性

20.色谱柱使用前和使用一段时间后以及长期未使用需要进行老化，老化是为

了  　　　，老化温度要比  　　　  高20～30℃，比         低。

消除残余的溶剂及低分子量物质和挥发物；使用温度；最高使用温度

21.色谱中使用热导检测器要求所用  　   　、　    　、　      必须是

的气体，最好出自  　　　　。使用时应该先  　  ，再  　　，

再加  　　  。

参比气；尾吹气；载气；同一种类型；同一气源；通气；加热；电流

22.色谱峰的保留值及其区域宽度，是评价  　　　　  的依据；色谱峰两峰间

的距离，是评价  　　　　　　　的依据。

色谱柱分离效能；固定相(和流动相)选择是否合适

23.如果柱箱温度控制失灵，温度无法保持稳定，那么会造成        、　　　　。

出峰时间波动，两次分析出峰时间差异变大

24.色谱分析的定量依据是：分析组分的质量或其在载气中的浓度与检测的响应

讯号          。

成正比

25.FID对             、　　　　　　、　　　　　　基本无响应，对含             、　　　　　　、　　　　　　、        的有机物灵敏度很低或根本无响应。

无机物；永久性气体；水；羧基；羟基；卤代基；胺基

26.气相色谱（GC）分析中，内标法是在      中添加       ，通过组分与内标

峰的         ，对组分进行       ，该方法减小了          对测定结果

的影响。

样品；内标物；面积比；定量；进样误差

27.气相色谱常用的定性分析方法有                 、　        　　、

及          。

用已知保留值定性；根据不同柱温下的保留值定性； 根据同系物保留值的规

律关系定性；双柱、多柱定性。

28.相对保留值是指某组分2与某组分1的__  _       _ __。

调整保留值之比

29.气相色谱分析中，混合物能否完全分离取决于      ，分离后的组分能否准

确检测出来，取决于       。

色谱柱；检测器

30.气相色谱TCD检测器中，使用     桥电流，       的池体温度，        载

气以及          热敏元件可获得较高的灵敏度。

较大的；较低的；低分子量；较大电阻温度系数

31. 气相色谱法分析非极性组分时应首先选用      固定液，组分基本按

顺序出峰，如为烃和非烃混合物，同沸点的组分中      大的组分先流出色

谱柱。

非极性； 沸点； 极性

32. 气相色谱分析中，把纯载气通过检测器时，给出信号的不稳定程度称

为       。

噪音

33. 气相色谱分析用内标法定量时，内标峰与     要靠近，内标物的量也要

与      接近的含量。

被测峰； 被测组分

34. 气相色谱法分析误差产生原因主要有          、　　    　、　　    　、

、         。

取样进样技术；样品吸附分解；检测器性能；仪器的稳定性；数据处理与记录

35.气相色谱分析中的.载气需要净化，通常用变色硅胶除去气体中的       ，

常用          来除去气体中的有机物，除去气体中的氧气可用       。

水分；活性炭；脱氧剂

36. 在GC法中，为改善宽沸程样品的分离，常采用         的方法，采用

检测器。

程序升温；FID

37. 填充柱的基本要素是          、　　    　、　　    　、             、

。

柱长；柱内径；固定液； 担体；固定液与担体的配比

38. 采用热导检测器时必须注意先开         ，再开          。

载气 ； 桥电流

39. 购买毛细管色谱柱时要写明         ，        ，         ，

四个要求。

固定相种类；柱长；内径；液膜厚度

40．原子吸收光谱法，是基于被测元素的          蒸汽对共振波长光的吸收作用，进行         分析的一种方法。

原子；定量

41．原子吸收分析是以       原子共振线的吸收现象为基础的，原子在各能态间的       对原子吸收分析有重要的意义。

基态  ； 分配

42．原子吸收光谱法的定量结果是通过与        相比较而得出。配制的标准溶液的组成要尽可能接近        的组成。

标准溶液 ；未知试样

43．测定有机溶剂试样后，应清除粘附在雾化室内的试样，特别是在MIBK等疏水性有机溶剂试样的测定后，必须用（1+2）        混合液清洗，再用        清洗。

乙醇—丙酮 ；蒸馏水

44．采用甲标标定马达法辛烷值机的过程中，如发现甲标的测试结果超出了允许公差的范围，可调节__          _ 温度（温度上升，辛烷值__  __），其调节范围为__    _               _ ， 调节后再测试甲标。

进气混合温度；降低；285℉～325℉

45．辛烷值展宽的规定：在90辛烷值水平的每一辛烷值上将爆震仪展宽设定_   _          _ （研究法）          （马达法）个刻度，能为辛烷值范围在80～100之间提供适当的展宽而不需要重新设定。

12～15；12～14

46．压缩比法只适用于辛烷值范围在          之间的测试。

80～100

47．十六烷值机规定发动机转数为          。

900r/min±9 r/min

48．测试十六烷值时，要求被测样品所对应的手轮读数应该位于两个副标准燃料各自对应的手轮读数之间，且这两个副标准燃料的十六烷值相差不能超过    _               个单位。

5.5

49.在同一燃料中，柴油的十六烷值愈高，       愈低，相对汽油的        愈低。

自燃点；辛烷值

50.点燃式汽车发动机燃烧辛烷值低的燃料是产生发动机      工况的主要原因。

爆震

51.原子吸收光谱仪由     部分组成，分别为         、        、       、      、

。

五；光源；原子化器；分光系统；检测系统；数据处理系统

52.检测汽油中的铅、铁、锰含量时加入碘-甲苯溶液的作用：                       。

与不饱和烃反应，消除其对检测的干扰

53.原子吸收测定锰含量时，波长为        。

279.5nm

54.测定汽油中铅、锰、铁含量时，所用激发光源是        ，背景校正光源是        。

空心阴极灯；氘灯

55.用SH/T0712测定汽油中铁含量时，所配制铁标准溶液的浓度分别为           、          、          。

0.53ｍg/L；1.32ｍg/L；2.64ｍg/L

56.火焰原子吸收光谱的测定中空气－乙炔火焰采用长度为        的标准燃烧器，一氧化二氮－乙炔火焰采用长度为        的高温燃烧器。测量汽油中的铅、锰、铁含量采用标准燃烧器，所用燃气是        ，助燃气是        。

100mm；50mm；乙炔；空气

57.原子吸收使用空心阴极灯作为        光源，使用前应        ，元素灯长期不用应        ，即         。

锐线；预热；定期点燃处理；在工作电流下点燃一个小时

58.用SH/T0711、SH/T0712、GB/T8020测定汽油中锰、铁、铅含量时，其测定范围分别为　　　　　   、　　　　　、　　　　　。

0.25~30 mg/L； 2~25 mg/L； 2.5~25 mg/L

#### 二、选择题

1.气相色谱内标法要求（  ）

(A) 所有组分全部出峰            (B) 内标物必须是试样中没有的纯物质

(C) 内标物可以是试样中存在的物质 (D) 严格定量进样并恒定操作条件

B

2.在气相色谱法中，可以利用文献记载的保留数据定性，目前最有参考价值的

是（  ）

(A)调整保留体积        (B)相对保留值

(C)保留指数            (D)相对保留值和保留指数

D

3.用色谱法进行定量分析时，要求混合物中每一个组分都出峰的是（    ）。

(A)外标法  (B)内标法  (C)归一化法   (D)以上均不是

C

4.在气相色谱法中，用于定量的参数是（     ）。

(A)保留时间     (B)相对保留值     (C)半峰宽    (D)峰面积

D

5.在气相色谱法中，用于定性的参数是（     ）。

(A)保留时间     (B)分配比     (C)半峰宽     (D)峰面积

A

6.在色谱分析中，当仪器的操作条件不变时，某一物质的色谱峰总是在色谱图上固定的位置出现，即具有一定的（  ）。

（A）死时间     （B）死体积    （C）固定值     （D）保留值

D

7.使用非极性色谱柱分析非极性、弱极性样品，先出峰的组分是：（  ）。

（A）沸点高组分（B）分子量大组分（C）极性小组分（D）沸点低组分

D

8.衡量检测器灵敏程度的指标有(　　)。

(A)灵敏度       (B)噪声        (C)检测限      (D)响应值

AC

9.色谱法分离混合物的可能性决定于试样混合物在固定相中（        ）的差别。

（A）沸点差    （B）温度差     （C）吸光度     （D）分配系数

D

10.热丝型热导检测器的灵敏度随桥电流增大而增高，故在实际操作时应该是

(　　)。

（A）桥电流越大越好       （B）桥电流越小越好

（C）选用最高允许桥电流   （D）在灵敏度满足需要的前提下尽量用小桥电流

D

11．气相色谱定量分析时（   ）要求进样量特别准确。

(A)内标法     (B)外标法     (C)面积归一法   (D)校准面积归一法

B

12.对于色谱气路系统漏气的检查，以下叙述正确的是(　　)。

(A) 堵住气路出口，如果转子流量计缓慢下降为零，则认为不漏

(B) 堵住气路出口，如果转子不能下降到零，说明漏气

(C) 对于气路中的极小漏气，堵住气路出口，使压力表指示0.25MPa左右，

半小时之内下降到5kPa以下，则认为不漏

(D) 对于气路中的极小漏气，堵住气路出口，使压力表指示0.25MPa左右，

若半小时之内不能下降到零，则认为漏气

D

13.下列气相色谱仪的检测器中，属于质量型检测器的是(      ) 。

(A)热导池和氢焰离子化检测器    (B)火焰光度和氢焰离子化检测器

(C)热导池和电子捕获检测器      (D)火焰光度和电子捕获检测器

B

14.(　　)可造成样品峰小。

(A)稳压阀漏     (B)汽化室漏     (C)色谱柱漏    (D) 检测室漏

BCD

15.进行色谱分析时，进样时间过长会导致半峰宽(      )。

(A) 没有变化      (B)变宽     (C) 变窄       (D) 不成线性

B

16.对于气相色谱分析，其进样时间越长，则(　　)。

(A) 峰宽越窄            (B)峰宽增加越厉害

(C)峰高增加不明显       (D)峰宽变化不定

B

17.在气相色谱中，当两组分不能完全分离时，是由于（       ）。

（A）色谱柱的理论塔板数少      （B）色谱柱的选择性差

(C)色谱柱的分辨率底            (D) 色谱柱的分配比小

C

18.在气相色谱的定量分析中，相对校正因子与(　　)无关。

(A)操作条件    (B)检测器性能   (C)标准物的性质     (D)载气的性质

A

19．气相色谱固定液不应具备的性质是(       )。

(A)选择性好                        (B)沸点高

(C)对被测组分有适当的溶解能力      (D)与样品或载气反应强烈

D

20．对于色谱柱柱温的选择，应该使其温度(         )。

(A)高于各组分的平均沸点和固定液的最高使用温度

(B)低于各组分的平均沸点和固定液的最高使用温度

(C)高于各组分的平均沸点，低于固定液的最高使用温度

(D)低于各组分的平均沸点，高于固定液的最高使用温度

C

21.使用极性色谱柱（GC）分析样品，先出峰的组分是：（  ）。

（A）分子量小的组分         （B）分子量大的组分

（C）极性大的组分           （D） 极性小的组分

D

22.在气相色谱分析中，采用程序升温技术的目的是(       )。

(A)改善峰形    (B)增加峰面积   (C)缩短柱长    (D)改善分离度

D

23.使用热导池检测器时,应选用下列(     )气体作载气,其效果最好。

（A） H2         （B） He         （C） Ar          （D） N2

A

24.色谱柱的分离效能常用柱效能来恒量，而柱效能用理论塔板数或(　　)等表示。

(A)有效理论塔板数    (B)半峰宽    (C)分离时间     (D)保留时间

A

25.色谱体系的最小检测量是指恰能产生与噪声相鉴别的信号时(        )。

(A)进入单独一个检测器的最小物质量     (B)进入色谱柱的最小物质量

(C)组分在气相中的最小物质量           (D)组分在液相中的最小物质量

B

26.根据塔板理论，得出的结论正确的是(　　)。

(A)分配系数差异越大，组分越容易分离   (B)载气流速越慢，组分越难分离

(C)色谱柱越短，组分越难分离           (D)柱箱温度越高，组分越难分离

AC

27.热导池检测器是一种(    　)。

(A)浓度型检测器

(B)质量型检测器

(C)只对含碳、氢的有机化合物有响应的检测器

(D)只对含硫、磷化合物有响应的检测器

A

28.当柱箱温度提高时，通常(　　)。

(A)出峰时间变短，峰宽变窄          (B)出峰时间变短，峰宽变宽

(C) 出峰时间变长，峰宽变窄         (D)出峰时间变长，峰宽变宽

A

29.使用氢火焰离子化检测器,选用下列(     )气体作载气最合适。

(A)H2          (B) He        (C) Ar         (D) N2

D

30.使TCD灵敏度提高的因素是(　　)。

(A)降低工作电流                (B)提高检测室温度

(C)采用氢气作载气              (D)采用氮气作载气

C

31.下列因素中,对色谱分离效率最有影响的是(        )。

(A)柱温       (B)载气的种类      (C)柱压      (D)固定液膜厚度

A

32.一根色谱柱，其有效理论塔板高度H有效(　　)，则色谱柱的柱效率愈高。

(A)越小        (B)越大         (C)不变         (D)曲线变化时

A

33.试指出下述说法中,（         ）是错误的。

(A)根据色谱峰的保留时间可以进行定性分析

(B)根据色谱峰的面积可以进行定量分析

(C)色谱图上峰的个数一定等于试样中的组分数

(D)色谱峰的区域宽度体现了组分在柱中的运动情况

C

34.程序升温色谱法一般用于分析（         ）。

（A）沸程宽的样品           （B）沸点很高的样品

（C）不稳定的样品           （D）易挥发的样品

A

35.为测定某组分的保留指数，气相色谱法一般采取的基准物是(      )。

(A) 苯     (B)  正庚烷    (C)  正构烷烃    (D)正丁烷和丁二烯

C

36.试指出下列说法中，(     )是错误的。

(A)固定液是气相色谱法固定相

(B)N2、H2 等是气相色谱流动相

(C)气相色谱法主要用来分离沸点低，热稳定性好的物质

(D)气相色谱法是一个分离效能高，分析速度快的分析方法

A

37.气相色谱对未知物（碳酸二甲酯,甲缩醛）进行定性分析的最有效方法是（      ）。

（A）利用检测器的选择进行定性  （B）利用已知物对照法进行定性

（C）利用文献保留数据进行定性  （D）利用其它方法进行定性

B

38. 指出下列哪些参数改变会引起相对保留值的增加（   ）。

（A）柱长增加  （B）相比增加  （C）降低柱温   （D）流动相速度降低

ACD

39．原子吸收光谱法分析时，防止样品污染是样品处理过程中的重要问题。样品污染主要来源有（  ）等。

（A）容器     （B）光源     （C）所用试剂

AC

40．原子吸收光谱法具有如下特点：（  ）。

（A）灵敏度高  （B）干扰少或易于消除   （C）准确度高  （D）应用范围广

（E）操作简单，快速，易于实现自动化

ABCDE

41．原子吸收光谱法测定仪，影响准确度的因素有（     ）。

（A）灯电流的影响                    （B）燃气与助燃气的影响

(C)配制溶液的容器是否检定影响       （D）试剂温度的影响

（E）燃烧器高度影响

ABE

42．原子吸收光谱法测定仪使用前要(　　)。

(A) 安装能斯特灯               (B) 检查电路是否正确

(C) 检查燃气和助燃气的气密性   (D) 装好比色皿

BC

43．原子吸收光谱仪如果发生回火爆炸故障，产生原因可能是（B）排除方法有（   ）。

（A）放大器工作不正常          （B）废液排水管漏气

（C）检查放大器电路            （D）加水封

D

44．在原子吸收光谱分析中引起化学干扰的因素不包括(　 　)。

（A） 共存阴阳离子的种类          (B) 待测元素及干扰元素的性质

(C) 火焰的类型、温度及不同部位    (D) 表面引力的变化引起的吸收强度变化

D

45．辛烷值是在规定条件下的标准全尺寸发动机中，通过和标准燃料进行比较来测定，采用和被测燃料具有相同抗爆性的标准燃料中（  ）的体积分数表示。

（A）正庚烷      （B）十六烷      （C）异辛烷      （D）正辛烷

C

46. 原子吸收光谱仪的低熔点元素灯如Sn、Pb等，使用时防止震动，工作后轻轻取下，阴极（  ）放置， 待冷却后再移动装盒。

（A）向下      （B）向上      （C）横位    （D）竖位

B

47. 火焰原子化装置主要由喷雾器、雾化室和（    ）器三部分组成。

（A）燃烧       （B）检测     （C）震荡     （D）混合

A

48. 空气－乙炔火焰最高温度可达（    ）。

（A） 2100℃  （B） 2955℃  （C）2045℃  （D） 2300℃

D

49.用SH/T0712方法测定汽油中铁含量，测得汽油试样溶液的铁含量为0.21mg/L，则该汽油的铁含量为多少（）　。

（A）<0.0025g/L  （B）0.00021g/L  （C）0.0021g/L  （D） 0.0002g/L

C

#### 三、判断题

1.气相色谱法最终是根据色谱峰的峰宽和出峰时间定量测定出样品中各组分含

量的。（  ）

×

正确答案：气相色谱法最终是根据色谱峰的峰高和峰面积定量测定出样品中各组分含量的。

2.气相色谱法分析中，相对响应值是物质I与标准物质S的峰面积之比。（　　　）

×

正确答案：气相色谱法分析中，相对响应值是物质I与标准物质S的绝对响应值之比。

3.色谱柱加热指示灯亮，但不升温，可能是温控单元故障。（    ）

×

正确答案：色谱柱加热指示灯亮，但不升温，可能是加热丝及引线断路。

4.对于气相色谱仪，柱温升高，柱效率降低。（　　　）

√

5.热导池检测器在热丝电流接通之前，检测器务必通入载气。

√

6.色谱基线不稳定性包含噪声与漂移两个方面．（　　　）

√

7.造成气相色谱定量重复性差最可能的原因是载气流量变化和漏气．（　　）

×

正确答案：造成气相色谱定量重复性差最可能的原因是进样重复性差

8.FID极化电压不稳或引线断开，影响基线稳定性。

×

正确答案：FID极化电压不稳或引线接触不良，影响基线稳定性。

9.检测器的线性范围愈宽，使用范围愈窄。

×

正确答案：检测器的线性范围愈宽，使用范围愈广。

10. 气相色谱固定液必须不能与载体、组分发生不可逆的化学反应。（   ）

√

11. 气相色谱分析时进样时间应控制在2秒以内。（   ）

×

正确答案：气相色谱分析时进样时间应控制在1秒以内。

12. 气相色谱柱入口压力提高，组分的容量因子增大。  （     ）

×

正确答案：气相色谱柱入口压力提高，组分的容量因子减小。

13. 基线是在正常操作条件下,仅由流动相所产生的响应信号的曲线。（     ）

√

14. 拖尾峰指后沿较前沿平缓的对称峰。（     ）

×

正确答案：拖尾峰指后沿较前沿平缓的不对称峰。

15.鬼峰指不是试样所产生的峰，亦称假峰。（     ）

√

16.所谓检测器的“线性范围”是指标准曲线中信号与进样量成正比的数量范围（   ）。

√

17. 面积归一化法定量分析，简便，定量结果与进样量有关，操作条件对结果影响较大。（   ）

×

正确答案：面积归一化法定量分析，简便，定量结果与进样量无关，操作条件对结果影响较小。

18. 用内标标准曲线法进行定量，内标物与试样组分的色谱峰能分开，并尽量远离。（   ）

×

正确答案：用内标标准曲线法进行定量，内标物与试样组分的色谱峰能分开并尽量靠近。

19.在其他色谱条件不变的情况下，色谱柱长度增加，样品的调整保留时间会减小。（   ）

×

正确答案：在其他色谱条件不变的情况下，色谱柱长度增加，样品的调整保留时间会增加。

20．研究法测定辛烷值时，发动机转速应在900±9 rpm/min。（   ）

×

正确答案：研究法测定辛烷值时，发动机转速应在600±6 rpm

21．马达法测定辛烷值时，发动机转速应在600±10 rpm/min。（   ）

×

正确答案：马达法测定辛烷值时，发动机转速应在900±9 rpm/min。

22．研究法辛烷值是在标准运转条件下，将燃料与已知辛烷值的参比燃料混合物的爆震倾向相比较而被确定的。（   ）

√

23．柴油的十六烷值越高，十六烷指数也越高。（  ）

×

正确答案：柴油的十六烷值高，十六烷指数不一定就高。

24.原子吸收光谱仪，开机前先开仪器，后开气源，关机顺序则相反。

√

25.原子吸收光谱仪的空心阴极灯需要一定的预热时间。

√

26.配置工作标准样时，如果找不到溶剂油，由于MIBK不含金属元素，可用MIBK代替溶剂油。

×

正确答案：配置工作标准样时，如果找不到溶剂油，虽然MIBK不含各种金属元素，但是MIBK的物理性质和汽油差别太大， MIBK不能代替溶剂油。

27.原子吸收测定铁含量时，波长为248.3nm。

√

28.用SH/T0711方法，检测出来的是汽油中甲基环戊二烯基三羰基锰的含量。

×

正确答案：用SH/T0711方法，检测出来的是汽油中锰元素的含量，本方法无法判断锰的存在形式。

29.用SH/T0711、SH/T0712测定汽油中锰、铁含量时，都必须采用仪器扣背景功能，扣除背景干扰影响。

×

正确答案：用SH/T0712方法测定汽油中铁含量时，方法规定必须采用仪器扣背景功能，扣除背景干扰影响。SH/T0711测定汽油中锰含量没有规定必须扣背景。

#### 四、简答题

1.说出下列缩写的中文名称：TCD  FID   WCOT柱   TCEP柱   DIPE   TAME

答：TCD----热导检测器     FID---火焰离子化检测器

WCOT柱---涂壁空心柱，通过在毛细管内壁涂渍薄层固定液制备而成。

TCEP柱---1,2,3-三-（2-氰基乙氧基）丙烷柱

DIPE---二异丙醚       TAME---叔戊基甲基醚

2.气相色谱分析中如何确定进样量？

答：进样量应控制在峰面积或峰高与进样量呈线性关系范围之内。一般进样量都较少，液体试样约在0.1μL～5μL，进样量太少，会使微量组分因检测器灵敏度不够而无法检测出；进样量太多，会使色谱峰重叠而影响分离。

3.色谱分析所用检测器有哪几项性能指标？

答：(1) 灵敏度  (2)检测限  (3)最小检测量  (4)响应时间  (5)线性范围。

4.气相色谱定性的依据是什么？

答：不同组分由于其结构不同，与固定相的作用不同，因而流出柱的时间不相同。

5.气相色谱中对于检测器的要求有哪些？

答：(1)响应快 (2)灵敏度高   (3)稳定性好  (4)线性范围宽 (5)应用范围广

6.简述提高FID灵敏度的措施。

答：（1）载气选择氮气较其他气体灵敏度高；

（2）采用合适的燃气与助燃气和载气的比例；

（3）把空气与氢气混合后，从火焰内部供氢；

（4）适当的极间距离和极间电压；

（5）维持收集极表面清洁，选择适当的检测室温度。

7.气相色谱的特点是什么？

答：高分离效能、高选择性、高灵敏度、快速、应用范围广。

8.按照不同的分类方法，色谱法分为哪几种？

答：(1)按固定相外形分为：柱色谱、纸色谱、薄层色谱等； (2)按流动相分为：气相色谱、液相色谱；(3)按色谱分离机理分为：吸附色谱、分配色谱、离子交换色谱、凝胶色谱、综合色谱。

9.什么是检测限D（敏感度）？

答：是指检测器恰能产生和噪声相鉴别的讯号时，在单位体积或时间需向检测器进入的物质质量。

10.什么是最小检测量？

答：指检测器恰能产生和噪声相鉴别的讯号时所需进入色谱柱的最小物质量（或最小浓度）。

11.请写出气相色谱定量分析的依据？

答：在一定条件下，分析组分的质量或其在载气中的浓度与检测器的响应讯号成正比。

mi=fiAi

其中：mi——分析组分的质量或浓度；

fi——相对校正因子；

Ai——分析组分的峰面积。

12.什么是相对响应值S′

答：相对响应值是物质i与标准物质S的响应值（灵敏度）之比。单位相同时，它与校正因子互为倒数，即:   S′=1/f′

13.什么叫内标法？

答：所谓内标法是将一定量的纯物质作为内标物，加入到准确称取的试样中，根据被测物和内标物的质量及其在色谱图上相应的峰面积比，求出某组分的含量。

14.毛细管色谱柱为什么大多使用分流进样系统？

答：因为毛细管柱柱体积较小，柱容量较低，进样量太多会引起柱负载过大，所以大多使用分流进样系统，使极小量样品进入色谱柱内，完成分离。

15. 毛细管色谱柱的特点是什么？

答：(1)渗透性好，可使用长色谱柱；(2) 相比（β）大，有利于实现快速

分析；(3)柱容量小，允许进样量少；(4)总柱效高，分离复杂混合物的能力大为提高。

16.原子吸收光谱法测定汽油中的锰含量的方法概要是什么？

答： 汽油试样经溴-四氯化碳溶液或碘-甲苯溶液处理，用甲基异丁基酮或氯化甲基三辛基铵-甲基异丁基酮溶液稀释后，用火焰原子吸收光谱仪在279.5nm处测定试样中锰含量。

17.什么是基态原子？什么是激发态原子？

答：原子可具有多种能级状态，最低的能级状态称为基态。基态原子的外层电子接受了外界提供的一定能量之后，电子就会跃迁到较高的能级上去，这时的原子能态叫激发态。

五、问答题

1.假如怀疑进样器或载气被污染了，应如何来进行确认？

答：（1）GC在40-50℃保持8小时或8小时以上。

（2）运行一个空缺分析（开启GC，但不进样）。

（3）收集空缺分析的色谱图。

（4）第一个空缺分析完成以后立即开始第二次，二者间隔时间不要超过5min。

（5）收集第二次空缺分析的色谱图，并与第一次的图谱进行比较。

（6）假如在第一次时，峰图包含了大量的色谱峰，而且基线不稳定，那就暗示了毛细管柱被污染了（进样器或载气被污染）。

（7）假如两次色谱峰图都包含少数的峰或基线的微小漂移，那就可以假定进样器或载气是比较干净的。

（8）假如两次色谱峰图都包含重大数目的噪音和（或）基线漂移，那通常也就表明了进样器或载气被污染了。

2.气相色谱进行分析时，试样分离的原理是什么？

答：在色谱分析过程中，载气带着试样流经色谱柱，试样中各组分接触固定液时就溶解在固定液中。但由于载气不断流过，溶解的组分又挥发出来跟着载气继续前进；当遇到前面的固定液时又再次溶解，继续流过的载气又再次使它挥发出来。于是在色谱柱中就不断地发生了溶解、挥发、再溶解、再挥发的过程。溶解度较小的组分较难溶解，较易挥发，将随着载气较快地向前移动，较早地流出色谱柱而进入检测器。溶解度较大的组分，较易溶解，较难挥发，将在柱中停留较长时间，较迟地流出色谱柱而进入检测器。在色谱柱中溶解和挥发的过程要进行很多次，因而试样中各组分将因溶解度的微小差异而彼此分离。

3.进行气相色谱分析，柱温应怎样选择？

答：气相色谱中一般要求尽量选择低的柱温，柱温高了，会使各组分的分配系数变小，各组分之间的分配系数差也变小，组分间的挥发度靠拢，保留时间差值减小，分离变坏。如果温度过低，传质速率显著降低，不仅柱效能下降，而且会延长分析时间。因此柱温的选择应使难分离两组分达到预期的分离效果，峰形正常而又不太延长分析时间为宜。对于沸点范围较宽的试样，宜采用程序升温。

4.为什么有些峰出现拖尾，怎样进行处理？

答：（1）这可能是由于进样口或色谱柱不干净，或色谱柱切割不正确。冷却进样口、封闭气流并更换或清洁进样口部件，包括进样口衬管和密封垫。取出色谱柱。切掉一段色谱柱以清除不挥发性残留物、隔垫碎屑和密封圈碎片。这段色谱柱的长度可以是 1 英寸到 1 米，假如需要的话，可以更长。使用正确的切割工具来切割色谱柱。假如切割不好，则可能导致样品吸收。使用黄铜刷子或氧化铝粉末等软质研磨剂擦洗进样口钢质内壁。在重新安装其他部件前，要确保已将进样口清洗干净。卸下分流出口管路并用溶剂清洗是比较好的方式。

（2）在不分流方式下进行分析时，不分流时间过长可能导致拖尾。

（3）未吹扫（死）体积也可能导致拖尾。确保在进样器和检测器中色谱柱安装正确。

5.简述氢火焰离子化检测器的测定原理？

答：氢火焰离子化检测器以氢气和空气燃烧生成的火焰为能源，被测有机物组分被载气带着从喷嘴喷出，进入氢火焰时，在氢火焰高温作用下发生离子化作用而生成许多离子对。如果在火焰的上部放上一对电极并施加一定电压，则电离产生的正负离子向两极移动而形成微弱的电流，离子电流虽然很微弱，但经高电阻取出电压信号就可以被检测，经放大器放大后，即可由记录仪记录下与单位时间内进入检测器的组分质量成比例的色谱图。由于产生微电流的大小与单位时间内进入氢火焰的被测组分的量有关，量愈多，产生的微电流愈大，在一定条件下呈线性关系。

6.汽油中氧化物对于SH/T 0713方法测定苯含量的影响有哪些？

答：采用SH/T 0713方法测定苯和甲苯含量时，由于含氧化合物均为有一定极性的小分子化合物，因此会随轻组分一起进入分析柱，其中，醚类化合物（包括甲基叔丁基醚、二异丙醚、叔戊基甲醚）由于极性小，在分析柱上与非芳烃一起先于苯流出，不会影响苯和甲苯的测定。对填充柱系统，C1-C4醇类化合物除丁醇外的色谱峰均会干扰苯、甲苯和内标物三者中其中之一的色谱峰，影响测定结果；对毛细管系统，甲醇、乙醇、异丙醇和正丁醇的影响不十分明显。

7.气相色谱分析中怎样提高分离度？

答：(1)增加柱长可以增加分离度。

(2)减少进样量（固体样品加大溶剂量）。

(3)提高进样技术防止造成两次进样。

(4)降低载气流速。

(5)降低色谱柱温度。

(6)提高汽化室温度。

(7)减少系统的死体积，主要是色谱柱连接要插到位，不分流进样要选择不分流结构的汽化室。

(8)毛细管色谱柱要分流，选择合适的分流比。

综上所述，要根据具体情况在实验中摸索，比如降低载气流速、降低色谱柱温度又会使色谱峰变宽，因此要看色谱峰型来改变条件。最终目的是达到分离好，出峰时间快。

8.如何改善峰形？（前伸峰）

答：前伸峰是由于色谱柱过载。当一种或多种化合物的进样量超过色谱柱固定相容量时，可能发生这种情况。液相膜越薄，色谱柱中保存的每种化合物就越少。这涉及到进样体积和进样中每个峰的化合物浓度。通过减少进样量、分流样品或进样浓度较低的样品，可减小进样体积。

9.测定含有甲醇和乙醇汽油中的苯含量可以使用什么方法？为什么？

答：测定含有甲醇、乙醇（一种或两种）的汽油中的苯含量可以采用两方法，一是SH/T 0713 方法中的改性聚乙二醇（FFAP）毛细管分析柱系统，这种系统甲醇和乙醇对苯的测定干扰不明显；二是采用SH/T 0693方法，因为甲醇、乙醇等含氧化合物先于苯和芳烃流出，不会干扰苯的测定。

10.什么原因导致峰比原来大，而且出现的早，怎么处理？

答：过快、过大的峰通常是由于从分流口和隔垫吹扫口排出的载气减少，而更多的进入色谱柱，因此增加柱头压力，可降低分流比，检查分流出口的气体流量，如需调整分流比则调整此流量。假如问题依然存在，可卸下并清洁分流口。这个问题也可能由于柱头压调节阀有问题而引起。

11.在使用内标法进行定量分析时，内标物的选择有什么要求？

答：(1)用作内标法定量分析所用的内标物应是试样中不存在的色谱纯试剂，且必须能够完全溶解在试样中。

(2)加入的量应该接近被测组分的量。

(3)内标物应与欲测组分在化学性质上相似，保留时间相近，但又必须可以完全分开。

(4)内标物不应受欲测组分样品中各组分的干扰，不与欲测组分样品发生化学反应。

12.氢火焰离子化检测器(FID)是目前使用最广泛的检测器，它能检测大多数有机物，灵敏度高，响应速度快，线性范围宽，恒温要求不高，结构简单，操作方便。在其使用过程中，由于使用不当或者一些意外因素，也经常会出现故障。试分析进样后不出峰的原因。

答：假如进样后不能出峰，情况很复杂，需要对很多部位分别进行细致的检查。主要从气路系统和离子室两方面着手。在气路系统方面有可能是管路、注射器，或者是气化室漏样造成的。也有可能是由于样品被色谱柱或者连接管路吸附或吸收。在离子室中有可能存在的问题是收集极被污染、收集极位置发生偏离、喷嘴堵塞或部分堵塞、由于喷嘴的损坏导致漏样、极化电压未加或偏低。

13.说明氢焰、热导以检测器各属于哪种类型的检测器，它们的优缺点以及应用

范围。

答：（1）氢焰检测器为质量型检测器，具有灵敏度高、响应快、线性范围宽等优点，是目前最常用的检测器之一，但对在氢焰中不电离的无机化合物不能检测。

（2）热导检测器为浓度型检测器，其特点为对任何气体均可产生响应，通用性好，线性范围宽、价格便宜、应用范围广。但灵敏度较低。

14.气相色谱定量分析中为什么要引入定量校正因子？常用的定量方法各在何种

情况下应用？

答：色谱定量分析是基于被测物质的量与其峰面积的正比关系。但是由于同一检测器对不同的物质具有不同的响应值，所以两个相等量的物质得出的峰面积往往不相等，这样就不能用峰面积来直接计算物质的含量。为了使检测器产生的响应讯号能真实地反映出物质的含量，就要对响应值进行校正，因此引人“定量校正因子”。

常用的定量方法有以下几种：

A．外标法:  色谱定量分析中较简易的方法。适合于进样量的重现性较好和操作条件较稳定的情况。

B．内标法：当只需测定试样中某几个组份，或试样中所有组份不可能全部出峰时，可采用内标法。

C．归一化法：适合于试样中各组分必须全部流出色谱柱，并在色谱图上都出现色谱峰。

15.毛细管柱气相色谱有什么特点？毛细管柱为什么比填充柱有更高的柱效？

答：（1）毛细管柱自加工困难，需购买成品柱，具有分离效能高、柱渗透性好、柱容量小、易实现气质联用，应用范围广等特点。

（2）一般毛细管的比渗透率约为填充柱的100倍, 在同样的柱前压下,可使用更长的毛细管柱(如100米以上), 而载气的线速可保持不变。这就是毛细管柱高柱效的主要原因。

16.使用分流进样系统如何设置分流比？

答：分流比=（分流流量＋柱流量）／柱流量，当分流流量＞＞柱流量时，分流比= 分流流量/柱流量。分流比的设定要依据毛细管柱容量，柱容量越低，分流比越大。

17.说明下面谱图中色谱峰的特点及产生原因。

答：拖尾峰产生原因：

（1）进样口有活性物质；

（2）柱流速不合适；

（3）温度太低或太高；

（4）色谱柱失效；

（5）系统死体积。

前伸峰产生原因：

（1）温度过低；

（2）样品量过载；

（3）柱流速过低。

18.气相色谱分析中如何正确进样？

答：每次进样前应用试样清洗微量注射器至少三次，进样时注意排空注射器内的气泡。进样速度必须快，使试样进入色谱柱后仅占柱端的一小段，这样有利于分离。如果进样速度慢，试样原始宽度变大，半峰宽变宽，甚至使峰变形，影响分离效果。一般进样时间应在一秒钟之内。

19.在SH/T0713汽油苯含量测定方法中，如何确定反吹时间？

答：准备5%(V/V)异辛烷的正壬烷溶液，在正吹状态下，向系统注入1μL异辛烷-正壬烷溶液，记录色谱图直到正壬烷流出，记录笔回到基线。测量从进样直到记录笔回到异辛烷和正壬烷峰之间的基线的时间，以s为单位。此时，异辛烷已经全部流出，而正壬烷还没有。此时间的一半可近似作为“反吹时间”，并应在30s～60s之间，重复包括进样在内的上述操作，按以上确定的“反吹时间”切换至反吹状态。如此得到的异辛烷色谱中正壬烷峰很小或看不到。如果有必要，可做进一步实验，调节“反吹时间”，直到全部异辛烷出峰，只有很少或没有正壬烷的峰。这样得到的实际阀操作的“反吹时间”，必须用于后续的所有的校准合分析中。

20.SH/T 0693试验方法中系统反吹时间T1 、T2、 T3、 T4指的是什么？

答：(1) T1 、T3用于第一次分析—-测定苯和甲苯含量反吹时间T1: 苯从预柱流出前的时间,此时小于C10的非芳烃从预柱放空。此时切换阀，将保留的组分导入分析柱。反吹时间T3：内标物2-己酮从分析柱流出后的时间。此时重置阀，反吹分析柱，将剩余的组分（C8以上重芳烃和C10以上非芳烃）反吹出色谱柱进入检测器。

(2) T2 、T4用于第二次分析—测定乙苯、间/对-二甲苯、邻二甲苯和C9以上重芳烃反吹时间T2：乙苯从预柱流出前的时间。小于C12的非芳烃、苯、甲苯经预柱放空。此时反吹阀，将C8以上芳烃导入分析柱。反吹时间T4：邻二甲苯从分析柱流出的时间。此时立即反吹分析柱(WCOT)，将C9以上芳烃反吹出色谱柱进入检测器。

21.SH/T 0693中系统反吹时间设定不正确对试验结果有何影响？

答： 第一次分析——T1设定值过大，部分苯随轻烃放空，使苯含量测定偏低 。设定值过小，干扰物质增多，色谱峰过多，影响测定结果。

第二次分析——T3设定值过大，部分乙苯随轻烃放空，使C8含量测定偏低 。设定值过小，部分重非芳烃未能完全放空，使C9以上芳烃测定偏高。

22.用所给标准曲线及下述数据计算氧含量。

| 样品号 | MTBE面积 | DME面积 | 内标质量 | 样品量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ai | As | Ws | Wg |
| 1# | 31328.6 | 2979223 | 0.0408 | 0.6722 |
| 2# | 12800.333 | 2133132 | 0.0415 | 0.7682 |
| 3# | 18466.232 | 1945159 | 0.0419 | 0.7984 |

解：质量浓度＝100×{［（MTBE面积／DME面积－截距）／斜率］×内标质量／样品量}

＝100×{［（MTBE面积／DME面积+0.0054）／1.7433］×内标质量／样品量}

氧含量＝质量浓度×氧的相对原子质量×MTBE的氧原子数／MTBE的相对分子质量

＝质量浓度×16×1／88.2

质量浓度        氧含量

1#      0.055           0.01

2#      0.035           0.006

3#      0.045           0.008

答：1#瓶MTBE质量浓度为0.055%（m/m），氧含量为0.01%（m/m）

2#瓶MTBE质量浓度为 0.035%（m/m），氧含量为0.006%（m/m）

3#瓶MTBE质量浓度为 0.045 %（m/m），氧含量为0.008%（m/m）

23. 根据所给谱图及标准曲线判断和计算苯和甲苯的量。

峰号 	 保留时间  	  峰高          峰面积

13		   6.632	      22036.041      587634.063

14		    8.482	      25669.020	    805351.625

15		     10.498	     18518.834	    612767.875

解： 保留时间        物质名称      峰面积

6.632	        苯         587634.063

8.482	        丁酮       805351.625

10.498	  	     甲苯      612767.875

苯面积比＝苯的峰面积／丁酮的峰面积＝0.730

甲苯面积比＝甲苯的峰面积／丁酮的峰面积＝0.761

根据标准曲线的截距和斜率计算含量：

苯含量＝0.6047×苯面积比＋0.1168＝0.558

甲苯含量＝0.5334×甲苯面积比＋0.3267＝0.733

答：苯和甲苯的含量分别为0.56%（V/V）和0.77%（V/V）

24.热导池检测器的灵敏度测定：进纯苯1mL，苯的色谱峰高为4 mV，半峰宽为1min，柱出口载气流速为20mL/min，求该检测器的灵敏度（苯的比重为0.88g/mL）。若仪器噪声为0.02 mV，计算其检测限。

解：

mV·mL·mg-1

mg·mL-1

答：此热导池检测器苯的检测限为4.4×10-4 mg·mL-1。

25.为什么说分离度R可以作为色谱柱的总分离效能指标？

答：由

及  可知

R值越大，相邻两组分分离越好。而R值的大小则与两组分保留值和峰的宽度有关。对于某一色谱柱来说，两组分保留值差别的大小主要取决于固定液的热力学性质，反映了柱选择性的好坏；而色谱峰的宽窄则主要由色谱过程的动力学因素决定，反映了柱效能的高低。因此R实际上综合考虑了色谱过程的热力学和动力学性质，故可将其作为色谱柱的总分离效能指标。

26.有一含有四种组分的样品，用气相色谱法FID检测器归一化法测定含量，实验步骤如下：（1）测相对质量校正因子，准确配制乙二醇二甲醚（内标）与组分(A)(B)c及d的纯品混合溶液，它们的质量分别为0.435、0.653、0.864、0.864及1.760g。吸取混合溶液0.2µl，进样三次，测得平均峰面积分别为4.00、6.50、7.60、8.10及15.0。

（2）取样0.5µl，进样三次，测得平均峰面积分别为3.50、4.50、4.00及2.00。求各种组分的相对质量校正因子，以及各组分的质量百分数。

解：相对质量校正因子

答：相对质量校正因子：fa=0.924、fb=1.04、fc=0.981、fd=1.08

质量百分数：a=23.1%、b=33.4%、c=28.0%、d=15.4%）

27. 甲醇和乙醇的混合物进入气相色谱柱后测得：空气、甲醇、乙醇保留时间分

别为0.24，8.03，9.43min，其相应的峰宽分别为0.15，0.79，1.25min。计算：

（1）甲醇和乙醇在这个柱上的分配比是多少？（2）甲醇和乙醇的分离度是多少？

解：（1）K甲醇=Ms/Mg=t＇R/t0=(8.03-0.24)/0.24=32.46

K乙醇=Ms/Mg=t＇R/t0=(9.43-0.24)/0.24=38.29

（2）R=（t乙醇-t甲醇）/［0.5（w甲醇+w乙醇）］

=（9.43-8.03）/［0.5（0.79+1.25）］

=1.37

答：甲醇和乙醇在这个柱上的分配比各是32.46、38.29，甲醇和乙醇的分离度是1.37。

28.原子吸收分光光度计的分光系统为什么放在原子化系统的后面？

答：因为原子化系统在将待测元素转变成原子蒸气的过程中，其火焰本身产生发射光谱，同时待测原子蒸气中待测元素中的激发态原子也会产生发射光谱；这些光谱辐射，如果直接照射在光电检测器上，会影响检测器的正常运转或使其准确度降低，因而将分光系统安排在火焰及检测器之间，以消除来自原子化器的发射干扰。

29.辛烷值、马达法辛烷值、研究法辛烷值、抗爆指数、十六烷值得名词解释分别是什么？

答：辛烷值——代表点燃式发动机燃料抗爆性的一个约定数值。在规定条件下的标准发动机试验中，通过和标准燃料进行比较来测定。采用和被测定燃料具有相同抗爆性的标准燃料中异辛烷的体积百分数表示。

马达法辛烷值——是指以较高的混合气温度（一般加热至149℃）和较高的发动机转速（一般达900转/分）的苛刻条件为其特征的实验室标准发动机测得辛烷值。

研究法辛烷值——是指以较低的混合气温度（一般不加热）和较低的发动机转速（一般在600转/分）的中等苛刻条件为其特征的实验室标准发动机测得的辛烷值。

抗爆指数——指研究法辛烷值和马达法辛烷值的平均值。

十六烷值——表示柴油在柴油机中燃烧时着火性能的指标。在规定操作条件下的标准发动机试验中，将柴油与标准燃料进行比较，而得到的柴油着火性能的测定值。

30.汽油的辛烷值和柴油的十六烷值与其化学组成有什么关系？

答：组成汽油的化合物，主要是含5—11个碳原子的烷烃、环烷烃、芳香烃和烯烃。烷烃是汽油的主要组分，其辛烷值因分子化学结构不同而差异很大。正构烷烃的辛烷值最低，异构烷烃比正构烷烃高很多，芳香烃辛烷值最高，环烷烃与烯烃辛烷值介于二者之间。柴油的十六烷值同样由化学组成决定。正构烷烃的十六烷值最高，环烷值与烯烃居中，芳香烃的十六烷值最低。

31.辛烷值机曲轴箱应选择多级内燃机油还是单级内燃机油？为什么？

答：应选择单级内燃机油。因多级内燃机油中加油粘度指数改进剂，在剪切的作用下，润滑油的粘度会发生改变，导致仪器的非正常磨损。

32.简述测定车用汽油辛烷值的意义。

答：(1)车用汽油的牌号按照研究法辛烷值区分。

(2)辛烷值是表示汽油发动机燃料抗爆性能好坏的一项重要指标。辛烷值越高，抗爆性越好。可提高发动机功率。增加行车里程，节约燃料。

(3)汽油的辛烷值和汽油的化学组成有关。测辛烷值可大略判断汽油的主要成分。直馏汽 油辛烷值低，而裂化汽油因有较多异构烃或烯烃，辛烷值较高。铂重整汽油有较多芳烃，辛烷值很高。

(4)加有抗爆剂的汽油辛烷值，可估量抗爆剂的效果，找出适宜的抗爆剂加入量。

33.汽油分析中红外光谱仪测定汽油辛烷值有什么特点？

答：红外光谱测量辛烷值是一种间接的测量方法。其主要优点是样品用量少、分析速度快。但也有以下局限性：（1）分析数据的准确性很大程度上取决于基础数据的准确性和分析模型的质量；（2）分析模型都有一定的适用范围，对超出适用范围的特异性样品的预测结果可能出现较大的偏差；（3）对不可识别的微量添加剂对辛烷值产生的影响无法响应。

34.十六烷指数与十六烷值的主要区别是什么？

答：十六烷指数是基于被测燃料参数的计算值，近似为燃料的是“天然”十六烷值。十六烷值是在实验用发动机上测量得到的。当燃料不含十六烷值改进剂时，燃料的“天然”十六烷值等于十六烷值。

35.辛烷值机日常维护保养有哪些？

答：(1)燃料系统，检查汽化器管路和阀门是否泄漏;

(2)润滑，检查曲轴箱机油液位是否符合要求；每次开机前润滑所有加油点;

(3)检查点火系统，检查点火定时如需要及时调整;

(4)检查气门间隙，如不符合要求及时调整;

(5)开机前一定要手动盘车，停机后一定要盘车至飞轮压缩冲程上止点处;

(6)每次开机前要检查冷却液液位。

36.简述质谱分析法。

答：质谱分析法是通过对样品组分碎片离子的质量和强度的测定来进行物质定性定量和结构的一种方法。

37.简述气相色谱与质谱联用原理。

答：将气相色谱仪和质谱仪连接起来，利用气相色谱作为样品混合物的分离手段，把分开的样品组分送入质谱仪中进行质谱分析。

38.原子吸收分光光度计有哪几部分组成？哪部分较为关键？简答各部分的作用。

答： 原子吸收分光光度计一般由光源、原子化系统、分光系统和检测系统组成。相比较而言，光源较为关键。光源的作用是发射待测元素的特征光谱，以供吸收测量之用。原子化系统的作用是将试样中的待测元素转变成原子蒸气。分光系统的作用是把待测元素的特征谱线与其他谱线分开。检测系统的作用是将单色器分出的光讯号进行光电转换，信号放大器放大，读数系统处理。

39.在原子吸收定量分析中，采用标准曲线时要注意什么？

答：使用标准曲线法要注意以下几点：（1）所配制的标准溶液的浓度，应在吸光度与浓度成直线关系的范围内 ；（2）标准溶液与试样溶液都应用相同的试剂处理； （3）应该扣除空白值；（4）在整个分析过程中操作条件应保持不变； （5）由于喷雾效率和火焰状态经常变动，标准曲线的斜率也随之变动，因此，每次测定前应用标准溶液对吸光度进行检查和校正。

40.原子吸收试验中燃烧火焰的结构及特点是什么？

答：燃烧的火焰可分为以下六个区域：

  - 预混和区--试样雾滴与燃气、助燃气混合。

  - 燃烧器缝口

  - 预燃区--在灯口狭缝上方不远处，上升的燃气被加热至350℃而着火燃烧。

  - 第一反应区--在预热区的上方，是燃烧的前沿区，火焰燃烧不充分，反应复杂，不宜做原子吸收测定区域使用。

（5）中间薄层区--在第一和第二反应区之间，火焰温度最高，此区为锐线光源辐射光通过的主要区域，适合作原子吸收测定使用。

（6）第二反应区--在火焰的上半部，覆盖火焰的外表面，由于空气供应充分燃烧比较完全。

41.简述空心阴极灯的工作原理。

答：空心阴极灯是一种特殊的低压辉光放电灯，当阴极与阳极间施加300V～500V电压时（阳极正、阴极负），两极间形成一电场，电子在电场作用下，由阴极向阳极运动，并与充入的惰性气体分子发生碰撞，从而使惰性气体分子电离。气体的正离子以极高的速度向阴极运动，并撞击阴极内壁，引起阴极物质溅射。溅射出的阴极元素的原子在空心阴极内形成原子云，原子进一步与气体离子撞击后被激发至高能态。处于高能态的原子很不稳定，会自发回到基态，在由激发态回到基态时以光的形式释放出多余的能量。激发光子的能量等于该原子的激发态与基态的能量差，因此从空心阴极灯射出的激发光的波长严格等于该元素原子的吸收波长。

42.在火焰原子吸收光谱测定中对火焰的基本要求是什么？

答： (1)火焰有足够高的温度，能有效地蒸发和分解试样，并使被测元素原子化；

(2)火焰稳定性能良好；

(3)噪音低，以保证良好的测定精密度；

(4)较低的光吸收，提高仪器的能量水平，降低测量噪声，以获得低的检出线；

(5)燃烧安全。

43.火焰法原子化器的进样原理？影响进样量的因素

答：   进样基于文丘里原理。助燃气与燃气从套管外层高速喷入，在套管中央产生负压，试液在大气压作用下被吸入雾化器。

影响制进样量的因素：

1、燃气和助燃气的流速是决定了套管中央负压的大小；

2、环境大气压变化也会影响进样量；

3、样品的物理性质如粘度、密度；进样管、进样接头的内经、长度决定了样品在进样管内的流动阻力。

44.火焰法原子化器，单位时间进样量与进入火焰的试样量的关系？

答：试样喷入雾化器后，在喷口附近与撞击球碰撞雾化，形成微米级的气溶胶，颗粒较大的液珠在混合室内凝聚为大的液珠延室壁流入排液管排走，颗粒较小的液珠随燃气、助燃气进入火焰，所以这两个量通常不一致。影响小颗粒液珠比例的因素主要有粘度、表面张力、相对密度。配置与被测试样组成相似的标准样品，是消除进样量与进入火焰试样量不一致造成实验误差的常用方法。

45.检测汽油中的金属含量需调节燃气比达到贫燃火焰的意义及方法？

答：检测汽油中的金属含量所进的试样为有机燃料，燃烧需消耗氧气，在进样前，逐渐调大助燃气流量，使得燃烧器狭缝上方的蓝色火焰条两头出现上翘，即得到贫燃火焰。从而在检测样品时具有适当的空燃比使燃料充分燃烧，以获得足够的火焰温度。

46．原子吸收为何需要进行氘灯扣背景？

答：背景扣除的作用是消除分子吸收干扰。分子吸收干扰是指在原子化过程中产生的气体分子、氧化物及盐类分子对辐射吸收而引起的干扰。用锐线光源测量得到的是原子吸收和背景吸收的总吸光度，在用氘灯测量背景吸收，由于原子吸收谱线波长范围仅10-3~10-2nm所以原子吸收可以忽略，计算两次测量的吸光度之差，即得到校正了背景的原子吸收。

此外，背景吸收通常很小，如果背景吸收较大，则表明该仪器的雾化器雾化效果较差，需要调节气体流量或检修仪器。也可能是样品进样量过大，需要调节气体流量或更换进样管减少进样量以获得适宜的进样量。

47.原子吸收光谱仪对雾化器有什么基本要求？

答：雾化器是火焰原子吸收光谱仪器的关键部件之一，仪器的灵敏度在很大程度上取决于雾化器的工作状态，因此要求，(1)雾化产生的雾珠和气溶胶粒度要细；(2)雾化效率要高；(3)喷雾要稳定。

48.在做原子吸收试验的过程中，吸取样品时是否可以用手直接拿着容量瓶？

答：不可以，在做原子吸收试验时，温度变化会导致吸光度发生变化，由于人体温度与室温有差别，在喷雾时，试验人员不能用手长时间接触盛试样的容器和毛细管，否则，试样温度的变化会影响试验结果的准确度。

49.原子吸收光谱仪为什麽要确定燃烧器高度？

答:不同的被测元素需要不同的火焰类型，当火焰类型确定后，由于火焰不同区域具有不同的温度和不同的氧化性和还原性，因此，火焰不同区域的被测元素自由原子密度及干扰成分浓度也不同。为了获得较高的灵敏度和避免干扰，应选择最佳观测高度，即让光束从火焰中原子密度最大的区域通过。

# 第四部分  实际应用分析

1．在SH/T0248冷滤点试验中，分析可能导致测量结果不准的影响因素？

答：

（1）温度计未经校准，或虽经校准但未使用修正值；

（2）试验前试样未升温到30±5℃；

（3）试样未过滤；

（4）抽滤压力不符合标准要求；

（5）冷浴温度设置不合理或实际温度与设置温度不符、套管的使用不合理；

（6）滤网孔径不标准；

（7）样品不具代表性。

2．用封口不严的白色玻璃瓶装汽油将主要可能对哪些指标产生影响？并说明原因。

答：汽油试样应装于棕色磨口玻璃瓶内，用封口不严的白色玻璃瓶装汽油将可能对分析结果产生以下影响：

（1）封口不严可导致轻组分挥发，造成饱和蒸气压下降，馏程中初馏点和10%蒸发温度升高，同时由于轻组分辛烷值相对较高，轻组分挥发会导致辛烷值的降低；

（2）封口不严和光照可加速油品氧化，使油品氧化安定性下降，影响诱导期和胶质；

（3）光照会使加有MMT汽油中的MMT分解，使汽油辛烷值和抗爆指数下降，在容器中形成棕红色沉淀。

3．某汽油有臭味，车辆使用后造成火花塞烧蚀堵塞，分析可能原因？

答：硫醇是具有一定臭味的物质，硫醇含量过高会造成汽油具有臭味，因此汽油有臭味可能是硫醇硫含量过高或者超标；铁、锰含量超标会造成火花塞烧蚀堵塞。

4.下列情况可能和汽柴油的哪些指标有关？

汽油：

（1）臭味较大。

（2）发动机火花塞烧蚀并有红褐色沉淀。

（3）发动机产生震动，并发出尖锐的金属敲缸声。

柴油：

（1）气温骤降时，车辆不能启动。

（2）油品颜色较深。

（3）油品储存过程中颜色变化较快。

（4）有刺激性气味或汽油味。

答：汽油：（ 1）硫醇硫；（2）金属含量；（3）抗爆性

柴油：（1）冷滤点、凝点；（2）色度；（3）氧化安定性、酸度、色度（4）闭口闪点

5．根据以下蒸馏曲线判断各油品分别属于那种类型：普通汽油、含大量甲醇的汽油、乙醇汽油。

答：1号油为普通汽油；2号油为含大量甲醇的汽油；3号油为乙醇汽油。

6．硫醇硫指标超标的汽油如何进行技术处理？。

答：硫醇硫是具有一定可加性的参数，因此可以通过与较低硫醇硫含量油品调和的方式进行处理。

（1）首先确定可调配油品的质量数 ；

（2）选择适当较低硫醇硫含量油品与之调和，确定调配目标，通过计算确定调配比例，实验室小样调配；

（3）调配小样分析检测；

（4）放大试验调和；

（5）放大试验取样分析。

例如  原不合格汽油           硫醇硫含量 0.00160%  质量  1000吨

现有较低硫醇硫含量汽油  硫醇硫含量 0.00022%

汽油产品标准            硫醇硫含量 0.001%

所以调和后汽油硫醇硫含量最大值为0.001%，设需要硫醇硫含量 0.00022%汽油至少X吨，按硫醇硫具有一定可加和性计算：

（1000*0.0016+X*0.00022）/（1000+X）=0.001

解得：

X=770吨

即汽油调和比例至少为0.77：1。

7．铁、锰、甲醇、硫、烯烃、芳烃含量等指标超标的汽油如何进行技术处理？

答：铁、锰、甲醇、硫、烯烃、芳烃含量是具有一定可加性的参数，因此可以通过相应与较低铁、锰、甲醇、硫、烯烃、芳烃含量油品调和的方式进行处理。

（1）首先确定可调配油品的质量 ；

（2）选择适当较低含量油品与之调和，确定调配目标，通过计算确定调配比例，实验室小样调配；

（3）调配小样分析检测，同时要特别注意抗爆性指标的变化；

（4）放大试验调和；

（5）放大试验取样分析。

8．管道油品汽柴油混输时，为保证回掺油品质量合格，应主要监控哪些指标?

答：将富汽油混油掺入汽油时，主要监测终馏点；

将富柴油混油掺入柴油时，主要监测闭口闪点。

9．某汽油终馏点为189℃，计算最多可能掺入柴油的浓度？

答:根据经验公式

Kc=(tα-tσ)/16.7

其中：Kc—柴油掺入汽油中的允许浓度，%；

tα—规定汽油的允许终馏点，℃；

tσ—汽油实际终馏点，℃。

所以   Kc =(205-189)/16.7

=0.96%

实际掺混比例必须经过试验确定并留有一定余量。

10．简述我国汽油目前存在的问题及发展趋势。

答:目前车用汽油中催化裂化组分含量较高，催化裂化组分近40%，催化加氢组分约30%，催化重整组分约20%，烯烃和硫含量较高，高辛烷值组分含量少，还有些汽油在使用含锰添加剂改善抗爆性能；车用汽油的蒸汽压控制不完善，缺乏下限控制；汽油中缺乏有效的清净剂等问题。

我国车用汽油的发展趋势是进一步降低硫含量和烯烃含量，逐步降低含锰添加剂的加入量，直至最终禁止人为加入；将逐步完善汽油蒸汽压的控制，蒸汽压控制范围更加严格，既要控制上限以减少汽油轻组分的挥发，也要控制下限以保证汽车的冷启动性能；还将进一步强化有效清净剂的推广使用。

11．简述我国柴油目前存在的问题及发展趋势。

答：我国柴油现状及主要存在的问题是：

（1）国内炼油加氢能力不足，柴油硫含量普遍偏高；

（2）进口中间基和环烷基原油比例增加，催化裂化组分仍是柴油的主要调合组分，总体十六烷值偏低。

柴油发展趋势

（1）进一步降低柴油硫含量，同时要保证柴油具有良好的润滑性；

（2）降低芳烃含量，以减少NOx排放，减少固体颗粒和多环芳烃等有毒物质的排放；

（3）进一步提高柴油的十六烷值，改善柴油的燃烧性能。

12．销售系统规定的外采油的“三不采”原则是什么？截至目前（2012年4月7日）外采车用汽油追加指标都是哪些？

答： “三不采”原则，即无法确定油品生产企业的不采；油源向上追溯三级,生产企业不在规定目录范围内的不采；供应商未提供合格质量检测报告的不采。

追加指标为：气味、馏程（无异常）、未洗胶质、蒸气压下限、蒸发指数、烯烃含量下限、N—甲基苯胺、甲缩醛、碳酸二甲酯、。

13．化工调合油与炼制汽油的区别。

答：由石油加工经正规炼制工艺生产的汽油组分主要是由4～12个碳原子构成的烷烃、环烷烃、芳烃和烯烃等多种组分组成的混合物，是由多种炼油工艺产品和添加剂调合而成的。调合组分一般包括直馏汽油组分、催化裂化汽油组分、催化重整汽油组分、烷基化汽油组分、异构化汽油组分等，国内汽油以催化裂化组分为主。常用的汽油抗爆剂有甲基叔丁基醚（简称MTBE）、甲基环戊二烯三羰基锰（简称MMT）等。

化工调合油一般使用化工原料作为主要成分并加入部分添加剂调合而成，目前市场上使用较多的化工原料包括化工石脑油、轻烃组分、重芳烃组分、C9、废塑料回收炼制油等；也有加入非常规用添加剂，主要用于提高抗爆性，由于车用汽油标准没有限定某些成分的含量及指标，所以不能按照标准判定为不合格品。

化工调合油一般组分异常，通常表现在组分分布不均匀，或某种组分相对于正规油品过高或过低，同时还含有正常汽油中一般不含有的Fe、N、Si、Cl等元素。

14．某日，工商部门对**分公司两座加油站经销的乙醇汽油进行抽检，**公司对留存的样品分析结果，甲醇含量严重不合格（分别为10.2%和13.1%）。

经对出库油源分析，判定为承运车辆运输途中用甲醇偷换乙醇汽油。经对对该车承运的10座加油站抽样进行检验，甲醇含量均超标。请分析产生问题的原因。

答：出库发货员没有按照规定，对油罐车装油口进行有效的施封。铅封流于形式。

物流部门没有对运输车辆进行定期检查，车辆存在明显漏洞。特别是对运输车队中挂靠车辆的管理没有明确的要求。

汽车电子铅封损坏时间较长，没有进行维修，GPS损坏，不能对车辆进行有效监控。

加油站卸油时没有认真核对运输时间，对装油口没有认真检查，对乙醇汽油没有进行认真的外观及气味的检查。

数质量部门对加油站质量监督抽查流于形式，没有起到日常的监督作用。

数质量部门疏于日常的监督管理，监督不到位。

15．如果入库发现不合格油品，对不合格油品应如何处理？

答：属于发货方责任、无使用价值或不能技术处理的油品，应退货；对可以使用、并允许作协议销售的不合格油品，可以向用户明示质量，协议销售；对经技术处理可以合格的油品，若本企业工艺条件、检验能力、技术人员素质能够确保油品质量合格，且油库储存油品具有相应质量潜力、指标合理，技术处理后油品性能稳定，不出现分层等现象。技术处理需按规定程序上报，获准后才能组织实施；技术处理后的油品必须经检验合格后，方可安排出库。

16．简述汽车代用燃料的发展方向。

答：汽车代用燃料是指有别于传统汽油、柴油的各种发动机燃料，其中主要包括气体燃料(压缩天然气、液化天然气、液化石油气、氢气)、合成烃燃料(煤制油、天然气合成油)、醇类燃料(甲醇、乙醇)、生物柴油(菜籽油、棉籽油、花生油、豆油等动、植物油脂)等。

汽车代用燃料应该具备以下性能要求：

① 具备较高的热值，特别是混合气的热值应能满足汽车发动机的动力性能要求；

② 适当的蒸发性，能满足汽车的正常启动、行驶、加速、怠速工况的要求；

③ 良好的材料适应性，对汽车发动机的金属、 橡胶部件无腐蚀，对汽车发动机寿命和可靠性无 不良影响；

④ 能量密度高，储存、运输方便；

⑤ 发动机结构改动小，技术上可行；

⑥ 最好能够利用现有的燃料储运、分配系统；

⑦ 对人类健康、环境及安全等无害。

此外，汽车代用燃料还必须具备资源丰富、生产技术可行、价格便宜等前提条件。

目前，世界各国采用的替代石油燃料主要有2种，一种是采用储量相对较丰富的煤、天然气资源作原料，或直接作为燃料(特别是汽车燃料)，或通过合成技术转化为烃类燃料；另一种是利用天然植物的可再生性，发展可再生燃料。 中国是石油人均拥有量相对贫乏的国家，原油供求矛盾日益突出，发展替代燃料对于中国减 少对进口原油的依赖具有十分重要的战略意义。中国地缘辽阔，有着丰富的煤炭、天然气及可再生的天然资源，中国2l世纪汽车代用燃料的发展方向首先应充分利用这些丰富的资源，发展燃料乙醇、天然气、煤制油等作为汽车代用燃料。

17．什么是CNG、LNG、LPG？

答： CNG是英文“Compressed Natural Gas”的缩写, 即指压缩天然气。CNG主要用于短途汽车和市郊小区供气。常见的车载CNG是采用高强度储罐存储的, 天然气的储存压力为20MPa。

LNG是英文“Liquefied Natural Gas”的缩写, 即指液化天然气。LNG是一种低温液态燃料, 可常压存储运输。

LPG是英文“Liquefied Petroleum Gas”的缩写, 即指液化石油气, 是由炼厂气或天然气(包括油田伴生气)加压、降温、液化得到的一种无色、挥发性气体。由炼厂气所得的液化石油气, 主要成分为丙烷、丙烯、丁烷、丁烯, 同时含有少量戊烷、戊烯和微量硫化合物杂质。由天然气所得的液化气的成分基本不含烯烃。液化石油气主要用作石油化工原料, 用于烃类裂解制乙烯或蒸汽转化制合成气, 可作为工业、民用、内燃机燃料。

18．简述甲醇汽油和乙醇汽油的优缺点。

答：甲醇汽油优点及存在问题

甲醇汽油优点：

（1）甲醇生产成本较低，原料来源广，具有较强经济性。

（2）甲醇辛烷值高(RON112，MON92)，可以提高发动机抗爆震性。

（3）甲醇含氧量高（50%），有利于燃烧完全，热效率较高，污染轻微，燃烧干净，降低排放。

（4）甲醇的汽化潜热比汽油高约3倍，混合燃料蒸发汽化，可以促使进气温度进一步降低，有利于增加进气量和提高功率。

甲醇汽油存在问题：

（1）甲醇有毒。甲醇是神经性毒物， 其未燃烧醇类及醛类等非常规排放较汽油显著增加，以甲醇为动力的车辆，排放的甲醛量为普通汽油车的3-6 倍，从环保角度看甲醛对人体有害；在运输和车辆维修保养时，甲醇毒性防范难。

（2）汽车动力性及经济性较汽油下降。从热值角度看，甲醇净热值不到常规汽油热值一半；甲醇蒸气压比汽油低，会影响汽车的动力性。甲醇的汽化潜热是汽油3 倍多，甲醇燃料低温启动性差，导致起动困难，但可提高充气效率。走相同的距离，纯甲醇与汽油燃料消耗比约为1.8:1，因而也需要更大油箱。

（3）甲醇对各种金属均有较严重腐蚀，对汽车橡胶件或油泵橡胶密封件有溶胀，甲醇溶涨作用较乙醇严重。

（4）甲醇会使润滑机油变稀，加剧磨损，影响汽车正常运转和发动机寿命，汽车的安全性和耐久性得不到保证，无法保证汽车长周期的安全运行。

（5）甲醇亲水性强，吸湿性强，与汽油互溶性差，抗水性较乙醇差，易相分离，影响贮存。

乙醇汽油优点：

（1）乙醇辛烷值高，抗爆性好。乙醇研究法辛烷值为111，马达法辛烷值为91，国内典型催化裂化汽油中添加10%乙醇后，其RON提高3.4个单位，MON提高1.4个单位。

（2）乙醇含氧量高达34.7％，汽油中含10％的乙醇，含氧量就能达到3.5％。乙醇碳氢比低，有利于燃烧完全，热效率较高，污染轻微，燃烧干净，降低排放。研究表明，与常规汽油相比，燃用E10车用乙醇汽油的试验车，由于燃烧充分，可使汽车尾气有害物排放总量下降约33%。

（3）乙醇的汽化潜热比汽油高约3倍，混合燃料蒸发汽化，可以促使进气温度进一步降低，有利于增加进气量和提高功率。

（4）乙醇资源较为丰富，生产技术成熟，当乙醇掺混比例小于10%时，无需对汽车做大的改动。

（5）乙醇是一种有机溶剂，具有较好的清洁作用，能有效清除油箱及油路系统中燃油杂质的沉淀和凝固，具有良好的油路疏通作用。

乙醇汽油存在问题：

（1）乙醇的热值低于常规汽油，发动机油耗随乙醇掺入量增加而增加。研究表明，使用E10乙醇汽油时，油耗有所增加，发动机的加速性及启动性没有明显变化。

（2）乙醇的蒸发潜热大，导致汽车动力性和经济性有所下降，低温下不易启动。

（3）乙醇在燃烧过程中会形成乙酸等对金属有腐蚀作用的化合物。因此车用乙醇汽油中应添加适量的金属腐蚀抑制剂。

（4）乙醇作为一种化工溶剂，对汽车供油系统、油泵、加油枪的橡胶部件有一定的溶胀作用。

（5）乙醇的抗水性差，乙醇汽油在少量水的存在下容易发生相分离。因此必须严格限制乙醇汽油中水分含量。

（6）乙醇生产成本相对较高，需要国家相应的财税政策支持。

# Text boxes

合 格CHINA

安全CHINA